Утверждено

Приказом АО «Саханефтегазсбыт»

от «01» ноября 2025 г. № Закуп-6925

И З В Е Щ Е Н И Е

о проведении состязательной закупки в электронной форме

(редакция от 01.11.2025г.)

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,  Постановлением Правительства РФ от 10 сентября 2012 г. N 908 «Об утверждении Положения о размещении на официальном сайте информации о закупке» и Положением о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «Саханефтегазсбыт», утвержденным Советом директоров АО «Саханефтегазсбыт» согласно протоколу от 20.03.2025 г. № 4-25, акционерное общество «Саханефтегазсбыт» извещает о проведении процедуры состязательной закупки в электронной форме. Приглашает к участию только лиц, которые являются субъектами малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход".

| Наименование способа закупки | Состязательная закупка в электронной форме |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | Акционерное общество «Саханефтегазсбыт» |
| Место нахождения заказчика | 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Чиряева, 3. |
| Почтовый адрес заказчика | 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Чиряева, 3. |
| Адрес электронной почты, контактное лицо и номер контактного телефона, факс заказчика | torgi.sngs@mail.ru - по техническим вопросам Шилов Артем Александрович – 79142729765, доб. 2120 - по вопросам процедуры закупки Кучеров Михаил Дмитриевич -79142729764, доб. 2393 |
| Предмет, наименование, технические характеристики товара, сведения о начальной (максимальной) цене договора | Поставка серверного оборудования для АО «Саханефтегазсбыт» в 2026 г. Закупка осуществляется по Лоту № 1 №; Наименование товара; Наименование показателя; Содержание (значение) показателя; Кол-во; НМЦД без НДС (руб). 1; Телевизор QLED TCL 50" 50P7K; ---; ---; 1 шт.; 56 077,78. 2; Сервер PowerEdge R760 Trusted Platform Module 2.0 V6; Конфигурация корпуса; 2.5" Chassis with up to 24 SAS/SATA Drives, Front PERC 12, 2 CPU; 1 шт.; 3 696 980,95. Процессор; Intel® Xeon® Gold 6542Y 2.9G, 24C/48T, 20GT/s, 60M Cache, Turbo, HT (250W) DDR5-5200; 1 шт.. Дополнительный процессор; Intel® Xeon® Gold 6542Y 2.9G, 24C/48T, 20GT/s, 60M Cache, Turbo, HT (250W) DDR5-5200; 1 шт.. Тепловая конфигурация процессора; Heatsink for 2 CPU configuration (CPU greater than 165W); 1 шт.. Тип и скорость модулей памяти DIMM; 5600MT/s RDIMMs; 1 шт.. Объем памяти; 64GB RDIMM, 5600MT/s, Dual Rank; 4 шт.. Конфигурация RAID; C7, Unconfigured RAID for HDDs or SSDs (Mixed Drive Types Allowed); 1 шт.. Контроллеры RAID/внутренних накопителей; Front PERC H965i Rear Load (for 2.5" x24 SAS/SATA chassis); 1 шт.. Жесткие диски; 3.84TB SSD SAS Read Intensive 24Gbps 512e 2.5in Hot-Plug, AG Drive 1DWPD; 4 шт.. Жесткие диски; 1.92TB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5in Hot-plug AG Drive, 1 DWPD; 12 шт.. Расширенные настройки системы; UEFI BIOS Boot Mode with GPT Partition; 1 шт.. Вентиляторы; High Performance Fan x6; 1 шт.. Блок питания; Dual, Hot-Plug, FR Power Supply, 1100W MM (100-240Vac) Titanium, Redundant (1+1); 1 шт.. Шнуры питания; Jumper Cord - C13/C14, 0,6M, 250V, 10A (US,EUR); 2 шт.. PCIe Riser; Riser Config 1, 6x8 FH Slots (Gen4), 2x16 LP Slots (Gen4); 1 шт.. Материнская плата; Motherboard supports ALL CPUs (required for CPUs 250W and above), MLK; 1 шт.. Сетевые адаптеры OCP 3.0; Broadcom 5720 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, OCP NIC 3.0; 1 шт.. Дополнительные сетевые карты; Broadcom 5720 Dual Port 1GbE LOM; 1 шт.. Карты памяти, оптимизированные для загрузки; BOSS Blank; 1 шт.. Встроенное управление системами; iDRAC9, Enterprise 16G; 1 шт.. Встроенное управление системами; Dell Connectivity Client - Enabled; 1 шт.. Пароль; Force Change Password iDRAC9 x4; 1 шт.. Направляющие стойки; ReadyRails Sliding Rails With Cable Management Arm; 1 шт.. Аксессуары для сервера; Fan Foam, HDD 2U; 1 шт.. Система мониторинга вычислительных ресурсов (СМВР); Наличие. Система мониторинга вычислительных ресурсов должна иметь сертификацию ФСТЭК не ниже 6 уровня доверия; Наличие. Мониторинг параметров функционирования при помощи агентов Windows, Linux, UNIX; Наличие. Мониторинг параметров функционирования посредством сетевых протоколов; SNMP, IPMI, WMI, ICMP. Возможность добавления и регистрации объектов мониторинга в СМВР в следующих режимах: 1. Ручное добавление и регистрация путем ввода данных об объекте мониторинга в соответствующие поля ввода информации. 2. Ручное добавление и регистрация путем импорта данных об объекте мониторинга из файла. 3. Автоматическое добавление и регистрация объектов мониторинга; Наличие. Хранение данных, полученные с объектов мониторинга, в БД СМВР; Наличие. СМВР должна осуществлять сбор данных со следующих объектов мониторинга: 1. Автоматизированные рабочие места (АРМ) и серверы под управлением операционных систем (ОС) семейства Microsoft Windows, ОС семейства Linux, ОС UNIX: - нагрузка на центральный процессор - объем занятой оперативной памяти; - свободное место на дисках; - скорость работы дисков; - нагрузка на сетевые интерфейсы; - идентификационная информация об объекте мониторинга; - состояние доступности объекта мониторинга; - другие показатели функционирования объекта мониторинга. 2. Активное сетевое оборудование производства: - показатели исходящего и входящего трафика; - состояние сетевых интерфейсов; - информация о возникающих ошибках; - состояние доступности объекта мониторинга; - другие показатели функционирования объекта мониторинга. 3. Оборудование инженерной инфраструктуры с возможностью доступа по протоколу SNMP: - доступные показатели функционирования объекта мониторинга; Наличие. Возможность создания и настройки триггеров (условий) для контролируемых данных, получаемых с объектов мониторинга; Наличие. СМВР должна обеспечивать визуальное предоставление данных о состоянии объектов мониторинга как на уровне филиалов, так и на уровне предприятия для независимого использования пользователями системы соответствующего уровня.; Наличие. Интеграции СМВР со смежными системами посредством интерфейса API, доступного для смежных систем; Наличие. Возможность интеграция СМВР с системой автоматизации процессов управления ИТ-инфраструктурой уровня предприятия.; Наличие. Возможность интеграция СМВР с системой анализа и корреляции событий информационной безопасности, SIEM; Наличие. Возможность интеграция СМВР с системами анализа и мониторинга состояния ИБ. При интеграции должен быть предусмотрен обмен данными об объектах мониторинга; Наличие. Графический интерфейс системы мониторинга вычислительных ресурсов; Наличие. Графический интерфейс должен предоставляет доступ к элементам визуализации данных СМВР, элементам настройки СМВР; Наличие. Интерфейс управления СМВР доступен через интернет-обозреватель (браузер), а также с целью обеспечения кроссплатформенности при использовании; Наличие. Возможность расширения перечня контролируемых параметров СМВР; Наличие. Возможность расширения перечня триггеров (условий) и соответствующих логических выражений СМВР; Наличие. Срок технической поддержки СМВР, 12 месяцев; ≥ 60. Количество подключаемые к СМВР узлов; ≥ 50. Возможность увеличения количества подключаемые к СМВР узлов; Наличие. Автоматическое добавление и регистрация объектов мониторинга СМВР; Наличие. СМВР должна включать в себя следующие структурные уровни: - уровень сбора и передачи данных с объектов мониторинга, в том числе с объектов мониторинга, подключенных к изолированным сетевым сегментам; - уровень мониторинга и консолидации данных, включающий в себя уровень настройки, представления и хранения данных; уровень визуализации данных, включающий в себя функциональные возможности по отображению верхнеуровневой информации о состоянии ИТ-инфраструктуры на всех уровнях, а также интеграции со смежными системами; Наличие. СМВР должна иметь эксплуатационную документацию на русском языке для каждого компонента системы; Наличие. Обеспечение защиты от несанкционированного доступа к интерфейсу управления СМВР и обрабатываемым данным; Наличие. Возможность ведения журнала аудита действий пользователей в интерфейсе СМВР; Наличие. ИТОГО:; 3 753 058,73. |
| Сроки поставки | В период с 15 января 2026 г по 01 марта 2026 г., без возможности досрочной поставки. |
| Место поставки | Склад Заказчика, расположенный по адресу: 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Чиряева, д.3, АО «Саханефтегазсбыт». |
| Обеспечение исполнения обязательств по договору | Не требуется |
| Электронная площадка, на которой будет проводиться состязательная закупка в электронной форме и номер процедуры на сайте Общества | Электронная площадка ЭП ТЭК Торг https://www.tektorg.ru № ЗП5102700 на Электронной площадке ЭП ТЭК Торг https://www.tektorg.ru № 75 на www.саханефтегазсбыт.рф |
| Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, плата за предоставление документации | Документация размещена на ЭП ТЭК Торг https://www.tektorg.ru и на сайте Общества www.саханефтегазсбыт.рф Документация предоставляется в электронном виде в срок с 28.10.2025 года до 09.00 часов (время местное) 10.11.2025 года. Плата за предоставление документации по проведению состязательной закупки не установлена.. |
| Место подачи Заявок, дата начала, дата и время окончания подачи Заявок на участие в закупке | Электронная площадка ЭП ТЭК Торг https://www.tektorg.ru в порядке, установленном данной ЭП Дата и время начала подачи Заявок с 28.10.2025 года Дата и время окончания подачи и открытие доступа к Заявкам: 09.00 часов (время местное) 10.11.2025 года. |
| Место, дата и время рассмотрения Заявок Участников закупки | г. Якутск, ул. Чиряева, 3, кабинет № 216. Дата рассмотрения Заявок: 11.11.2025 года 12.00 часов (время местное) |
| Место и дата и время подведения итогов закупки | г. Якутск, ул. Чиряева, 3, кабинет № 216. Дата подведения итогов (ориентировочно): 12.11.2025 года 16.00 часов (время местное), но не позднее 15 рабочих дней со дня открытия доступа к Заявкам Участников. |
| Отказ от проведения состязательной закупки | Заказчик вправе отменить состязательную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) в любое время, вплоть до подведения итогов состязательной закупки, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками закупок, в том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных с подготовкой и подачей заявки на участие в состязательной закупке. |
| Запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, установленный Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875: | Не предусмотрено. Запрет не распространяются на закупки, осуществляемые в соответствии с Законом №223-ФЗ отдельными заказчиками, являющимися хозяйственными обществами, указанными в пункте 1 части 2 статьи 1 Закона №223-ФЗ, которым является АО «Саханефтегазсбыт». За исключением закупок товаров, работ, услуг указанных в п.п. «м» Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 |
| Ограничения закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, установленные Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875: | Установлено ограничение. |
| Преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами, установленное Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875: | Не предусмотрено. Преимущество не распространяется на закупки, осуществляемые в соответствии с Законом №223-ФЗ отдельными заказчиками, являющимися хозяйственными обществами, указанными в пункте 1 части 2 статьи 1 Закона №223-ФЗ, которым является АО «Саханефтегазсбыт». За исключением закупок товаров, работ, услуг указанных в п.п. «м» Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 |