## Sheet1
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ПК РИК (вер. 1.3.250911) | [6 empty] | Наименование программного продукта | ПК РИК (вер. 1.3.250911)
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | ФСНБ-2022 с доп. и изм. 14 без ж/д перевозок | [6 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | ФСНБ-2022 с доп. и изм. 14 без ж/д перевозок
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России № 299/пр от 19.05.2025 | [6 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России № 299/пр от 19.05.2025
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09 «О расчете индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на II квартал 2025 года, предназначенных для определения сметной стоимости строительства ресурсно-индексным методом» | [6 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09 «О расчете индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на II квартал 2025 года, предназначенных для определения сметной стоимости строительства ресурсно-индексным методом»
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ Министерства строительства Республики Саха (Якутия) от 23.04.2025 № 176 | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства Республики Саха (Якутия) от 23.04.2025 № 176
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  | Сплит-форма ФГИС ЦС, Республика Саха (Якутия), II квартал 2025 | [6 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | Сплит-форма ФГИС ЦС, Республика Саха (Якутия), II квартал 2025
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Республика Саха (Якутия) | [6 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | Республика Саха (Якутия)
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Республика Саха (Якутия) (9 зона) | [6 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Республика Саха (Якутия) (9 зона)
КАЗС Белая Гора Абыйского улуса АО "Саханефтегазсбыт" | [13 empty] | КАЗС Белая Гора Абыйского улуса АО "Саханефтегазсбыт"
(наименование стройки)
КАЗС | [13 empty] | КАЗС
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № 02-01-04 | [13 empty] | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № 02-01-04
Сети связи | [13 empty] | Сети связи
(наименование работ и затрат)
Составлен |  | ресурсно-индексным | методом
Основание |  | 1522-ИОС5.2
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  |  | II квартал 2025
Сметная стоимость |  | 92,64 | тыс. руб. | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 19,29 |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0,74 |  |  | тыс. руб.
в том числе
строительных работ |  | 16,34 | тыс. руб. | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 19.5058 |  |  | чел.-ч.
монтажных работ |  | 56,64 | тыс. руб. | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0.61474 |  |  | чел.-ч.
оборудования |  | 19,66 | тыс. руб.
прочих затрат
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. | [7 empty] | № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость, руб.
|  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учётом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ГЭСНм 08-01-081-04 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: однопроволочного провода (жил кабеля) | 100 шт | 0.01 |  | 0.01
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.4 | Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15
Результирующие коэффициенты:
|  | ЗТ | 1.15
|  | ЭМ | 1.15
|  | ЗТм | 1.15
| 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0.4071 |  |  |  |  | 411.73
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 35.4 | 1.15 | 0.4071 |  |  | 1011.37 |  | 411.73
Объём: (0,01)*35,4
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 1.43
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.001265 |  |  |  |  | 1.28
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.11 | 1.15 | 0.001265 |  |  | 1131.2 |  | 1.43
Объём: (0,01)*0,11
| 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0.11 | 1.15 | 0.001265 |  |  | 1011.37 |  | 1.28
Объём: (0,0011)*1
| 4 | М | [8 empty] | 18.93
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 5.98 |  | 0.0598 | 174.93 | 1.81 | 316.62 |  | 18.93
Объём: (0,01)*5,98
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 433.37
1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 7.16
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.4 | Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта, ЗТ: 1.15, ЭМ: 1.15, ЗТм: 1.15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта, ЗТ: 1.15, ЭМ: 1.15, ЗТм: 1.15
|  | ФОТ | [8 empty] | 413.01
| Пр/812-049.3-3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 421.27
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 210.64
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 107244 |  | 1072.44
2 | ТЦ_101_25_2536153891_10.06.2025_02_14.2 | ExИП535-1В-R3 | шт | 1 |  | 1 |  |  | 19661.52 |  | 19661.52
Формула ценообразования: 18862,5 + 565,88 + 233,14(1,2%)
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 19661.52 |  | 19661.52
3 | ГЭСНм 08-02-412-04 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 | 100 м | 0.2 |  | 0.2
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.4 | Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15
Результирующие коэффициенты:
|  | ЗТ | 1.15
|  | ЭМ | 1.15
|  | ЗТм | 1.15
| 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 2.0608 |  |  |  |  | 2037.55
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 8.96 | 1.15 | 2.0608 |  |  | 988.72 |  | 2037.55
Объём: (0,2)*8,96
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 56.56
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.0276 |  |  |  |  | 32.71
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.06 | 1.15 | 0.0138 |  |  | 2967.65 |  | 40.95
Объём: (0,2)*0,06
| 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0.06 | 1.15 | 0.0138 |  |  | 1358.55 |  | 18.75
Объём: (0,012)*1
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.06 | 1.15 | 0.0138 |  |  | 1131.2 |  | 15.61
Объём: (0,2)*0,06
| 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0.06 | 1.15 | 0.0138 |  |  | 1011.37 |  | 13.96
Объём: (0,012)*1
| 4 | М | [8 empty] | 163.86
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | м | 26.67 |  | 5.334 | 5.87 | 1.31 | 7.69 |  | 41.02
Объём: (0,2)*26,67
| 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I | т | 0.00116 |  | 0.000232 | 43821.53 | 6.04 | 264682.04 |  | 61.41
Объём: (0,2)*0,00116
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0.02 |  | 0.004 | 79.88 | 2.34 | 186.92 |  | 0.75
Объём: (0,2)*0,02
| 20.2.01.05-0007 | Гильзы кабельные медные 35 мм | 100 шт | 0.05 |  | 0.01 | 3141.34 | 1.27 | 3989.5 |  | 39.9
Объём: (0,2)*0,05
| 20.2.02.01-0014 | Втулки полипропиленовые, диаметр 42 мм | 1000 шт | 0.0122 |  | 0.00244 | 3287.8 | 2.59 | 8515.4 |  | 20.78
Объём: (0,2)*0,0122
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 2290.68
3.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 35.44
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.4 | Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта, ЗТ: 1.15, ЭМ: 1.15, ЗТм: 1.15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта, ЗТ: 1.15, ЭМ: 1.15, ЗТм: 1.15
|  | ФОТ | [8 empty] | 2070.26
| Пр/812-049.3-3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 2111.67
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 1055.83
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 27468.1 |  | 5493.62
4 | ГЭСНм 08-02-147-01 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 0.9 |  | 0.9
Объём: 110-20
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.4 | Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15
Результирующие коэффициенты:
|  | ЗТ | 1.15
|  | ЭМ | 1.15
|  | ЗТм | 1.15
| 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 9.6048 |  |  |  |  | 9496.46
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 9.28 | 1.15 | 9.6048 |  |  | 988.72 |  | 9496.46
Объём: (0,9)*9,28
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 895.2
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.414 |  |  |  |  | 490.57
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.2 | 1.15 | 0.207 |  |  | 2967.65 |  | 614.3
Объём: (0,9)*0,2
| 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0.2 | 1.15 | 0.207 |  |  | 1358.55 |  | 281.22
Объём: (0,18)*1
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 2.2 | 1.15 | 2.277 |  |  | 4.35 |  | 9.9
Объём: (0,9)*2,2
| 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 2.2 | 1.15 | 2.277 | 8.84 | 1.83 | 16.18 |  | 36.84
Объём: (0,9)*2,2
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.2 | 1.15 | 0.207 |  |  | 1131.2 |  | 234.16
Объём: (0,9)*0,2
| 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0.2 | 1.15 | 0.207 |  |  | 1011.37 |  | 209.35
Объём: (0,18)*1
| 4 | М | [8 empty] | 470.25
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | 10 м | 0.245 |  | 0.2205 | 37.71 | 1.74 | 65.62 |  | 14.47
Объём: (0,9)*0,245
| 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм | т | 0.00011 |  | 9.9e-05 | 99190.96 | 1.72 | 170608.45 |  | 16.89
Объём: (0,9)*0,00011
| 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | кг | 0.26 |  | 0.234 | 931.11 | 1.52 | 1415.29 |  | 331.18
Объём: (0,9)*0,26
| 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.00072 |  | 0.000648 | 82698.14 | 2.01 | 166223.26 |  | 107.71
Объём: (0,9)*0,00072
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 11352.48
4.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 165.16
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.4 | Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта, ЗТ: 1.15, ЭМ: 1.15, ЗТм: 1.15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта, ЗТ: 1.15, ЭМ: 1.15, ЗТм: 1.15
|  | ФОТ | [8 empty] | 9987.03
| Пр/812-049.3-3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 10186.77
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 5093.39
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 29775.33 |  | 26797.8
5 | 21.1.08.01-0313 | Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х1,5 | 1000 м | 0.1122 |  | 0.1122 | 36484.26 | 1.25 | 45605.33 |  | 5116.92
Объём: 110*1,02
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 45605.33 |  | 5116.92
6 | ГЭСНм 08-02-411-01 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | 100 м | 0.2 |  | 0.2
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.4 | Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15
Результирующие коэффициенты:
|  | ЗТ | 1.15
|  | ЭМ | 1.15
|  | ЗТм | 1.15
| 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 6.3848 |  |  |  |  | 6312.78
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 27.76 | 1.15 | 6.3848 |  |  | 988.72 |  | 6312.78
Объём: (0,2)*27,76
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 287.67
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.0828 |  |  |  |  | 98.11
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.18 | 1.15 | 0.0414 |  |  | 2967.65 |  | 122.86
Объём: (0,2)*0,18
| 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0.18 | 1.15 | 0.0414 |  |  | 1358.55 |  | 56.24
Объём: (0,036)*1
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.18 | 1.15 | 0.0414 |  |  | 1131.2 |  | 46.83
Объём: (0,2)*0,18
| 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0.18 | 1.15 | 0.0414 |  |  | 1011.37 |  | 41.87
Объём: (0,036)*1
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 14.32 | 1.15 | 3.2936 |  |  | 35.82 |  | 117.98
Объём: (0,2)*14,32
| 4 | М | [8 empty] | 1537.88
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0.568 |  | 0.1136 |  |  | 7.75 |  | 0.88
Объём: (0,2)*0,568
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 1.05 |  | 0.21 | 155.63 | 1.53 | 238.11 |  | 50
Объём: (0,2)*1,05
| 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм | т | 0.00218 |  | 0.000436 | 127406 | 1.72 | 219138.32 |  | 95.54
Объём: (0,2)*0,00218
| 08.3.07.01-0052 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм | т | 0.0515 |  | 0.0103 | 70310.45 | 1.42 | 99840.84 |  | 1028.36
Объём: (0,2)*0,0515
| 18.5.08.09-0002 | Патрубки стальные | м | 2.5 |  | 0.5 | 272.01 | 1.36 | 369.93 |  | 184.97
Объём: (0,2)*2,5
| 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт | 0.5 |  | 0.1 | 944.69 | 1.75 | 1653.21 |  | 165.32
Объём: (0,2)*0,5
| 20.2.02.01-0019 | Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм | 1000 шт | 0.01 |  | 0.002 | 3658.94 | 1.75 | 6403.15 |  | 12.81
Объём: (0,2)*0,01
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 8236.44
6.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 109.79
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.4 | Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта, ЗТ: 1.15, ЭМ: 1.15, ЗТм: 1.15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта, ЗТ: 1.15, ЭМ: 1.15, ЗТм: 1.15
|  | ФОТ | [8 empty] | 6410.89
| Пр/812-049.3-3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 6539.11
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 3269.55
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 90774.45 |  | 18154.89
7 | 08.1.02.13-0007 | Рукав металлический из стальной оцинкованной ленты, негерметичный, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условного прохода 20 мм | м | 20 |  | 20 | 50.5 | 1.76 | 88.88 |  | 1777.6
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 88.88 |  | 1777.6
8 | ГЭСН 09-03-039-05 | Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа | т | 0.05269 |  | 0.05269
Объём: (24,6+2,1+1,61+2,54+0,66+2*6,9+4*1,21+2,54)/1000
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15
Результирующие коэффициенты:
|  | ЗТ | 1.15
|  | ЭМ | 1.15
|  | ЗТм | 1.15
| 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 1.0483 |  |  |  |  | 1036.44
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 17.3 | 1.15 | 1.0483 |  |  | 988.72 |  | 1036.44
Объём: (0,05269)*17,3
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 341.19
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.089072 |  |  |  |  | 117.01
| 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.-ч | 0.1 | 1.15 | 0.0060594 | 1803.79 | 1.81 | 3264.86 |  | 19.78
Объём: (0,05269)*0,1
| 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0.1 | 1.15 | 0.0060594 |  |  | 1358.55 |  | 8.23
Объём: (0,005269)*1
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.12 | 1.15 | 0.0072712 |  |  | 2967.65 |  | 21.58
Объём: (0,05269)*0,12
| 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0.12 | 1.15 | 0.0072712 |  |  | 1358.55 |  | 9.88
Объём: (0,0063228)*1
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 1.06 | 1.15 | 0.064229 | 1703.3 | 2.39 | 4070.89 |  | 261.47
Объём: (0,05269)*1,06
| 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 1.06 | 1.15 | 0.064229 |  |  | 1358.55 |  | 87.26
Объём: (0,0558514)*1
| 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 0.86 | 1.15 | 0.05211 | 13.44 | 1.83 | 24.6 |  | 1.28
Объём: (0,05269)*0,86
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 1.15 | 0.011513 |  |  | 1131.2 |  | 13.02
Объём: (0,05269)*0,19
| 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0.19 | 1.15 | 0.011513 |  |  | 1011.37 |  | 11.64
Объём: (0,0100111)*1
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2.24 | 1.15 | 0.13573 | 4.35 | 1.69 | 7.35 |  | 1
Объём: (0,05269)*2,24
| 91.17.04-171 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А | маш.-ч | 4.45 | 1.15 | 0.26964 |  |  | 85.51 |  | 23.06
Объём: (0,05269)*4,45
| 4 | М | [8 empty] | 574.55
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 1.95 |  | 0.10275 | 114.64 | 4.85 | 556 |  | 57.13
Объём: (0,05269)*1,95
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0.59 |  | 0.031087 | 41.38 | 3.59 | 148.55 |  | 4.62
Объём: (0,05269)*0,59
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 2.175 |  | 0.1146 |  |  | 7.75 |  | 0.89
Объём: (0,05269)*2,175
| 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм | кг | 31 |  | 1.6334 | 142.68 | 1.53 | 218.3 |  | 356.57
Объём: (0,05269)*31
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 4 |  | 0.21076 | 174.93 | 1.81 | 316.62 |  | 66.73
Объём: (0,05269)*4
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 1e-05 |  | 5e-07 | 70296.2 | 1.72 | 120909.46 |  | 0.06
Объём: (0,05269)*0,00001
| 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм | т | 0.0001 |  | 5.3e-06 | 231787.35 | 2.25 | 521521.54 |  | 2.76
Объём: (0,05269)*0,0001
| 07.2.07.12-0011 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб | т | 0.005 |  | 0.0002635 | 105278.81 | 1.92 | 202135.32 |  | 53.26
Объём: (0,05269)*0,005
| 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм | 10 м | 0.0187 |  | 0.0009853 | 307.84 | 1.38 | 424.82 |  | 0.42
Объём: (0,05269)*0,0187
| 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 3e-05 |  | 1.6e-06 | 60258.2 | 1.94 | 116900.91 |  | 0.19
Объём: (0,05269)*0,00003
| 08.3.11.01-1106 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П | т | 0.00194 |  | 0.0001022 | 136760 | 1.37 | 187361.2 |  | 19.15
Объём: (0,05269)*0,00194
| 11.1.03.01-0061 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I | м3 | 0.00103 |  | 5.43e-05 | 16496.03 | 2.31 | 38105.83 |  | 2.07
Объём: (0,05269)*0,00103
| 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0.00031 |  | 1.63e-05 | 51280.15 | 2.86 | 146661.23 |  | 2.39
Объём: (0,05269)*0,00031
| 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | т | 0.0006 |  | 3.16e-05 | 98526.45 | 2.67 | 263065.62 |  | 8.31
Объём: (0,05269)*0,0006
| 07.2.07.11 | Конструкции стальные | т | 1 |  | 0.05269
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 2069.19
|  | ФОТ | [8 empty] | 1153.45
| Пр/812-009.0-3 | НР Строительные металлические конструкции | % | 98 |  | 98 |  |  |  |  | 1130.38
| Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  | 715.14
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 74297.02 |  | 3914.71
9 | 07.2.07.12-0011 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб | т | 0.05269 |  | 0.05269 | 105278.81 | 1.92 | 202135.32 |  | 10650.51
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 202135.32 |  | 10650.51
|  | Итого прямые по всем-всем позициям | [6 empty] | 13100.7 |  | 61906.26 | [10 empty] | Итого прямые по всем-всем позициям
|  | Итого прямые затраты по позициям, не вошедшим в разделы. | [8 empty] | 42244.74 | [10 empty] | Итого прямые затраты по позициям, не вошедшим в разделы.
|  | в том числе | [19 empty] | в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 19294.96 | [10 empty] | оплата труда (ОТ)
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 1582.05 | [10 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 739.68 | [10 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 20628.05 | [10 empty] | материальные ресурсы
|  | Итого ФОТ | [8 empty] | 20034.64 | [10 empty] | Итого ФОТ
|  | Итого накладные расходы | [8 empty] | 20389.2 | [10 empty] | Итого накладные расходы
|  | Итого сметная прибыль | [8 empty] | 10344.55 | [10 empty] | Итого сметная прибыль
|  | Итого оборудование | [8 empty] | 19661.52 | [10 empty] | Итого оборудование
|  | Итого по позициям, не вошедшим в разделы. | [8 empty] | 92640.01 | [10 empty] | Итого по позициям, не вошедшим в разделы.
|  | Справочно | [19 empty] | Справочно
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН | [8 empty] | 19661.52 | [10 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 19.5058 | [15 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0.61474 | [15 empty] | затраты труда машинистов
|  | ИТОГИ по позициям, не вошедшим в разделы | [19 empty] | ИТОГИ по позициям, не вошедшим в разделы
|  | ВСЕГО строительные работы | [8 empty] | 16342.82 | [10 empty] | ВСЕГО строительные работы
|  | строительные работы без учета перевозки | [8 empty] | 16342.82 | [10 empty] | строительные работы без учета перевозки
|  | в том числе | [19 empty] | в том числе
|  | прямые затраты | [8 empty] | 14497.3 | [10 empty] | прямые затраты
|  | в том числе | [19 empty] | в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 1036.44 | [10 empty] | оплата труда (ОТ)
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 341.19 | [10 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 117.01 | [10 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 13002.66 | [10 empty] | материальные ресурсы
|  | перевозка | [19 empty] | перевозка
|  | ФОТ | [8 empty] | 1153.45 | [10 empty] | ФОТ
|  | накладные расходы | [8 empty] | 1130.38 | [10 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [8 empty] | 715.14 | [10 empty] | сметная прибыль
|  | ВСЕГО монтажные работы | [8 empty] | 56635.67 | [10 empty] | ВСЕГО монтажные работы
|  | монтажные работы без учета перевозки | [8 empty] | 56635.67 | [10 empty] | монтажные работы без учета перевозки
|  | в том числе | [19 empty] | в том числе
|  | прямые затраты | [8 empty] | 27747.44 | [10 empty] | прямые затраты
|  | в том числе | [19 empty] | в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 18258.52 | [10 empty] | оплата труда (ОТ)
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 1240.86 | [10 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 622.67 | [10 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 7625.39 | [10 empty] | материальные ресурсы
|  | перевозка | [19 empty] | перевозка
|  | ФОТ | [8 empty] | 18881.19 | [10 empty] | ФОТ
|  | накладные расходы | [8 empty] | 19258.82 | [10 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [8 empty] | 9629.41 | [10 empty] | сметная прибыль
|  | ВСЕГО оборудование | [8 empty] | 19661.52 | [10 empty] | ВСЕГО оборудование
|  | в том числе | [19 empty] | в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 19661.52 | [10 empty] | оборудование без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования | [19 empty] | дополнительная перевозка оборудования
|  | ВСЕГО прочие затраты | [19 empty] | ВСЕГО прочие затраты
|  | прочие затраты | [19 empty] | прочие затраты
|  | прочие работы | [19 empty] | прочие работы
|  | пусконаладочные работы без учета перевозки | [19 empty] | пусконаладочные работы без учета перевозки
|  | прямые затраты | [19 empty] | прямые затраты
|  | оплата труда (ОТ) | [19 empty] | оплата труда (ОТ)
|  | эксплуатация машин и механизмов | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [19 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материальные ресурсы | [19 empty] | материальные ресурсы
|  | перевозка | [19 empty] | перевозка
|  | ФОТ | [19 empty] | ФОТ
|  | накладные расходы | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [19 empty] | сметная прибыль
|  | ВСЕГО по позициям, не вошедшим в разделы | [8 empty] | 92640.01 | [10 empty] | ВСЕГО по позициям, не вошедшим в разделы
|  | Всего по позициям, не вошедшим в разделыСМР+ПНР+перевозка | [8 empty] | 72978.49 | [10 empty] | Всего по позициям, не вошедшим в разделыСМР+ПНР+перевозка
|  | в том числе | [19 empty] | в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 42244.74 | [10 empty] | Всего прямые затраты
|  | в том числе | [19 empty] | в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 19294.96 | [10 empty] | оплата труда (ОТ)
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 1582.05 | [10 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 739.68 | [10 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 20628.05 | [10 empty] | материальные ресурсы
|  | перевозка | [19 empty] | перевозка
|  | Всего ФОТ | [8 empty] | 20034.64 | [10 empty] | Всего ФОТ
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 20389.2 | [10 empty] | Всего накладные расходы
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 10344.55 | [10 empty] | Всего сметная прибыль
|  | Всего оборудование | [8 empty] | 19661.52 | [10 empty] | Всего оборудование
|  | Всего прочие затраты | [19 empty] | Всего прочие затраты
|  | Справочно | [19 empty] | Справочно
|  | материальные ресурсы из текущей СНБ (проверка) | [8 empty] | 20628.05 | [10 empty] | материальные ресурсы из текущей СНБ (проверка)
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [19 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | оборудование из текущей СНБ (проверка) | [19 empty] | оборудование из текущей СНБ (проверка)
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН | [8 empty] | 19661.52 | [10 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 19.5058 | [15 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0.61474 | [15 empty] | затраты труда машинистов
|  | Нормативные затраты труда | [8 empty] | 20.1205 | [10 empty] | Нормативные затраты труда
|  | стоимость пусконаладочных работ "вхолостую" | [19 empty] | стоимость пусконаладочных работ "вхолостую"
|  | стоимость пусконаладочных работ "под нагрузкой" | [19 empty] | стоимость пусконаладочных работ "под нагрузкой"
|  | Строительные работы - ОТ | [8 empty] | 1036.44 | [10 empty] | Строительные работы - ОТ
|  | Строительные работы - ЭМ | [8 empty] | 341.19 | [10 empty] | Строительные работы - ЭМ
|  | Строительные работы - ОТм | [8 empty] | 117.01 | [10 empty] | Строительные работы - ОТм
|  | Строительные работы - МР | [8 empty] | 13002.66 | [10 empty] | Строительные работы - МР
|  | Строительные работы - ФОТ | [8 empty] | 1153.45 | [10 empty] | Строительные работы - ФОТ
|  | Строительные работы - НР | [8 empty] | 1130.38 | [10 empty] | Строительные работы - НР
|  | Строительные работы - СП | [8 empty] | 715.14 | [10 empty] | Строительные работы - СП
|  | Строительные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые) | [19 empty] | Строительные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые)
|  | Строительные работы - Независимая перевозка | [19 empty] | Строительные работы - Независимая перевозка
|  | Строительные работы - Прямые затраты | [8 empty] | 14497.3 | [10 empty] | Строительные работы - Прямые затраты
|  | Строительные работы - Затраты труда рабочих | [8 empty] | 1.0483 | [10 empty] | Строительные работы - Затраты труда рабочих
|  | Строительные работы - Затраты труда машинистов | [8 empty] | 0.089072 | [10 empty] | Строительные работы - Затраты труда машинистов
|  | Строительные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов) | [8 empty] | 1.1373 | [10 empty] | Строительные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов)
|  | Монтажные работы - ОТ | [8 empty] | 18258.52 | [10 empty] | Монтажные работы - ОТ
|  | Монтажные работы - ЭМ | [8 empty] | 1240.86 | [10 empty] | Монтажные работы - ЭМ
|  | Монтажные работы - ОТм | [8 empty] | 622.67 | [10 empty] | Монтажные работы - ОТм
|  | Монтажные работы - МР | [8 empty] | 7625.39 | [10 empty] | Монтажные работы - МР
|  | Монтажные работы - ФОТ | [8 empty] | 18881.19 | [10 empty] | Монтажные работы - ФОТ
|  | Монтажные работы - НР | [8 empty] | 19258.82 | [10 empty] | Монтажные работы - НР
|  | Монтажные работы - СП | [8 empty] | 9629.41 | [10 empty] | Монтажные работы - СП
|  | Монтажные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые) | [19 empty] | Монтажные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые)
|  | Монтажные работы - Независимая перевозка | [19 empty] | Монтажные работы - Независимая перевозка
|  | Монтажные работы - Прямые затраты | [8 empty] | 27747.44 | [10 empty] | Монтажные работы - Прямые затраты
|  | Монтажные работы - Затраты труда рабочих | [8 empty] | 18.4575 | [10 empty] | Монтажные работы - Затраты труда рабочих
|  | Монтажные работы - Затраты труда машинистов | [8 empty] | 0.52567 | [10 empty] | Монтажные работы - Затраты труда машинистов
|  | Монтажные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов) | [8 empty] | 18.9832 | [10 empty] | Монтажные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов)
|  | Пусконаладочные работы - ОТ | [19 empty] | Пусконаладочные работы - ОТ
|  | Пусконаладочные работы - ЭМ | [19 empty] | Пусконаладочные работы - ЭМ
|  | Пусконаладочные работы - ОТм | [19 empty] | Пусконаладочные работы - ОТм
|  | Пусконаладочные работы - МР | [19 empty] | Пусконаладочные работы - МР
|  | Пусконаладочные работы - ФОТ | [19 empty] | Пусконаладочные работы - ФОТ
|  | Пусконаладочные работы - НР | [19 empty] | Пусконаладочные работы - НР
|  | Пусконаладочные работы - СП | [19 empty] | Пусконаладочные работы - СП
|  | Пусконаладочные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые) | [19 empty] | Пусконаладочные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые)
|  | Пусконаладочные работы - Независимая перевозка | [19 empty] | Пусконаладочные работы - Независимая перевозка
|  | Пусконаладочные работы - Прямые затраты | [19 empty] | Пусконаладочные работы - Прямые затраты
|  | Пусконаладочные работы - Затраты труда рабочих | [19 empty] | Пусконаладочные работы - Затраты труда рабочих
|  | Пусконаладочные работы - Затраты труда машинистов | [19 empty] | Пусконаладочные работы - Затраты труда машинистов
|  | Пусконаладочные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов) | [19 empty] | Пусконаладочные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов)
|  | Всего - ОТ | [8 empty] | 19294.96 | [10 empty] | Всего - ОТ
|  | Всего - ЭМ | [8 empty] | 1582.05 | [10 empty] | Всего - ЭМ
|  | Всего - ОТм | [8 empty] | 739.68 | [10 empty] | Всего - ОТм
|  | Всего - МР | [8 empty] | 20628.05 | [10 empty] | Всего - МР
|  | Всего - Независимая перевозка | [19 empty] | Всего - Независимая перевозка
|  | Всего - НР | [8 empty] | 20389.2 | [10 empty] | Всего - НР
|  | Всего - СП | [8 empty] | 10344.55 | [10 empty] | Всего - СП
|  | Всего - ФОТ | [8 empty] | 20034.64 | [10 empty] | Всего - ФОТ
|  | Всего - Прямые затраты | [8 empty] | 42244.74 | [10 empty] | Всего - Прямые затраты
|  | Всего - Итоговая сметная стоимость (без учета перевозки) | [8 empty] | 72978.49 | [10 empty] | Всего - Итоговая сметная стоимость (без учета перевозки)
|  | 3 | [19 empty] | 3
|  | Материалы заказчика из текущей СНБ | [19 empty] | Материалы заказчика из текущей СНБ
|  | материалы заказчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | материалы заказчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка материалов заказчика из текущей СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка материалов заказчика из текущей СНБ
|  | Материалы заказчика, отсутствующие в СНБ | [19 empty] | Материалы заказчика, отсутствующие в СНБ
|  | материалы заказчика, отсутствующие в СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | материалы заказчика, отсутствующие в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка материалов заказчика, отсутствующих в СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка материалов заказчика, отсутствующих в СНБ
|  | Материалы подрядчика из текущей СНБ | [19 empty] | Материалы подрядчика из текущей СНБ
|  | материалы подрядчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | материалы подрядчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка материалов подрядчика из текущей СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка материалов подрядчика из текущей СНБ
|  | Материалы подрядчика, отсутствующие в СНБ | [19 empty] | Материалы подрядчика, отсутствующие в СНБ
|  | материалы подрядчика, отсутствующие в СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | материалы подрядчика, отсутствующие в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка материалов подрядчика, отсутствующих в СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка материалов подрядчика, отсутствующих в СНБ
|  | Оборудование заказчика из текущей СНБ | [19 empty] | Оборудование заказчика из текущей СНБ
|  | оборудование заказчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | оборудование заказчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования заказчика из текущей СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка оборудования заказчика из текущей СНБ
|  | Оборудование заказчика, отсутствующее в СНБ | [19 empty] | Оборудование заказчика, отсутствующее в СНБ
|  | оборудование заказчика, отсутствующее в СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | оборудование заказчика, отсутствующее в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования заказчика, отсутствующего в СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка оборудования заказчика, отсутствующего в СНБ
|  | Оборудование подрядчика из текущей СНБ | [19 empty] | Оборудование подрядчика из текущей СНБ
|  | оборудование подрядчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | оборудование подрядчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования подрядчика из текущей СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка оборудования подрядчика из текущей СНБ
|  | Оборудование подрядчика, отсутствующее в СНБ | [19 empty] | Оборудование подрядчика, отсутствующее в СНБ
|  | оборудование подрядчика, отсутствующее в СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | оборудование подрядчика, отсутствующее в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования подрядчика, отсутствующего в СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка оборудования подрядчика, отсутствующего в СНБ
|  | Возврат материалов из текущей СНБ | [19 empty] | Возврат материалов из текущей СНБ
|  | возврат материалов из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | возврат материалов из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | возврат дополнительной перевозки материалов из текущей СНБ | [19 empty] | возврат дополнительной перевозки материалов из текущей СНБ
|  | Возврат материалов, отсутствующих в СНБ | [19 empty] | Возврат материалов, отсутствующих в СНБ
|  | возврат материалов, отсутствующих в СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | возврат материалов, отсутствующих в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | возврат дополнительной перевозки материалов, отсутствующих в СНБ | [19 empty] | возврат дополнительной перевозки материалов, отсутствующих в СНБ
|  | Всего возврат материалов | [19 empty] | Всего возврат материалов
|  | Возврат оборудования из текущей СНБ | [19 empty] | Возврат оборудования из текущей СНБ
|  | возврат оборудования из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | возврат оборудования из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | возврат дополнительной перевозки оборудования из текущей СНБ | [19 empty] | возврат дополнительной перевозки оборудования из текущей СНБ
|  | Возврат оборудования, отсутствующего в СНБ | [19 empty] | Возврат оборудования, отсутствующего в СНБ
|  | возврат оборудования, отсутствующего в СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | возврат оборудования, отсутствующего в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | возврат дополнительной перевозки оборудования, отсутствующего в СНБ | [19 empty] | возврат дополнительной перевозки оборудования, отсутствующего в СНБ
|  | Всего возврат оборудования | [19 empty] | Всего возврат оборудования
|  | Итого прямые по всем-всем позициям | [6 empty] | 13100.7 |  | 61906.26 | [10 empty] | Итого прямые по всем-всем позициям
|  | Итого прямые затраты по разделу . | [8 empty] | 42244.74 | [10 empty] | Итого прямые затраты по разделу .
|  | в том числе | [19 empty] | в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 19294.96 | [10 empty] | оплата труда (ОТ)
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 1582.05 | [10 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 739.68 | [10 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 20628.05 | [10 empty] | материальные ресурсы
|  | перевозка | [19 empty] | перевозка
|  | Итого ФОТ | [8 empty] | 20034.64 | [10 empty] | Итого ФОТ
|  | Итого накладные расходы | [8 empty] | 20389.2 | [10 empty] | Итого накладные расходы
|  | Итого сметная прибыль | [8 empty] | 10344.55 | [10 empty] | Итого сметная прибыль
|  | Итого оборудование | [8 empty] | 19661.52 | [10 empty] | Итого оборудование
|  | Итого прочие затраты | [19 empty] | Итого прочие затраты
|  | Итого по разделу . | [8 empty] | 92640.01 | [10 empty] | Итого по разделу .
|  | Справочно | [19 empty] | Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [19 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН | [8 empty] | 19661.52 | [10 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 19.5058 | [15 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0.61474 | [15 empty] | затраты труда машинистов
|  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ | [19 empty] | ИТОГИ ПО СМЕТЕ
|  | ВСЕГО строительные работы | [8 empty] | 16342.82 | [10 empty] | ВСЕГО строительные работы
|  | строительные работы без учета перевозки | [8 empty] | 16342.82 | [10 empty] | строительные работы без учета перевозки
|  | в том числе | [19 empty] | в том числе
|  | прямые затраты | [8 empty] | 14497.3 | [10 empty] | прямые затраты
|  | в том числе | [19 empty] | в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 1036.44 | [10 empty] | оплата труда (ОТ)
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 341.19 | [10 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 117.01 | [10 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 13002.66 | [10 empty] | материальные ресурсы
|  | ФОТ | [8 empty] | 1153.45 | [10 empty] | ФОТ
|  | накладные расходы | [8 empty] | 1130.38 | [10 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [8 empty] | 715.14 | [10 empty] | сметная прибыль
|  | ВСЕГО монтажные работы | [8 empty] | 56635.67 | [10 empty] | ВСЕГО монтажные работы
|  | монтажные работы без учета перевозки | [8 empty] | 56635.67 | [10 empty] | монтажные работы без учета перевозки
|  | в том числе | [19 empty] | в том числе
|  | прямые затраты | [8 empty] | 27747.44 | [10 empty] | прямые затраты
|  | в том числе | [19 empty] | в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 18258.52 | [10 empty] | оплата труда (ОТ)
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 1240.86 | [10 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 622.67 | [10 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 7625.39 | [10 empty] | материальные ресурсы
|  | ФОТ | [8 empty] | 18881.19 | [10 empty] | ФОТ
|  | накладные расходы | [8 empty] | 19258.82 | [10 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [8 empty] | 9629.41 | [10 empty] | сметная прибыль
|  | ВСЕГО оборудование | [8 empty] | 19661.52 | [10 empty] | ВСЕГО оборудование
|  | в том числе | [19 empty] | в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 19661.52 | [10 empty] | оборудование без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования | [19 empty] | дополнительная перевозка оборудования
|  | пусконаладочные работы без учета перевозки | [19 empty] | пусконаладочные работы без учета перевозки
|  | ВСЕГО по смете | [8 empty] | 92640.01 | [10 empty] | ВСЕГО по смете
|  | Всего по смете СМР+ПНР+перевозка | [8 empty] | 72978.49 | [10 empty] | Всего по смете СМР+ПНР+перевозка
|  | в том числе | [19 empty] | в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 42244.74 | [10 empty] | Всего прямые затраты
|  | в том числе | [19 empty] | в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 19294.96 | [10 empty] | оплата труда (ОТ)
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 1582.05 | [10 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 739.68 | [10 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 20628.05 | [10 empty] | материальные ресурсы
|  | Всего ФОТ | [8 empty] | 20034.64 | [10 empty] | Всего ФОТ
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 20389.2 | [10 empty] | Всего накладные расходы
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 10344.55 | [10 empty] | Всего сметная прибыль
|  | Всего оборудование | [8 empty] | 19661.52 | [10 empty] | Всего оборудование
|  | Справочно | [19 empty] | Справочно
|  | материальные ресурсы из текущей СНБ (проверка) | [8 empty] | 20628.05 | [10 empty] | материальные ресурсы из текущей СНБ (проверка)
|  | оборудование из текущей СНБ (проверка) | [19 empty] | оборудование из текущей СНБ (проверка)
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН | [8 empty] | 19661.52 | [10 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 19.5058 | [15 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0.61474 | [15 empty] | затраты труда машинистов
|  | Нормативные затраты труда | [8 empty] | 20.1205 | [10 empty] | Нормативные затраты труда
|  | Строительные работы - ОТ | [8 empty] | 1036.44 | [10 empty] | Строительные работы - ОТ
|  | Строительные работы - ЭМ | [8 empty] | 341.19 | [10 empty] | Строительные работы - ЭМ
|  | Строительные работы - ОТм | [8 empty] | 117.01 | [10 empty] | Строительные работы - ОТм
|  | Строительные работы - МР | [8 empty] | 13002.66 | [10 empty] | Строительные работы - МР
|  | Строительные работы - ФОТ | [8 empty] | 1153.45 | [10 empty] | Строительные работы - ФОТ
|  | Строительные работы - НР | [8 empty] | 1130.38 | [10 empty] | Строительные работы - НР
|  | Строительные работы - СП | [8 empty] | 715.14 | [10 empty] | Строительные работы - СП
|  | Строительные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые) | [19 empty] | Строительные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые)
|  | Строительные работы - Независимая перевозка | [19 empty] | Строительные работы - Независимая перевозка
|  | Строительные работы - Прямые затраты | [8 empty] | 14497.3 | [10 empty] | Строительные работы - Прямые затраты
|  | Строительные работы - Затраты труда рабочих | [8 empty] | 1.0483 | [10 empty] | Строительные работы - Затраты труда рабочих
|  | Строительные работы - Затраты труда машинистов | [8 empty] | 0.089072 | [10 empty] | Строительные работы - Затраты труда машинистов
|  | Строительные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов) | [8 empty] | 1.1373 | [10 empty] | Строительные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов)
|  | Монтажные работы - ОТ | [8 empty] | 18258.52 | [10 empty] | Монтажные работы - ОТ
|  | Монтажные работы - ЭМ | [8 empty] | 1240.86 | [10 empty] | Монтажные работы - ЭМ
|  | Монтажные работы - ОТм | [8 empty] | 622.67 | [10 empty] | Монтажные работы - ОТм
|  | Монтажные работы - МР | [8 empty] | 7625.39 | [10 empty] | Монтажные работы - МР
|  | Монтажные работы - ФОТ | [8 empty] | 18881.19 | [10 empty] | Монтажные работы - ФОТ
|  | Монтажные работы - НР | [8 empty] | 19258.82 | [10 empty] | Монтажные работы - НР
|  | Монтажные работы - СП | [8 empty] | 9629.41 | [10 empty] | Монтажные работы - СП
|  | Монтажные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые) | [19 empty] | Монтажные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые)
|  | Монтажные работы - Независимая перевозка | [19 empty] | Монтажные работы - Независимая перевозка
|  | Монтажные работы - Прямые затраты | [8 empty] | 27747.44 | [10 empty] | Монтажные работы - Прямые затраты
|  | Монтажные работы - Затраты труда рабочих | [8 empty] | 18.4575 | [10 empty] | Монтажные работы - Затраты труда рабочих
|  | Монтажные работы - Затраты труда машинистов | [8 empty] | 0.52567 | [10 empty] | Монтажные работы - Затраты труда машинистов
|  | Монтажные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов) | [8 empty] | 18.9832 | [10 empty] | Монтажные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов)
|  | Пусконаладочные работы - ОТ | [19 empty] | Пусконаладочные работы - ОТ
|  | Пусконаладочные работы - ЭМ | [19 empty] | Пусконаладочные работы - ЭМ
|  | Пусконаладочные работы - ОТм | [19 empty] | Пусконаладочные работы - ОТм
|  | Пусконаладочные работы - МР | [19 empty] | Пусконаладочные работы - МР
|  | Пусконаладочные работы - ФОТ | [19 empty] | Пусконаладочные работы - ФОТ
|  | Пусконаладочные работы - НР | [19 empty] | Пусконаладочные работы - НР
|  | Пусконаладочные работы - СП | [19 empty] | Пусконаладочные работы - СП
|  | Пусконаладочные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые) | [19 empty] | Пусконаладочные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые)
|  | Пусконаладочные работы - Независимая перевозка | [19 empty] | Пусконаладочные работы - Независимая перевозка
|  | Пусконаладочные работы - Прямые затраты | [19 empty] | Пусконаладочные работы - Прямые затраты
|  | Пусконаладочные работы - Затраты труда рабочих | [19 empty] | Пусконаладочные работы - Затраты труда рабочих
|  | Пусконаладочные работы - Затраты труда машинистов | [19 empty] | Пусконаладочные работы - Затраты труда машинистов
|  | Пусконаладочные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов) | [19 empty] | Пусконаладочные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов)
|  | Всего - ОТ | [8 empty] | 19294.96 | [10 empty] | Всего - ОТ
|  | Всего - ЭМ | [8 empty] | 1582.05 | [10 empty] | Всего - ЭМ
|  | Всего - ОТм | [8 empty] | 739.68 | [10 empty] | Всего - ОТм
|  | Всего - МР | [8 empty] | 20628.05 | [10 empty] | Всего - МР
|  | Всего - Независимая перевозка | [19 empty] | Всего - Независимая перевозка
|  | Всего - НР | [8 empty] | 20389.2 | [10 empty] | Всего - НР
|  | Всего - СП | [8 empty] | 10344.55 | [10 empty] | Всего - СП
|  | Всего - ФОТ | [8 empty] | 20034.64 | [10 empty] | Всего - ФОТ
|  | Всего - Прямые затраты | [8 empty] | 42244.74 | [10 empty] | Всего - Прямые затраты
|  | Всего - Итоговая сметная стоимость (без учета перевозки) | [8 empty] | 72978.49 | [10 empty] | Всего - Итоговая сметная стоимость (без учета перевозки)
|  | 3 | [19 empty] | 3
|  | материалы заказчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | материалы заказчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка материалов заказчика из текущей СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка материалов заказчика из текущей СНБ
|  | материалы заказчика, отсутствующие в СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | материалы заказчика, отсутствующие в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка материалов заказчика, отсутствующих в СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка материалов заказчика, отсутствующих в СНБ
|  | материалы подрядчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | материалы подрядчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка материалов подрядчика из текущей СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка материалов подрядчика из текущей СНБ
|  | материалы подрядчика, отсутствующие в СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | материалы подрядчика, отсутствующие в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка материалов подрядчика, отсутствующих в СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка материалов подрядчика, отсутствующих в СНБ
|  | оборудование заказчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | оборудование заказчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования заказчика из текущей СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка оборудования заказчика из текущей СНБ
|  | оборудование заказчика, отсутствующее в СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | оборудование заказчика, отсутствующее в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования заказчика, отсутствующего в СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка оборудования заказчика, отсутствующего в СНБ
|  | оборудование подрядчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | оборудование подрядчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования подрядчика из текущей СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка оборудования подрядчика из текущей СНБ
|  | оборудование подрядчика, отсутствующее в СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | оборудование подрядчика, отсутствующее в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования подрядчика, отсутствующего в СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка оборудования подрядчика, отсутствующего в СНБ
|  | возврат материалов из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | возврат материалов из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | возврат дополнительной перевозки материалов из текущей СНБ | [19 empty] | возврат дополнительной перевозки материалов из текущей СНБ
|  | возврат материалов, отсутствующих в СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | возврат материалов, отсутствующих в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | возврат дополнительной перевозки материалов, отсутствующих в СНБ | [19 empty] | возврат дополнительной перевозки материалов, отсутствующих в СНБ
|  | возврат оборудования из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | возврат оборудования из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | возврат дополнительной перевозки оборудования из текущей СНБ | [19 empty] | возврат дополнительной перевозки оборудования из текущей СНБ
|  | возврат оборудования, отсутствующего в СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | возврат оборудования, отсутствующего в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | возврат дополнительной перевозки оборудования, отсутствующего в СНБ | [19 empty] | возврат дополнительной перевозки оборудования, отсутствующего в СНБ
Составил |  | Инженер-сметчик, Михайлова Н.Ф.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил |  | ГИП, Винокурова А.Н.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]