## Sheet1
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ПК РИК (вер. 1.3.250911) | [6 empty] | Наименование программного продукта | ПК РИК (вер. 1.3.250911)
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | ФСНБ-2022 с доп. и изм. 14 без ж/д перевозок | [6 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | ФСНБ-2022 с доп. и изм. 14 без ж/д перевозок
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России № 299/пр от 19.05.2025 | [6 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России № 299/пр от 19.05.2025
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09 «О расчете индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на II квартал 2025 года, предназначенных для определения сметной стоимости строительства ресурсно-индексным методом» | [6 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09 «О расчете индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на II квартал 2025 года, предназначенных для определения сметной стоимости строительства ресурсно-индексным методом»
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ Министерства строительства Республики Саха (Якутия) от 23.04.2025 № 176 | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства Республики Саха (Якутия) от 23.04.2025 № 176
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  | Сплит-форма ФГИС ЦС, Республика Саха (Якутия), II квартал 2025 | [6 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | Сплит-форма ФГИС ЦС, Республика Саха (Якутия), II квартал 2025
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Республика Саха (Якутия) | [6 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | Республика Саха (Якутия)
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Республика Саха (Якутия) (9 зона) | [6 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Республика Саха (Якутия) (9 зона)
КАЗС Белая Гора Абыйского улуса АО "Саханефтегазсбыт" | [13 empty] | КАЗС Белая Гора Абыйского улуса АО "Саханефтегазсбыт"
(наименование стройки)
КАЗС | [13 empty] | КАЗС
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № 02-01-05 | [13 empty] | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № 02-01-05
Пожарная сигнализация | [13 empty] | Пожарная сигнализация
(наименование работ и затрат)
Составлен |  | ресурсно-индексным | методом
Основание |  | 1522-ПБ
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  |  | II квартал 2025
Сметная стоимость |  | 146,49 | тыс. руб. | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 1,56 |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0,02 |  |  | тыс. руб.
в том числе
строительных работ |  | 37,07 | тыс. руб. | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 1.8344 |  |  | чел.-ч.
монтажных работ |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0.02 |  |  | чел.-ч.
оборудования |  | 109,42 | тыс. руб.
прочих затрат
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. | [7 empty] | № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость, руб.
|  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учётом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ГЭСН 16-08-001-08 | Установка шкафов металлических для санитарно-технических систем: на полу массой свыше 30 кг | 100 шт | 0.01 |  | 0.01
| 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 1.8344 |  |  |  |  | 1564.5
| 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 183.44 |  | 1.8344 |  |  | 852.87 |  | 1564.5
Объём: (0,01)*183,44
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 40.99
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.02 |  |  |  |  | 23.7
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1 |  | 0.01 |  |  | 2967.65 |  | 29.68
Объём: (0,01)*1
| 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 1 |  | 0.01 |  |  | 1358.55 |  | 13.59
Объём: (0,01)*1
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1 |  | 0.01 |  |  | 1131.2 |  | 11.31
Объём: (0,01)*1
| 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 1 |  | 0.01 |  |  | 1011.37 |  | 10.11
Объём: (0,01)*1
| 4 | М | [8 empty] | 6.8
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 9 |  | 0.09 |  |  | 7.75 |  | 0.7
Объём: (0,01)*9
| 01.7.15.07-0025 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм | 1000 шт | 0.4 |  | 0.004 | 584.14 | 1.72 | 1004.72 |  | 4.02
Объём: (0,01)*0,4
| 01.7.15.14-0091 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 6 мм, длина 30 мм | кг | 1.1429 |  | 0.011429 | 105.71 | 1.72 | 181.82 |  | 2.08
Объём: (0,01)*1,14286
| 01.7.17.09 | Сверла, буры | шт | 5 |  | 0.05
| 18.3.02.02 | Шкафы пожарные | шт | 100 |  | 1
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 1635.99
|  | ФОТ | [8 empty] | 1588.2
| Пр/812-016.0-3 | НР Трубопроводы внутренние | % | 127 |  | 127 |  |  |  |  | 2017.01
| Пр/774-016.0 | СП Трубопроводы внутренние | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 1143.5
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 479650 |  | 4796.5
2 | ТЦ_102_14_1435189956_01.08.2025_01_30.1 | Щит пожарный сборно-разборный закрытый металлич двери глухие 1500х1000 | шт | 1 |  | 1 |  |  | 12000 |  | 12000
Формула ценообразования: 12000
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 12000 |  | 12000
3 | ТЦ_101_14_1435189956_01.08.2025_02_1.1 | Огнетушитель ОП-10 | шт | 1 |  | 1 |  |  | 2100 |  | 2100
Формула ценообразования: 2100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 2100 |  | 2100
4 | ТЦ_101_14_1435189956_01.08.2025_02_2.3 | ОП-5 (3) Огнетушитель | шт | 1 |  | 1 |  |  | 1355.07 |  | 1355.07
Формула ценообразования: 1300 + 39 + 16,07(1,2%)
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1355.07 |  | 1355.07
5 | ТЦ_102_14_1435189956_01.08.2025_01_3.3 | Лом пожарный легкий | шт | 1 |  | 1 |  |  | 370 |  | 370
Формула ценообразования: 370
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 370 |  | 370
6 | ТЦ_102_14_1435189956_01.08.2025_01_4.2 | Кошма ПП-600 (противопожарноке полотнище 1,5х2) | шт | 1 |  | 1 |  |  | 750 |  | 750
Формула ценообразования: 750
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 750 |  | 750
7 | ТЦ_102_14_1435189956_01.08.2025_01_5.3 | Ведро конусное металлическое | шт | 2 |  | 2 |  |  | 350 |  | 700
Формула ценообразования: 350
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 350 |  | 700
8 | ТЦ_102_14_1435189956_01.08.2025_01_6.2 | Лопата пожарная штыковая | шт | 1 |  | 1 |  |  | 420 |  | 420
Формула ценообразования: 420
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 420 |  | 420
9 | ТЦ_102_14_1435189956_01.08.2025_01_7.1 | Лопата пожарная совковая | шт | 1 |  | 1 |  |  | 430 |  | 430
Формула ценообразования: 430
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 430 |  | 430
10 | ТЦ_102_14_1435189956_01.08.2025_01_8.1 | Ящик стендовый для хранения песка 0.5 куб.м. | шт | 1 |  | 1 |  |  | 7400 |  | 7400
Формула ценообразования: 7400
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 7400 |  | 7400
11 | ТЦ_101_14_1435189956_01.08.2025_02_9.1 | Огнетушитель Ярпожинвест ОП-50 з АВСЕ | шт | 4 |  | 4 |  |  | 13750 |  | 55000
Формула ценообразования: 13750
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 13750 |  | 55000
12 | ТЦ_101_47_4719016582_17.06.2025_02_10.1 | Песочница тип 2 | шт | 2 |  | 2 |  |  | 23053.53 |  | 46107.06
Формула ценообразования: 22116,67 + 663,5 + 273,36(1,2%)
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 23053.53 |  | 46107.06
13 | ТЦ_102_14_1435189956_01.08.2025_01_4.2 | Кошма ПП-600 (противопожарноке полотнище 1,5х2) | шт | 2 |  | 2 |  |  | 750 |  | 1500
Формула ценообразования: 750
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 750 |  | 1500
14 | ТЦ_102_14_1435189956_01.08.2025_01_11.1 | Чехол противопожарный для огнетушителя ОП-50 | шт | 4 |  | 4 |  |  | 2000 |  | 8000
Формула ценообразования: 2000
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 2000 |  | 8000
| В операторной | [19 empty] | В операторной
15 | ТЦ_101_14_1435189956_01.08.2025_02_2.3 | ОП-5 (3) Огнетушитель | шт | 1 |  | 1 |  |  | 1355.07 |  | 1355.07
Формула ценообразования: 1300 + 39 + 16,07(1,2%)
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1355.07 |  | 1355.07
16 | ТЦ_101_14_1435189956_01.08.2025_01_12.1 | ОУ-5 Огнетушитель | шт | 1 |  | 1 |  |  | 3500 |  | 3500
Формула ценообразования: 3500
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 3500 |  | 3500
17 | ТЦ_102_14_1435189956_01.08.2025_01_13.2 | Подставка П-15 под огнетушитель разборная | шт | 1 |  | 1 |  |  | 700 |  | 700
Формула ценообразования: 700
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 700 |  | 700
|  | Итого прямые по всем-всем позициям | [6 empty] | 20.45 |  | 143323.19 | [10 empty] | Итого прямые по всем-всем позициям
|  | Итого прямые затраты по позициям, не вошедшим в разделы. | [8 empty] | 33905.99 | [10 empty] | Итого прямые затраты по позициям, не вошедшим в разделы.
|  | в том числе | [19 empty] | в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 1564.5 | [10 empty] | оплата труда (ОТ)
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 40.99 | [10 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 23.7 | [10 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 32276.8 | [10 empty] | материальные ресурсы
|  | Итого ФОТ | [8 empty] | 1588.2 | [10 empty] | Итого ФОТ
|  | Итого накладные расходы | [8 empty] | 2017.01 | [10 empty] | Итого накладные расходы
|  | Итого сметная прибыль | [8 empty] | 1143.5 | [10 empty] | Итого сметная прибыль
|  | Итого оборудование | [8 empty] | 109417.2 | [10 empty] | Итого оборудование
|  | Итого по позициям, не вошедшим в разделы. | [8 empty] | 146483.7 | [10 empty] | Итого по позициям, не вошедшим в разделы.
|  | Справочно | [19 empty] | Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 32270 | [10 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН | [8 empty] | 109417.2 | [10 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 1.8344 | [15 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0.02 | [15 empty] | затраты труда машинистов
|  | ИТОГИ по позициям, не вошедшим в разделы | [19 empty] | ИТОГИ по позициям, не вошедшим в разделы
|  | ВСЕГО строительные работы | [8 empty] | 37066.5 | [10 empty] | ВСЕГО строительные работы
|  | строительные работы без учета перевозки | [8 empty] | 37066.5 | [10 empty] | строительные работы без учета перевозки
|  | в том числе | [19 empty] | в том числе
|  | прямые затраты | [8 empty] | 33905.99 | [10 empty] | прямые затраты
|  | в том числе | [19 empty] | в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 1564.5 | [10 empty] | оплата труда (ОТ)
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 40.99 | [10 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 23.7 | [10 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 32276.8 | [10 empty] | материальные ресурсы
|  | перевозка | [19 empty] | перевозка
|  | ФОТ | [8 empty] | 1588.2 | [10 empty] | ФОТ
|  | накладные расходы | [8 empty] | 2017.01 | [10 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [8 empty] | 1143.5 | [10 empty] | сметная прибыль
|  | ВСЕГО монтажные работы | [19 empty] | ВСЕГО монтажные работы
|  | монтажные работы без учета перевозки | [19 empty] | монтажные работы без учета перевозки
|  | прямые затраты | [19 empty] | прямые затраты
|  | оплата труда (ОТ) | [19 empty] | оплата труда (ОТ)
|  | эксплуатация машин и механизмов | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [19 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материальные ресурсы | [19 empty] | материальные ресурсы
|  | перевозка | [19 empty] | перевозка
|  | ФОТ | [19 empty] | ФОТ
|  | накладные расходы | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [19 empty] | сметная прибыль
|  | ВСЕГО оборудование | [8 empty] | 109417.2 | [10 empty] | ВСЕГО оборудование
|  | в том числе | [19 empty] | в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 109417.2 | [10 empty] | оборудование без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования | [19 empty] | дополнительная перевозка оборудования
|  | ВСЕГО прочие затраты | [19 empty] | ВСЕГО прочие затраты
|  | прочие затраты | [19 empty] | прочие затраты
|  | прочие работы | [19 empty] | прочие работы
|  | пусконаладочные работы без учета перевозки | [19 empty] | пусконаладочные работы без учета перевозки
|  | прямые затраты | [19 empty] | прямые затраты
|  | оплата труда (ОТ) | [19 empty] | оплата труда (ОТ)
|  | эксплуатация машин и механизмов | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [19 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материальные ресурсы | [19 empty] | материальные ресурсы
|  | перевозка | [19 empty] | перевозка
|  | ФОТ | [19 empty] | ФОТ
|  | накладные расходы | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [19 empty] | сметная прибыль
|  | ВСЕГО по позициям, не вошедшим в разделы | [8 empty] | 146483.7 | [10 empty] | ВСЕГО по позициям, не вошедшим в разделы
|  | Всего по позициям, не вошедшим в разделыСМР+ПНР+перевозка | [8 empty] | 37066.5 | [10 empty] | Всего по позициям, не вошедшим в разделыСМР+ПНР+перевозка
|  | в том числе | [19 empty] | в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 33905.99 | [10 empty] | Всего прямые затраты
|  | в том числе | [19 empty] | в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 1564.5 | [10 empty] | оплата труда (ОТ)
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 40.99 | [10 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 23.7 | [10 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 32276.8 | [10 empty] | материальные ресурсы
|  | перевозка | [19 empty] | перевозка
|  | Всего ФОТ | [8 empty] | 1588.2 | [10 empty] | Всего ФОТ
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 2017.01 | [10 empty] | Всего накладные расходы
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 1143.5 | [10 empty] | Всего сметная прибыль
|  | Всего оборудование | [8 empty] | 109417.2 | [10 empty] | Всего оборудование
|  | Всего прочие затраты | [19 empty] | Всего прочие затраты
|  | Справочно | [19 empty] | Справочно
|  | материальные ресурсы из текущей СНБ (проверка) | [8 empty] | 6.8 | [10 empty] | материальные ресурсы из текущей СНБ (проверка)
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 32270 | [10 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | оборудование из текущей СНБ (проверка) | [19 empty] | оборудование из текущей СНБ (проверка)
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН | [8 empty] | 109417.2 | [10 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 1.8344 | [15 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0.02 | [15 empty] | затраты труда машинистов
|  | Нормативные затраты труда | [8 empty] | 1.8544 | [10 empty] | Нормативные затраты труда
|  | стоимость пусконаладочных работ "вхолостую" | [19 empty] | стоимость пусконаладочных работ "вхолостую"
|  | стоимость пусконаладочных работ "под нагрузкой" | [19 empty] | стоимость пусконаладочных работ "под нагрузкой"
|  | Строительные работы - ОТ | [8 empty] | 1564.5 | [10 empty] | Строительные работы - ОТ
|  | Строительные работы - ЭМ | [8 empty] | 40.99 | [10 empty] | Строительные работы - ЭМ
|  | Строительные работы - ОТм | [8 empty] | 23.7 | [10 empty] | Строительные работы - ОТм
|  | Строительные работы - МР | [8 empty] | 32276.8 | [10 empty] | Строительные работы - МР
|  | Строительные работы - ФОТ | [8 empty] | 1588.2 | [10 empty] | Строительные работы - ФОТ
|  | Строительные работы - НР | [8 empty] | 2017.01 | [10 empty] | Строительные работы - НР
|  | Строительные работы - СП | [8 empty] | 1143.5 | [10 empty] | Строительные работы - СП
|  | Строительные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые) | [8 empty] | 32270 | [10 empty] | Строительные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые)
|  | Строительные работы - Независимая перевозка | [19 empty] | Строительные работы - Независимая перевозка
|  | Строительные работы - Прямые затраты | [8 empty] | 33905.99 | [10 empty] | Строительные работы - Прямые затраты
|  | Строительные работы - Затраты труда рабочих | [8 empty] | 1.8344 | [10 empty] | Строительные работы - Затраты труда рабочих
|  | Строительные работы - Затраты труда машинистов | [8 empty] | 0.02 | [10 empty] | Строительные работы - Затраты труда машинистов
|  | Строительные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов) | [8 empty] | 1.8544 | [10 empty] | Строительные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов)
|  | Монтажные работы - ОТ | [19 empty] | Монтажные работы - ОТ
|  | Монтажные работы - ЭМ | [19 empty] | Монтажные работы - ЭМ
|  | Монтажные работы - ОТм | [19 empty] | Монтажные работы - ОТм
|  | Монтажные работы - МР | [19 empty] | Монтажные работы - МР
|  | Монтажные работы - ФОТ | [19 empty] | Монтажные работы - ФОТ
|  | Монтажные работы - НР | [19 empty] | Монтажные работы - НР
|  | Монтажные работы - СП | [19 empty] | Монтажные работы - СП
|  | Монтажные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые) | [19 empty] | Монтажные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые)
|  | Монтажные работы - Независимая перевозка | [19 empty] | Монтажные работы - Независимая перевозка
|  | Монтажные работы - Прямые затраты | [19 empty] | Монтажные работы - Прямые затраты
|  | Монтажные работы - Затраты труда рабочих | [19 empty] | Монтажные работы - Затраты труда рабочих
|  | Монтажные работы - Затраты труда машинистов | [19 empty] | Монтажные работы - Затраты труда машинистов
|  | Монтажные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов) | [19 empty] | Монтажные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов)
|  | Пусконаладочные работы - ОТ | [19 empty] | Пусконаладочные работы - ОТ
|  | Пусконаладочные работы - ЭМ | [19 empty] | Пусконаладочные работы - ЭМ
|  | Пусконаладочные работы - ОТм | [19 empty] | Пусконаладочные работы - ОТм
|  | Пусконаладочные работы - МР | [19 empty] | Пусконаладочные работы - МР
|  | Пусконаладочные работы - ФОТ | [19 empty] | Пусконаладочные работы - ФОТ
|  | Пусконаладочные работы - НР | [19 empty] | Пусконаладочные работы - НР
|  | Пусконаладочные работы - СП | [19 empty] | Пусконаладочные работы - СП
|  | Пусконаладочные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые) | [19 empty] | Пусконаладочные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые)
|  | Пусконаладочные работы - Независимая перевозка | [19 empty] | Пусконаладочные работы - Независимая перевозка
|  | Пусконаладочные работы - Прямые затраты | [19 empty] | Пусконаладочные работы - Прямые затраты
|  | Пусконаладочные работы - Затраты труда рабочих | [19 empty] | Пусконаладочные работы - Затраты труда рабочих
|  | Пусконаладочные работы - Затраты труда машинистов | [19 empty] | Пусконаладочные работы - Затраты труда машинистов
|  | Пусконаладочные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов) | [19 empty] | Пусконаладочные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов)
|  | Всего - ОТ | [8 empty] | 1564.5 | [10 empty] | Всего - ОТ
|  | Всего - ЭМ | [8 empty] | 40.99 | [10 empty] | Всего - ЭМ
|  | Всего - ОТм | [8 empty] | 23.7 | [10 empty] | Всего - ОТм
|  | Всего - МР | [8 empty] | 32276.8 | [10 empty] | Всего - МР
|  | Всего - Независимая перевозка | [19 empty] | Всего - Независимая перевозка
|  | Всего - НР | [8 empty] | 2017.01 | [10 empty] | Всего - НР
|  | Всего - СП | [8 empty] | 1143.5 | [10 empty] | Всего - СП
|  | Всего - ФОТ | [8 empty] | 1588.2 | [10 empty] | Всего - ФОТ
|  | Всего - Прямые затраты | [8 empty] | 33905.99 | [10 empty] | Всего - Прямые затраты
|  | Всего - Итоговая сметная стоимость (без учета перевозки) | [8 empty] | 37066.5 | [10 empty] | Всего - Итоговая сметная стоимость (без учета перевозки)
|  | 3 | [19 empty] | 3
|  | Материалы заказчика из текущей СНБ | [19 empty] | Материалы заказчика из текущей СНБ
|  | материалы заказчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | материалы заказчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка материалов заказчика из текущей СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка материалов заказчика из текущей СНБ
|  | Материалы заказчика, отсутствующие в СНБ | [19 empty] | Материалы заказчика, отсутствующие в СНБ
|  | материалы заказчика, отсутствующие в СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | материалы заказчика, отсутствующие в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка материалов заказчика, отсутствующих в СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка материалов заказчика, отсутствующих в СНБ
|  | Материалы подрядчика из текущей СНБ | [19 empty] | Материалы подрядчика из текущей СНБ
|  | материалы подрядчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | материалы подрядчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка материалов подрядчика из текущей СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка материалов подрядчика из текущей СНБ
|  | Материалы подрядчика, отсутствующие в СНБ | [19 empty] | Материалы подрядчика, отсутствующие в СНБ
|  | материалы подрядчика, отсутствующие в СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | материалы подрядчика, отсутствующие в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка материалов подрядчика, отсутствующих в СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка материалов подрядчика, отсутствующих в СНБ
|  | Оборудование заказчика из текущей СНБ | [19 empty] | Оборудование заказчика из текущей СНБ
|  | оборудование заказчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | оборудование заказчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования заказчика из текущей СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка оборудования заказчика из текущей СНБ
|  | Оборудование заказчика, отсутствующее в СНБ | [19 empty] | Оборудование заказчика, отсутствующее в СНБ
|  | оборудование заказчика, отсутствующее в СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | оборудование заказчика, отсутствующее в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования заказчика, отсутствующего в СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка оборудования заказчика, отсутствующего в СНБ
|  | Оборудование подрядчика из текущей СНБ | [19 empty] | Оборудование подрядчика из текущей СНБ
|  | оборудование подрядчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | оборудование подрядчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования подрядчика из текущей СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка оборудования подрядчика из текущей СНБ
|  | Оборудование подрядчика, отсутствующее в СНБ | [19 empty] | Оборудование подрядчика, отсутствующее в СНБ
|  | оборудование подрядчика, отсутствующее в СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | оборудование подрядчика, отсутствующее в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования подрядчика, отсутствующего в СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка оборудования подрядчика, отсутствующего в СНБ
|  | Возврат материалов из текущей СНБ | [19 empty] | Возврат материалов из текущей СНБ
|  | возврат материалов из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | возврат материалов из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | возврат дополнительной перевозки материалов из текущей СНБ | [19 empty] | возврат дополнительной перевозки материалов из текущей СНБ
|  | Возврат материалов, отсутствующих в СНБ | [19 empty] | Возврат материалов, отсутствующих в СНБ
|  | возврат материалов, отсутствующих в СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | возврат материалов, отсутствующих в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | возврат дополнительной перевозки материалов, отсутствующих в СНБ | [19 empty] | возврат дополнительной перевозки материалов, отсутствующих в СНБ
|  | Всего возврат материалов | [19 empty] | Всего возврат материалов
|  | Возврат оборудования из текущей СНБ | [19 empty] | Возврат оборудования из текущей СНБ
|  | возврат оборудования из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | возврат оборудования из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | возврат дополнительной перевозки оборудования из текущей СНБ | [19 empty] | возврат дополнительной перевозки оборудования из текущей СНБ
|  | Возврат оборудования, отсутствующего в СНБ | [19 empty] | Возврат оборудования, отсутствующего в СНБ
|  | возврат оборудования, отсутствующего в СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | возврат оборудования, отсутствующего в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | возврат дополнительной перевозки оборудования, отсутствующего в СНБ | [19 empty] | возврат дополнительной перевозки оборудования, отсутствующего в СНБ
|  | Всего возврат оборудования | [19 empty] | Всего возврат оборудования
|  | Итого прямые по всем-всем позициям | [6 empty] | 20.45 |  | 143323.19 | [10 empty] | Итого прямые по всем-всем позициям
|  | Итого прямые затраты по разделу . | [8 empty] | 33905.99 | [10 empty] | Итого прямые затраты по разделу .
|  | в том числе | [19 empty] | в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 1564.5 | [10 empty] | оплата труда (ОТ)
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 40.99 | [10 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 23.7 | [10 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 32276.8 | [10 empty] | материальные ресурсы
|  | перевозка | [19 empty] | перевозка
|  | Итого ФОТ | [8 empty] | 1588.2 | [10 empty] | Итого ФОТ
|  | Итого накладные расходы | [8 empty] | 2017.01 | [10 empty] | Итого накладные расходы
|  | Итого сметная прибыль | [8 empty] | 1143.5 | [10 empty] | Итого сметная прибыль
|  | Итого оборудование | [8 empty] | 109417.2 | [10 empty] | Итого оборудование
|  | Итого прочие затраты | [19 empty] | Итого прочие затраты
|  | Итого по разделу . | [8 empty] | 146483.7 | [10 empty] | Итого по разделу .
|  | Справочно | [19 empty] | Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 32270 | [10 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН | [8 empty] | 109417.2 | [10 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 1.8344 | [15 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0.02 | [15 empty] | затраты труда машинистов
|  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ | [19 empty] | ИТОГИ ПО СМЕТЕ
|  | ВСЕГО строительные работы | [8 empty] | 37066.5 | [10 empty] | ВСЕГО строительные работы
|  | строительные работы без учета перевозки | [8 empty] | 37066.5 | [10 empty] | строительные работы без учета перевозки
|  | в том числе | [19 empty] | в том числе
|  | прямые затраты | [8 empty] | 33905.99 | [10 empty] | прямые затраты
|  | в том числе | [19 empty] | в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 1564.5 | [10 empty] | оплата труда (ОТ)
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 40.99 | [10 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 23.7 | [10 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 32276.8 | [10 empty] | материальные ресурсы
|  | ФОТ | [8 empty] | 1588.2 | [10 empty] | ФОТ
|  | накладные расходы | [8 empty] | 2017.01 | [10 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [8 empty] | 1143.5 | [10 empty] | сметная прибыль
|  | монтажные работы без учета перевозки | [19 empty] | монтажные работы без учета перевозки
|  | ВСЕГО оборудование | [8 empty] | 109417.2 | [10 empty] | ВСЕГО оборудование
|  | в том числе | [19 empty] | в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 109417.2 | [10 empty] | оборудование без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования | [19 empty] | дополнительная перевозка оборудования
|  | пусконаладочные работы без учета перевозки | [19 empty] | пусконаладочные работы без учета перевозки
|  | ВСЕГО по смете | [8 empty] | 146483.7 | [10 empty] | ВСЕГО по смете
|  | Всего по смете СМР+ПНР+перевозка | [8 empty] | 37066.5 | [10 empty] | Всего по смете СМР+ПНР+перевозка
|  | в том числе | [19 empty] | в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 33905.99 | [10 empty] | Всего прямые затраты
|  | в том числе | [19 empty] | в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 1564.5 | [10 empty] | оплата труда (ОТ)
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 40.99 | [10 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 23.7 | [10 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 32276.8 | [10 empty] | материальные ресурсы
|  | Всего ФОТ | [8 empty] | 1588.2 | [10 empty] | Всего ФОТ
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 2017.01 | [10 empty] | Всего накладные расходы
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 1143.5 | [10 empty] | Всего сметная прибыль
|  | Всего оборудование | [8 empty] | 109417.2 | [10 empty] | Всего оборудование
|  | Справочно | [19 empty] | Справочно
|  | материальные ресурсы из текущей СНБ (проверка) | [8 empty] | 6.8 | [10 empty] | материальные ресурсы из текущей СНБ (проверка)
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 32270 | [10 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | оборудование из текущей СНБ (проверка) | [19 empty] | оборудование из текущей СНБ (проверка)
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН | [8 empty] | 109417.2 | [10 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 1.8344 | [15 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0.02 | [15 empty] | затраты труда машинистов
|  | Нормативные затраты труда | [8 empty] | 1.8544 | [10 empty] | Нормативные затраты труда
|  | Строительные работы - ОТ | [8 empty] | 1564.5 | [10 empty] | Строительные работы - ОТ
|  | Строительные работы - ЭМ | [8 empty] | 40.99 | [10 empty] | Строительные работы - ЭМ
|  | Строительные работы - ОТм | [8 empty] | 23.7 | [10 empty] | Строительные работы - ОТм
|  | Строительные работы - МР | [8 empty] | 32276.8 | [10 empty] | Строительные работы - МР
|  | Строительные работы - ФОТ | [8 empty] | 1588.2 | [10 empty] | Строительные работы - ФОТ
|  | Строительные работы - НР | [8 empty] | 2017.01 | [10 empty] | Строительные работы - НР
|  | Строительные работы - СП | [8 empty] | 1143.5 | [10 empty] | Строительные работы - СП
|  | Строительные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые) | [8 empty] | 32270 | [10 empty] | Строительные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые)
|  | Строительные работы - Независимая перевозка | [19 empty] | Строительные работы - Независимая перевозка
|  | Строительные работы - Прямые затраты | [8 empty] | 33905.99 | [10 empty] | Строительные работы - Прямые затраты
|  | Строительные работы - Затраты труда рабочих | [8 empty] | 1.8344 | [10 empty] | Строительные работы - Затраты труда рабочих
|  | Строительные работы - Затраты труда машинистов | [8 empty] | 0.02 | [10 empty] | Строительные работы - Затраты труда машинистов
|  | Строительные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов) | [8 empty] | 1.8544 | [10 empty] | Строительные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов)
|  | Монтажные работы - ОТ | [19 empty] | Монтажные работы - ОТ
|  | Монтажные работы - ЭМ | [19 empty] | Монтажные работы - ЭМ
|  | Монтажные работы - ОТм | [19 empty] | Монтажные работы - ОТм
|  | Монтажные работы - МР | [19 empty] | Монтажные работы - МР
|  | Монтажные работы - ФОТ | [19 empty] | Монтажные работы - ФОТ
|  | Монтажные работы - НР | [19 empty] | Монтажные работы - НР
|  | Монтажные работы - СП | [19 empty] | Монтажные работы - СП
|  | Монтажные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые) | [19 empty] | Монтажные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые)
|  | Монтажные работы - Независимая перевозка | [19 empty] | Монтажные работы - Независимая перевозка
|  | Монтажные работы - Прямые затраты | [19 empty] | Монтажные работы - Прямые затраты
|  | Монтажные работы - Затраты труда рабочих | [19 empty] | Монтажные работы - Затраты труда рабочих
|  | Монтажные работы - Затраты труда машинистов | [19 empty] | Монтажные работы - Затраты труда машинистов
|  | Монтажные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов) | [19 empty] | Монтажные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов)
|  | Пусконаладочные работы - ОТ | [19 empty] | Пусконаладочные работы - ОТ
|  | Пусконаладочные работы - ЭМ | [19 empty] | Пусконаладочные работы - ЭМ
|  | Пусконаладочные работы - ОТм | [19 empty] | Пусконаладочные работы - ОТм
|  | Пусконаладочные работы - МР | [19 empty] | Пусконаладочные работы - МР
|  | Пусконаладочные работы - ФОТ | [19 empty] | Пусконаладочные работы - ФОТ
|  | Пусконаладочные работы - НР | [19 empty] | Пусконаладочные работы - НР
|  | Пусконаладочные работы - СП | [19 empty] | Пусконаладочные работы - СП
|  | Пусконаладочные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые) | [19 empty] | Пусконаладочные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые)
|  | Пусконаладочные работы - Независимая перевозка | [19 empty] | Пусконаладочные работы - Независимая перевозка
|  | Пусконаладочные работы - Прямые затраты | [19 empty] | Пусконаладочные работы - Прямые затраты
|  | Пусконаладочные работы - Затраты труда рабочих | [19 empty] | Пусконаладочные работы - Затраты труда рабочих
|  | Пусконаладочные работы - Затраты труда машинистов | [19 empty] | Пусконаладочные работы - Затраты труда машинистов
|  | Пусконаладочные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов) | [19 empty] | Пусконаладочные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов)
|  | Всего - ОТ | [8 empty] | 1564.5 | [10 empty] | Всего - ОТ
|  | Всего - ЭМ | [8 empty] | 40.99 | [10 empty] | Всего - ЭМ
|  | Всего - ОТм | [8 empty] | 23.7 | [10 empty] | Всего - ОТм
|  | Всего - МР | [8 empty] | 32276.8 | [10 empty] | Всего - МР
|  | Всего - Независимая перевозка | [19 empty] | Всего - Независимая перевозка
|  | Всего - НР | [8 empty] | 2017.01 | [10 empty] | Всего - НР
|  | Всего - СП | [8 empty] | 1143.5 | [10 empty] | Всего - СП
|  | Всего - ФОТ | [8 empty] | 1588.2 | [10 empty] | Всего - ФОТ
|  | Всего - Прямые затраты | [8 empty] | 33905.99 | [10 empty] | Всего - Прямые затраты
|  | Всего - Итоговая сметная стоимость (без учета перевозки) | [8 empty] | 37066.5 | [10 empty] | Всего - Итоговая сметная стоимость (без учета перевозки)
|  | 3 | [19 empty] | 3
|  | материалы заказчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | материалы заказчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка материалов заказчика из текущей СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка материалов заказчика из текущей СНБ
|  | материалы заказчика, отсутствующие в СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | материалы заказчика, отсутствующие в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка материалов заказчика, отсутствующих в СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка материалов заказчика, отсутствующих в СНБ
|  | материалы подрядчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | материалы подрядчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка материалов подрядчика из текущей СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка материалов подрядчика из текущей СНБ
|  | материалы подрядчика, отсутствующие в СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | материалы подрядчика, отсутствующие в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка материалов подрядчика, отсутствующих в СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка материалов подрядчика, отсутствующих в СНБ
|  | оборудование заказчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | оборудование заказчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования заказчика из текущей СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка оборудования заказчика из текущей СНБ
|  | оборудование заказчика, отсутствующее в СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | оборудование заказчика, отсутствующее в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования заказчика, отсутствующего в СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка оборудования заказчика, отсутствующего в СНБ
|  | оборудование подрядчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | оборудование подрядчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования подрядчика из текущей СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка оборудования подрядчика из текущей СНБ
|  | оборудование подрядчика, отсутствующее в СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | оборудование подрядчика, отсутствующее в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования подрядчика, отсутствующего в СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка оборудования подрядчика, отсутствующего в СНБ
|  | возврат материалов из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | возврат материалов из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | возврат дополнительной перевозки материалов из текущей СНБ | [19 empty] | возврат дополнительной перевозки материалов из текущей СНБ
|  | возврат материалов, отсутствующих в СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | возврат материалов, отсутствующих в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | возврат дополнительной перевозки материалов, отсутствующих в СНБ | [19 empty] | возврат дополнительной перевозки материалов, отсутствующих в СНБ
|  | возврат оборудования из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | возврат оборудования из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | возврат дополнительной перевозки оборудования из текущей СНБ | [19 empty] | возврат дополнительной перевозки оборудования из текущей СНБ
|  | возврат оборудования, отсутствующего в СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | возврат оборудования, отсутствующего в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | возврат дополнительной перевозки оборудования, отсутствующего в СНБ | [19 empty] | возврат дополнительной перевозки оборудования, отсутствующего в СНБ
Составил |  | Инженер-сметчик, Михайлова Н.Ф.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил |  | ГИП, Винокурова А.Н.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]