## Лист1
Приложение № 1 к Документации по запросу цен в электронной форме на поставку дизельного топлива на условиях франко-борт судна в морском терминале Витино (морской порт Кандалакша) для нужд обеспечения населения Республики Саха (Якутия) в 2026 году
№ лота | Базис поставки - Пункт назначения | Марка нефтепродуктов | Технические требования |  |  | Количество, ( тонн ) | Цена за 1 тн. с НДС 22%, руб. | Начальная (максимальная) цена с НДС 22%, руб. | Срок отгрузки (поставки) на борт судна
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Франко-борт судна в морском терминале Витино (морской порт Кандалакша) | Дизельное топливо ДТ-А-К5 | ГОСТ Р 52368-2005, ГОСТ 32511-2013 Класс не ниже 4, вид III (экологический класс К5) | Выпуск в обращение согласно ТР ТС 013/2011, предельная температура фильтруемости не выше минус 44, Показатели лабораторных анализов должны иметь "запас качества" не менее величины "воспроизводимости". Выпуск в оборот должен быть не ранее 01.06.2026 года | Гарантийный срок хранения один год со дня изготовления | 5650 | 85225.29 | 481522888.5 | с 01 июля 2026 года по 15 июля 2026 года
|  | Дизельное топливо ДТ-А-К5 | ГОСТ 32511-2013, Класс не ниже 4, вид III (экологический класс К5) | Выпуск в обращение согласно ТР ТС 013/2011, предельная температура фильтруемости не выше минус 44, Показатели лабораторных анализов должны иметь "запас качества" не менее величины "воспроизводимости". Выпуск в оборот должен быть не ранее 15.06.2026 года | Гарантийный срок хранения три года со дня изготовления | 2500 | 85225.29 | 213063225
|  | Дизельное топливо ДТ-З-К5 | ГОСТ Р 52368-2005, ГОСТ 32511-2013, Класс не ниже 2, вид III (экологический класс К5) | Выпуск в обращение согласно ТР ТС 013/2011, предельная температура фильтруемости не выше минус 32, Показатели лабораторных анализов должны иметь "запас качества" не менее величины "воспроизводимости". Выпуск в оборот должен быть не ранее 01.06.2026 года | Гарантийный срок хранения один год со дня изготовления | 9400 | 84494.29 | 794246326
| ВСЕГО : | 5: 17550; 7: 1488832439.5