Приложение №4

к договору подряда №СНГС-ОКСиР______

от «___» _______________ 2023 г.

Соглашение о стоимости выполняемых работ по формуле

по объекту: «Капитальный ремонт резервуаров РВС и технологических трубопроводов на филиалах АО «Саханефтегазсбыт» в 2023 году»

стоимость выполняемых работ определяется по следующей формуле и оформляется виде локального сметного расчета, при этом совокупность всех выполняемых работ не может превышать общую стоимость договора указанной в п. 4.1.:

C=V*Р*И*k1

где,

С – стоимость выполняемых работ по заявке Заказчика, руб.;

V – объем работ предусмотренной дефектной ведомостью указанной в техническом отчете по результатам полного или частичного обследования технического состояния или заключения экспертизы промышленной безопасности;

Р – расценка (стоимость) выполняемых работ за 1 единицу измерения составленной в базовых ценах, руб.;

И – индекс изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат по объектам строительства, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок на текущий период времени (квартал текущего года). Индекс утверждается министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

k1 – коэффициент понижения стоимости выполняемых работ, k1=_____

При расчете стоимости выполняемых работ применяется следующие расценки за 1 единицу измерения, составленной в базовых ценах.

Расценка (стоимость) выполняемых работ за 1 единицу измерения составленной в базовых ценах

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учётом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Ремонт сварных швов и дефектов на металле и оборудовании резервуаров РВС и технологических трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устранение дефектов сварных швов и металла согласно технических отчетов дефектоскопии резервуаров и технологических трубопроводов : дефект сварного шва, нет шва, незаполнение шва, нет усиления шва, кратер, свищ, смещение кромок, отпотина, пора, скопление пор, цепочка пор, шлаковое включение, скопление шлаков, цепочка шлаков, подрез, прожог, раковина, непровар корня, монтажный шов, царапина, пропил, вырыв, коррозия язвенная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ФЕР 46-01-013-01 |  | Усиление сварных швов (наплавкой) |  |  | м шва |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,92 |  | 22,92 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,25 |  | 8,25 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,78 |  | 20,78 |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 2,31 |  |  |  | 2,31 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,95 |  | 51,95 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,92 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 108 |  |  |  | 108 |  |  | 24,75 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 59 |  |  |  | 59 |  |  | 13,52 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,22 |  |  |  |
| 2 |  | ФЕРм 39-02-001-21 |  | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений оборудования, конструкций и облицовок: с одной стороны |  |  | м |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,66 |  | 1,66 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  | 0,03 |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 0,15 |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,69 |  | 1,69 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,66 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 93 |  |  |  | 93 |  |  | 1,54 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 45 |  |  |  | 45 |  |  | 0,75 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,98 |  |  |  |
|  |  | Устранение дефектов сварных швов и металла согласно технических отчетов дефектоскопии резервуаров и технологических трубопроводов : трещина, трещина разветвленная, трещина поперек шва, трещина вдоль шва, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ФЕР 46-01-013-02 |  | Устранение электросваркой трещин при толщине металла до 16 мм с постановкой ребер жесткости |  |  | м шва |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 262,52 |  | 262,52 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157,17 |  | 157,17 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,93 |  | 0,93 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107,5 |  | 107,5 |  |  |  |
|  |  | 07.2.07.13 |  | Конструкции стальные |  |  | т |  | П |  |  |  | П |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 24,33 |  |  |  | 24,33 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 0,08 |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 527,19 |  | 527,19 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 263,45 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 108 |  |  |  | 108 |  |  | 284,53 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 59 |  |  |  | 59 |  |  | 155,44 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 967,16 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты по Разделу 1 (в базисном и текущем уровнях цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 580,83 |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 287,1 |  |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,42 |  |  |  |
|  |  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128,31 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 288,03 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 310,82 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169,71 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по Разделу 1 (в базисном и текущем уровнях цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 061,36 |  |  |  |
| Раздел 2. Днище резервуара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | ФЕР 46-07-010-01 |  | Замена днища резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью: 200 м3 |  |  | т |  | 1,128 |  |  |  | 1,128 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 018,7 |  | 3 405,09 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 398,19 |  | 9 473,16 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 491,3 |  | 554,19 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 526,4 |  | 3 977,78 |  |  |  |
|  |  | 08.3.05.02 |  | Сталь листовая |  |  | т |  | 1,132 |  |  |  | 1,276896 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 08.3.12.04 |  | Металлопрокат |  |  | т |  | 0,108 |  |  |  | 0,121824 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 300,07 |  |  |  | 338,47896 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 39,14 |  |  |  | 44,14992 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 943,29 |  | 16 856,03 |  |  |  |
| 4.1 |  | ФССЦ 01.7.07.24-0006 |  | Пленка радиографическая листовая, размер 230x300 мм |  |  | м2 |  | -0,1793 |  |  |  | -0,20225 | 1 309 |  | - 264,75 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.128)*(-0.1793) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | ФСЭМ 91.17.02-101 |  | Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва |  |  | маш.-ч |  | -2,23 |  |  |  | -2,51544 | 12,24 |  | -30,79 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.128)*(-2.23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  | ФСЭМ 91.17.02-004 |  | Аппараты рентгеновские переносные постоянного потенциала, диапазон регулирования напряжения на рентгеновской трубке 70-180 кВ, сила анодного тока 1-5 мА, просвечиваемая толщина до 30 мм по стали |  |  | маш.-ч |  | -2,75 |  |  |  | -3,102 | 10,84 |  | -33,63 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.128)*(-2.75) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 |  | ФСЭМ 91.10.01-002 |  | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч |  |  | маш.-ч |  | -18,09 |  |  |  | -20,40552 | 287,99 |  | -5 876,59 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.128)*(-18.09) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 |  | ФССЦ 25.1.01.05-0025 |  | Шпалы из древесины хвойных пород для колеи 750 мм, пропитанные, длина 1500 мм, тип II |  |  | шт |  | -9,24 |  |  |  | -10,42272 | 68 |  | - 708,74 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.128)*(-9.24) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 |  | ФССЦ 14.4.02.09-0402 |  | Краска маркировочная для электротехнических изделий |  |  | кг |  | -0,0336 |  |  |  | -0,0379 | 68,87 |  | -2,61 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.128)*(-0.0336) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 |  | ФССЦ 14.2.06.03-0521 |  | Жидкость индикаторная |  |  | л |  | -0,02 |  |  |  | -0,02256 | 96 |  | -2,17 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.128)*(-0.02) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 |  | ФССЦ 05.1.05.16-0001 |  | Блоки анкерные под якорь из тяжелого бетона М150, масса до 15 т, объем от 1 до 4 м3, расход арматуры 1,7 кг/м3 |  |  | м3 |  | -0,294 |  |  |  | -0,33163 | 1 410 |  | - 467,6 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.128)*(-0.294) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 |  | ФССЦ 01.7.20.08-0122 |  | Салфетки хлопчатобумажные |  |  | м2 |  | -0,664 |  |  |  | -0,74899 | 5,95 |  | -4,46 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.128)*(-0.664) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 |  | ФССЦ 01.7.07.24-0051 |  | Фотофиксаж |  |  | л |  | -0,179 |  |  |  | -0,20191 | 7,7 |  | -1,55 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.128)*(-0.179) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11 |  | ФССЦ 01.7.07.24-0041 |  | Фотопроявитель |  |  | л |  | -0,219 |  |  |  | -0,24703 | 12,1 |  | -2,99 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.128)*(-0.219) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12 |  | ФССЦ 01.7.07.19-0021 |  | Порошок моющий |  |  | кг |  | -0,0013 |  |  |  | -0,00147 | 6,1 |  | -0,01 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.128)*(-0.0013) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.13 |  | ФССЦ 01.7.03.01-0002 |  | Вода водопроводная |  |  | м3 |  | - 604,2 |  |  |  | - 681,5376 | 3,15 |  | -2 146,84 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.128)*(-604.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 722,58 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 108 |  |  |  | 108 |  |  | 4 020,38 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 59 |  |  |  | 59 |  |  | 2 196,33 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 530,01 |  |  |  |
| 5 |  | ФЕР 46-07-010-01 |  | Замена днища резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью: 400 м3 |  |  | т |  | 1,86 |  |  |  | 1,86 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 018,7 |  | 5 614,78 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 398,19 |  | 15 620,63 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 491,3 |  | 913,82 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 526,4 |  | 6 559,1 |  |  |  |
|  |  | 08.3.05.02 |  | Сталь листовая |  |  | т |  | 1,132 |  |  |  | 2,10552 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 08.3.12.04 |  | Металлопрокат |  |  | т |  | 0,108 |  |  |  | 0,20088 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 300,07 |  |  |  | 558,1302 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 39,14 |  |  |  | 72,8004 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 943,29 |  | 27 794,51 |  |  |  |
| 5.1 |  | ФССЦ 01.7.03.01-0002 |  | Вода водопроводная |  |  | м3 |  | - 604,2 |  |  |  | -1 123,812 | 3,15 |  | -3 540,01 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.86)*(-604.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  | ФССЦ 01.7.07.19-0021 |  | Порошок моющий |  |  | кг |  | -0,0013 |  |  |  | -0,00242 | 6,1 |  | -0,01 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.86)*(-0.0013) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 |  | ФССЦ 01.7.07.24-0006 |  | Пленка радиографическая листовая, размер 230x300 мм |  |  | м2 |  | -0,1793 |  |  |  | -0,3335 | 1 309 |  | - 436,55 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.86)*(-0.1793) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 |  | ФССЦ 01.7.07.24-0041 |  | Фотопроявитель |  |  | л |  | -0,219 |  |  |  | -0,40734 | 12,1 |  | -4,93 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.86)*(-0.219) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 |  | ФССЦ 01.7.07.24-0051 |  | Фотофиксаж |  |  | л |  | -0,179 |  |  |  | -0,33294 | 7,7 |  | -2,56 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.86)*(-0.179) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 |  | ФССЦ 01.7.20.08-0122 |  | Салфетки хлопчатобумажные |  |  | м2 |  | -0,664 |  |  |  | -1,23504 | 5,95 |  | -7,35 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.86)*(-0.664) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 |  | ФССЦ 05.1.05.16-0001 |  | Блоки анкерные под якорь из тяжелого бетона М150, масса до 15 т, объем от 1 до 4 м3, расход арматуры 1,7 кг/м3 |  |  | м3 |  | -0,294 |  |  |  | -0,54684 | 1 410 |  | - 771,04 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.86)*(-0.294) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 |  | ФССЦ 14.2.06.03-0521 |  | Жидкость индикаторная |  |  | л |  | -0,02 |  |  |  | -0,0372 | 96 |  | -3,57 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.86)*(-0.02) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 |  | ФССЦ 14.4.02.09-0402 |  | Краска маркировочная для электротехнических изделий |  |  | кг |  | -0,0336 |  |  |  | -0,0625 | 68,87 |  | -4,3 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.86)*(-0.0336) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10 |  | ФССЦ 25.1.01.05-0025 |  | Шпалы из древесины хвойных пород для колеи 750 мм, пропитанные, длина 1500 мм, тип II |  |  | шт |  | -9,24 |  |  |  | -17,1864 | 68 |  | -1 168,68 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.86)*(-9.24) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11 |  | ФСЭМ 91.10.01-002 |  | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч |  |  | маш.-ч |  | -18,09 |  |  |  | -33,6474 | 287,99 |  | -9 690,11 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.86)*(-18.09) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.12 |  | ФСЭМ 91.17.02-004 |  | Аппараты рентгеновские переносные постоянного потенциала, диапазон регулирования напряжения на рентгеновской трубке 70-180 кВ, сила анодного тока 1-5 мА, просвечиваемая толщина до 30 мм по стали |  |  | маш.-ч |  | -2,75 |  |  |  | -5,115 | 10,84 |  | -55,45 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.86)*(-2.75) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.13 |  | ФСЭМ 91.17.02-101 |  | Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва |  |  | маш.-ч |  | -2,23 |  |  |  | -4,1478 | 12,24 |  | -50,77 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.86)*(-2.23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 138,29 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 108 |  |  |  | 108 |  |  | 6 706,64 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 59 |  |  |  | 59 |  |  | 3 646,18 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 412 |  |  |  |
| 6 |  | ФЕР 46-07-010-01 |  | Замена днища резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью: 700 м3 |  |  | т |  | 2,77 |  |  |  | 2,77 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 018,7 |  | 8 361,8 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 398,19 |  | 23 262,99 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 491,3 |  | 1 360,9 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 526,4 |  | 9 768,13 |  |  |  |
|  |  | 08.3.05.02 |  | Сталь листовая |  |  | т |  | 1,132 |  |  |  | 3,13564 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 08.3.12.04 |  | Металлопрокат |  |  | т |  | 0,108 |  |  |  | 0,29916 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 300,07 |  |  |  | 831,1939 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 39,14 |  |  |  | 108,4178 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 943,29 |  | 41 392,92 |  |  |  |
| 6.1 |  | ФССЦ 01.7.03.01-0002 |  | Вода водопроводная |  |  | м3 |  | - 604,2 |  |  |  | -1 673,634 | 3,15 |  | -5 271,95 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (2.77)*(-604.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 |  | ФССЦ 01.7.07.19-0021 |  | Порошок моющий |  |  | кг |  | -0,0013 |  |  |  | -0,0036 | 6,1 |  | -0,02 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (2.77)*(-0.0013) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 |  | ФССЦ 01.7.07.24-0006 |  | Пленка радиографическая листовая, размер 230x300 мм |  |  | м2 |  | -0,1793 |  |  |  | -0,49666 | 1 309 |  | - 650,13 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (2.77)*(-0.1793) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 |  | ФССЦ 01.7.07.24-0041 |  | Фотопроявитель |  |  | л |  | -0,219 |  |  |  | -0,60663 | 12,1 |  | -7,34 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (2.77)*(-0.219) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 |  | ФССЦ 01.7.07.24-0051 |  | Фотофиксаж |  |  | л |  | -0,179 |  |  |  | -0,49583 | 7,7 |  | -3,82 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (2.77)*(-0.179) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 |  | ФССЦ 01.7.20.08-0122 |  | Салфетки хлопчатобумажные |  |  | м2 |  | -0,664 |  |  |  | -1,83928 | 5,95 |  | -10,94 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (2.77)*(-0.664) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7 |  | ФССЦ 05.1.05.16-0001 |  | Блоки анкерные под якорь из тяжелого бетона М150, масса до 15 т, объем от 1 до 4 м3, расход арматуры 1,7 кг/м3 |  |  | м3 |  | -0,294 |  |  |  | -0,81438 | 1 410 |  | -1 148,28 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (2.77)*(-0.294) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8 |  | ФССЦ 14.2.06.03-0521 |  | Жидкость индикаторная |  |  | л |  | -0,02 |  |  |  | -0,0554 | 96 |  | -5,32 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (2.77)*(-0.02) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.9 |  | ФССЦ 14.4.02.09-0402 |  | Краска маркировочная для электротехнических изделий |  |  | кг |  | -0,0336 |  |  |  | -0,09307 | 68,87 |  | -6,41 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (2.77)*(-0.0336) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.10 |  | ФССЦ 25.1.01.05-0025 |  | Шпалы из древесины хвойных пород для колеи 750 мм, пропитанные, длина 1500 мм, тип II |  |  | шт |  | -9,24 |  |  |  | -25,5948 | 68 |  | -1 740,45 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (2.77)*(-9.24) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.11 |  | ФСЭМ 91.10.01-002 |  | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч |  |  | маш.-ч |  | -18,09 |  |  |  | -50,1093 | 287,99 |  | -14 430,98 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (2.77)*(-18.09) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.12 |  | ФСЭМ 91.17.02-004 |  | Аппараты рентгеновские переносные постоянного потенциала, диапазон регулирования напряжения на рентгеновской трубке 70-180 кВ, сила анодного тока 1-5 мА, просвечиваемая толщина до 30 мм по стали |  |  | маш.-ч |  | -2,75 |  |  |  | -7,6175 | 10,84 |  | -82,57 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (2.77)*(-2.75) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.13 |  | ФСЭМ 91.17.02-101 |  | Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва |  |  | маш.-ч |  | -2,23 |  |  |  | -6,1771 | 12,24 |  | -75,61 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (2.77)*(-2.23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 141,43 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 108 |  |  |  | 108 |  |  | 9 872,75 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 59 |  |  |  | 59 |  |  | 5 393,44 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 225,29 |  |  |  |
| 7 |  | ФЕР 46-07-010-01 |  | Замена днища резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью: 1000 м3 |  |  | т |  | 3,86 |  |  |  | 3,86 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 018,7 |  | 11 652,18 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 398,19 |  | 32 417,01 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 491,3 |  | 1 896,42 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 526,4 |  | 13 611,9 |  |  |  |
|  |  | 08.3.05.02 |  | Сталь листовая |  |  | т |  | 1,132 |  |  |  | 4,36952 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 08.3.12.04 |  | Металлопрокат |  |  | т |  | 0,108 |  |  |  | 0,41688 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 300,07 |  |  |  | 1 158,2702 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 39,14 |  |  |  | 151,0804 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 943,29 |  | 57 681,09 |  |  |  |
| 7.1 |  | ФССЦ 01.7.03.01-0002 |  | Вода водопроводная |  |  | м3 |  | - 604,2 |  |  |  | -2 332,212 | 3,15 |  | -7 346,47 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (3.86)*(-604.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 |  | ФССЦ 01.7.07.19-0021 |  | Порошок моющий |  |  | кг |  | -0,0013 |  |  |  | -0,00502 | 6,1 |  | -0,03 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (3.86)*(-0.0013) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 |  | ФССЦ 01.7.07.24-0006 |  | Пленка радиографическая листовая, размер 230x300 мм |  |  | м2 |  | -0,1793 |  |  |  | -0,6921 | 1 309 |  | - 905,96 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (3.86)*(-0.1793) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 |  | ФССЦ 01.7.07.24-0041 |  | Фотопроявитель |  |  | л |  | -0,219 |  |  |  | -0,84534 | 12,1 |  | -10,23 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (3.86)*(-0.219) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 |  | ФССЦ 01.7.07.24-0051 |  | Фотофиксаж |  |  | л |  | -0,179 |  |  |  | -0,69094 | 7,7 |  | -5,32 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (3.86)*(-0.179) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6 |  | ФССЦ 01.7.20.08-0122 |  | Салфетки хлопчатобумажные |  |  | м2 |  | -0,664 |  |  |  | -2,56304 | 5,95 |  | -15,25 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (3.86)*(-0.664) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7 |  | ФССЦ 05.1.05.16-0001 |  | Блоки анкерные под якорь из тяжелого бетона М150, масса до 15 т, объем от 1 до 4 м3, расход арматуры 1,7 кг/м3 |  |  | м3 |  | -0,294 |  |  |  | -1,13484 | 1 410 |  | -1 600,12 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (3.86)*(-0.294) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8 |  | ФССЦ 14.2.06.03-0521 |  | Жидкость индикаторная |  |  | л |  | -0,02 |  |  |  | -0,0772 | 96 |  | -7,41 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (3.86)*(-0.02) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.9 |  | ФССЦ 14.4.02.09-0402 |  | Краска маркировочная для электротехнических изделий |  |  | кг |  | -0,0336 |  |  |  | -0,1297 | 68,87 |  | -8,93 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (3.86)*(-0.0336) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.10 |  | ФССЦ 25.1.01.05-0025 |  | Шпалы из древесины хвойных пород для колеи 750 мм, пропитанные, длина 1500 мм, тип II |  |  | шт |  | -9,24 |  |  |  | -35,6664 | 68 |  | -2 425,32 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (3.86)*(-9.24) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.11 |  | ФСЭМ 91.10.01-002 |  | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч |  |  | маш.-ч |  | -18,09 |  |  |  | -69,8274 | 287,99 |  | -20 109,59 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (3.86)*(-18.09) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.12 |  | ФСЭМ 91.17.02-004 |  | Аппараты рентгеновские переносные постоянного потенциала, диапазон регулирования напряжения на рентгеновской трубке 70-180 кВ, сила анодного тока 1-5 мА, просвечиваемая толщина до 30 мм по стали |  |  | маш.-ч |  | -2,75 |  |  |  | -10,615 | 10,84 |  | - 115,07 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (3.86)*(-2.75) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.13 |  | ФСЭМ 91.17.02-101 |  | Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва |  |  | маш.-ч |  | -2,23 |  |  |  | -8,6078 | 12,24 |  | - 105,36 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (3.86)*(-2.23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 738,6 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 108 |  |  |  | 108 |  |  | 14 632,49 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 59 |  |  |  | 59 |  |  | 7 993,67 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 652,19 |  |  |  |
| 8 |  | ФЕР 46-07-010-02 |  | Замена днища резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью: 2000 м3 |  |  | т |  | 6,92 |  |  |  | 6,92 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 555,99 |  | 17 687,45 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 973,03 |  | 41 333,37 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 396,28 |  | 2 742,26 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 686,73 |  | 11 672,17 |  |  |  |
|  |  | 08.3.05.02 |  | Сталь листовая |  |  | т |  | 1,14 |  |  |  | 7,8888 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 08.3.12.04 |  | Металлопрокат |  |  | т |  | 0,041 |  |  |  | 0,28372 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 257,66 |  |  |  | 1 783,0072 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 30,96 |  |  |  | 214,2432 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 215,75 |  | 70 692,99 |  |  |  |
| 8.1 |  | ФССЦ 01.7.03.01-0002 |  | Вода водопроводная |  |  | м3 |  | - 226,29 |  |  |  | -1 565,9268 | 3,15 |  | -4 932,67 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (6.92)*(-226.29) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 |  | ФССЦ 01.7.07.19-0021 |  | Порошок моющий |  |  | кг |  | -0,0011 |  |  |  | -0,00761 | 6,1 |  | -0,05 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (6.92)*(-0.0011) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 |  | ФССЦ 01.7.07.24-0006 |  | Пленка радиографическая листовая, размер 230x300 мм |  |  | м2 |  | -0,094 |  |  |  | -0,65048 | 1 309 |  | - 851,48 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (6.92)*(-0.094) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 |  | ФССЦ 01.7.07.24-0041 |  | Фотопроявитель |  |  | л |  | -0,127 |  |  |  | -0,87884 | 12,1 |  | -10,63 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (6.92)*(-0.127) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5 |  | ФССЦ 01.7.07.24-0051 |  | Фотофиксаж |  |  | л |  | -0,094 |  |  |  | -0,65048 | 7,7 |  | -5,01 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (6.92)*(-0.094) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6 |  | ФССЦ 01.7.20.08-0122 |  | Салфетки хлопчатобумажные |  |  | м2 |  | -0,547 |  |  |  | -3,78524 | 5,95 |  | -22,52 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (6.92)*(-0.547) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.7 |  | ФССЦ 05.1.05.16-0001 |  | Блоки анкерные под якорь из тяжелого бетона М150, масса до 15 т, объем от 1 до 4 м3, расход арматуры 1,7 кг/м3 |  |  | м3 |  | -0,11 |  |  |  | -0,7612 | 1 410 |  | -1 073,29 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (6.92)*(-0.11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.8 |  | ФССЦ 14.2.06.03-0521 |  | Жидкость индикаторная |  |  | л |  | -0,02 |  |  |  | -0,1384 | 96 |  | -13,29 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (6.92)*(-0.02) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.9 |  | ФССЦ 14.4.02.09-0402 |  | Краска маркировочная для электротехнических изделий |  |  | кг |  | -0,0176 |  |  |  | -0,12179 | 68,87 |  | -8,39 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (6.92)*(-0.0176) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.10 |  | ФССЦ 25.1.01.05-0025 |  | Шпалы из древесины хвойных пород для колеи 750 мм, пропитанные, длина 1500 мм, тип II |  |  | шт |  | -6,92 |  |  |  | -47,8864 | 68 |  | -3 256,28 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (6.92)*(-6.92) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.11 |  | ФСЭМ 91.10.01-002 |  | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч |  |  | маш.-ч |  | -10,44 |  |  |  | -72,2448 | 287,99 |  | -20 805,78 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (6.92)*(-10.44) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.12 |  | ФСЭМ 91.17.02-004 |  | Аппараты рентгеновские переносные постоянного потенциала, диапазон регулирования напряжения на рентгеновской трубке 70-180 кВ, сила анодного тока 1-5 мА, просвечиваемая толщина до 30 мм по стали |  |  | маш.-ч |  | -1,44 |  |  |  | -9,9648 | 10,84 |  | - 108,02 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (6.92)*(-1.44) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.13 |  | ФСЭМ 91.17.02-101 |  | Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва |  |  | маш.-ч |  | -0,81 |  |  |  | -5,6052 | 12,24 |  | -68,61 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (6.92)*(-0.81) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 591,67 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 108 |  |  |  | 108 |  |  | 22 064,09 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 59 |  |  |  | 59 |  |  | 12 053,53 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 654,59 |  |  |  |
| 9 |  | ФЕР 46-07-010-03 |  | Замена днища резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью: 3000 м3 |  |  | т |  | 10,82 |  |  |  | 10,82 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 202,34 |  | 23 829,32 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 724,4 |  | 51 118,01 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 309,35 |  | 3 347,17 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 434,09 |  | 15 516,85 |  |  |  |
|  |  | 08.3.05.02 |  | Сталь листовая |  |  | т |  | 1,141 |  |  |  | 12,34562 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 08.3.12.04 |  | Металлопрокат |  |  | т |  | 0,046 |  |  |  | 0,49772 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 218,92 |  |  |  | 2 368,7144 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 24,15 |  |  |  | 261,303 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 360,83 |  | 90 464,18 |  |  |  |
| 9.1 |  | ФССЦ 01.7.03.01-0002 |  | Вода водопроводная |  |  | м3 |  | - 232,72 |  |  |  | -2 518,0304 | 3,15 |  | -7 931,8 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (10.82)*(-232.72) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 |  | ФССЦ 01.7.07.19-0021 |  | Порошок моющий |  |  | кг |  | -0,0009 |  |  |  | -0,00974 | 6,1 |  | -0,06 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (10.82)*(-0.0009) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 |  | ФССЦ 01.7.07.24-0006 |  | Пленка радиографическая листовая, размер 230x300 мм |  |  | м2 |  | -0,0663 |  |  |  | -0,71737 | 1 309 |  | - 939,04 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (10.82)*(-0.0663) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4 |  | ФССЦ 01.7.07.24-0041 |  | Фотопроявитель |  |  | л |  | -0,093 |  |  |  | -1,00626 | 12,1 |  | -12,18 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (10.82)*(-0.093) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5 |  | ФССЦ 01.7.07.24-0051 |  | Фотофиксаж |  |  | л |  | -0,066 |  |  |  | -0,71412 | 7,7 |  | -5,5 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (10.82)*(-0.066) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6 |  | ФССЦ 01.7.20.08-0122 |  | Салфетки хлопчатобумажные |  |  | м2 |  | -0,445 |  |  |  | -4,8149 | 5,95 |  | -28,65 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (10.82)*(-0.445) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.7 |  | ФССЦ 05.1.05.16-0001 |  | Блоки анкерные под якорь из тяжелого бетона М150, масса до 15 т, объем от 1 до 4 м3, расход арматуры 1,7 кг/м3 |  |  | м3 |  | -0,073 |  |  |  | -0,78986 | 1 410 |  | -1 113,7 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (10.82)*(-0.073) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.8 |  | ФССЦ 14.2.06.03-0521 |  | Жидкость индикаторная |  |  | л |  | -0,02 |  |  |  | -0,2164 | 96 |  | -20,77 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (10.82)*(-0.02) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.9 |  | ФССЦ 14.4.02.09-0402 |  | Краска маркировочная для электротехнических изделий |  |  | кг |  | -0,0124 |  |  |  | -0,13417 | 68,87 |  | -9,24 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (10.82)*(-0.0124) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.10 |  | ФССЦ 25.1.01.05-0025 |  | Шпалы из древесины хвойных пород для колеи 750 мм, пропитанные, длина 1500 мм, тип II |  |  | шт |  | -4,56 |  |  |  | -49,3392 | 68 |  | -3 355,07 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (10.82)*(-4.56) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.11 |  | ФСЭМ 91.10.01-002 |  | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч |  |  | маш.-ч |  | -8,1 |  |  |  | -87,642 | 287,99 |  | -25 240,02 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (10.82)*(-8.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.12 |  | ФСЭМ 91.17.02-004 |  | Аппараты рентгеновские переносные постоянного потенциала, диапазон регулирования напряжения на рентгеновской трубке 70-180 кВ, сила анодного тока 1-5 мА, просвечиваемая толщина до 30 мм по стали |  |  | маш.-ч |  | -1,02 |  |  |  | -11,0364 | 10,84 |  | - 119,63 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (10.82)*(-1.02) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.13 |  | ФСЭМ 91.17.02-101 |  | Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва |  |  | маш.-ч |  | -1,48 |  |  |  | -16,0136 | 12,24 |  | - 196,01 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (10.82)*(-1.48) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 159,84 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 108 |  |  |  | 108 |  |  | 28 252,63 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 59 |  |  |  | 59 |  |  | 15 434,31 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 179,45 |  |  |  |
| 10 |  | ФЕР 46-07-010-04 |  | Замена днища резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью: 5000 м3 |  |  | т |  | 17,6 |  |  |  | 17,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 775,48 |  | 31 248,45 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 688,37 |  | 64 915,31 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 282,25 |  | 4 967,6 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 136,08 |  | 19 995,01 |  |  |  |
|  |  | 08.3.05.02 |  | Сталь листовая |  |  | т |  | 1,121 |  |  |  | 19,7296 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 08.3.12.04 |  | Металлопрокат |  |  | т |  | 0,027 |  |  |  | 0,4752 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 178,98 |  |  |  | 3 150,048 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 21,72 |  |  |  | 382,272 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 599,93 |  | 116 158,77 |  |  |  |
| 10.1 |  | ФССЦ 01.7.03.01-0002 |  | Вода водопроводная |  |  | м3 |  | - 219 |  |  |  | -3 854,4 | 3,15 |  | -12 141,36 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (17.6)*(-219.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 |  | ФССЦ 01.7.07.19-0021 |  | Порошок моющий |  |  | кг |  | -0,0006 |  |  |  | -0,01056 | 6,1 |  | -0,06 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (17.6)*(-0.0006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 |  | ФССЦ 01.7.07.24-0006 |  | Пленка радиографическая листовая, размер 230x300 мм |  |  | м2 |  | -0,0404 |  |  |  | -0,71104 | 1 309 |  | - 930,75 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (17.6)*(-0.0404) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4 |  | ФССЦ 01.7.07.24-0041 |  | Фотопроявитель |  |  | л |  | -0,058 |  |  |  | -1,0208 | 12,1 |  | -12,35 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (17.6)*(-0.058) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.5 |  | ФССЦ 01.7.07.24-0051 |  | Фотофиксаж |  |  | л |  | -0,04 |  |  |  | -0,704 | 7,7 |  | -5,42 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (17.6)*(-0.04) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.6 |  | ФССЦ 01.7.20.08-0122 |  | Салфетки хлопчатобумажные |  |  | м2 |  | -0,285 |  |  |  | -5,016 | 5,95 |  | -29,85 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (17.6)*(-0.285) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.7 |  | ФССЦ 05.1.05.16-0001 |  | Блоки анкерные под якорь из тяжелого бетона М150, масса до 15 т, объем от 1 до 4 м3, расход арматуры 1,7 кг/м3 |  |  | м3 |  | -0,041 |  |  |  | -0,7216 | 1 410 |  | -1 017,46 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (17.6)*(-0.041) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.8 |  | ФССЦ 14.2.06.03-0521 |  | Жидкость индикаторная |  |  | л |  | -0,01 |  |  |  | -0,176 | 96 |  | -16,9 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (17.6)*(-0.01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.9 |  | ФССЦ 14.4.02.09-0402 |  | Краска маркировочная для электротехнических изделий |  |  | кг |  | -0,0076 |  |  |  | -0,13376 | 68,87 |  | -9,21 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (17.6)*(-0.0076) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.10 |  | ФССЦ 25.1.01.05-0025 |  | Шпалы из древесины хвойных пород для колеи 750 мм, пропитанные, длина 1500 мм, тип II |  |  | шт |  | -2,6 |  |  |  | -45,76 | 68 |  | -3 111,68 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (17.6)*(-2.6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.11 |  | ФСЭМ 91.10.01-002 |  | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч |  |  | маш.-ч |  | -5,1 |  |  |  | -89,76 | 287,99 |  | -25 849,98 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (17.6)*(-5.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.12 |  | ФСЭМ 91.17.02-004 |  | Аппараты рентгеновские переносные постоянного потенциала, диапазон регулирования напряжения на рентгеновской трубке 70-180 кВ, сила анодного тока 1-5 мА, просвечиваемая толщина до 30 мм по стали |  |  | маш.-ч |  | -0,62 |  |  |  | -10,912 | 10,84 |  | - 118,29 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (17.6)*(-0.62) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.13 |  | ФСЭМ 91.17.02-101 |  | Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва |  |  | маш.-ч |  | -1,08 |  |  |  | -19,008 | 12,24 |  | - 232,66 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (17.6)*(-1.08) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 174,83 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 108 |  |  |  | 108 |  |  | 37 988,81 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 59 |  |  |  | 59 |  |  | 20 753,15 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131 424,76 |  |  |  |
| 11 |  | ФЕР 46-07-010-01 |  | Замена днища резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью: 200 м3 (частичная замена днища резервуара) |  |  | т |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 018,7 |  | 3 018,7 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 398,19 |  | 8 398,19 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 491,3 |  | 491,3 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 526,4 |  | 3 526,4 |  |  |  |
|  |  | 08.3.05.02 |  | Сталь листовая |  |  | т |  | 1,132 |  |  |  | 1,132 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 08.3.12.04 |  | Металлопрокат |  |  | т |  | 0,108 |  |  |  | 0,108 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 300,07 |  |  |  | 300,07 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 39,14 |  |  |  | 39,14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 943,29 |  | 14 943,29 |  |  |  |
| 11.1 |  | ФССЦ 01.7.03.01-0002 |  | Вода водопроводная |  |  | м3 |  | - 604,2 |  |  |  | - 604,2 | 3,15 |  | -1 903,23 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-604.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 |  | ФССЦ 01.7.07.19-0021 |  | Порошок моющий |  |  | кг |  | -0,0013 |  |  |  | -0,0013 | 6,1 |  | -0,01 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.0013) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 |  | ФССЦ 01.7.07.24-0006 |  | Пленка радиографическая листовая, размер 230x300 мм |  |  | м2 |  | -0,1793 |  |  |  | -0,1793 | 1 309 |  | - 234,7 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.1793) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4 |  | ФССЦ 01.7.07.24-0041 |  | Фотопроявитель |  |  | л |  | -0,219 |  |  |  | -0,219 | 12,1 |  | -2,65 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.219) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.5 |  | ФССЦ 01.7.07.24-0051 |  | Фотофиксаж |  |  | л |  | -0,179 |  |  |  | -0,179 | 7,7 |  | -1,38 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.179) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.6 |  | ФССЦ 01.7.20.08-0122 |  | Салфетки хлопчатобумажные |  |  | м2 |  | -0,664 |  |  |  | -0,664 | 5,95 |  | -3,95 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.664) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.7 |  | ФССЦ 05.1.05.16-0001 |  | Блоки анкерные под якорь из тяжелого бетона М150, масса до 15 т, объем от 1 до 4 м3, расход арматуры 1,7 кг/м3 |  |  | м3 |  | -0,294 |  |  |  | -0,294 | 1 410 |  | - 414,54 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.294) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.8 |  | ФССЦ 14.2.06.03-0521 |  | Жидкость индикаторная |  |  | л |  | -0,02 |  |  |  | -0,02 | 96 |  | -1,92 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.02) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.9 |  | ФССЦ 14.4.02.09-0402 |  | Краска маркировочная для электротехнических изделий |  |  | кг |  | -0,0336 |  |  |  | -0,0336 | 68,87 |  | -2,31 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.0336) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.10 |  | ФССЦ 25.1.01.05-0025 |  | Шпалы из древесины хвойных пород для колеи 750 мм, пропитанные, длина 1500 мм, тип II |  |  | шт |  | -9,24 |  |  |  | -9,24 | 68 |  | - 628,32 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-9.24) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.11 |  | ФСЭМ 91.10.01-002 |  | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч |  |  | маш.-ч |  | -18,09 |  |  |  | -18,09 | 287,99 |  | -5 209,74 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-18.09) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.12 |  | ФСЭМ 91.17.02-004 |  | Аппараты рентгеновские переносные постоянного потенциала, диапазон регулирования напряжения на рентгеновской трубке 70-180 кВ, сила анодного тока 1-5 мА, просвечиваемая толщина до 30 мм по стали |  |  | маш.-ч |  | -2,75 |  |  |  | -2,75 | 10,84 |  | -29,81 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-2.75) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.13 |  | ФСЭМ 91.17.02-101 |  | Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва |  |  | маш.-ч |  | -2,23 |  |  |  | -2,23 | 12,24 |  | -27,3 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-2.23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 300,16 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 108 |  |  |  | 108 |  |  | 3 564,17 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 59 |  |  |  | 59 |  |  | 1 947,09 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 994,69 |  |  |  |
| 12 |  | ФЕР 46-07-010-01 |  | Замена днища резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью: 400 м3 (частичная замена днища резервуара) |  |  | т |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 018,7 |  | 3 018,7 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 398,19 |  | 8 398,19 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 491,3 |  | 491,3 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 526,4 |  | 3 526,4 |  |  |  |
|  |  | 08.3.05.02 |  | Сталь листовая |  |  | т |  | 1,132 |  |  |  | 1,132 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 08.3.12.04 |  | Металлопрокат |  |  | т |  | 0,108 |  |  |  | 0,108 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 300,07 |  |  |  | 300,07 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 39,14 |  |  |  | 39,14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 943,29 |  | 14 943,29 |  |  |  |
| 12.1 |  | ФССЦ 01.7.03.01-0002 |  | Вода водопроводная |  |  | м3 |  | - 604,2 |  |  |  | - 604,2 | 3,15 |  | -1 903,23 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-604.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 |  | ФССЦ 01.7.07.19-0021 |  | Порошок моющий |  |  | кг |  | -0,0013 |  |  |  | -0,0013 | 6,1 |  | -0,01 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.0013) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 |  | ФССЦ 01.7.07.24-0006 |  | Пленка радиографическая листовая, размер 230x300 мм |  |  | м2 |  | -0,1793 |  |  |  | -0,1793 | 1 309 |  | - 234,7 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.1793) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4 |  | ФССЦ 01.7.07.24-0041 |  | Фотопроявитель |  |  | л |  | -0,219 |  |  |  | -0,219 | 12,1 |  | -2,65 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.219) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.5 |  | ФССЦ 01.7.07.24-0051 |  | Фотофиксаж |  |  | л |  | -0,179 |  |  |  | -0,179 | 7,7 |  | -1,38 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.179) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.6 |  | ФССЦ 01.7.20.08-0122 |  | Салфетки хлопчатобумажные |  |  | м2 |  | -0,664 |  |  |  | -0,664 | 5,95 |  | -3,95 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.664) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.7 |  | ФССЦ 05.1.05.16-0001 |  | Блоки анкерные под якорь из тяжелого бетона М150, масса до 15 т, объем от 1 до 4 м3, расход арматуры 1,7 кг/м3 |  |  | м3 |  | -0,294 |  |  |  | -0,294 | 1 410 |  | - 414,54 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.294) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.8 |  | ФССЦ 14.2.06.03-0521 |  | Жидкость индикаторная |  |  | л |  | -0,02 |  |  |  | -0,02 | 96 |  | -1,92 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.02) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.9 |  | ФССЦ 14.4.02.09-0402 |  | Краска маркировочная для электротехнических изделий |  |  | кг |  | -0,0336 |  |  |  | -0,0336 | 68,87 |  | -2,31 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.0336) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.10 |  | ФССЦ 25.1.01.05-0025 |  | Шпалы из древесины хвойных пород для колеи 750 мм, пропитанные, длина 1500 мм, тип II |  |  | шт |  | -9,24 |  |  |  | -9,24 | 68 |  | - 628,32 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-9.24) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.11 |  | ФСЭМ 91.17.02-004 |  | Аппараты рентгеновские переносные постоянного потенциала, диапазон регулирования напряжения на рентгеновской трубке 70-180 кВ, сила анодного тока 1-5 мА, просвечиваемая толщина до 30 мм по стали |  |  | маш.-ч |  | -2,75 |  |  |  | -2,75 | 10,84 |  | -29,81 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-2.75) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.12 |  | ФСЭМ 91.17.02-101 |  | Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва |  |  | маш.-ч |  | -2,23 |  |  |  | -2,23 | 12,24 |  | -27,3 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-2.23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 510 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 108 |  |  |  | 108 |  |  | 3 790,8 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 59 |  |  |  | 59 |  |  | 2 070,9 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 554,87 |  |  |  |
| 13 |  | ФЕР 46-07-010-01 |  | Замена днища резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью: 700 м3 (частичная замена днища резервуара) |  |  | т |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 018,7 |  | 3 018,7 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 398,19 |  | 8 398,19 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 491,3 |  | 491,3 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 526,4 |  | 3 526,4 |  |  |  |
|  |  | 08.3.05.02 |  | Сталь листовая |  |  | т |  | 1,132 |  |  |  | 1,132 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 08.3.12.04 |  | Металлопрокат |  |  | т |  | 0,108 |  |  |  | 0,108 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 300,07 |  |  |  | 300,07 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 39,14 |  |  |  | 39,14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 943,29 |  | 14 943,29 |  |  |  |
| 13.1 |  | ФССЦ 01.7.03.01-0002 |  | Вода водопроводная |  |  | м3 |  | - 604,2 |  |  |  | - 604,2 | 3,15 |  | -1 903,23 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-604.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 |  | ФССЦ 01.7.07.19-0021 |  | Порошок моющий |  |  | кг |  | -0,0013 |  |  |  | -0,0013 | 6,1 |  | -0,01 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.0013) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 |  | ФССЦ 01.7.07.24-0006 |  | Пленка радиографическая листовая, размер 230x300 мм |  |  | м2 |  | -0,1793 |  |  |  | -0,1793 | 1 309 |  | - 234,7 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.1793) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.4 |  | ФССЦ 01.7.07.24-0041 |  | Фотопроявитель |  |  | л |  | -0,219 |  |  |  | -0,219 | 12,1 |  | -2,65 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.219) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.5 |  | ФССЦ 01.7.07.24-0051 |  | Фотофиксаж |  |  | л |  | -0,179 |  |  |  | -0,179 | 7,7 |  | -1,38 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.179) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.6 |  | ФССЦ 01.7.20.08-0122 |  | Салфетки хлопчатобумажные |  |  | м2 |  | -0,664 |  |  |  | -0,664 | 5,95 |  | -3,95 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.664) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.7 |  | ФССЦ 05.1.05.16-0001 |  | Блоки анкерные под якорь из тяжелого бетона М150, масса до 15 т, объем от 1 до 4 м3, расход арматуры 1,7 кг/м3 |  |  | м3 |  | -0,294 |  |  |  | -0,294 | 1 410 |  | - 414,54 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.294) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.8 |  | ФССЦ 14.2.06.03-0521 |  | Жидкость индикаторная |  |  | л |  | -0,02 |  |  |  | -0,02 | 96 |  | -1,92 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.02) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.9 |  | ФССЦ 14.4.02.09-0402 |  | Краска маркировочная для электротехнических изделий |  |  | кг |  | -0,0336 |  |  |  | -0,0336 | 68,87 |  | -2,31 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.0336) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.10 |  | ФССЦ 25.1.01.05-0025 |  | Шпалы из древесины хвойных пород для колеи 750 мм, пропитанные, длина 1500 мм, тип II |  |  | шт |  | -9,24 |  |  |  | -9,24 | 68 |  | - 628,32 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-9.24) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.11 |  | ФСЭМ 91.10.01-002 |  | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч |  |  | маш.-ч |  | -18,09 |  |  |  | -18,09 | 287,99 |  | -5 209,74 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-18.09) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.12 |  | ФСЭМ 91.17.02-004 |  | Аппараты рентгеновские переносные постоянного потенциала, диапазон регулирования напряжения на рентгеновской трубке 70-180 кВ, сила анодного тока 1-5 мА, просвечиваемая толщина до 30 мм по стали |  |  | маш.-ч |  | -2,75 |  |  |  | -2,75 | 10,84 |  | -29,81 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-2.75) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.13 |  | ФСЭМ 91.17.02-101 |  | Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва |  |  | маш.-ч |  | -2,23 |  |  |  | -2,23 | 12,24 |  | -27,3 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-2.23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 300,16 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 108 |  |  |  | 108 |  |  | 3 790,8 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 59 |  |  |  | 59 |  |  | 2 070,9 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 345,13 |  |  |  |
| 14 |  | ФЕР 46-07-010-01 |  | Замена днища резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью: 1000 м3 (частичная замена днища резервуара) |  |  | т |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 018,7 |  | 3 018,7 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 398,19 |  | 8 398,19 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 491,3 |  | 491,3 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 526,4 |  | 3 526,4 |  |  |  |
|  |  | 08.3.05.02 |  | Сталь листовая |  |  | т |  | 1,132 |  |  |  | 1,132 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 08.3.12.04 |  | Металлопрокат |  |  | т |  | 0,108 |  |  |  | 0,108 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 300,07 |  |  |  | 300,07 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 39,14 |  |  |  | 39,14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 943,29 |  | 14 943,29 |  |  |  |
| 14.1 |  | ФССЦ 01.7.03.01-0002 |  | Вода водопроводная |  |  | м3 |  | - 604,2 |  |  |  | - 604,2 | 3,15 |  | -1 903,23 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-604.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2 |  | ФССЦ 01.7.07.19-0021 |  | Порошок моющий |  |  | кг |  | -0,0013 |  |  |  | -0,0013 | 6,1 |  | -0,01 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.0013) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3 |  | ФССЦ 01.7.07.24-0006 |  | Пленка радиографическая листовая, размер 230x300 мм |  |  | м2 |  | -0,1793 |  |  |  | -0,1793 | 1 309 |  | - 234,7 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.1793) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4 |  | ФССЦ 01.7.07.24-0041 |  | Фотопроявитель |  |  | л |  | -0,219 |  |  |  | -0,219 | 12,1 |  | -2,65 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.219) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.5 |  | ФССЦ 01.7.07.24-0051 |  | Фотофиксаж |  |  | л |  | -0,179 |  |  |  | -0,179 | 7,7 |  | -1,38 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.179) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.6 |  | ФССЦ 01.7.20.08-0122 |  | Салфетки хлопчатобумажные |  |  | м2 |  | -0,664 |  |  |  | -0,664 | 5,95 |  | -3,95 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.664) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.7 |  | ФССЦ 05.1.05.16-0001 |  | Блоки анкерные под якорь из тяжелого бетона М150, масса до 15 т, объем от 1 до 4 м3, расход арматуры 1,7 кг/м3 |  |  | м3 |  | -0,294 |  |  |  | -0,294 | 1 410 |  | - 414,54 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.294) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.8 |  | ФССЦ 14.2.06.03-0521 |  | Жидкость индикаторная |  |  | л |  | -0,02 |  |  |  | -0,02 | 96 |  | -1,92 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.02) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.9 |  | ФССЦ 14.4.02.09-0402 |  | Краска маркировочная для электротехнических изделий |  |  | кг |  | -0,0336 |  |  |  | -0,0336 | 68,87 |  | -2,31 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.0336) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.10 |  | ФССЦ 25.1.01.05-0025 |  | Шпалы из древесины хвойных пород для колеи 750 мм, пропитанные, длина 1500 мм, тип II |  |  | шт |  | -9,24 |  |  |  | -9,24 | 68 |  | - 628,32 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-9.24) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.11 |  | ФСЭМ 91.10.01-002 |  | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч |  |  | маш.-ч |  | -18,09 |  |  |  | -18,09 | 287,99 |  | -5 209,74 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-18.09) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.12 |  | ФСЭМ 91.17.02-004 |  | Аппараты рентгеновские переносные постоянного потенциала, диапазон регулирования напряжения на рентгеновской трубке 70-180 кВ, сила анодного тока 1-5 мА, просвечиваемая толщина до 30 мм по стали |  |  | маш.-ч |  | -2,75 |  |  |  | -2,75 | 10,84 |  | -29,81 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-2.75) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.13 |  | ФСЭМ 91.17.02-101 |  | Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва |  |  | маш.-ч |  | -2,23 |  |  |  | -2,23 | 12,24 |  | -27,3 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-2.23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 300,16 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 108 |  |  |  | 108 |  |  | 3 790,8 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 59 |  |  |  | 59 |  |  | 2 070,9 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 345,13 |  |  |  |
| 15 |  | ФЕР 46-07-010-02 |  | Замена днища резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью: 2000 м3 (частичная замена днища резервуара) |  |  | т |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 555,99 |  | 2 555,99 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 973,03 |  | 5 973,03 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 396,28 |  | 396,28 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 686,73 |  | 1 686,73 |  |  |  |
|  |  | 08.3.05.02 |  | Сталь листовая |  |  | т |  | 1,14 |  |  |  | 1,14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 08.3.12.04 |  | Металлопрокат |  |  | т |  | 0,041 |  |  |  | 0,041 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 257,66 |  |  |  | 257,66 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 30,96 |  |  |  | 30,96 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 215,75 |  | 10 215,75 |  |  |  |
| 15.1 |  | ФССЦ 01.7.03.01-0002 |  | Вода водопроводная |  |  | м3 |  | - 226,29 |  |  |  | - 226,29 | 3,15 |  | - 712,81 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-226.29) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2 |  | ФССЦ 01.7.07.19-0021 |  | Порошок моющий |  |  | кг |  | -0,0011 |  |  |  | -0,0011 | 6,1 |  | -0,01 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.0011) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.3 |  | ФССЦ 01.7.07.24-0006 |  | Пленка радиографическая листовая, размер 230x300 мм |  |  | м2 |  | -0,094 |  |  |  | -0,094 | 1 309 |  | - 123,05 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.094) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.4 |  | ФССЦ 01.7.07.24-0041 |  | Фотопроявитель |  |  | л |  | -0,127 |  |  |  | -0,127 | 12,1 |  | -1,54 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.127) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.5 |  | ФССЦ 01.7.07.24-0051 |  | Фотофиксаж |  |  | л |  | -0,094 |  |  |  | -0,094 | 7,7 |  | -0,72 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.094) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.6 |  | ФССЦ 01.7.20.08-0122 |  | Салфетки хлопчатобумажные |  |  | м2 |  | -0,547 |  |  |  | -0,547 | 5,95 |  | -3,25 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.547) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.7 |  | ФССЦ 05.1.05.16-0001 |  | Блоки анкерные под якорь из тяжелого бетона М150, масса до 15 т, объем от 1 до 4 м3, расход арматуры 1,7 кг/м3 |  |  | м3 |  | -0,11 |  |  |  | -0,11 | 1 410 |  | - 155,1 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.8 |  | ФССЦ 14.2.06.03-0521 |  | Жидкость индикаторная |  |  | л |  | -0,02 |  |  |  | -0,02 | 96 |  | -1,92 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.02) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.9 |  | ФССЦ 14.4.02.09-0402 |  | Краска маркировочная для электротехнических изделий |  |  | кг |  | -0,0176 |  |  |  | -0,0176 | 68,87 |  | -1,21 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.0176) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.10 |  | ФССЦ 25.1.01.05-0025 |  | Шпалы из древесины хвойных пород для колеи 750 мм, пропитанные, длина 1500 мм, тип II |  |  | шт |  | -6,92 |  |  |  | -6,92 | 68 |  | - 470,56 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-6.92) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.11 |  | ФСЭМ 91.10.01-002 |  | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч |  |  | маш.-ч |  | -10,44 |  |  |  | -10,44 | 287,99 |  | -3 006,62 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-10.44) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.12 |  | ФСЭМ 91.17.02-004 |  | Аппараты рентгеновские переносные постоянного потенциала, диапазон регулирования напряжения на рентгеновской трубке 70-180 кВ, сила анодного тока 1-5 мА, просвечиваемая толщина до 30 мм по стали |  |  | маш.-ч |  | -1,44 |  |  |  | -1,44 | 10,84 |  | -15,61 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-1.44) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.13 |  | ФСЭМ 91.17.02-101 |  | Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва |  |  | маш.-ч |  | -0,81 |  |  |  | -0,81 | 12,24 |  | -9,91 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.81) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 831,17 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 108 |  |  |  | 108 |  |  | 3 188,45 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 59 |  |  |  | 59 |  |  | 1 741,84 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 643,73 |  |  |  |
| 16 |  | ФЕР 46-07-010-03 |  | Замена днища резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью: 3000 м3 (частичная замена днища резервуара) |  |  | т |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 202,34 |  | 2 202,34 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 724,4 |  | 4 724,4 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 309,35 |  | 309,35 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 434,09 |  | 1 434,09 |  |  |  |
|  |  | 08.3.05.02 |  | Сталь листовая |  |  | т |  | 1,141 |  |  |  | 1,141 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 08.3.12.04 |  | Металлопрокат |  |  | т |  | 0,046 |  |  |  | 0,046 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 218,92 |  |  |  | 218,92 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 24,15 |  |  |  | 24,15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 360,83 |  | 8 360,83 |  |  |  |
| 16.1 |  | ФССЦ 01.7.03.01-0002 |  | Вода водопроводная |  |  | м3 |  | - 232,72 |  |  |  | - 232,72 | 3,15 |  | - 733,07 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-232.72) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2 |  | ФССЦ 01.7.07.19-0021 |  | Порошок моющий |  |  | кг |  | -0,0009 |  |  |  | -0,0009 | 6,1 |  | -0,01 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.0009) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3 |  | ФССЦ 01.7.07.24-0006 |  | Пленка радиографическая листовая, размер 230x300 мм |  |  | м2 |  | -0,0663 |  |  |  | -0,0663 | 1 309 |  | -86,79 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.0663) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.4 |  | ФССЦ 01.7.07.24-0041 |  | Фотопроявитель |  |  | л |  | -0,093 |  |  |  | -0,093 | 12,1 |  | -1,13 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.093) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.5 |  | ФССЦ 01.7.07.24-0051 |  | Фотофиксаж |  |  | л |  | -0,066 |  |  |  | -0,066 | 7,7 |  | -0,51 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.066) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.6 |  | ФССЦ 01.7.20.08-0122 |  | Салфетки хлопчатобумажные |  |  | м2 |  | -0,445 |  |  |  | -0,445 | 5,95 |  | -2,65 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.445) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.7 |  | ФССЦ 05.1.05.16-0001 |  | Блоки анкерные под якорь из тяжелого бетона М150, масса до 15 т, объем от 1 до 4 м3, расход арматуры 1,7 кг/м3 |  |  | м3 |  | -0,073 |  |  |  | -0,073 | 1 410 |  | - 102,93 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.073) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.8 |  | ФССЦ 14.2.06.03-0521 |  | Жидкость индикаторная |  |  | л |  | -0,02 |  |  |  | -0,02 | 96 |  | -1,92 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.02) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.9 |  | ФССЦ 14.4.02.09-0402 |  | Краска маркировочная для электротехнических изделий |  |  | кг |  | -0,0124 |  |  |  | -0,0124 | 68,87 |  | -0,85 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.0124) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.10 |  | ФССЦ 25.1.01.05-0025 |  | Шпалы из древесины хвойных пород для колеи 750 мм, пропитанные, длина 1500 мм, тип II |  |  | шт |  | -4,56 |  |  |  | -4,56 | 68 |  | - 310,08 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-4.56) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.11 |  | ФСЭМ 91.10.01-002 |  | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч |  |  | маш.-ч |  | -8,1 |  |  |  | -8,1 | 287,99 |  | -2 332,72 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-8.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.12 |  | ФСЭМ 91.17.02-004 |  | Аппараты рентгеновские переносные постоянного потенциала, диапазон регулирования напряжения на рентгеновской трубке 70-180 кВ, сила анодного тока 1-5 мА, просвечиваемая толщина до 30 мм по стали |  |  | маш.-ч |  | -1,02 |  |  |  | -1,02 | 10,84 |  | -11,06 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-1.02) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.13 |  | ФСЭМ 91.17.02-101 |  | Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва |  |  | маш.-ч |  | -1,48 |  |  |  | -1,48 | 12,24 |  | -18,12 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-1.48) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 417,73 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 108 |  |  |  | 108 |  |  | 2 712,63 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 59 |  |  |  | 59 |  |  | 1 481,9 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 953,52 |  |  |  |
| 17 |  | ФЕР 46-07-010-04 |  | Замена днища резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью: 5000 м3 (частичная замена днища резервуара) |  |  | т |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 775,48 |  | 1 775,48 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 688,37 |  | 3 688,37 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 282,25 |  | 282,25 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 136,08 |  | 1 136,08 |  |  |  |
|  |  | 08.3.05.02 |  | Сталь листовая |  |  | т |  | 1,121 |  |  |  | 1,121 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 08.3.12.04 |  | Металлопрокат |  |  | т |  | 0,027 |  |  |  | 0,027 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 178,98 |  |  |  | 178,98 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 21,72 |  |  |  | 21,72 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 599,93 |  | 6 599,93 |  |  |  |
| 17.1 |  | ФССЦ 01.7.03.01-0002 |  | Вода водопроводная |  |  | м3 |  | - 219 |  |  |  | - 219 | 3,15 |  | - 689,85 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-219.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.2 |  | ФССЦ 01.7.07.24-0006 |  | Пленка радиографическая листовая, размер 230x300 мм |  |  | м2 |  | -0,0404 |  |  |  | -0,0404 | 1 309 |  | -52,88 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.0404) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.3 |  | ФССЦ 01.7.07.24-0041 |  | Фотопроявитель |  |  | л |  | -0,058 |  |  |  | -0,058 | 12,1 |  | -0,7 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.058) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.4 |  | ФССЦ 01.7.07.24-0051 |  | Фотофиксаж |  |  | л |  | -0,04 |  |  |  | -0,04 | 7,7 |  | -0,31 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.04) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.5 |  | ФССЦ 01.7.20.08-0122 |  | Салфетки хлопчатобумажные |  |  | м2 |  | -0,285 |  |  |  | -0,285 | 5,95 |  | -1,7 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.285) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.6 |  | ФССЦ 05.1.05.16-0001 |  | Блоки анкерные под якорь из тяжелого бетона М150, масса до 15 т, объем от 1 до 4 м3, расход арматуры 1,7 кг/м3 |  |  | м3 |  | -0,041 |  |  |  | -0,041 | 1 410 |  | -57,81 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.041) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.7 |  | ФССЦ 14.2.06.03-0521 |  | Жидкость индикаторная |  |  | л |  | -0,01 |  |  |  | -0,01 | 96 |  | -0,96 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.8 |  | ФССЦ 14.4.02.09-0402 |  | Краска маркировочная для электротехнических изделий |  |  | кг |  | -0,0076 |  |  |  | -0,0076 | 68,87 |  | -0,52 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.0076) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.9 |  | ФССЦ 25.1.01.05-0025 |  | Шпалы из древесины хвойных пород для колеи 750 мм, пропитанные, длина 1500 мм, тип II |  |  | шт |  | -2,6 |  |  |  | -2,6 | 68 |  | - 176,8 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-2.6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.10 |  | ФСЭМ 91.10.01-002 |  | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч |  |  | маш.-ч |  | -5,1 |  |  |  | -5,1 | 287,99 |  | -1 468,75 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-5.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.11 |  | ФСЭМ 91.17.02-004 |  | Аппараты рентгеновские переносные постоянного потенциала, диапазон регулирования напряжения на рентгеновской трубке 70-180 кВ, сила анодного тока 1-5 мА, просвечиваемая толщина до 30 мм по стали |  |  | маш.-ч |  | -0,62 |  |  |  | -0,62 | 10,84 |  | -6,72 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.62) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.12 |  | ФСЭМ 91.17.02-101 |  | Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва |  |  | маш.-ч |  | -1,08 |  |  |  | -1,08 | 12,24 |  | -13,22 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-1.08) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 998,57 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 108 |  |  |  | 108 |  |  | 2 222,35 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 59 |  |  |  | 59 |  |  | 1 214,06 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 566,12 |  |  |  |
| 18 |  | ФЕР 09-03-039-01 |  | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т (монтаж опор стальных под домкраты) |  |  | т |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 667,55 |  | 667,55 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252,16 |  | 252,16 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,35 |  | 3,35 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 238,18 |  | 238,18 |  |  |  |
|  |  | 07.2.07.11 |  | Конструкции стальные |  |  | т |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 73,6 |  |  |  | 73,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 0,27 |  |  |  | 0,27 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 157,89 |  | 1 157,89 |  |  |  |
| 18.1 |  | ФССЦ 01.7.15.03-0042 |  | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | кг |  | -5 |  |  |  | -5 | 9,04 |  | -45,2 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-5.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.2 |  | ФССЦ 08.2.02.11-0007 |  | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм |  |  | 10 м |  | -0,0187 |  |  |  | -0,0187 | 50,24 |  | -0,94 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.0187) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.3 |  | ФССЦ 08.3.11.01-0091 |  | Швеллеры № 40, марка стали Ст0 |  |  | т |  | -0,00194 |  |  |  | -0,00194 | 4 920 |  | -9,54 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.00194) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.4 |  | ФССЦ 11.1.03.01-0077 |  | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I |  |  | м3 |  | -0,00103 |  |  |  | -0,00103 | 1 700 |  | -1,75 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.00103) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.5 |  | ФССЦ 14.5.09.07-0030 |  | Растворитель Р-4 |  |  | кг |  | -0,6 |  |  |  | -0,6 | 9,42 |  | -5,65 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 670,9 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 98 |  | 0,9 |  | 88,2 |  |  | 591,73 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 62 |  | 0,85 |  | 52,7 |  |  | 353,56 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 040,1 |  |  |  |
| 19 |  | ФЕР 09-03-039-01 |  | Демонтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т (демонтаж опор стальных под домкраты) |  |  | т |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  | 667,55 |  | 467,29 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  | 252,16 |  | 176,51 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  | 3,35 |  | 2,35 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 238,18 |  | 238,18 |  |  |  |
|  |  | 07.2.07.11 |  | Конструкции стальные |  |  | т |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 73,6 |  | 0,7 |  | 51,52 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 0,27 |  | 0,7 |  | 0,189 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 157,89 |  | 881,98 |  |  |  |
| 19.1 |  | ФССЦ 01.7.15.03-0042 |  | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | кг |  | -5 |  |  |  | -5 | 9,04 |  | -45,2 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-5.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.2 |  | ФССЦ 08.2.02.11-0007 |  | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм |  |  | 10 м |  | -0,0187 |  |  |  | -0,0187 | 50,24 |  | -0,94 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.0187) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.3 |  | ФССЦ 08.3.11.01-0091 |  | Швеллеры № 40, марка стали Ст0 |  |  | т |  | -0,00194 |  |  |  | -0,00194 | 4 920 |  | -9,54 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.00194) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.4 |  | ФССЦ 11.1.03.01-0077 |  | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I |  |  | м3 |  | -0,00103 |  |  |  | -0,00103 | 1 700 |  | -1,75 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.00103) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.5 |  | ФССЦ 14.5.09.07-0030 |  | Растворитель Р-4 |  |  | кг |  | -0,6 |  |  |  | -0,6 | 9,42 |  | -5,65 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 469,64 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 98 |  | 0,9 |  | 88,2 |  |  | 414,22 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 62 |  | 0,85 |  | 52,7 |  |  | 247,5 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 480,62 |  |  |  |
| 20 |  | ФЕР 09-05-006-01 |  | Резка стального профилированного настила (изготовление накладки 100х100 мм под опорную стойку домкрата 3 шт) |  |  | м реза |  | 1,2 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: 100*4/1000*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,05 |  | 3,66 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 0,34 |  |  |  | 0,408 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,05 |  | 3,66 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,66 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 98 |  | 0,9 |  | 88,2 |  |  | 3,23 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 62 |  | 0,85 |  | 52,7 |  |  | 1,93 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,82 |  |  |  |
| 21 |  | ФЕР 46-01-013-01 |  | Усиление сварных швов (наплавкой) (монтаж накладки 100х100 мм под опорную стойку домкрата 3 шт) |  |  | м шва |  | 1,2 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: 100*4/1000*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,92 |  | 27,5 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,25 |  | 9,9 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,78 |  | 24,94 |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 2,31 |  |  |  | 2,772 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,95 |  | 62,34 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,5 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 108 |  |  |  | 108 |  |  | 29,7 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 59 |  |  |  | 59 |  |  | 16,23 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,27 |  |  |  |
| 22 |  | ФЕРр 53-10-1 |  | Подъем рубленых стен домкратом (подъем стенки резервуара домкратом) |  |  | 100 шт |  | 0,01 |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 090,88 |  | 20,91 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113,76 |  | 1,14 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 242 |  |  |  | 2,42 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 204,64 |  | 22,05 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,91 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 97 |  |  |  | 97 |  |  | 20,28 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 52 |  |  |  | 52 |  |  | 10,87 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,2 |  |  |  |
| 23 |  | ФЕР 08-01-002-01 |  | Устройство основания под фундаменты: песчаного (восстановление песчаной подушки при замене днища резервуара) |  |  | м3 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,19 |  | 6,19 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,1 |  | 8,1 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,81 |  | 0,81 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,37 |  | 0,37 |  |  |  |
|  |  | 02.3.01.02 |  | Песок для строительных работ природный |  |  | м3 |  | 1,1 |  |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 0,78 |  |  |  | 0,78 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 0,07 |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,66 |  | 14,66 |  |  |  |
| 23.1 |  | ФССЦ 01.7.03.01-0001 |  | Вода |  |  | м3 |  | -0,15 |  |  |  | -0,15 | 2,44 |  | -0,37 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 116 |  | 0,9 |  | 104,4 |  |  | 7,31 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 69 |  | 0,85 |  | 58,65 |  |  | 4,11 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,71 |  |  |  |
| 24 |  | ФЕР 09-05-007-01 |  | Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: до 5 мм (вырез технологического отверстия д. 400 мм для подбивки хлопуна) |  |  | 100 м |  | 0,01256 |  |  |  | 0,01256 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: 3.14*400/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202,12 |  | 2,54 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,58 |  | 0,07 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,2 |  | 1,02 |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 21,01 |  |  |  | 0,2638856 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 0,003 |  |  |  | 0,0000377 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 288,9 |  | 3,63 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,54 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 98 |  | 0,9 |  | 88,2 |  |  | 2,24 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 62 |  | 0,85 |  | 52,7 |  |  | 1,34 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,21 |  |  |  |
| 25 |  | ФЕР 01-02-135-01 |  | Укладка грунта толщиной 20 см, пропитанного битумом (укладка гидрофобного слоя) |  |  | м3 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,75 |  | 12,75 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,68 |  | 14,68 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  | 1,1 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,35 |  | 48,35 |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 1,7 |  |  |  | 1,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 0,09 |  |  |  | 0,09 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,78 |  | 75,78 |  |  |  |
| 25.1 |  | ФССЦ 01.2.01.01-0020 |  | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 130/200, БНД 200/300 |  |  | т |  | -0,0293 |  |  |  | -0,0293 | 1 650,2 |  | -48,35 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.0293) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.2 |  | ФСЭМ 91.08.04-021 |  | Котлы битумные передвижные 400 л |  |  | маш.-ч |  | -0,08 |  |  |  | -0,08 | 30 |  | -2,4 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.08) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,85 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 93 |  | 0,9 |  | 83,7 |  |  | 11,59 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 41 |  | 0,85 |  | 34,85 |  |  | 4,83 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,45 |  |  |  |
| 26 |  | ФЕРр 69-12-2 |  | Приготовление растворов вручную: известковых тяжелых (приготовление гидрофобного слоя) |  |  | м3 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,91 |  | 26,91 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 3,45 |  |  |  | 3,45 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,91 |  | 26,91 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,91 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 73 |  |  |  | 73 |  |  | 19,64 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 34 |  |  |  | 34 |  |  | 9,15 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,7 |  |  |  |
| 27 |  | ФЕР 46-01-013-01 |  | Усиление сварных швов (наплавкой) (монтаж заплаты размером д. 500 мм) |  |  | м шва |  | 1,57 |  |  |  | 1,57 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: 3.14*500/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,92 |  | 35,98 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,25 |  | 12,95 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,78 |  | 32,62 |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 2,31 |  |  |  | 3,6267 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,95 |  | 81,55 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,98 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 108 |  |  |  | 108 |  |  | 38,86 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 59 |  |  |  | 59 |  |  | 21,23 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141,64 |  |  |  |
|  |  | Устранение дефектов основного металла согласно технических отчетов дефектоскопии резервуаров и технологических трубопроводов : коррозия сплошная, коррозия пятнами, вмятина, вырыв, выпучина, заплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | ФЕР 09-05-006-01 |  | Резка стального профилированного настила (вырез дефектного участка на днище) |  |  | м реза |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,05 |  | 3,05 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 0,34 |  |  |  | 0,34 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,05 |  | 3,05 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,05 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 98 |  | 0,9 |  | 88,2 |  |  | 2,69 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 62 |  | 0,85 |  | 52,7 |  |  | 1,61 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,35 |  |  |  |
| 29 |  | ФЕР 09-05-006-01 |  | Резка стального профилированного настила (изготовление заплаты из стального листа) |  |  | м реза |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,05 |  | 3,05 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 0,34 |  |  |  | 0,34 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,05 |  | 3,05 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,05 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 98 |  | 0,9 |  | 88,2 |  |  | 2,69 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 62 |  | 0,85 |  | 52,7 |  |  | 1,61 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,35 |  |  |  |
| 30 |  | ФЕР 46-01-013-01 |  | Усиление сварных швов (наплавкой) (монтаж заплаты минимальным размером д. 300 мм) |  |  | м шва |  | 0,942 |  |  |  | 0,942 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: 3.14*300/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,92 |  | 21,59 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,25 |  | 7,77 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,78 |  | 19,57 |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 2,31 |  |  |  | 2,17602 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,95 |  | 48,93 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,59 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 108 |  |  |  | 108 |  |  | 23,32 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 59 |  |  |  | 59 |  |  | 12,74 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,99 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты по Разделу 2 (в базисном и текущем уровнях цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 274 023,69 |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 706,65 |  |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 464,01 |  |  |  |
|  |  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 853,03 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134 631,77 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147 765,29 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 754,91 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по Разделу 2 (в базисном и текущем уровнях цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 502 543,89 |  |  |  |
| Раздел 3. Стенка резервуара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | ФЕР 09-05-006-01 |  | Резка стального профилированного настила (вырез дефектного участка стенки) |  |  | м реза |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,05 |  | 3,05 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 0,34 |  |  |  | 0,34 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,05 |  | 3,05 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,05 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 98 |  | 0,9 |  | 88,2 |  |  | 2,69 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 62 |  | 0,85 |  | 52,7 |  |  | 1,61 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,35 |  |  |  |
| 32 |  | ФЕР 09-05-006-01 |  | Резка стального профилированного настила (изготовление заплаты из стального листа) |  |  | м реза |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,05 |  | 3,05 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 0,34 |  |  |  | 0,34 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,05 |  | 3,05 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,05 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 98 |  | 0,9 |  | 88,2 |  |  | 2,69 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 62 |  | 0,85 |  | 52,7 |  |  | 1,61 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,35 |  |  |  |
| 33 |  | ФЕР 46-01-013-01 |  | Усиление сварных швов (наплавкой) (монтаж заплаты минимальным размером д. 300 мм) |  |  | м шва |  | 0,942 |  |  |  | 0,942 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: 3.14*300/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,92 |  | 21,59 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,25 |  | 7,77 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,78 |  | 19,57 |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 2,31 |  |  |  | 2,17602 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,95 |  | 48,93 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,59 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 108 |  |  |  | 108 |  |  | 23,32 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 59 |  |  |  | 59 |  |  | 12,74 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,99 |  |  |  |
| 34 |  | ФЕР 09-05-006-01 |  | Резка стального профилированного настила (вырез стенки по периметру резервуара на уровне 1-го пояса) |  |  | м реза |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,05 |  | 3,05 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 0,34 |  |  |  | 0,34 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,05 |  | 3,05 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,05 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 98 |  | 0,9 |  | 88,2 |  |  | 2,69 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 62 |  | 0,85 |  | 52,7 |  |  | 1,61 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,35 |  |  |  |
| 35 |  | ФЕР 09-05-006-01 |  | Резка стального профилированного настила (удаление временного конструктивного элемента) |  |  | м реза |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,05 |  | 3,05 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 0,34 |  |  |  | 0,34 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,05 |  | 3,05 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,05 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 98 |  | 0,9 |  | 88,2 |  |  | 2,69 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 62 |  | 0,85 |  | 52,7 |  |  | 1,61 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,35 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты по Разделу 3 (в базисном и текущем уровнях цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,13 |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,79 |  |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,77 |  |  |  |
|  |  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,57 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,79 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,08 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,18 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по Разделу 3 (в базисном и текущем уровнях цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114,39 |  |  |  |
| Раздел 4. Кровля резервуара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | ФЕР 09-05-006-01 |  | Резка стального профилированного настила (вырез дефектного участка на кровле) |  |  | м реза |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,05 |  | 3,05 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 0,34 |  |  |  | 0,34 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,05 |  | 3,05 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,05 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 98 |  | 0,9 |  | 88,2 |  |  | 2,69 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 62 |  | 0,85 |  | 52,7 |  |  | 1,61 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,35 |  |  |  |
| 37 |  | ФЕР 09-05-006-01 |  | Резка стального профилированного настила (изготовление заплаты из стального листа) |  |  | м реза |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,05 |  | 3,05 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 0,34 |  |  |  | 0,34 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,05 |  | 3,05 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,05 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 98 |  | 0,9 |  | 88,2 |  |  | 2,69 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 62 |  | 0,85 |  | 52,7 |  |  | 1,61 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,35 |  |  |  |
| 38 |  | ФЕР 46-01-013-01 |  | Усиление сварных швов (наплавкой) (монтаж заплаты минимальным размером д. 300 мм) |  |  | м шва |  | 0,942 |  |  |  | 0,942 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: 3.14*300/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,92 |  | 21,59 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,25 |  | 7,77 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,78 |  | 19,57 |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 2,31 |  |  |  | 2,17602 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,95 |  | 48,93 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,59 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 108 |  |  |  | 108 |  |  | 23,32 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 59 |  |  |  | 59 |  |  | 12,74 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,99 |  |  |  |
| 39 |  | ФЕР 09-02-014-06 |  | Монтаж элементов резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью 5000 м3,: кровля комбинированная из щитовых заготовок и карт листового настила (монтаж кровли по секторам из стального листа) |  |  | т |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,37 |  | 689,37 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 161,43 |  | 8 161,43 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 258,82 |  | 258,82 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 424,39 |  | 424,39 |  |  |  |
|  |  | 07.2.07.13 |  | Конструкции стальные |  |  | т |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 64,73 |  |  |  | 64,73 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 20,77 |  |  |  | 20,77 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 275,19 |  | 9 275,19 |  |  |  |
| 39.1 |  | ФССЦ 01.7.15.10-0041 |  | Скобы |  |  | 10 шт |  | -0,00064 |  |  |  | -0,00064 | 64,8 |  | -0,04 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.00064) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.2 |  | ФССЦ 05.1.05.16-0001 |  | Блоки анкерные под якорь из тяжелого бетона М150, масса до 15 т, объем от 1 до 4 м3, расход арматуры 1,7 кг/м3 |  |  | м3 |  | -0,046 |  |  |  | -0,046 | 1 410 |  | -64,86 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.046) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.3 |  | ФССЦ 08.3.11.01-0050 |  | Швеллеры № 10, марка стали Ст3пс5 |  |  | т |  | -0,02897 |  |  |  | -0,02897 | 6 780 |  | - 196,42 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.02897) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.4 |  | ФССЦ 25.1.01.05-0025 |  | Шпалы из древесины хвойных пород для колеи 750 мм, пропитанные, длина 1500 мм, тип II |  |  | шт |  | -0,64 |  |  |  | -0,64 | 68 |  | -43,52 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.64) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.5 |  | ФСЭМ 91.18.01-007 |  | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин |  |  | маш.-ч |  | -1,1 |  |  |  | -1,1 | 90 |  | -99 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-1.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 937,12 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 98 |  | 0,9 |  | 88,2 |  |  | 836,3 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 62 |  | 0,85 |  | 52,7 |  |  | 499,7 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 207,35 |  |  |  |
| 40 |  | ФЕР 09-03-030-01 |  | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (монтаж площадок для обслуживания оборудования резервуара) |  |  | т |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 329,56 |  | 329,56 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 581,74 |  | 581,74 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,5 |  | 59,5 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,49 |  | 88,49 |  |  |  |
|  |  | ФССЦ 01.7.15.03-0042 |  | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | кг |  | П |  |  |  | П |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 07.2.05.01 |  | Площадки площадью до 2 м2 |  |  | т |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 35,9 |  |  |  | 35,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 4,42 |  |  |  | 4,42 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 999,79 |  | 999,79 |  |  |  |
| 40.1 |  | ФССЦ 01.7.15.06-0111 |  | Гвозди строительные |  |  | т |  | -0,00001 |  |  |  | -0,00001 | 11 978 |  | -0,12 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.00001) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40.2 |  | ФССЦ 01.7.20.08-0071 |  | Канат пеньковый пропитанный |  |  | т |  | -0,0001 |  |  |  | -0,0001 | 37 900 |  | -3,79 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.0001) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40.3 |  | ФССЦ 07.2.07.12-0020 |  | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т |  |  | т |  | -0,001 |  |  |  | -0,001 | 7 712 |  | -7,71 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.001) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40.4 |  | ФССЦ 08.2.02.11-0007 |  | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм |  |  | 10 м |  | -0,0187 |  |  |  | -0,0187 | 50,24 |  | -0,94 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.0187) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40.5 |  | ФССЦ 08.3.03.06-0002 |  | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  |  | т |  | -0,00003 |  |  |  | -0,00003 | 4 455,2 |  | -0,13 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.00003) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40.6 |  | ФССЦ 08.3.11.01-0091 |  | Швеллеры № 40, марка стали Ст0 |  |  | т |  | -0,00194 |  |  |  | -0,00194 | 4 920 |  | -9,54 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.00194) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40.7 |  | ФССЦ 11.1.03.01-0077 |  | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I |  |  | м3 |  | -0,00103 |  |  |  | -0,00103 | 1 700 |  | -1,75 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.00103) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40.8 |  | ФССЦ 14.4.01.01-0003 |  | Грунтовка ГФ-021 |  |  | т |  | -0,00031 |  |  |  | -0,00031 | 15 620 |  | -4,84 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.00031) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40.9 |  | ФССЦ 14.5.09.07-0030 |  | Растворитель Р-4 |  |  | кг |  | -0,6 |  |  |  | -0,6 | 9,42 |  | -5,65 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 389,06 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 98 |  | 0,9 |  | 88,2 |  |  | 343,15 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 62 |  | 0,85 |  | 52,7 |  |  | 205,03 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 513,5 |  |  |  |
| 41 |  | ФЕР 09-03-040-01 |  | Демонтаж защитных ограждений оборудования (демонтаж леерного ограждения) |  |  | т |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  | 766,39 |  | 536,47 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  | 56,83 |  | 39,78 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  | 3,82 |  | 2,67 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171,4 |  | 171,4 |  |  |  |
|  |  | 07.2.07.13 |  | Конструкции стальные |  |  | т |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 86,5 |  | 0,7 |  | 60,55 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 0,31 |  | 0,7 |  | 0,217 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 994,62 |  | 747,65 |  |  |  |
| 41.1 |  | ФССЦ 01.7.15.03-0042 |  | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | кг |  | -16 |  |  |  | -16 | 9,04 |  | - 144,64 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-16.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41.2 |  | ФССЦ 01.7.15.06-0111 |  | Гвозди строительные |  |  | т |  | -0,00001 |  |  |  | -0,00001 | 11 978 |  | -0,12 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.00001) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41.3 |  | ФССЦ 01.7.20.08-0071 |  | Канат пеньковый пропитанный |  |  | т |  | -0,0001 |  |  |  | -0,0001 | 37 900 |  | -3,79 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.0001) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41.4 |  | ФССЦ 08.2.02.11-0007 |  | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм |  |  | 10 м |  | -0,0187 |  |  |  | -0,0187 | 50,24 |  | -0,94 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.0187) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41.5 |  | ФССЦ 08.3.03.06-0002 |  | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  |  | т |  | -0,00003 |  |  |  | -0,00003 | 4 455,2 |  | -0,13 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.00003) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41.6 |  | ФССЦ 08.3.11.01-0091 |  | Швеллеры № 40, марка стали Ст0 |  |  | т |  | -0,00194 |  |  |  | -0,00194 | 4 920 |  | -9,54 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.00194) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41.7 |  | ФССЦ 11.1.03.01-0077 |  | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I |  |  | м3 |  | -0,00103 |  |  |  | -0,00103 | 1 700 |  | -1,75 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.00103) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41.8 |  | ФССЦ 14.4.01.01-0003 |  | Грунтовка ГФ-021 |  |  | т |  | -0,00031 |  |  |  | -0,00031 | 15 620 |  | -4,84 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.00031) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41.9 |  | ФССЦ 14.5.09.07-0030 |  | Растворитель Р-4 |  |  | кг |  | -0,6 |  |  |  | -0,6 | 9,42 |  | -5,65 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 539,14 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 98 |  | 0,9 |  | 88,2 |  |  | 475,52 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 62 |  | 0,85 |  | 52,7 |  |  | 284,13 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 335,9 |  |  |  |
| 42 |  | ФЕР 09-03-040-01 |  | Монтаж защитных ограждений оборудования (монтаж леерного ограждения) |  |  | т |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 766,39 |  | 766,39 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,83 |  | 56,83 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,82 |  | 3,82 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171,4 |  | 171,4 |  |  |  |
|  |  | 07.2.07.13 |  | Конструкции стальные |  |  | т |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 86,5 |  |  |  | 86,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 0,31 |  |  |  | 0,31 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 994,62 |  | 994,62 |  |  |  |
| 42.1 |  | ФССЦ 01.7.15.03-0042 |  | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | кг |  | -16 |  |  |  | -16 | 9,04 |  | - 144,64 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-16.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42.2 |  | ФССЦ 01.7.15.06-0111 |  | Гвозди строительные |  |  | т |  | -0,00001 |  |  |  | -0,00001 | 11 978 |  | -0,12 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.00001) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42.3 |  | ФССЦ 01.7.20.08-0071 |  | Канат пеньковый пропитанный |  |  | т |  | -0,0001 |  |  |  | -0,0001 | 37 900 |  | -3,79 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.0001) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42.4 |  | ФССЦ 08.2.02.11-0007 |  | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм |  |  | 10 м |  | -0,0187 |  |  |  | -0,0187 | 50,24 |  | -0,94 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.0187) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42.5 |  | ФССЦ 08.3.03.06-0002 |  | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  |  | т |  | -0,00003 |  |  |  | -0,00003 | 4 455,2 |  | -0,13 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.00003) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42.6 |  | ФССЦ 08.3.11.01-0091 |  | Швеллеры № 40, марка стали Ст0 |  |  | т |  | -0,00194 |  |  |  | -0,00194 | 4 920 |  | -9,54 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.00194) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42.7 |  | ФССЦ 11.1.03.01-0077 |  | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I |  |  | м3 |  | -0,00103 |  |  |  | -0,00103 | 1 700 |  | -1,75 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.00103) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42.8 |  | ФССЦ 14.4.01.01-0003 |  | Грунтовка ГФ-021 |  |  | т |  | -0,00031 |  |  |  | -0,00031 | 15 620 |  | -4,84 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.00031) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42.9 |  | ФССЦ 14.5.09.07-0030 |  | Растворитель Р-4 |  |  | кг |  | -0,6 |  |  |  | -0,6 | 9,42 |  | -5,65 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 770,21 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 98 |  | 0,9 |  | 88,2 |  |  | 679,33 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 62 |  | 0,85 |  | 52,7 |  |  | 405,9 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 908,45 |  |  |  |
| 43 |  | ФЕР 09-03-014-01 |  | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (усиление леерного ограждения) |  |  | т |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 345,67 |  | 345,67 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 473,47 |  | 473,47 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,96 |  | 53,96 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232,33 |  | 232,33 |  |  |  |
|  |  | 07.2.07.12 |  | Конструкции стальные |  |  | т |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 39,55 |  |  |  | 39,55 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 4,01 |  |  |  | 4,01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 051,47 |  | 1 051,47 |  |  |  |
| 43.1 |  | ФССЦ 01.7.15.03-0042 |  | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | кг |  | -21 |  |  |  | -21 | 9,04 |  | - 189,84 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-21.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43.2 |  | ФССЦ 01.7.15.06-0111 |  | Гвозди строительные |  |  | т |  | -0,00001 |  |  |  | -0,00001 | 11 978 |  | -0,12 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.00001) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43.3 |  | ФССЦ 01.7.20.08-0071 |  | Канат пеньковый пропитанный |  |  | т |  | -0,0001 |  |  |  | -0,0001 | 37 900 |  | -3,79 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.0001) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43.4 |  | ФССЦ 07.2.07.12-0020 |  | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т |  |  | т |  | -0,0002 |  |  |  | -0,0002 | 7 712 |  | -1,54 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.0002) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43.5 |  | ФССЦ 08.2.02.11-0007 |  | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм |  |  | 10 м |  | -0,0187 |  |  |  | -0,0187 | 50,24 |  | -0,94 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.0187) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43.6 |  | ФССЦ 08.3.03.06-0002 |  | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  |  | т |  | -0,00003 |  |  |  | -0,00003 | 4 455,2 |  | -0,13 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.00003) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43.7 |  | ФССЦ 08.3.11.01-0091 |  | Швеллеры № 40, марка стали Ст0 |  |  | т |  | -0,00194 |  |  |  | -0,00194 | 4 920 |  | -9,54 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.00194) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43.8 |  | ФССЦ 11.1.03.01-0077 |  | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I |  |  | м3 |  | -0,00103 |  |  |  | -0,00103 | 1 700 |  | -1,75 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.00103) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43.9 |  | ФССЦ 14.4.01.01-0003 |  | Грунтовка ГФ-021 |  |  | т |  | -0,00031 |  |  |  | -0,00031 | 15 620 |  | -4,84 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.00031) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43.10 |  | ФССЦ 14.5.09.07-0030 |  | Растворитель Р-4 |  |  | кг |  | -0,6 |  |  |  | -0,6 | 9,42 |  | -5,65 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 399,63 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 98 |  | 0,9 |  | 88,2 |  |  | 352,47 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 62 |  | 0,85 |  | 52,7 |  |  | 210,61 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 396,41 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты по Разделу 4 (в базисном и текущем уровнях цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 124,5 |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 695,15 |  |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 222,02 |  |  |  |
|  |  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 207,33 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 062,85 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 715,47 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 621,33 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по Разделу 4 (в базисном и текущем уровнях цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 461,3 |  |  |  |
| Раздел 5. Лестница резервуара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | ФЕР 09-05-006-01 |  | Резка стального профилированного настила (демонтаж жесткого соединения лестницы с кровлей) |  |  | м реза |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,05 |  | 3,05 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 0,34 |  |  |  | 0,34 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,05 |  | 3,05 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,05 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 98 |  | 0,9 |  | 88,2 |  |  | 2,69 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 62 |  | 0,85 |  | 52,7 |  |  | 1,61 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,35 |  |  |  |
| 45 |  | ФЕР 09-03-030-01 |  | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (монтаж шарнирно-болтового соединения лестницы из швеллера, уголка стального) |  |  | т |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 329,56 |  | 329,56 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 581,74 |  | 581,74 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,5 |  | 59,5 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,49 |  | 88,49 |  |  |  |
|  |  | ФССЦ 01.7.15.03-0042 |  | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | кг |  | П |  |  |  | П |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 07.2.05.01 |  | Площадки площадью до 2 м2 |  |  | т |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 35,9 |  |  |  | 35,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 4,42 |  |  |  | 4,42 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 999,79 |  | 999,79 |  |  |  |
| 45.1 |  | ФССЦ 01.7.15.06-0111 |  | Гвозди строительные |  |  | т |  | -0,00001 |  |  |  | -0,00001 | 11 978 |  | -0,12 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.00001) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45.2 |  | ФССЦ 01.7.20.08-0071 |  | Канат пеньковый пропитанный |  |  | т |  | -0,0001 |  |  |  | -0,0001 | 37 900 |  | -3,79 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.0001) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45.3 |  | ФССЦ 07.2.07.12-0020 |  | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т |  |  | т |  | -0,001 |  |  |  | -0,001 | 7 712 |  | -7,71 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.001) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45.4 |  | ФССЦ 08.2.02.11-0007 |  | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм |  |  | 10 м |  | -0,0187 |  |  |  | -0,0187 | 50,24 |  | -0,94 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.0187) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45.5 |  | ФССЦ 08.3.03.06-0002 |  | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  |  | т |  | -0,00003 |  |  |  | -0,00003 | 4 455,2 |  | -0,13 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.00003) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45.6 |  | ФССЦ 08.3.11.01-0091 |  | Швеллеры № 40, марка стали Ст0 |  |  | т |  | -0,00194 |  |  |  | -0,00194 | 4 920 |  | -9,54 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.00194) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45.7 |  | ФССЦ 11.1.03.01-0077 |  | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I |  |  | м3 |  | -0,00103 |  |  |  | -0,00103 | 1 700 |  | -1,75 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.00103) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45.8 |  | ФССЦ 14.4.01.01-0003 |  | Грунтовка ГФ-021 |  |  | т |  | -0,00031 |  |  |  | -0,00031 | 15 620 |  | -4,84 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.00031) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45.9 |  | ФССЦ 14.5.09.07-0030 |  | Растворитель Р-4 |  |  | кг |  | -0,6 |  |  |  | -0,6 | 9,42 |  | -5,65 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 389,06 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 98 |  | 0,9 |  | 88,2 |  |  | 343,15 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 62 |  | 0,85 |  | 52,7 |  |  | 205,03 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 513,5 |  |  |  |
| 46 |  | ФЕР 09-05-003-01 |  | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами |  |  | 100 шт |  | 0,01 |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107,93 |  | 1,08 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,84 |  | 0,02 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,32 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФССЦ 01.7.15.03-0042 |  | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | кг |  | П |  |  |  | П |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 11,9 |  |  |  | 0,119 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 0,028 |  |  |  | 0,00028 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,77 |  | 1,1 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,08 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 98 |  | 0,9 |  | 88,2 |  |  | 0,95 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 62 |  | 0,85 |  | 52,7 |  |  | 0,57 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,62 |  |  |  |
| 47 |  | ФЕР 09-05-006-01 |  | Резка стального профилированного настила (изготовление усиливающей накладки из стального листа размером 100х100 мм) |  |  | м реза |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,05 |  | 3,05 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 0,34 |  |  |  | 0,34 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,05 |  | 3,05 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,05 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 98 |  | 0,9 |  | 88,2 |  |  | 2,69 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 62 |  | 0,85 |  | 52,7 |  |  | 1,61 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,35 |  |  |  |
| 48 |  | ФЕР 46-01-013-01 |  | Усиление сварных швов (наплавкой) (монтаж усиливающей накладки из стального листа размером 100х100 мм) |  |  | м шва |  | 0,4 |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: 100*4/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,92 |  | 9,17 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,25 |  | 3,3 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,78 |  | 8,31 |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 2,31 |  |  |  | 0,924 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,95 |  | 20,78 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,17 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 108 |  |  |  | 108 |  |  | 9,9 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 59 |  |  |  | 59 |  |  | 5,41 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,09 |  |  |  |
| 49 |  | ФЕР 09-03-014-01 |  | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (усиление пролета лестницы) |  |  | т |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 345,67 |  | 345,67 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 473,47 |  | 473,47 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,96 |  | 53,96 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232,33 |  | 232,33 |  |  |  |
|  |  | 07.2.07.12 |  | Конструкции стальные |  |  | т |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 39,55 |  |  |  | 39,55 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 4,01 |  |  |  | 4,01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 051,47 |  | 1 051,47 |  |  |  |
| 49.1 |  | ФССЦ 01.7.15.03-0042 |  | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | кг |  | -21 |  |  |  | -21 | 9,04 |  | - 189,84 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-21.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49.2 |  | ФССЦ 01.7.15.06-0111 |  | Гвозди строительные |  |  | т |  | -0,00001 |  |  |  | -0,00001 | 11 978 |  | -0,12 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.00001) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49.3 |  | ФССЦ 01.7.20.08-0071 |  | Канат пеньковый пропитанный |  |  | т |  | -0,0001 |  |  |  | -0,0001 | 37 900 |  | -3,79 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.0001) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49.4 |  | ФССЦ 07.2.07.12-0020 |  | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т |  |  | т |  | -0,0002 |  |  |  | -0,0002 | 7 712 |  | -1,54 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.0002) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49.5 |  | ФССЦ 08.2.02.11-0007 |  | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм |  |  | 10 м |  | -0,0187 |  |  |  | -0,0187 | 50,24 |  | -0,94 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.0187) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49.6 |  | ФССЦ 08.3.03.06-0002 |  | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  |  | т |  | -0,00003 |  |  |  | -0,00003 | 4 455,2 |  | -0,13 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.00003) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49.7 |  | ФССЦ 08.3.11.01-0091 |  | Швеллеры № 40, марка стали Ст0 |  |  | т |  | -0,00194 |  |  |  | -0,00194 | 4 920 |  | -9,54 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.00194) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49.8 |  | ФССЦ 11.1.03.01-0077 |  | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I |  |  | м3 |  | -0,00103 |  |  |  | -0,00103 | 1 700 |  | -1,75 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.00103) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49.9 |  | ФССЦ 14.4.01.01-0003 |  | Грунтовка ГФ-021 |  |  | т |  | -0,00031 |  |  |  | -0,00031 | 15 620 |  | -4,84 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.00031) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49.10 |  | ФССЦ 14.5.09.07-0030 |  | Растворитель Р-4 |  |  | кг |  | -0,6 |  |  |  | -0,6 | 9,42 |  | -5,65 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 399,63 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 98 |  | 0,9 |  | 88,2 |  |  | 352,47 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 62 |  | 0,85 |  | 52,7 |  |  | 210,61 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 396,41 |  |  |  |
| 50 |  | ФЕР 09-03-029-01 |  | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (монтаж пролета лестницы с опорами и поручнями) |  |  | т |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 271,66 |  | 271,66 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 671,33 |  | 671,33 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,48 |  | 78,48 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,49 |  | 88,49 |  |  |  |
|  |  | ФССЦ 01.7.15.03-0042 |  | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | кг |  | П |  |  |  | П |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 07.2.05.01 |  | Лестницы маршевые, ширина 6 мм |  |  | т |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 28,9 |  |  |  | 28,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 5,83 |  |  |  | 5,83 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 031,48 |  | 1 031,48 |  |  |  |
| 50.1 |  | ФССЦ 01.7.15.06-0111 |  | Гвозди строительные |  |  | т |  | -0,00001 |  |  |  | -0,00001 | 11 978 |  | -0,12 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.00001) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50.2 |  | ФССЦ 01.7.20.08-0071 |  | Канат пеньковый пропитанный |  |  | т |  | -0,0001 |  |  |  | -0,0001 | 37 900 |  | -3,79 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.0001) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50.3 |  | ФССЦ 07.2.07.12-0020 |  | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т |  |  | т |  | -0,001 |  |  |  | -0,001 | 7 712 |  | -7,71 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.001) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50.4 |  | ФССЦ 08.2.02.11-0007 |  | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм |  |  | 10 м |  | -0,0187 |  |  |  | -0,0187 | 50,24 |  | -0,94 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.0187) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50.5 |  | ФССЦ 08.3.03.06-0002 |  | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  |  | т |  | -0,00003 |  |  |  | -0,00003 | 4 455,2 |  | -0,13 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.00003) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50.6 |  | ФССЦ 08.3.11.01-0091 |  | Швеллеры № 40, марка стали Ст0 |  |  | т |  | -0,00194 |  |  |  | -0,00194 | 4 920 |  | -9,54 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.00194) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50.7 |  | ФССЦ 11.1.03.01-0077 |  | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I |  |  | м3 |  | -0,00103 |  |  |  | -0,00103 | 1 700 |  | -1,75 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.00103) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50.8 |  | ФССЦ 14.4.01.01-0003 |  | Грунтовка ГФ-021 |  |  | т |  | -0,00031 |  |  |  | -0,00031 | 15 620 |  | -4,84 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.00031) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50.9 |  | ФССЦ 14.5.09.07-0030 |  | Растворитель Р-4 |  |  | кг |  | -0,6 |  |  |  | -0,6 | 9,42 |  | -5,65 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,14 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 98 |  | 0,9 |  | 88,2 |  |  | 308,82 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 62 |  | 0,85 |  | 52,7 |  |  | 184,52 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 490,35 |  |  |  |
| 51 |  | ФЕР 46-04-001-02 |  | Разборка: бетонных фундаментов |  |  | м3 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,27 |  | 73,27 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147,31 |  | 147,31 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 999-9900 |  | Строительный мусор |  |  | т |  | 2,4 |  |  |  | 2,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 8,27 |  |  |  | 8,27 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220,58 |  | 220,58 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,27 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 96 |  |  |  | 96 |  |  | 70,34 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 52 |  |  |  | 52 |  |  | 38,1 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 329,02 |  |  |  |
| 52 |  | ФЕР 46-04-001-03 |  | Разборка: железобетонных фундаментов |  |  | м3 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,81 |  | 120,81 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 294,96 |  | 294,96 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,45 |  | 22,45 |  |  |  |
|  |  | 999-9900 |  | Строительный мусор |  |  | т |  | 2,5 |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 13,32 |  |  |  | 13,32 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 438,22 |  | 438,22 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,81 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 96 |  |  |  | 96 |  |  | 115,98 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 52 |  |  |  | 52 |  |  | 62,82 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 617,02 |  |  |  |
| 53 |  | ФЕР 09-03-001-01 |  | Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой: до 0,1 т (демонтаж опоры лестницы резервуара) |  |  | т |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  | 220,88 |  | 154,62 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  | 1 019,84 |  | 713,89 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  | 113,6 |  | 79,52 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330,24 |  | 330,24 |  |  |  |
|  |  | 07.2.07.13 |  | Конструкции стальные |  |  | т |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 22,96 |  | 0,7 |  | 16,072 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 8,44 |  | 0,7 |  | 5,908 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 570,96 |  | 1 198,75 |  |  |  |
| 53.1 |  | ФССЦ 01.7.15.03-0042 |  | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | кг |  | -9 |  |  |  | -9 | 9,04 |  | -81,36 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-9.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53.2 |  | ФССЦ 01.7.15.06-0111 |  | Гвозди строительные |  |  | т |  | -0,00001 |  |  |  | -0,00001 | 11 978 |  | -0,12 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.00001) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53.3 |  | ФССЦ 01.7.20.08-0071 |  | Канат пеньковый пропитанный |  |  | т |  | -0,0001 |  |  |  | -0,0001 | 37 900 |  | -3,79 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.0001) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53.4 |  | ФССЦ 08.1.02.11-0001 |  | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг |  |  | т |  | -0,021 |  |  |  | -0,021 | 5 989 |  | - 125,77 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.021) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53.5 |  | ФССЦ 08.2.02.11-0007 |  | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм |  |  | 10 м |  | -0,0187 |  |  |  | -0,0187 | 50,24 |  | -0,94 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.0187) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53.6 |  | ФССЦ 08.3.03.06-0002 |  | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  |  | т |  | -0,00003 |  |  |  | -0,00003 | 4 455,2 |  | -0,13 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.00003) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53.7 |  | ФССЦ 08.3.11.01-0091 |  | Швеллеры № 40, марка стали Ст0 |  |  | т |  | -0,00194 |  |  |  | -0,00194 | 4 920 |  | -9,54 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.00194) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53.8 |  | ФССЦ 11.1.03.01-0077 |  | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I |  |  | м3 |  | -0,00103 |  |  |  | -0,00103 | 1 700 |  | -1,75 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.00103) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53.9 |  | ФССЦ 14.4.01.01-0003 |  | Грунтовка ГФ-021 |  |  | т |  | -0,00031 |  |  |  | -0,00031 | 15 620 |  | -4,84 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.00031) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53.10 |  | ФССЦ 14.5.09.07-0030 |  | Растворитель Р-4 |  |  | кг |  | -0,6 |  |  |  | -0,6 | 9,42 |  | -5,65 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234,14 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 98 |  | 0,9 |  | 88,2 |  |  | 206,51 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 62 |  | 0,85 |  | 52,7 |  |  | 123,39 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 294,76 |  |  |  |
| 54 |  | ФЕРм 38-01-003-04 |  | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (монтаж опоры лестницы резервуара) |  |  | т |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 154,4 |  | 1 154,4 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 369,64 |  | 369,64 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  | 21 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252,26 |  | 252,26 |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 120 |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 1,84 |  |  |  | 1,84 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 776,3 |  | 1 776,3 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 175,4 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 95 |  |  |  | 95 |  |  | 1 116,63 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 45 |  |  |  | 45 |  |  | 528,93 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 421,86 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты по Разделу 5 (в базисном и текущем уровнях цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 223,6 |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 466,34 |  |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 255,66 |  |  |  |
|  |  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 501,6 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 758,8 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 530,13 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 362,6 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по Разделу 5 (в базисном и текущем уровнях цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 116,33 |  |  |  |
| Раздел 6. Центральная стойка резервуара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | ФЕР 09-04-006-02 |  | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (демонтаж стальной обшивки пригруза) |  |  | 100 м2 |  | 0,21195 |  |  |  | 0,21195 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: 3.14*2.7*2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  | 852,58 |  | 126,49 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  | 2 390,59 |  | 354,68 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  | 229,05 |  | 33,98 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,84 |  | 63,76 |  |  |  |
|  |  | 07.2.07.13 |  | Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления |  |  | т |  | 0,0578 |  |  |  | 0,01225071 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 08.1.02.25 |  | Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям |  |  | т |  | П |  |  |  | П |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 08.3.09.05 |  | Стальной гнутый профиль (профилированный настил) |  |  | т |  | П |  |  |  | П |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 94 |  | 0,7 |  | 13,94631 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 16,9 |  | 0,7 |  | 2,5073685 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 544,01 |  | 544,93 |  |  |  |
| 55.1 |  | ФССЦ 01.7.15.03-0042 |  | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | кг |  | -7 |  |  |  | -1,48365 | 9,04 |  | -13,41 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (0.21195)*(-7.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55.2 |  | ФССЦ 01.7.20.08-0071 |  | Канат пеньковый пропитанный |  |  | т |  | -0,00015 |  |  |  | -0,00003 | 37 900 |  | -1,14 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (0.21195)*(-0.00015) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55.3 |  | ФССЦ 07.2.07.12-0020 |  | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т |  |  | т |  | -0,019 |  |  |  | -0,00403 | 7 712 |  | -31,08 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (0.21195)*(-0.019) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55.4 |  | ФССЦ 08.2.02.11-0007 |  | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм |  |  | 10 м |  | -0,016 |  |  |  | -0,00339 | 50,24 |  | -0,17 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (0.21195)*(-0.016) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55.5 |  | ФССЦ 08.3.03.06-0002 |  | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  |  | т |  | -0,00004 |  |  |  | -0,00001 | 4 455,2 |  | -0,04 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (0.21195)*(-0.00004) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55.6 |  | ФССЦ 08.3.11.01-0091 |  | Швеллеры № 40, марка стали Ст0 |  |  | т |  | -0,00297 |  |  |  | -0,00063 | 4 920 |  | -3,1 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (0.21195)*(-0.00297) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55.7 |  | ФССЦ 11.1.03.01-0077 |  | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I |  |  | м3 |  | -0,0013 |  |  |  | -0,00028 | 1 700 |  | -0,48 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (0.21195)*(-0.0013) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55.8 |  | ФССЦ 14.4.01.01-0003 |  | Грунтовка ГФ-021 |  |  | т |  | -0,00047 |  |  |  | -0,0001 | 15 620 |  | -1,56 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (0.21195)*(-0.00047) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55.9 |  | ФССЦ 14.5.09.07-0030 |  | Растворитель Р-4 |  |  | кг |  | -0,09 |  |  |  | -0,01908 | 9,42 |  | -0,18 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (0.21195)*(-0.09) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160,47 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 98 |  | 0,9 |  | 88,2 |  |  | 141,53 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 62 |  | 0,85 |  | 52,7 |  |  | 84,57 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 719,87 |  |  |  |
| 56 |  | ФЕР 46-04-001-02 |  | Разборка: бетонных фундаментов (удаление бетонного пригруза центральной стойки) |  |  | м3 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,27 |  | 73,27 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147,31 |  | 147,31 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 999-9900 |  | Строительный мусор |  |  | т |  | 2,4 |  |  |  | 2,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 8,27 |  |  |  | 8,27 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220,58 |  | 220,58 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,27 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 96 |  |  |  | 96 |  |  | 70,34 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 52 |  |  |  | 52 |  |  | 38,1 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 329,02 |  |  |  |
| 57 |  | ФЕР 09-03-001-01 |  | Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой: до 0,1 т (демонтаж опорного кольца центральной стойки) |  |  | т |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  | 220,88 |  | 154,62 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  | 1 019,84 |  | 713,89 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  | 113,6 |  | 79,52 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330,24 |  | 330,24 |  |  |  |
|  |  | 07.2.07.13 |  | Конструкции стальные |  |  | т |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 22,96 |  | 0,7 |  | 16,072 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 8,44 |  | 0,7 |  | 5,908 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 570,96 |  | 1 198,75 |  |  |  |
| 57.1 |  | ФССЦ 01.7.15.03-0042 |  | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | кг |  | -9 |  |  |  | -9 | 9,04 |  | -81,36 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-9.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57.2 |  | ФССЦ 01.7.15.06-0111 |  | Гвозди строительные |  |  | т |  | -0,00001 |  |  |  | -0,00001 | 11 978 |  | -0,12 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.00001) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57.3 |  | ФССЦ 01.7.20.08-0071 |  | Канат пеньковый пропитанный |  |  | т |  | -0,0001 |  |  |  | -0,0001 | 37 900 |  | -3,79 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.0001) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57.4 |  | ФССЦ 08.1.02.11-0001 |  | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг |  |  | т |  | -0,021 |  |  |  | -0,021 | 5 989 |  | - 125,77 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.021) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57.5 |  | ФССЦ 08.2.02.11-0007 |  | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм |  |  | 10 м |  | -0,0187 |  |  |  | -0,0187 | 50,24 |  | -0,94 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.0187) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57.6 |  | ФССЦ 08.3.03.06-0002 |  | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  |  | т |  | -0,00003 |  |  |  | -0,00003 | 4 455,2 |  | -0,13 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.00003) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57.7 |  | ФССЦ 08.3.11.01-0091 |  | Швеллеры № 40, марка стали Ст0 |  |  | т |  | -0,00194 |  |  |  | -0,00194 | 4 920 |  | -9,54 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.00194) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57.8 |  | ФССЦ 11.1.03.01-0077 |  | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I |  |  | м3 |  | -0,00103 |  |  |  | -0,00103 | 1 700 |  | -1,75 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.00103) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57.9 |  | ФССЦ 14.4.01.01-0003 |  | Грунтовка ГФ-021 |  |  | т |  | -0,00031 |  |  |  | -0,00031 | 15 620 |  | -4,84 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.00031) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57.10 |  | ФССЦ 14.5.09.07-0030 |  | Растворитель Р-4 |  |  | кг |  | -0,6 |  |  |  | -0,6 | 9,42 |  | -5,65 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234,14 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 98 |  | 0,9 |  | 88,2 |  |  | 206,51 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 62 |  | 0,85 |  | 52,7 |  |  | 123,39 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 294,76 |  |  |  |
| 58 |  | ФЕРм 38-01-003-04 |  | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (монтаж опорного кольца центральной стойки) |  |  | т |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 154,4 |  | 1 154,4 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 369,64 |  | 369,64 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  | 21 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252,26 |  | 252,26 |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 120 |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 1,84 |  |  |  | 1,84 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 776,3 |  | 1 776,3 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 175,4 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 95 |  |  |  | 95 |  |  | 1 116,63 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 45 |  |  |  | 45 |  |  | 528,93 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 421,86 |  |  |  |
| 59 |  | ФЕРм 37-02-054-04 |  | Снятие опорной стойки массой: до 2,2 т (демонтаж центральной стойки) |  |  | стойка |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107,03 |  | 107,03 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 726,2 |  | 726,2 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91,26 |  | 91,26 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,14 |  | 2,14 |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 13,1 |  |  |  | 13,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 6,76 |  |  |  | 6,76 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 835,37 |  | 835,37 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,29 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 97 |  |  |  | 97 |  |  | 192,34 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 49 |  |  |  | 49 |  |  | 97,16 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 124,87 |  |  |  |
| 60 |  | ФЕРм 37-02-054-01 |  | Установка опорной стойки массой: до 2,2 т (монтаж центральной стойки) |  |  | стойка |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174,02 |  | 174,02 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 952,39 |  | 952,39 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,72 |  | 117,72 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 176,83 |  | 1 176,83 |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 21,3 |  |  |  | 21,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 8,72 |  |  |  | 8,72 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 303,24 |  | 2 303,24 |  |  |  |
| 60.1 |  | ФССЦ 25.1.01.04-0031 |  | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I |  |  | шт |  | -4,4 |  |  |  | -4,4 | 266,67 |  | -1 173,35 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-4.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 291,74 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 97 |  |  |  | 97 |  |  | 282,99 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 49 |  |  |  | 49 |  |  | 142,95 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 555,83 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты по Разделу 6 (в базисном и текущем уровнях цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 420,77 |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 789,83 |  |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 264,11 |  |  |  |
|  |  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 366,83 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 133,31 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 010,34 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 015,1 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по Разделу 6 (в базисном и текущем уровнях цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 446,21 |  |  |  |
| Раздел 7. Оборудование резервуара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Люк замерный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | ФЕР 09-02-015-01 |  | Люк замерный Ду 150 (демонтаж люка замерного) |  |  | шт |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  | 6,83 |  | 4,78 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  | 0,26 |  | 0,18 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  | 0,03 |  | 0,02 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,08 |  | 18,08 |  |  |  |
|  |  | 07.5.01.02 |  | Люки замерные |  |  | шт |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 0,71 |  | 0,7 |  | 0,497 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 0,003 |  | 0,7 |  | 0,0021 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,17 |  | 23,04 |  |  |  |
| 61.1 |  | ФССЦ 01.7.15.03-0042 |  | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | кг |  | -2 |  |  |  | -2 | 9,04 |  | -18,08 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-2.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,8 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 98 |  | 0,9 |  | 88,2 |  |  | 4,23 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 62 |  | 0,85 |  | 52,7 |  |  | 2,53 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,72 |  |  |  |
| 62 |  | ФЕР 09-02-015-01 |  | Люк замерный Ду 150 (монтаж люка замерного) |  |  | шт |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,83 |  | 6,83 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,26 |  | 0,26 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  | 0,03 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,08 |  | 18,08 |  |  |  |
|  |  | 07.5.01.02 |  | Люки замерные |  |  | шт |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 0,71 |  |  |  | 0,71 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 0,003 |  |  |  | 0,003 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,17 |  | 25,17 |  |  |  |
| 62.1 |  | ФССЦ 01.7.15.03-0042 |  | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | кг |  | -2 |  |  |  | -2 | 9,04 |  | -18,08 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-2.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,86 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 98 |  | 0,9 |  | 88,2 |  |  | 6,05 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 62 |  | 0,85 |  | 52,7 |  |  | 3,62 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,76 |  |  |  |
|  |  | Предохранитель огневой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | ФЕР 09-02-015-03 |  | Предохранитель огневой ПО-50 (демонтаж предохранителя огневого) |  |  | шт |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  | 7,22 |  | 5,05 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  | 0,09 |  | 0,06 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  | 0,01 |  | 0,01 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 11,42 |  |  |  |  |  |
|  |  | 07.5.01.02 |  | Козырек защитный предохранителя огневого |  |  | шт |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 07.5.01.02 |  | Предохранители огневые |  |  | шт |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 0,75 |  | 0,7 |  | 0,525 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 0,001 |  | 0,7 |  | 0,0007 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,73 |  | 5,11 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,06 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 98 |  | 0,9 |  | 88,2 |  |  | 4,46 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 62 |  | 0,85 |  | 52,7 |  |  | 2,67 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,24 |  |  |  |
| 64 |  | ФЕР 09-02-015-03 |  | Предохранитель огневой ПО-50 (монтаж предохранителя огневого) |  |  | шт |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,22 |  | 7,22 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 |  | 0,09 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  | 0,01 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,42 |  | 11,42 |  |  |  |
|  |  | 07.5.01.02 |  | Козырек защитный предохранителя огневого |  |  | шт |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 07.5.01.02 |  | Предохранители огневые |  |  | шт |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 0,75 |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 0,001 |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,73 |  | 18,73 |  |  |  |
| 64.1 |  | ФССЦ 01.1.02.08-0001 |  | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм |  |  | 1000 шт |  | -0,002 |  |  |  | -0,002 | 3 450 |  | -6,9 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.002) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64.2 |  | ФССЦ 01.7.15.03-0042 |  | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | кг |  | -0,5 |  |  |  | -0,5 | 9,04 |  | -4,52 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,23 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 98 |  | 0,9 |  | 88,2 |  |  | 6,38 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 62 |  | 0,85 |  | 52,7 |  |  | 3,81 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,5 |  |  |  |
|  |  | Дыхательный, предохранительный клапан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | ФЕРм 12-12-001-12 |  | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 150 мм (демонтаж клапана) |  |  | шт |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  | 51,95 |  | 36,37 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  | 112,19 |  | 78,53 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  | 13,3 |  | 9,31 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,35 |  | 6,35 |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 5,4 |  | 0,7 |  | 3,78 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 0,992 |  | 0,7 |  | 0,6944 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170,49 |  | 121,25 |  |  |  |
| 65.1 |  | ФССЦ 01.7.19.04-0031 |  | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) |  |  | кг |  | -0,23 |  |  |  | -0,23 | 23,09 |  | -5,31 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,68 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 95 |  |  |  | 95 |  |  | 43,4 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 46 |  |  |  | 46 |  |  | 21,01 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,35 |  |  |  |
| 66 |  | ФЕРм 12-12-001-12 |  | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 150 мм (монтаж клапана) |  |  | шт |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,95 |  | 51,95 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112,19 |  | 112,19 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,3 |  | 13,3 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,35 |  | 6,35 |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 5,4 |  |  |  | 5,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 0,992 |  |  |  | 0,992 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170,49 |  | 170,49 |  |  |  |
| 66.1 |  | ФССЦ 01.7.19.04-0031 |  | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) |  |  | кг |  | -0,23 |  |  |  | -0,23 | 23,09 |  | -5,31 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,25 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 95 |  |  |  | 95 |  |  | 61,99 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 46 |  |  |  | 46 |  |  | 30,02 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 257,19 |  |  |  |
|  |  | Световой люк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | ФЕРм 11-05-001-03 |  | Механизм исполнительный, масса: до 100 кг (демонтаж светового люка) |  |  | шт |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  | 17,8 |  | 12,46 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  | 93,58 |  | 65,51 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  | 10,21 |  | 7,15 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,98 |  | 12,98 |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 2,06 |  | 0,7 |  | 1,442 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 0,78 |  | 0,7 |  | 0,546 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124,36 |  | 90,95 |  |  |  |
| 67.1 |  | ФССЦ 01.7.15.03-0034 |  | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм |  |  | кг |  | -0,49 |  |  |  | -0,49 | 25,76 |  | -12,62 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.49) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,61 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 95 |  |  |  | 95 |  |  | 18,63 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 46 |  |  |  | 46 |  |  | 9,02 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,98 |  |  |  |
| 68 |  | ФЕРм 11-05-001-03 |  | Механизм исполнительный, масса: до 100 кг (монтаж светового люка) |  |  | шт |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,8 |  | 17,8 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,58 |  | 93,58 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,21 |  | 10,21 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,98 |  | 12,98 |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 2,06 |  |  |  | 2,06 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 0,78 |  |  |  | 0,78 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124,36 |  | 124,36 |  |  |  |
| 68.1 |  | ФССЦ 01.7.15.03-0034 |  | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм |  |  | кг |  | -0,49 |  |  |  | -0,49 | 25,76 |  | -12,62 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.49) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,01 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 95 |  |  |  | 95 |  |  | 26,61 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 46 |  |  |  | 46 |  |  | 12,88 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151,23 |  |  |  |
|  |  | Сифонный кран |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  | ФЕРм 12-12-001-07 |  | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм (демонтаж сифонного крана) |  |  | шт |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  | 30,78 |  | 15,39 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  | 36,07 |  | 18,04 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  | 4,25 |  | 2,13 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,47 |  | 2,47 |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 3,2 |  | 0,5 |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 0,316 |  | 0,5 |  | 0,158 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,32 |  | 35,9 |  |  |  |
| 69.1 |  | ФССЦ 01.7.19.04-0031 |  | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) |  |  | кг |  | -0,08 |  |  |  | -0,08 | 23,09 |  | -1,85 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.08) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,52 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 95 |  |  |  | 95 |  |  | 16,64 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 46 |  |  |  | 46 |  |  | 8,06 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,75 |  |  |  |
| 70 |  | ФЕР 09-05-006-01 |  | Резка стального профилированного настила (вырез стенки резервуара с патрубком сифонного крана СК-50) |  |  | м реза |  | 0,942 |  |  |  | 0,942 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: 3.14*300/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,05 |  | 2,87 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 0,34 |  |  |  | 0,32028 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,05 |  | 2,87 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,87 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 98 |  | 0,9 |  | 88,2 |  |  | 2,53 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 62 |  | 0,85 |  | 52,7 |  |  | 1,51 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,91 |  |  |  |
| 71 |  | ФЕР 09-05-006-01 |  | Резка стального профилированного настила (изготовление заплаты из стального листа д. 300 мм) |  |  | м реза |  | 0,942 |  |  |  | 0,942 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: 3.14*300/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,05 |  | 2,87 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 0,34 |  |  |  | 0,32028 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,05 |  | 2,87 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,87 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 98 |  | 0,9 |  | 88,2 |  |  | 2,53 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 62 |  | 0,85 |  | 52,7 |  |  | 1,51 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,91 |  |  |  |
| 72 |  | ФЕР 46-01-013-01 |  | Усиление сварных швов (наплавкой) (монтаж заплаты минимальным размером д. 300 мм) |  |  | м шва |  | 0,942 |  |  |  | 0,942 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: 3.14*300/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,92 |  | 21,59 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,25 |  | 7,77 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,78 |  | 19,57 |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 2,31 |  |  |  | 2,17602 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,95 |  | 48,93 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,59 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 108 |  |  |  | 108 |  |  | 23,32 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 59 |  |  |  | 59 |  |  | 12,74 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,99 |  |  |  |
| 73 |  | ФЕРм 12-12-001-09 |  | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 80 мм (монтаж сифонного крана) |  |  | шт |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,48 |  | 38,48 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,88 |  | 67,88 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,01 |  | 8,01 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,54 |  | 3,54 |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 0,596 |  |  |  | 0,596 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,9 |  | 109,9 |  |  |  |
| 73.1 |  | ФССЦ 01.7.19.04-0031 |  | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) |  |  | кг |  | -0,12 |  |  |  | -0,12 | 23,09 |  | -2,77 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,49 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 95 |  |  |  | 95 |  |  | 44,17 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 46 |  |  |  | 46 |  |  | 21,39 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172,69 |  |  |  |
|  |  | Приемо-раздаточный патрубок ПРП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  | ФЕРм 11-05-001-01 |  | Механизм исполнительный, масса: до 20 кг (демонтаж приемо-раздаточного патрубка ПРП) |  |  | шт |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  | 4,44 |  | 3,11 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  | 29,85 |  | 20,9 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  | 2,93 |  | 2,05 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,33 |  | 8,33 |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 0,52 |  | 0,7 |  | 0,364 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 0,22 |  | 0,7 |  | 0,154 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,62 |  | 32,34 |  |  |  |
| 74.1 |  | ФССЦ 01.7.15.03-0034 |  | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм |  |  | кг |  | -0,32 |  |  |  | -0,32 | 25,76 |  | -8,24 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.32) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,16 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 95 |  |  |  | 95 |  |  | 4,9 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 46 |  |  |  | 46 |  |  | 2,37 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,37 |  |  |  |
| 75 |  | ФЕРм 11-05-001-01 |  | Механизм исполнительный, масса: до 20 кг (монтаж приемо-раздаточного патрубка ПРП) |  |  | шт |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,44 |  | 4,44 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,85 |  | 29,85 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,93 |  | 2,93 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,33 |  | 8,33 |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 0,52 |  |  |  | 0,52 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 0,22 |  |  |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,62 |  | 42,62 |  |  |  |
| 75.1 |  | ФССЦ 01.7.15.03-0034 |  | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм |  |  | кг |  | -0,32 |  |  |  | -0,32 | 25,76 |  | -8,24 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.32) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,37 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 95 |  |  |  | 95 |  |  | 7 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 46 |  |  |  | 46 |  |  | 3,39 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,77 |  |  |  |
|  |  | Хлопуша, механизм управления хлопушей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  | ФЕРм 12-12-001-12 |  | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 150 мм (демонтаж хлопуши) |  |  | шт |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  | 51,95 |  | 36,37 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  | 112,19 |  | 78,53 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  | 13,3 |  | 9,31 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,35 |  | 6,35 |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 5,4 |  | 0,7 |  | 3,78 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 0,992 |  | 0,7 |  | 0,6944 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170,49 |  | 121,25 |  |  |  |
| 76.1 |  | ФССЦ 01.7.19.04-0031 |  | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) |  |  | кг |  | -0,23 |  |  |  | -0,23 | 23,09 |  | -5,31 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,68 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 95 |  |  |  | 95 |  |  | 43,4 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 46 |  |  |  | 46 |  |  | 21,01 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,35 |  |  |  |
| 77 |  | ФЕРм 12-12-001-12 |  | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 150 мм (монтаж хлопуши) |  |  | шт |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,95 |  | 51,95 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112,19 |  | 112,19 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,3 |  | 13,3 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,35 |  | 6,35 |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 5,4 |  |  |  | 5,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 0,992 |  |  |  | 0,992 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170,49 |  | 170,49 |  |  |  |
| 77.1 |  | ФССЦ 01.7.19.04-0031 |  | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) |  |  | кг |  | -0,23 |  |  |  | -0,23 | 23,09 |  | -5,31 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,25 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 95 |  |  |  | 95 |  |  | 61,99 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 46 |  |  |  | 46 |  |  | 30,02 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 257,19 |  |  |  |
|  |  | Люк-лаз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  | ФЕРм 11-05-001-03 |  | Механизм исполнительный, масса: до 100 кг (демонтаж люк-лаза) |  |  | шт |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  | 17,8 |  | 12,46 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  | 93,58 |  | 65,51 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  | 10,21 |  | 7,15 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,98 |  | 12,98 |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 2,06 |  | 0,7 |  | 1,442 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 0,78 |  | 0,7 |  | 0,546 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124,36 |  | 90,95 |  |  |  |
| 78.1 |  | ФССЦ 01.7.15.03-0034 |  | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм |  |  | кг |  | -0,49 |  |  |  | -0,49 | 25,76 |  | -12,62 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.49) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,61 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 95 |  |  |  | 95 |  |  | 18,63 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 46 |  |  |  | 46 |  |  | 9,02 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,98 |  |  |  |
| 79 |  | ФЕРм 11-05-001-03 |  | Механизм исполнительный, масса: до 100 кг (монтаж люк-лаза) |  |  | шт |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,8 |  | 17,8 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,58 |  | 93,58 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,21 |  | 10,21 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,98 |  | 12,98 |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 2,06 |  |  |  | 2,06 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 0,78 |  |  |  | 0,78 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124,36 |  | 124,36 |  |  |  |
| 79.1 |  | ФССЦ 01.7.15.03-0034 |  | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм |  |  | кг |  | -0,49 |  |  |  | -0,49 | 25,76 |  | -12,62 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.49) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,01 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 95 |  |  |  | 95 |  |  | 26,61 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 46 |  |  |  | 46 |  |  | 12,88 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151,23 |  |  |  |
|  |  | Молниеотводы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  | ФЕР 33-02-013-14 |  | Демонтаж стальных: сварных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т (демонтаж молниеотводов) |  |  | т |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  | 397,97 |  | 278,58 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  | 2 345,05 |  | 1 641,54 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  | 170,33 |  | 119,23 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175,36 |  | 175,36 |  |  |  |
|  |  | ФССЦ 01.7.15.03-0042 |  | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | кг |  | П |  |  |  | П |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22.2.02.07 |  | Конструкции стальные порталов ОРУ |  |  | т |  | 1,03 |  |  |  | 1,03 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 39,56 |  | 0,7 |  | 27,692 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 12,62 |  | 0,7 |  | 8,834 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 918,38 |  | 2 095,48 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 397,81 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 108 |  | 0,9 |  | 97,2 |  |  | 386,67 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 60 |  | 0,85 |  | 51 |  |  | 202,88 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 685,03 |  |  |  |
| 81 |  | ФЕР 33-02-013-14 |  | Установка стальных: сварных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т (монтаж молниеотводов) |  |  | т |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 397,97 |  | 397,97 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 345,05 |  | 2 345,05 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170,33 |  | 170,33 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175,36 |  | 175,36 |  |  |  |
|  |  | ФССЦ 01.7.15.03-0042 |  | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | кг |  | П |  |  |  | П |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22.2.02.07 |  | Конструкции стальные порталов ОРУ |  |  | т |  | 1,03 |  |  |  | 1,03 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 39,56 |  |  |  | 39,56 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 12,62 |  |  |  | 12,62 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 918,38 |  | 2 918,38 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 568,3 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 108 |  | 0,9 |  | 97,2 |  |  | 552,39 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 60 |  | 0,85 |  | 51 |  |  | 289,83 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 760,6 |  |  |  |
|  |  | Усиливающие накладки на оборудование резервуара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  | ФЕР 09-05-006-01 |  | Резка стального профилированного настила (демонтаж усиливающей накладки) |  |  | м реза |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,05 |  | 3,05 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 0,34 |  |  |  | 0,34 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,05 |  | 3,05 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,05 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 98 |  | 0,9 |  | 88,2 |  |  | 2,69 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 62 |  | 0,85 |  | 52,7 |  |  | 1,61 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,35 |  |  |  |
| 83 |  | ФЕР 09-05-006-01 |  | Резка стального профилированного настила (изготовление усиливающей накладки) |  |  | м реза |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,05 |  | 3,05 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 0,34 |  |  |  | 0,34 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,05 |  | 3,05 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,05 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 98 |  | 0,9 |  | 88,2 |  |  | 2,69 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 62 |  | 0,85 |  | 52,7 |  |  | 1,61 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,35 |  |  |  |
| 84 |  | ФЕР 46-01-013-01 |  | Усиление сварных швов (наплавкой) (монтаж усиливающей накладки) |  |  | м шва |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,92 |  | 22,92 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,25 |  | 8,25 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,78 |  | 20,78 |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 2,31 |  |  |  | 2,31 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,95 |  | 51,95 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,92 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 108 |  |  |  | 108 |  |  | 24,75 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 59 |  |  |  | 59 |  |  | 13,52 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,22 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты по Разделу 7 (в базисном и текущем уровнях цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 293,09 |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 055,36 |  |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 839,49 |  |  |  |
|  |  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 398,24 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 440,05 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 392,66 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 718,91 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по Разделу 7 (в базисном и текущем уровнях цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 404,66 |  |  |  |
| Раздел 8. Система пожаротушения резервуара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  | ФЕРм 12-08-005-07 |  | Генераторы пены, номинальный диаметр: до 50 мм (демонтаж пеногенератора) |  |  | 100 шт |  | 0,01 |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  | 1 731,6 |  | 8,66 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  | 213,3 |  | 1,07 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  | 11,3 |  | 0,06 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 246,86 |  | 2,47 |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 180 |  | 0,5 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 0,9 |  | 0,5 |  | 0,0045 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 191,76 |  | 12,2 |  |  |  |
| 85.1 |  | ФССЦ 01.7.07.10-0001 |  | Патроны для строительно-монтажного пистолета |  |  | 1000 шт |  | -0,16 |  |  |  | -0,0016 | 253,8 |  | -0,41 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (0.01)*(-0.16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85.2 |  | ФССЦ 01.7.07.29-0101 |  | Очес льняной |  |  | кг |  | -1 |  |  |  | -0,01 | 37,29 |  | -0,37 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (0.01)*(-1.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85.3 |  | ФССЦ 01.7.15.07-0062 |  | Дюбели с калиброванной головкой (россыпью), размер 3x58,5 мм |  |  | т |  | -0,0015 |  |  |  | -0,00002 | 25 425 |  | -0,51 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (0.01)*(-0.0015) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85.4 |  | ФССЦ 14.4.02.04-0142 |  | Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  | кг |  | -2 |  |  |  | -0,02 | 15,12 |  | -0,3 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (0.01)*(-2.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85.5 |  | ФССЦ 14.5.05.01-0011 |  | Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений |  |  | т |  | -0,001 |  |  |  | -0,00001 | 20 775 |  | -0,21 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (0.01)*(-0.001) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85.6 |  | ФССЦ 18.5.08.18-0061 |  | Колпачки изоляции места соединения однопроволочных жил |  |  | 1000 шт |  | -0,16 |  |  |  | -0,0016 | 135,82 |  | -0,22 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (0.01)*(-0.16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,72 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 95 |  |  |  | 95 |  |  | 8,28 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 46 |  |  |  | 46 |  |  | 4,01 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,47 |  |  |  |
| 86 |  | ФЕРм 12-08-005-08 |  | Генераторы пены, номинальный диаметр: до 75 мм (демонтаж пеногенератора) |  |  | 100 шт |  | 0,01 |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  | 2 116,4 |  | 10,58 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  | 302,07 |  | 1,51 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  | 21,08 |  | 0,11 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 358,94 |  | 3,59 |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 220 |  | 0,5 |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 1,68 |  | 0,5 |  | 0,0084 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 777,41 |  | 15,68 |  |  |  |
| 86.1 |  | ФССЦ 01.7.07.10-0001 |  | Патроны для строительно-монтажного пистолета |  |  | 1000 шт |  | -0,32 |  |  |  | -0,0032 | 253,8 |  | -0,81 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (0.01)*(-0.32) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86.2 |  | ФССЦ 01.7.07.29-0101 |  | Очес льняной |  |  | кг |  | -1 |  |  |  | -0,01 | 37,29 |  | -0,37 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (0.01)*(-1.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86.3 |  | ФССЦ 01.7.15.07-0062 |  | Дюбели с калиброванной головкой (россыпью), размер 3x58,5 мм |  |  | т |  | -0,003 |  |  |  | -0,00003 | 25 425 |  | -0,76 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (0.01)*(-0.003) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86.4 |  | ФССЦ 14.4.02.04-0142 |  | Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  | кг |  | -2 |  |  |  | -0,02 | 15,12 |  | -0,3 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (0.01)*(-2.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86.5 |  | ФССЦ 14.5.05.01-0011 |  | Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений |  |  | т |  | -0,001 |  |  |  | -0,00001 | 20 775 |  | -0,21 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (0.01)*(-0.001) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86.6 |  | ФССЦ 18.5.08.18-0061 |  | Колпачки изоляции места соединения однопроволочных жил |  |  | 1000 шт |  | -0,32 |  |  |  | -0,0032 | 135,82 |  | -0,43 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (0.01)*(-0.32) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,69 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 95 |  |  |  | 95 |  |  | 10,16 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 46 |  |  |  | 46 |  |  | 4,92 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,88 |  |  |  |
| 87 |  | ФЕРм 12-08-005-07 |  | Генераторы пены, номинальный диаметр: до 50 мм (монтаж ГПСС-600) |  |  | 100 шт |  | 0,01 |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 731,6 |  | 17,32 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213,3 |  | 2,13 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,3 |  | 0,11 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 246,86 |  | 2,47 |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 180 |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 0,9 |  |  |  | 0,009 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 191,76 |  | 21,92 |  |  |  |
| 87.1 |  | ФССЦ 01.7.07.10-0001 |  | Патроны для строительно-монтажного пистолета |  |  | 1000 шт |  | -0,16 |  |  |  | -0,0016 | 253,8 |  | -0,41 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (0.01)*(-0.16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87.2 |  | ФССЦ 01.7.07.29-0101 |  | Очес льняной |  |  | кг |  | -1 |  |  |  | -0,01 | 37,29 |  | -0,37 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (0.01)*(-1.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87.3 |  | ФССЦ 01.7.15.07-0062 |  | Дюбели с калиброванной головкой (россыпью), размер 3x58,5 мм |  |  | т |  | -0,0015 |  |  |  | -0,00002 | 25 425 |  | -0,51 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (0.01)*(-0.0015) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87.4 |  | ФССЦ 14.4.02.04-0142 |  | Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  | кг |  | -2 |  |  |  | -0,02 | 15,12 |  | -0,3 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (0.01)*(-2.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87.5 |  | ФССЦ 14.5.05.01-0011 |  | Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений |  |  | т |  | -0,001 |  |  |  | -0,00001 | 20 775 |  | -0,21 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (0.01)*(-0.001) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87.6 |  | ФССЦ 18.5.08.18-0061 |  | Колпачки изоляции места соединения однопроволочных жил |  |  | 1000 шт |  | -0,16 |  |  |  | -0,0016 | 135,82 |  | -0,22 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (0.01)*(-0.16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,43 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 95 |  |  |  | 95 |  |  | 16,56 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 46 |  |  |  | 46 |  |  | 8,02 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,48 |  |  |  |
| 88 |  | ФЕРм 12-08-005-08 |  | Генераторы пены, номинальный диаметр: до 75 мм (монтаж ГПСС-2000) |  |  | 100 шт |  | 0,01 |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 116,4 |  | 21,16 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 302,07 |  | 3,02 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,08 |  | 0,21 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 358,94 |  | 3,59 |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 220 |  |  |  | 2,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 1,68 |  |  |  | 0,0168 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 777,41 |  | 27,77 |  |  |  |
| 88.1 |  | ФССЦ 01.7.07.10-0001 |  | Патроны для строительно-монтажного пистолета |  |  | 1000 шт |  | -0,32 |  |  |  | -0,0032 | 253,8 |  | -0,81 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (0.01)*(-0.32) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88.2 |  | ФССЦ 01.7.07.29-0101 |  | Очес льняной |  |  | кг |  | -1 |  |  |  | -0,01 | 37,29 |  | -0,37 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (0.01)*(-1.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88.3 |  | ФССЦ 01.7.15.07-0062 |  | Дюбели с калиброванной головкой (россыпью), размер 3x58,5 мм |  |  | т |  | -0,003 |  |  |  | -0,00003 | 25 425 |  | -0,76 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (0.01)*(-0.003) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88.4 |  | ФССЦ 14.4.02.04-0142 |  | Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  | кг |  | -2 |  |  |  | -0,02 | 15,12 |  | -0,3 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (0.01)*(-2.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88.5 |  | ФССЦ 14.5.05.01-0011 |  | Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений |  |  | т |  | -0,001 |  |  |  | -0,00001 | 20 775 |  | -0,21 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (0.01)*(-0.001) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88.6 |  | ФССЦ 18.5.08.18-0061 |  | Колпачки изоляции места соединения однопроволочных жил |  |  | 1000 шт |  | -0,32 |  |  |  | -0,0032 | 135,82 |  | -0,43 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (0.01)*(-0.32) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,37 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 95 |  |  |  | 95 |  |  | 20,3 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 46 |  |  |  | 46 |  |  | 9,83 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,02 |  |  |  |
| 89 |  | ФЕР 09-05-006-01 |  | Резка стального профилированного настила (изготовление усиливающей накладки ответного фланца ГПСС) |  |  | м реза |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,05 |  | 3,05 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 0,34 |  |  |  | 0,34 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,05 |  | 3,05 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,05 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 98 |  | 0,9 |  | 88,2 |  |  | 2,69 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 62 |  | 0,85 |  | 52,7 |  |  | 1,61 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,35 |  |  |  |
| 90 |  | ФЕР 46-01-013-01 |  | Усиление сварных швов (наплавкой) (монтаж усиливающей накладки ответного фланца ГПСС) |  |  | м шва |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,92 |  | 22,92 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,25 |  | 8,25 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,78 |  | 20,78 |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 2,31 |  |  |  | 2,31 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,95 |  | 51,95 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,92 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 108 |  |  |  | 108 |  |  | 24,75 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 59 |  |  |  | 59 |  |  | 13,52 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,22 |  |  |  |
| 91 |  | ФЕРм 38-01-006-08 |  | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. (монтаж ответного фланца на стенке резервуара для ГПСС-600) |  |  | т |  | 0,02315 |  |  |  | 0,02315 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (0.42*4*6.89)/1000*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 222 |  | 28,29 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 843 |  | 42,67 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,6 |  | 0,48 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214,93 |  | 4,98 |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 130 |  |  |  | 3,0095 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 1,8 |  |  |  | 0,04167 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 279,93 |  | 75,94 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,77 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 95 |  |  |  | 95 |  |  | 27,33 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 45 |  |  |  | 45 |  |  | 12,95 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116,22 |  |  |  |
| 92 |  | ФЕРм 38-01-006-08 |  | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. (монтаж ответного фланца на стенке резервуара для ГПСС-2000) |  |  | т |  | 0,02536 |  |  |  | 0,02536 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (0.46*4*6.89)/1000*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 222 |  | 30,99 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 843 |  | 46,74 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,6 |  | 0,52 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214,93 |  | 5,45 |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 130 |  |  |  | 3,2968 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 1,8 |  |  |  | 0,045648 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 279,93 |  | 83,18 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,51 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 95 |  |  |  | 95 |  |  | 29,93 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 45 |  |  |  | 45 |  |  | 14,18 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,29 |  |  |  |
| 93 |  | ФЕРм 38-01-004-07 |  | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов |  |  | т |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 128 |  | 1 128 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 494,14 |  | 494,14 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,67 |  | 32,67 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204,17 |  | 204,17 |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 120 |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 826,31 |  | 1 826,31 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 160,67 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 95 |  |  |  | 95 |  |  | 1 102,64 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 45 |  |  |  | 45 |  |  | 522,3 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 451,25 |  |  |  |
| 94 |  | ФЕР 22-01-011-01 |  | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм (монтаж трубопровода пенотушения д. 50 мм) |  |  | км |  | 0,001 |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: 1/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  | 2 618,55 |  | 2,88 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 736,8 |  | 1,74 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216,69 |  | 0,22 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 447,72 |  | 0,45 |  |  |  |
|  |  | 23.5.02.02 |  | Трубы стальные |  |  | м |  | 1 004 |  |  |  | 1,004 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 253 |  | 1,1 |  | 0,2783 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 16,97 |  |  |  | 0,01697 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 803,07 |  | 5,07 |  |  |  |
| 94.1 |  | ФССЦ 01.7.03.01-0001 |  | Вода |  |  | м3 |  | -4 |  |  |  | -0,004 | 2,44 |  | -0,01 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (0.001)*(-4.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94.2 |  | ФССЦ 11.1.03.01-0079 |  | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III |  |  | м3 |  | -0,18 |  |  |  | -0,00018 | 1 287 |  | -0,23 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (0.001)*(-0.18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94.3 |  | ФСЭМ 91.10.09-012 |  | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций |  |  | маш.-ч |  | -6,9 |  |  |  | -0,0069 | 26,32 |  | -0,18 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (0.001)*(-6.9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94.4 |  | ФСЭМ 91.16.01-002 |  | Электростанции передвижные, мощность 4 кВт |  |  | маш.-ч |  | -5,86 |  |  |  | -0,00586 | 27,11 |  | -0,16 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (0.001)*(-5.86) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,03 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 123 |  | 0,9 |  | 110,7 |  |  | 3,35 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 74 |  | 0,85 |  | 62,9 |  |  | 1,91 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,75 |  |  |  |
| 95 |  | ФЕР 22-01-011-02 |  | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 75 мм (монтаж трубопровода пенотушения д. 80 мм) |  |  | км |  | 0,001 |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: 1/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  | 2 628,9 |  | 2,89 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 090,84 |  | 2,09 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 273,79 |  | 0,27 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 565,02 |  | 0,57 |  |  |  |
|  |  | 23.5.02.02 |  | Трубы стальные |  |  | м |  | 1 004 |  |  |  | 1,004 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 254 |  | 1,1 |  | 0,2794 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 21,54 |  |  |  | 0,02154 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 284,76 |  | 5,55 |  |  |  |
| 95.1 |  | ФССЦ 01.7.03.01-0001 |  | Вода |  |  | м3 |  | -9,8 |  |  |  | -0,0098 | 2,44 |  | -0,02 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (0.001)*(-9.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95.2 |  | ФССЦ 11.1.03.01-0079 |  | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III |  |  | м3 |  | -0,18 |  |  |  | -0,00018 | 1 287 |  | -0,23 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (0.001)*(-0.18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95.3 |  | ФСЭМ 91.10.09-012 |  | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций |  |  | маш.-ч |  | -6,9 |  |  |  | -0,0069 | 26,32 |  | -0,18 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (0.001)*(-6.9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95.4 |  | ФСЭМ 91.16.01-002 |  | Электростанции передвижные, мощность 4 кВт |  |  | маш.-ч |  | -8,27 |  |  |  | -0,00827 | 27,11 |  | -0,22 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (0.001)*(-8.27) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,06 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 123 |  | 0,9 |  | 110,7 |  |  | 3,39 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 74 |  | 0,85 |  | 62,9 |  |  | 1,93 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,22 |  |  |  |
| 96 |  | ФЕР 16-07-005-01 |  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм |  |  | 100 м |  | -0,01 |  |  |  | -0,01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,32 |  | -0,58 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,51 |  | -0,45 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,29 |  | -0,04 |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 5,01 |  |  |  | -0,0501 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107,12 |  | -1,07 |  |  |  |
| 96.1 |  | ФССЦ 01.7.03.01-0001 |  | Вода |  |  | м3 |  | -1 |  |  |  | 0,01 | 2,44 |  | 0,02 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (-0.01)*(-1.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96.2 |  | ФССЦ 01.7.07.29-0101 |  | Очес льняной |  |  | кг |  | -0,02 |  |  |  | 0,0002 | 37,29 |  | 0,01 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (-0.01)*(-0.02) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96.3 |  | ФССЦ 14.4.02.04-0142 |  | Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  | кг |  | -0,05 |  |  |  | 0,0005 | 15,12 |  | 0,01 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (-0.01)*(-0.05) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,58 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 127 |  | 0,9 |  | 114,3 |  |  | -0,66 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 72 |  | 0,85 |  | 61,2 |  |  | -0,35 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -2,04 |  |  |  |
| 97 |  | ФЕР 16-07-005-02 |  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм |  |  | 100 м |  | -0,01 |  |  |  | -0,01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,32 |  | -0,58 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,51 |  | -0,45 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,12 |  | -0,11 |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 5,01 |  |  |  | -0,0501 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113,95 |  | -1,14 |  |  |  |
| 97.1 |  | ФССЦ 01.7.03.01-0001 |  | Вода |  |  | м3 |  | -3,8 |  |  |  | 0,038 | 2,44 |  | 0,09 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (-0.01)*(-3.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97.2 |  | ФССЦ 01.7.07.29-0101 |  | Очес льняной |  |  | кг |  | -0,02 |  |  |  | 0,0002 | 37,29 |  | 0,01 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (-0.01)*(-0.02) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97.3 |  | ФССЦ 14.4.02.04-0142 |  | Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  | кг |  | -0,05 |  |  |  | 0,0005 | 15,12 |  | 0,01 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (-0.01)*(-0.05) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,58 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 127 |  | 0,9 |  | 114,3 |  |  | -0,66 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 72 |  | 0,85 |  | 61,2 |  |  | -0,35 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -2,04 |  |  |  |
| 98 |  | ФЕР 22-03-001-05 |  | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм (монтаж отвода стального д. 50 мм) |  |  | т |  | 0,0006 |  |  |  | 0,0006 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: 0.6/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 467,84 |  | 2,08 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 472,06 |  | 7,48 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 266,81 |  | 0,76 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 348,16 |  | 3,81 |  |  |  |
|  |  | 23.8.03.12 |  | Фланцы стальные |  |  | компл |  | П |  |  |  | П |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 312,7 |  |  |  | 0,18762 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 94,12 |  |  |  | 0,056472 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 288,06 |  | 13,37 |  |  |  |
| 98.1 |  | ФССЦ 23.8.03.12-0011 |  | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм |  |  | т |  | -1 |  |  |  | -0,0006 | 5 500 |  | -3,3 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (0.0006)*(-1.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,84 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 123 |  | 0,9 |  | 110,7 |  |  | 3,14 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 74 |  | 0,85 |  | 62,9 |  |  | 1,79 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 99 |  | ФЕР 22-03-001-05 |  | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм (монтаж отвода стального д. 80 мм) |  |  | т |  | 0,0014 |  |  |  | 0,0014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: 1.4/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 467,84 |  | 4,85 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 472,06 |  | 17,46 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 266,81 |  | 1,77 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 348,16 |  | 8,89 |  |  |  |
|  |  | 23.8.03.12 |  | Фланцы стальные |  |  | компл |  | П |  |  |  | П |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 312,7 |  |  |  | 0,43778 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 94,12 |  |  |  | 0,131768 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 288,06 |  | 31,2 |  |  |  |
| 99.1 |  | ФССЦ 23.8.03.12-0011 |  | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм |  |  | т |  | -1 |  |  |  | -0,0014 | 5 500 |  | -7,7 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (0.0014)*(-1.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,62 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 123 |  | 0,9 |  | 110,7 |  |  | 7,33 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 74 |  | 0,85 |  | 62,9 |  |  | 4,16 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,99 |  |  |  |
| 100 |  | ФЕР 22-03-014-01 |  | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм (монтаж гайки пожарной ГМ-50) |  |  | шт |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,55 |  | 3,55 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,11 |  | 24,11 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,43 |  | 2,43 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,03 |  | 1,03 |  |  |  |
|  |  | 23.8.03.11 |  | Фланцы стальные плоские |  |  | шт |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 0,32 |  |  |  | 0,32 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 0,18 |  |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,69 |  | 28,69 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,98 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 123 |  | 0,9 |  | 110,7 |  |  | 6,62 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 74 |  | 0,85 |  | 62,9 |  |  | 3,76 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,07 |  |  |  |
| 101 |  | ФЕР 22-03-014-02 |  | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм (монтаж гайки пожарной ГМ-80) |  |  | шт |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,1 |  | 5,1 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,17 |  | 36,17 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,65 |  | 3,65 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,27 |  | 2,27 |  |  |  |
|  |  | 23.8.03.11 |  | Фланцы стальные плоские |  |  | шт |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 0,46 |  |  |  | 0,46 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 0,27 |  |  |  | 0,27 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,54 |  | 43,54 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,75 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 123 |  | 0,9 |  | 110,7 |  |  | 9,69 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 74 |  | 0,85 |  | 62,9 |  |  | 5,5 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,73 |  |  |  |
| 102 |  | ФЕР 09-03-039-01 |  | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т (монтаж кронштейнов крепления трубопровода подачи пены) |  |  | т |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 667,55 |  | 667,55 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252,16 |  | 252,16 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,35 |  | 3,35 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 238,18 |  | 238,18 |  |  |  |
|  |  | 07.2.07.11 |  | Конструкции стальные |  |  | т |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 73,6 |  |  |  | 73,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 0,27 |  |  |  | 0,27 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 157,89 |  | 1 157,89 |  |  |  |
| 102.1 |  | ФССЦ 01.7.15.03-0042 |  | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | кг |  | -5 |  |  |  | -5 | 9,04 |  | -45,2 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-5.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102.2 |  | ФССЦ 01.7.15.06-0111 |  | Гвозди строительные |  |  | т |  | -0,00001 |  |  |  | -0,00001 | 11 978 |  | -0,12 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.00001) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102.3 |  | ФССЦ 01.7.20.08-0071 |  | Канат пеньковый пропитанный |  |  | т |  | -0,0001 |  |  |  | -0,0001 | 37 900 |  | -3,79 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.0001) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102.4 |  | ФССЦ 08.2.02.11-0007 |  | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм |  |  | 10 м |  | -0,0187 |  |  |  | -0,0187 | 50,24 |  | -0,94 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.0187) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102.5 |  | ФССЦ 08.3.03.06-0002 |  | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  |  | т |  | -0,00003 |  |  |  | -0,00003 | 4 455,2 |  | -0,13 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.00003) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102.6 |  | ФССЦ 08.3.11.01-0091 |  | Швеллеры № 40, марка стали Ст0 |  |  | т |  | -0,00194 |  |  |  | -0,00194 | 4 920 |  | -9,54 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.00194) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102.7 |  | ФССЦ 11.1.03.01-0077 |  | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I |  |  | м3 |  | -0,00103 |  |  |  | -0,00103 | 1 700 |  | -1,75 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.00103) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102.8 |  | ФССЦ 14.4.01.01-0003 |  | Грунтовка ГФ-021 |  |  | т |  | -0,00031 |  |  |  | -0,00031 | 15 620 |  | -4,84 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.00031) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102.9 |  | ФССЦ 14.5.09.07-0030 |  | Растворитель Р-4 |  |  | кг |  | -0,6 |  |  |  | -0,6 | 9,42 |  | -5,65 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 670,9 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 98 |  | 0,9 |  | 88,2 |  |  | 591,73 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 62 |  | 0,85 |  | 52,7 |  |  | 353,56 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 031,22 |  |  |  |
| 103 |  | ФЕРм 38-01-003-04 |  | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (монтаж опор трубопроводов) |  |  | т |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 154,4 |  | 1 154,4 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 369,64 |  | 369,64 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  | 21 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252,26 |  | 252,26 |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 120 |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 1,84 |  |  |  | 1,84 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 776,3 |  | 1 776,3 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 175,4 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 95 |  |  |  | 95 |  |  | 1 116,63 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 45 |  |  |  | 45 |  |  | 528,93 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 421,86 |  |  |  |
|  |  | Антикоррозийная покраска трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  | ФЕР 13-06-003-01 |  | Очистка поверхности щетками |  |  | м2 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,68 |  | 7,68 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 0,9 |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,68 |  | 7,68 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,68 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 99 |  | 0,9 |  | 89,1 |  |  | 6,84 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 51 |  | 0,85 |  | 43,35 |  |  | 3,33 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,85 |  |  |  |
| 105 |  | ФЕР 13-03-002-04 |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  |  | 100 м2 |  | 0,01 |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,55 |  | 0,57 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,22 |  | 0,09 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152,04 |  | 1,52 |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 5,31 |  |  |  | 0,0531 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 0,02 |  |  |  | 0,0002 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217,81 |  | 2,18 |  |  |  |
| 105.1 |  | ФССЦ 14.4.01.01-0003 |  | Грунтовка ГФ-021 |  |  | т |  | -0,009 |  |  |  | -0,00009 | 15 620 |  | -1,41 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (0.01)*(-0.009) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105.2 |  | ФССЦ 14.5.09.02-0002 |  | Ксилол нефтяной, марка А |  |  | т |  | -0,0015 |  |  |  | -0,00002 | 7 640 |  | -0,15 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (0.01)*(-0.0015) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,57 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 99 |  | 0,9 |  | 89,1 |  |  | 0,51 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 51 |  | 0,85 |  | 43,35 |  |  | 0,25 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,38 |  |  |  |
| 106 |  | ФЕР 13-03-004-06 |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-124 |  |  | 100 м2 |  | 0,01 |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,4 |  | 0,22 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,66 |  | 0,07 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,33 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 494,31 |  | 4,94 |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 2,47 |  |  |  | 0,0247 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 0,03 |  |  |  | 0,0003 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 523,37 |  | 5,23 |  |  |  |
| 106.1 |  | ФССЦ 14.4.04.09-0016 |  | Эмаль ХВ-124, голубая |  |  | т |  | -0,019 |  |  |  | -0,00019 | 22 050 |  | -4,19 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (0.01)*(-0.019) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106.2 |  | ФССЦ 14.5.09.07-0030 |  | Растворитель Р-4 |  |  | кг |  | -8 |  |  |  | -0,08 | 9,42 |  | -0,75 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (0.01)*(-8.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 99 |  | 0,9 |  | 89,1 |  |  | 0,2 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 51 |  | 0,85 |  | 43,35 |  |  | 0,1 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,59 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты по Разделу 8 (в базисном и текущем уровнях цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 092,15 |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 121,58 |  |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 308,9 |  |  |  |
|  |  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 661,67 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 189,02 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 990,75 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 495,86 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по Разделу 8 (в базисном и текущем уровнях цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 578,76 |  |  |  |
| Раздел 9. Заземление резервуара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 |  | ФЕРм 08-02-472-06 |  | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 (монтаж полосы стальной шириной 25 мм, 40 мм) |  |  | 100 м |  | 0,01 |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155,1 |  | 1,55 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,28 |  | 0,54 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,27 |  | 0,04 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 508,92 |  | 5,09 |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 16,5 |  |  |  | 0,165 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 0,34 |  |  |  | 0,0034 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 718,3 |  | 7,18 |  |  |  |
| 107.1 |  | ФССЦ 08.3.05.02-0101 |  | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали ВСт3пс5, толщина 4-6 мм |  |  | т |  | -0,004 |  |  |  | -0,00004 | 5 763 |  | -0,23 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (0.01)*(-0.004) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107.2 |  | ФССЦ 14.4.02.09-0301 |  | Композиция антикоррозионная цинкнаполненная |  |  | кг |  | -2 |  |  |  | -0,02 | 238,48 |  | -4,77 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (0.01)*(-2.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,59 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 102 |  |  |  | 102 |  |  | 1,62 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 51 |  |  |  | 51 |  |  | 0,81 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,61 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты по Разделу 9 (в базисном и текущем уровнях цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,18 |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,55 |  |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,54 |  |  |  |
|  |  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,59 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,62 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,81 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по Разделу 9 (в базисном и текущем уровнях цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,61 |  |  |  |
| Раздел 10. Работы по капитальному ремонту технологического трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  | ФЕРр 53-10-1 |  | Подъем рубленых стен домкратом (подъем трубопровода домкратом) |  |  | 100 шт |  | 0,01 |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 090,88 |  | 20,91 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113,76 |  | 1,14 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 242 |  |  |  | 2,42 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 204,64 |  | 22,05 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,91 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 97 |  |  |  | 97 |  |  | 20,28 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 52 |  |  |  | 52 |  |  | 10,87 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,2 |  |  |  |
| 109 |  | ФЕР 23-01-001-02 |  | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного |  |  | 10 м3 |  | 0,1 |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,33 |  | 8,33 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,3 |  | 4,23 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,73 |  | 0,47 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 02.2.05.04 |  | Щебень |  |  | м3 |  | 12,5 |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 10,2 |  |  |  | 1,02 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 0,47 |  |  |  | 0,047 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125,63 |  | 12,56 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,8 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 123 |  | 0,9 |  | 110,7 |  |  | 9,74 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 74 |  | 0,85 |  | 62,9 |  |  | 5,54 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,84 |  |  |  |
| 110 |  | ФЕР 23-01-001-03 |  | Устройство основания под трубопроводы: гравийного |  |  | 10 м3 |  | 0,1 |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,33 |  | 8,33 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,3 |  | 4,23 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,73 |  | 0,47 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 02.2.01.02 |  | Гравий |  |  | м3 |  | 12,5 |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 10,2 |  |  |  | 1,02 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 0,47 |  |  |  | 0,047 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125,63 |  | 12,56 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,8 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 123 |  | 0,9 |  | 110,7 |  |  | 9,74 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 74 |  | 0,85 |  | 62,9 |  |  | 5,54 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,84 |  |  |  |
| 111 |  | ФЕРм 38-01-003-04 |  | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (монтаж опор трубопроводов) |  |  | т |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 154,4 |  | 1 154,4 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 369,64 |  | 369,64 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  | 21 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252,26 |  | 252,26 |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 120 |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 1,84 |  |  |  | 1,84 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 776,3 |  | 1 776,3 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 175,4 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 95 |  |  |  | 95 |  |  | 1 116,63 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 45 |  |  |  | 45 |  |  | 528,93 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 421,86 |  |  |  |
| 112 |  | ФЕР 22-01-011-03 |  | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм |  |  | км |  | 0,001 |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: 1/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 794,5 |  | 2,79 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 758,1 |  | 2,76 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 363,99 |  | 0,36 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 682,57 |  | 0,68 |  |  |  |
|  |  | 23.5.02.02 |  | Трубы стальные |  |  | м |  | 1 004 |  |  |  | 1,004 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 270 |  |  |  | 0,27 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 28,73 |  |  |  | 0,02873 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 235,17 |  | 6,23 |  |  |  |
| 112.1 |  | ФСЭМ 91.10.09-012 |  | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций |  |  | маш.-ч |  | -10,34 |  |  |  | -0,01034 | 26,32 |  | -0,27 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (0.001)*(-10.34) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112.2 |  | ФССЦ 01.7.03.01-0001 |  | Вода |  |  | м3 |  | -15,7 |  |  |  | -0,0157 | 2,44 |  | -0,04 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (0.001)*(-15.7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112.3 |  | ФССЦ 11.1.03.01-0079 |  | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III |  |  | м3 |  | -0,18 |  |  |  | -0,00018 | 1 287 |  | -0,23 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (0.001)*(-0.18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112.4 |  | ФСЭМ 91.10.09-012 |  | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций |  |  | маш.-ч |  | -10,34 |  |  |  | -0,01034 | 26,32 |  | -0,27 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (0.001)*(-10.34) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112.5 |  | ФСЭМ 91.16.01-002 |  | Электростанции передвижные, мощность 4 кВт |  |  | маш.-ч |  | -11,17 |  |  |  | -0,01117 | 27,11 |  | -0,3 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (0.001)*(-11.17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,02 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 123 |  | 0,9 |  | 110,7 |  |  | 3,49 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 74 |  | 0,85 |  | 62,9 |  |  | 1,98 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,59 |  |  |  |
| 113 |  | ФЕР 22-01-011-05 |  | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 150 мм |  |  | км |  | 0,001 |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: 1/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 726 |  | 3,73 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 767,29 |  | 5,77 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 687,4 |  | 0,69 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 012,84 |  | 2,01 |  |  |  |
|  |  | 23.5.02.02 |  | Трубы стальные |  |  | м |  | 1 004 |  |  |  | 1,004 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 360 |  |  |  | 0,36 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 52,86 |  |  |  | 0,05286 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 506,13 |  | 11,51 |  |  |  |
| 113.1 |  | ФССЦ 01.7.03.01-0001 |  | Вода |  |  | м3 |  | -36 |  |  |  | -0,036 | 2,44 |  | -0,09 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (0.001)*(-36.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113.2 |  | ФССЦ 11.1.03.01-0079 |  | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III |  |  | м3 |  | -0,2 |  |  |  | -0,0002 | 1 287 |  | -0,26 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (0.001)*(-0.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113.3 |  | ФСЭМ 91.10.09-012 |  | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций |  |  | маш.-ч |  | -17,24 |  |  |  | -0,01724 | 26,32 |  | -0,45 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (0.001)*(-17.24) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113.4 |  | ФСЭМ 91.16.01-002 |  | Электростанции передвижные, мощность 4 кВт |  |  | маш.-ч |  | -17,09 |  |  |  | -0,01709 | 27,11 |  | -0,46 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (0.001)*(-17.09) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,22 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 123 |  | 0,9 |  | 110,7 |  |  | 4,67 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 74 |  | 0,85 |  | 62,9 |  |  | 2,65 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,57 |  |  |  |
| 114 |  | ФЕР 16-07-005-02 |  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм |  |  | 100 м |  | -0,01 |  |  |  | -0,01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,32 |  | -0,58 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,51 |  | -0,45 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,12 |  | -0,11 |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 5,01 |  |  |  | -0,0501 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113,95 |  | -1,14 |  |  |  |
| 114.1 |  | ФССЦ 01.7.03.01-0001 |  | Вода |  |  | м3 |  | -3,8 |  |  |  | 0,038 | 2,44 |  | 0,09 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (-0.01)*(-3.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114.2 |  | ФССЦ 01.7.07.29-0101 |  | Очес льняной |  |  | кг |  | -0,02 |  |  |  | 0,0002 | 37,29 |  | 0,01 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (-0.01)*(-0.02) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114.3 |  | ФССЦ 14.4.02.04-0142 |  | Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  | кг |  | -0,05 |  |  |  | 0,0005 | 15,12 |  | 0,01 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (-0.01)*(-0.05) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,58 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 127 |  | 0,9 |  | 114,3 |  |  | -0,66 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 72 |  | 0,85 |  | 61,2 |  |  | -0,35 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -2,04 |  |  |  |
| 115 |  | ФЕР 16-07-005-03 |  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 200 мм |  |  | 100 м |  | -0,01 |  |  |  | -0,01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,32 |  | -0,58 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,51 |  | -0,45 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,62 |  | -0,42 |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 5,01 |  |  |  | -0,0501 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144,45 |  | -1,45 |  |  |  |
| 115.1 |  | ФССЦ 01.7.03.01-0001 |  | Вода |  |  | м3 |  | -16,3 |  |  |  | 0,163 | 2,44 |  | 0,4 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (-0.01)*(-16.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115.2 |  | ФССЦ 01.7.07.29-0101 |  | Очес льняной |  |  | кг |  | -0,02 |  |  |  | 0,0002 | 37,29 |  | 0,01 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (-0.01)*(-0.02) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115.3 |  | ФССЦ 14.4.02.04-0142 |  | Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  | кг |  | -0,05 |  |  |  | 0,0005 | 15,12 |  | 0,01 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (-0.01)*(-0.05) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,58 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 127 |  | 0,9 |  | 114,3 |  |  | -0,66 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 72 |  | 0,85 |  | 61,2 |  |  | -0,35 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -2,04 |  |  |  |
| 116 |  | ФЕР 22-03-007-02 |  | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 100 мм |  |  | шт |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,64 |  | 18,64 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,29 |  | 3,29 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,58 |  | 0,58 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,1 |  | 24,1 |  |  |  |
|  |  | 18.1.02.01 |  | Задвижки стальные водопроводные (или клапаны обратные) |  |  | шт |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 2,03 |  |  |  | 2,03 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 0,05 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,03 |  | 46,03 |  |  |  |
| 116.1 |  | ФССЦ 01.7.15.03-0014 |  | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметр 16 мм |  |  | т |  | -0,0015 |  |  |  | -0,0015 | 14 830 |  | -22,25 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.0015) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116.2 |  | ФССЦ 01.7.19.04-0031 |  | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) |  |  | кг |  | -0,08 |  |  |  | -0,08 | 23,09 |  | -1,85 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.08) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,22 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 123 |  | 0,9 |  | 110,7 |  |  | 21,28 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 74 |  | 0,85 |  | 62,9 |  |  | 12,09 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,3 |  |  |  |
| 117 |  | ФЕР 22-03-007-03 |  | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 150 мм |  |  | шт |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,58 |  | 22,58 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,93 |  | 35,93 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,79 |  | 3,79 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  | 36 |  |  |  |
|  |  | 18.1.02.01 |  | Задвижки стальные водопроводные (или клапаны обратные) |  |  | шт |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 2,46 |  |  |  | 2,46 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 0,28 |  |  |  | 0,28 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,51 |  | 94,51 |  |  |  |
| 117.1 |  | ФССЦ 01.7.15.03-0015 |  | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметр 20-22 мм |  |  | т |  | -0,0024 |  |  |  | -0,0024 | 13 560 |  | -32,54 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.0024) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117.2 |  | ФССЦ 01.7.19.04-0031 |  | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) |  |  | кг |  | -0,15 |  |  |  | -0,15 | 23,09 |  | -3,46 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,37 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 123 |  | 0,9 |  | 110,7 |  |  | 29,19 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 74 |  | 0,85 |  | 62,9 |  |  | 16,59 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104,29 |  |  |  |
| 118 |  | ФЕР 22-03-001-05 |  | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм (приварка отвода стального д. 100 мм) |  |  | т |  | 0,0025 |  |  |  | 0,0025 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: 2.5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 467,84 |  | 8,67 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 472,06 |  | 31,18 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 266,81 |  | 3,17 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 348,16 |  | 15,87 |  |  |  |
|  |  | 23.8.03.12 |  | Фланцы стальные |  |  | компл |  | П |  |  |  | П |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 312,7 |  |  |  | 0,78175 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 94,12 |  |  |  | 0,2353 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 288,06 |  | 55,72 |  |  |  |
| 118.1 |  | ФССЦ 23.8.03.12-0011 |  | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм |  |  | т |  | -1 |  |  |  | -0,0025 | 5 500 |  | -13,75 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (0.0025)*(-1.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,84 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 123 |  | 0,9 |  | 110,7 |  |  | 13,11 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 74 |  | 0,85 |  | 62,9 |  |  | 7,45 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,53 |  |  |  |
| 119 |  | ФЕР 22-03-001-05 |  | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм (приварка отвода стального д. 159 мм) |  |  | т |  | 0,0061 |  |  |  | 0,0061 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: 6.1/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 467,84 |  | 21,15 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 472,06 |  | 76,08 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 266,81 |  | 7,73 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 348,16 |  | 38,72 |  |  |  |
|  |  | 23.8.03.12 |  | Фланцы стальные |  |  | компл |  | П |  |  |  | П |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 312,7 |  |  |  | 1,90747 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 94,12 |  |  |  | 0,574132 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 288,06 |  | 135,95 |  |  |  |
| 119.1 |  | ФССЦ 23.8.03.12-0011 |  | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм |  |  | т |  | -1 |  |  |  | -0,0061 | 5 500 |  | -33,55 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (0.0061)*(-1.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,88 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 123 |  | 0,9 |  | 110,7 |  |  | 31,97 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 74 |  | 0,85 |  | 62,9 |  |  | 18,17 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152,54 |  |  |  |
| 120 |  | ФЕР 22-03-014-03 |  | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм |  |  | шт |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,65 |  | 6,65 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,23 |  | 48,23 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,86 |  | 4,86 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,99 |  | 2,99 |  |  |  |
|  |  | 23.8.03.11 |  | Фланцы стальные плоские |  |  | шт |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 0,6 |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 0,36 |  |  |  | 0,36 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,87 |  | 57,87 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,51 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 123 |  | 0,9 |  | 110,7 |  |  | 12,74 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 74 |  | 0,85 |  | 62,9 |  |  | 7,24 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,85 |  |  |  |
| 121 |  | ФЕР 22-03-014-05 |  | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 150 мм |  |  | шт |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,98 |  | 9,98 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,98 |  | 68,98 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,01 |  | 7,01 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,54 |  | 4,54 |  |  |  |
|  |  | 23.8.03.11 |  | Фланцы стальные плоские |  |  | шт |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 0,9 |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 0,52 |  |  |  | 0,52 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,5 |  | 83,5 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,99 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 123 |  | 0,9 |  | 110,7 |  |  | 18,81 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 74 |  | 0,85 |  | 62,9 |  |  | 10,69 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 |  |  |  |
| 122 |  | ФЕР 16-05-003-04 |  | Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 100 мм (монтаж клапана ПОЖ-100) |  |  | шт |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,31 |  | 27,31 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,34 |  | 5,34 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,49 |  | 0,49 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,11 |  | 38,11 |  |  |  |
|  |  | 18.1.05.01 |  | Клапаны |  |  | шт |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23.8.03.11 |  | Фланцы стальные |  |  | шт |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 2,94 |  |  |  | 2,94 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 0,04 |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,76 |  | 70,76 |  |  |  |
| 122.1 |  | ФССЦ 01.1.02.08-0002 |  | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм |  |  | 1000 шт |  | -0,001 |  |  |  | -0,001 | 5 650 |  | -5,65 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.001) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122.2 |  | ФССЦ 01.7.15.03-0014 |  | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметр 16 мм |  |  | т |  | -0,002 |  |  |  | -0,002 | 14 830 |  | -29,66 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.002) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,8 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 127 |  | 0,9 |  | 114,3 |  |  | 31,78 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 72 |  | 0,85 |  | 61,2 |  |  | 17,01 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,24 |  |  |  |
| 123 |  | ФЕР 18-05-001-01 |  | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т |  |  | шт |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,77 |  | 120,77 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,95 |  | 11,95 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,03 |  | 1,03 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,14 |  | 54,14 |  |  |  |
|  |  | 23.8.03.11 |  | Фланцы стальные |  |  | шт |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 0,08 |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186,86 |  | 186,86 |  |  |  |
| 123.1 |  | ФССЦ 01.7.15.03-0013 |  | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметр 12 мм |  |  | т |  | -0,00127 |  |  |  | -0,00127 | 15 323 |  | -19,46 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.00127) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123.2 |  | ФССЦ 01.7.19.04-0031 |  | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) |  |  | кг |  | -0,07 |  |  |  | -0,07 | 23,09 |  | -1,62 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.07) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123.3 |  | ФССЦ 04.3.01.09-0012 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М50 |  |  | м3 |  | -0,014 |  |  |  | -0,014 | 485,9 |  | -6,8 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.014) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123.4 |  | ФССЦ 08.4.01.01-0022 |  | Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых стержней |  |  | т |  | -0,0022 |  |  |  | -0,0022 | 10 100 |  | -22,22 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (1.0)*(-0.0022) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121,8 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 127 |  | 0,9 |  | 114,3 |  |  | 139,22 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 72 |  | 0,85 |  | 61,2 |  |  | 74,54 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,52 |  |  |  |
| 124 |  | ФЕРм 39-02-001-03 |  | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: свыше 50 до 100 |  |  | стык |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,33 |  | 1,33 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  | 0,03 |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 0,12 |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,36 |  | 1,36 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,33 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 93 |  |  |  | 93 |  |  | 1,24 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 45 |  |  |  | 45 |  |  | 0,6 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |
| 125 |  | ФЕРм 39-02-001-04 |  | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: свыше 100 до 200 |  |  | стык |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,77 |  | 1,77 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  | 0,04 |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 0,16 |  |  |  | 0,16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,81 |  | 1,81 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,77 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 93 |  |  |  | 93 |  |  | 1,65 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 45 |  |  |  | 45 |  |  | 0,8 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,26 |  |  |  |
|  |  | Антикоррозийное покрытие поверхности трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 |  | ФЕР 13-06-003-01 |  | Очистка поверхности щетками |  |  | м2 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,68 |  | 7,68 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 0,9 |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,68 |  | 7,68 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,68 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 99 |  | 0,9 |  | 89,1 |  |  | 6,84 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 51 |  | 0,85 |  | 43,35 |  |  | 3,33 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,85 |  |  |  |
| 127 |  | ФЕР 13-03-002-04 |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  |  | 100 м2 |  | 0,01 |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,55 |  | 0,57 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,22 |  | 0,09 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152,04 |  | 1,52 |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 5,31 |  |  |  | 0,0531 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 0,02 |  |  |  | 0,0002 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217,81 |  | 2,18 |  |  |  |
| 127.1 |  | ФССЦ 14.4.01.01-0003 |  | Грунтовка ГФ-021 |  |  | т |  | -0,009 |  |  |  | -0,00009 | 15 620 |  | -1,41 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (0.01)*(-0.009) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127.2 |  | ФССЦ 14.5.09.02-0002 |  | Ксилол нефтяной, марка А |  |  | т |  | -0,0015 |  |  |  | -0,00002 | 7 640 |  | -0,15 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (0.01)*(-0.0015) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,57 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 99 |  | 0,9 |  | 89,1 |  |  | 0,51 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 51 |  | 0,85 |  | 43,35 |  |  | 0,25 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,38 |  |  |  |
| 128 |  | ФЕР 13-03-004-06 |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-124 |  |  | 100 м2 |  | 0,01 |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,4 |  | 0,22 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,66 |  | 0,07 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,33 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 494,31 |  | 4,94 |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 2,47 |  |  |  | 0,0247 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 0,03 |  |  |  | 0,0003 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 523,37 |  | 5,23 |  |  |  |
| 128.1 |  | ФССЦ 14.4.04.09-0016 |  | Эмаль ХВ-124, голубая |  |  | т |  | -0,019 |  |  |  | -0,00019 | 22 050 |  | -4,19 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (0.01)*(-0.019) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128.2 |  | ФССЦ 14.5.09.07-0030 |  | Растворитель Р-4 |  |  | кг |  | -8 |  |  |  | -0,08 | 9,42 |  | -0,75 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём: (0.01)*(-8.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 812/пр |  | НР |  |  | % |  | 99 |  | 0,9 |  | 89,1 |  |  | 0,2 |  |  |  |
|  |  | приказ Минстроя № 774/пр |  | СП |  |  | % |  | 51 |  | 0,85 |  | 43,35 |  |  | 0,1 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,59 |  |  |  |
|  |  |  |  | Прочие расходы Суточные расходы на 1 человека, руб. |  | сут |  |  | 1 |  |  |  | 170,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Проживание, аренда жилья на 1 человека, руб. |  | сут |  |  | 1 |  |  |  | не более 3 000,00 (по факту предоставления подтверждающих документов) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Проезд до места выполнения работ и обратно на 1 человека, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | по факту предоставления подтверждающих документов |  |  |  |  |  |  |

| «Заказчик» Генеральный директор _____________________ /В.Н. Лебедев/ М.П. | «Подрядчик» _________________________ ______________________ / ________________ / М.П. |
| --- | --- |