## загрузка (налив) осетрово базис
Приложение №4
к Договору №______________ от «___» «_______________» 2020 г.
перевозки нефтеналивных грузов
Единые судо-часовые нормы загрузки-разгрузки нефтеналивных судов
Расчет произведен согласно судо-часовым нормам загрузки-разгрузки судов, утвержденных Департаментом речного транспорта Министерства транспорта РФ (с изменением и дополнениями по состоянию на 01.09.1994 г.)
В расчете использованы данные предоставленные владельцами нефтебаз. Для нефтебаз не предоставивших необходимую информацию нормативы приняты по средним (базисным) технико-эксплуатационным характеристикам нефтебаз.
| нефтебаза |  | навигационный грузооборот на причале 2016 г, тонн | Диаметр трубопрвода, мм | Длина трубопровода, м | разница отметок уровня воды и нефтебазы, м | Грузоподьемность судов, тонн |  |  | Грузоподьемность судов, тонн |  |  | Грузоподьемность судов, тонн
[7 empty] | 400-600 (танкеры) 400-1000 (баржи) |  |  | 601-2500 (танкеры) 1001-2500 (баржи) |  |  | 2501 и более
[7 empty] | светлые нефтепродукты | бензин | темные нефтепродукты | светлые нефтепродукты | бензин | темные нефтепродукты | светлые нефтепродукты | бензин | темные нефтепродукты
Осетрово (загрузка/налив)
Загрузка (налив)
Усть-Кутский цех АО Иркутскнефтепродукт
| 1 причал | Аи-92 | 15000 - 50000 тн | 100 | базисная | базисная | 270 | 270 |  | 270 | 270 |  | 270 | 270
|  | ДТЗ |  | 150 | базисная | базисная | 270 | 270 |  | 270 | 270 |  | 270 | 270
|  | ДТА |  | 200 | базисная | базисная | 270 | 270 |  | 270 | 270 |  | 270 | 270
|  | ТС-1 |  | 250 | базисная | базисная | 270 | 270 |  | 270 | 270 |  | 270 | 270
| 2 причал | бензин | до 5000 тн | 100 | базисная | базисная | 270 | 270 |  | 270 | 270 |  | 270 | 270
|  |  |  | 150 | базисная | базисная | 270 | 270 |  | 270 | 270 |  | 270 | 270
|  |  |  | 200 | базисная | базисная | 270 | 270 |  | 270 | 270 |  | 270 | 270
|  |  |  | 250 | базисная | базисная | 270 | 270 |  | 270 | 270 |  | 270 | 270
| 4 причал | ДТ | 50001 и более | 100 | базисная | базисная | 270 | 270 |  | 270 | 270 |  | 270 | 270
|  |  |  | 150 | базисная | базисная | 270 | 270 |  | 270 | 270 |  | 270 | 270
|  |  |  | 200 | базисная | базисная | 270 | 270 |  | 270 | 270 |  | 270 | 270
|  |  |  | 250 | базисная | базисная | 270 | 270 |  | 270 | 270 |  | 270 | 270
| 5 причал | ДТ | 50001 и более | 100 | базисная | базисная | 270 | 270 |  | 270 | 270 |  | 270 | 270
|  |  |  | 150 | базисная | базисная | 270 | 270 |  | 270 | 270 |  | 270 | 270
|  |  |  | 200 | базисная | базисная | 270 | 270 |  | 270 | 270 |  | 270 | 270
|  |  |  | 250 | базисная | базисная | 270 | 270 |  | 270 | 270 |  | 270 | 270
| 6 причал | ДТ | 50001 и более | 100 | базисная | базисная | 270 | 270 |  | 270 | 270 |  | 270 | 270
|  |  |  | 150 | базисная | базисная | 270 | 270 |  | 270 | 270 |  | 270 | 270
|  |  |  | 200 | базисная | базисная | 270 | 270 |  | 270 | 270 |  | 270 | 270
|  |  |  | 250 | базисная | базисная | 270 | 270 |  | 270 | 270 |  | 270 | 270
Нефтебаза Бункерная база-Терминал Север
| 1 причал | бензин | 50001 и более | 100 | базисная | базисная | 135 | 95 |  | 160 | 115 |  | 170 | 120
|  | ДТ |  | 150 | базисная | базисная | 135 | 120 |  | 340 | 290 |  | 385 | 300
|  |  |  | 200 | базисная | базисная | 135 | 120 |  | 340 | 290 |  | 540 | 450
|  |  |  | 250 | базисная | базисная | 135 | 120 |  | 340 | 290 |  | 540 | 450
Нефтебаза Ленский транзит
| 1 причал | бензин | 50001 и более | 100 | базисная | базисная | 135 | 95 |  | 150 | 115 |  | 170 | 120
|  | ДТ |  | 150 | базисная | базисная | 135 | 120 |  | 260 | 225 |  | 335 | 275
|  |  |  | 200 | базисная | базисная | 135 | 120 |  | 340 | 290 |  | 455 | 450
|  |  |  | 250 | базисная | базисная | 135 | 120 |  | 340 | 290 |  | 530 | 450
| 2 причал | бензин | 5001-15000 тн | 100 | базисная | базисная | 80 | 80 |  | 95 | 95 |  | 130 | 120
|  | ДТ |  | 150 | базисная | базисная | 135 | 120 |  | 190 | 190 |  | 220 | 220
|  |  |  | 200 | базисная | базисная | 135 | 120 |  | 270 | 270 |  | 290 | 290
|  |  |  | 250 | базисная | базисная | 135 | 120 |  | 340 | 290 |  | 380 | 380
Осетрово (выгрузка/слив)
Разгрузка (слив)
Усть-Кутский цех АО Иркутскнефтепродукт
| 2 причал | бензин | до 5000 тн | 100 | базисная | базисная | 45 | 45 | 35 | 60 | 60 | 50 | 70 | 70 | 60
|  | нкт |  | 150 | базисная | базисная | 50 | 50 | 40 | 70 | 70 | 60 | 90 | 90 | 70
|  |  |  | 200 | базисная | базисная | 60 | 60 | 70 | 90 | 90 | 70 | 120 | 120 | 95
|  |  |  | 250 | базисная | базисная | 70 | 70 | 60 | 105 | 105 | 85 | 150 | 150 | 120
Нефтебаза Бункерная база-Терминал Север
| 1 причал | бензин | до 5000 тн | 100 | базисная | базисная | 45 | 45 |  | 60 | 60 |  | 70 | 70
|  |  |  | 150 | базисная | базисная | 50 | 50 |  | 70 | 70 |  | 90 | 90
|  |  |  | 200 | базисная | базисная | 60 | 60 |  | 90 | 90 |  | 120 | 120
|  |  |  | 250 | базисная | базисная | 70 | 70 |  | 105 | 105 |  | 150 | 150
Нефтебаза Ленский транзит
| 1 причал | бензин | до 5000 тн | 100 | базисная | базисная | 45 | 45 |  | 60 | 60 |  | 70 | 70
|  |  |  | 150 | базисная | базисная | 50 | 50 |  | 70 | 70 |  | 90 | 90
|  |  |  | 200 | базисная | базисная | 60 | 60 |  | 90 | 90 |  | 120 | 120
|  |  |  | 250 | базисная | базисная | 70 | 70 |  | 105 | 105 |  | 150 | 150
| Перевозчик _____________________ | [6 empty] | Грузовладелец _____________________
13

## индигирка яна
Приложение № 4
к Договору №______________ от «___» «_______________» 2024 г.
перевозки нефтеналивных грузов
нефтебаза |  | навигационный грузооборот на причале, тонн | Диаметр трубопрвода, мм | Длина трубопровода, м | разница отметок уровня воды и нефтебазы, м | Грузоподьемность судов, тонн |  |  | Грузоподьемность судов, тонн |  |  | Грузоподьемность судов, тонн
[6 empty] | 400-600 (танкеры) 400-1000 (баржи) |  |  | 601-2500 (танкеры) 1001-2500 (баржи) |  |  | 2501 и более
[6 empty] | светлые нефтепродукты | бензин | темные нефтепродукты | светлые нефтепродукты | бензин | темные нефтепродукты | светлые нефтепродукты | бензин | темные нефтепродукты
Разгрузка (слив)
филиал Чокурдахской нефтебазы АО "Саханефтегазсбыт"
1 причал | Аи-92 | до 5000 тн | 100 | 1019 | 16 | 38.25 | 38.25 | 42.5 | 51 | 51 | 51 | 59.5 | 59.5 | 72.25
| ДТЗ |  | 150 | 1019 | 16 | 42.5 | 42.5 | 68 | 59.5 | 59.5 | 93.5 | 76.5 | 76.5 | 127.5
| ДТА |  | 200 | 1019 | 16 | 51 | 51 | 68 | 76.5 | 76.5 | 136 | 102 | 102 | 161.5
| ТС-1 |  | 250 | 1019 | 16 | 59.5 | 59.5 | 68 | 89.25 | 89.25 | 170 | 127.5 | 127.5 | 216.75
| нкт | 5001-15000 тн
филиал Белогорской нефтебазы АО "Саханефтегазсбыт"
1 причал | Аи-92 | до 5000 тн | 100 | 1441 | 46 | 38.25 | 38.25 | 42.5 | 51 | 51 | 51 | 59.5 | 59.5 | 72.25
| ДТЗ |  | 150 | 1441 | 46 | 42.5 | 42.5 | 68 | 59.5 | 59.5 | 93.5 | 76.5 | 76.5 | 127.5
| ДТА |  | 200 | 1441 | 46 | 51 | 51 | 68 | 76.5 | 76.5 | 136 | 102 | 102 | 161.5
| ТС-1 |  | 250 | 1441 | 46 | 59.5 | 59.5 | 68 | 89.25 | 89.25 | 170 | 127.5 | 127.5 | 216.75
| нкт | 5001-15000 тн
филиал Нижнеколымской нефтебазы АО "Саханефтегазсбыт"
| Причал 1 | 15001-50000
| Аи-92 | 3010.774 | 100 | 1270 | от 21 до 43 | 85 | 59.5 | 29.75 | 93.5 | 72.25 | 42.5 | 119 | 85 | 51
| ДТЗ | 11492.694 | 150 | 1270 | от 21 до 43 | 85 | 76.5 | 34 | 170 | 170 | 51 | 238 | 195.5 | 59.5
| ДТА | 5058.589 | 200 | 1270 | от 21 до 43 | 85 | 76.5 | 42.5 | 229.5 | 199.75 | 59.5 | 323 | 323 | 80.75
| ТС-1 | 2782.824 | 250 | 1270 | от 21 до 43 | 85 | 76.5 | 51 | 229.5 | 199.75 | 72.25 | 378.25 | 348.5 | 102
| Всего | 22344.881
до 5000 тн
| нкт | 4477.005
филиал Нижнеянской нефтебазы АО "Саханефтегазсбыт"
1 причал | ДТЗ | 5001-15000 тн | 100 | 1080 | 0 | 51 | 51 | 42.5 | 59.5 | 59.5 | 51 | 93.5 | 85 | 72.25
| ДТА |  | 150 | 1080 | 0 | 85 | 76.5 | 68 | 119 | 119 | 93.5 | 157.25 | 157.25 | 127.5
| нкт | 5001-15000 тн | 200 | 1080 | 0 | 85 | 76.5 | 68 | 170 | 170 | 136 | 204 | 204 | 161.5
|  |  | 250 | 1080 | 0 | 85 | 76.5 | 68 | 212.5 | 212.5 | 170 | 272 | 272 | 216.75
2 причал | ДТЗ | 5001-15000 тн | 100 | 762 | 0 | 60 | 60 |  | 70 | 70 |  | 110 | 100
| ДТА |  | 150 | 762 | 0 | 100 | 90 |  | 140 | 140 |  | 185 | 185
| Аи-92 |  | 200 | 762 | 0 | 100 | 90 |  | 200 | 200 |  | 240 | 240
| ТС-1 |  | 250 | 762 | 0 | 100 | 90 |  | 250 | 250 |  | 320 | 320
филиал Усть-Куйгинской нефтебазы АО "Саханефтегазсбыт"
1 причал | ДТ | 5001-15000 тн | 100 | 2236-8078 | 7 | 48 | 48 |  | 56 | 56 |  | 88 | 80
|  |  | 150 | 2236-8078 | 7 | 80 | 72 |  | 112 | 112 |  | 148 | 148
|  |  | 200 | 2236-8078 | 7 | 80 | 72 |  | 160 | 160 |  | 192 | 192
|  |  | 250 | 2236-8078 | 7 | 80 | 72 |  | 200 | 200 |  | 256 | 256
2 причал | ДТ | 5001-15000 тн | 100 | 8078 | 7 | 48 | 48 | 42.5 | 56 | 56 | 51 | 88 | 80 | 72.25
| бензины |  | 150 | 2922 | 7 | 80 | 72 | 68 | 112 | 112 | 93.5 | 148 | 148 | 127.5
| нкт | 5001-15000 тн | 200 | 1348 | 7 | 80 | 72 | 68 | 160 | 160 | 136 | 192 | 192 | 161.5
|  |  | 250 |  |  | 80 | 72 | 68 | 200 | 200 | 170 | 256 | 256 | 216.75
Загрузка (налив)
филиал Ленской нефтебазы АО "Саханефтегазсбыт"
| 1 причал | 50001 и более
| нкт | 80225.358 | 100 | 269 | 10 |  |  | 110 |  |  | 130 |  |  | 130
|  |  | 150 | 269 | 10 |  |  | 110 |  |  | 285 |  |  | 305
|  |  | 200 | 269 | 10 |  |  | 110 |  |  | 285 |  |  | 450
|  |  | 250 | 269 | 10 |  |  | 110 |  |  | 285 |  |  | 450
| 2 причал | до 5000 тн
| Аи-92 | 341.668 | 100 | 765 | 10 | 60 | 60 |  | 80 | 80 |  | 85 | 85
| Аи-76 | 399.151 | 150 | 765 | 10 | 70 | 70 |  | 95 | 95 |  | 110 | 110
| ТС-1 | 1480.626 | 200 | 765 | 10 | 80 | 80 |  | 120 | 120 |  | 145 | 145
| Всего | 2221.445 | 250 | 765 | 10 | 95 | 95 |  | 140 | 140 |  | 180 | 180
| 3 причал | до 5000 тн
| ДТА | 1400.756 | 100 | 980 | 10 | 51 | 51 |  | 68 | 68 |  | 72.25 | 72.25
| Всего | 1400.756 | 150 | 980 | 10 | 59.5 | 59.5 |  | 80.75 | 80.75 |  | 93.5 | 93.5
|  |  | 200 | 980 | 10 | 68 | 68 |  | 102 | 102 |  | 123.25 | 123.25
|  |  | 250 | 980 | 10 | 80.75 | 80.75 |  | 119 | 119 |  | 153 | 153
филиал Олекминской нефтебазы АО "Саханефтегазсбыт"
до 5000 тн
| Аи-76 | 249.665 | 100 | 468 | 7 | 60 | 60 | 110 | 80 | 80 | 120 | 85 | 85 | 130
| ДТЛ | 1721.773 | 150 | 468 | 7 | 70 | 70 | 110 | 95 | 95 | 200 | 110 | 110 | 270
| ТС-1 | 499.434 | 200 | 468 | 7 | 80 | 80 | 110 | 120 | 120 | 285 | 145 | 145 | 365
| Всего | 2470.872 | 250 | 468 | 7 | 95 | 95 | 110 | 140 | 140 | 285 | 180 | 180 | 420
15001-50000 тн
| нкт | 20334.51
филиал Якутской нефтебазы АО "Саханефтегазсбыт"
| 1 причал | 5001-15000 тн
| Аи-92 | 3409.929 | 100 | 1380 | от -1 до 1 | 68 | 68 |  | 80.75 | 80.75 |  | 110.5 | 102
| Аи-95 | 1706.554 | 150 | 1380 | от -1 до 1 | 114.75 | 102 |  | 161.5 | 161.5 |  | 187 | 187
| ДТА | 737.193 | 200 | 1380 | от -1 до 1 | 114.75 | 102 |  | 229.5 | 229.5 |  | 246.5 | 246.5
| Всего | 5853.676 | 250 | 1380 | от -1 до 1 | 114.75 | 102 |  | 289 | 246.5 |  | 323 | 323
| 2 причал | до 5000 тн
| ДТЗ | 708.381 | 100 | 452 | от -1 до 1 | 60 | 60 |  | 80 | 80 |  | 85 | 85
| ТС-1 | 2406.783 | 150 | 452 | от -1 до 1 | 70 | 70 |  | 95 | 95 |  | 110 | 110
| Всего | 3115.164 | 200 | 452 | от -1 до 1 | 80 | 80 |  | 120 | 120 |  | 145 | 145
|  |  | 250 | 452 | от -1 до 1 | 95 | 95 |  | 140 | 140 |  | 180 | 180
филиал Белогорской нефтебазы АО "Саханефтегазсбыт"
1 причал | Аи-92 | до 5000 тн | 100 | 1441 | 46 | 51 | 51 | 38.25 | 68 | 68 | 59.5 | 72.25 | 72.25 | 59.5
| ДТ |  | 150 | 1441 | 46 | 59.5 | 59.5 | 46.75 | 80.75 | 80.75 | 68 | 93.5 | 93.5 | 72.25
| ТС-1 |  | 200 | 1441 | 46 | 68 | 68 | 59.5 | 102 | 102 | 80.75 | 123.25 | 123.25 | 97.75
| нкт |  | 250 | 1441 | 46 | 80.75 | 80.75 | 68 | 119 | 119 | 97.75 | 153 | 153 | 123.25
филиал Чокурдахской нефтебазы АО "Саханефтегазсбыт"
1 причал | Аи-92 | до 5000 тн | 100 | 1019 | 16 | 51 | 51 | 38.25 | 68 | 68 | 59.5 | 72.25 | 72.25 | 59.5
| ДТ |  | 150 | 1019 | 16 | 59.5 | 59.5 | 46.75 | 80.75 | 80.75 | 68 | 93.5 | 93.5 | 72.25
| ТС-1 |  | 200 | 1019 | 16 | 68 | 68 | 59.5 | 102 | 102 | 80.75 | 123.25 | 123.25 | 97.75
| нкт |  | 250 | 1019 | 16 | 80.75 | 80.75 | 68 | 119 | 119 | 97.75 | 153 | 153 | 123.25
филиал Нижнеянской нефтебазы АО "Саханефтегазсбыт"
1 причал | ДТ | 5001-15000 тн | 100 | 1080 | 0 | 68 | 68 | 59.5 | 80.75 | 80.75 | 68 | 110.5 | 102 | 85
| бензины |  | 150 | 1080 | 0 | 114.75 | 102 | 93.5 | 161.5 | 161.5 | 127.5 | 187 | 187 | 153
| нкт | 5001-15000 тн | 200 | 1080 | 0 | 114.75 | 102 | 93.5 | 229.5 | 229.5 | 182.75 | 246.5 | 246.5 | 195.5
|  |  | 250 | 1080 | 0 | 114.75 | 102 | 93.5 | 289 | 289 | 229.5 | 323 | 323 | 259.25
2 причал | ДТЗ | 5001-15000 тн | 100 | 762 | 0 | 80 | 80 | 70 | 95 | 95 | 80 | 130 | 120 | 100
| ДТА |  | 150 | 762 | 0 | 135 | 120 | 110 | 190 | 190 | 150 | 220 | 220 | 180
| Аи-92 |  | 200 | 762 | 0 | 135 | 120 | 110 | 270 | 270 | 215 | 290 | 290 | 230
| ТС-1 |  | 250 | 762 | 0 | 135 | 120 | 110 | 340 | 340 | 270 | 380 | 380 | 305
филиал Усть-Куйгинской нефтебазы АО "Саханефтегазсбыт"
1 причал | ДТ | 5001-15000 тн | 100 | 2236-8078 | 7 | 68 | 68 |  | 80.75 | 80.75 |  | 110.5 | 102
| ТС-1 |  | 150 | 2236-8078 | 7 | 114.75 | 102 |  | 161.5 | 161.5 |  | 187 | 187
|  |  | 200 | 2236-8078 | 7 | 114.75 | 102 |  | 229.5 | 229.5 |  | 246.5 | 246.5
|  |  | 250 | 2236-8078 | 7 | 114.75 | 102 |  | 289 | 246.5 |  | 323 | 323
2 причал | ДТ | 5001-15000 тн | 100 | 1348-8078 | 7 | 68 | 68 | 38.25 | 80.75 | 80.75 | 59.5 | 110.5 | 102 | 59.5
| ТС-1 |  | 150 | 1348-8078 | 7 | 114.75 | 102 | 46.75 | 161.5 | 161.5 | 68 | 187 | 187 | 72.25
| бензины |  | 200 | 1348-8078 | 7 | 114.75 | 102 | 59.5 | 229.5 | 229.5 | 80.75 | 246.5 | 246.5 | 97.75
| нкт | до 5000 тн | 250 | 1348-8078 | 7 | 114.75 | 102 | 68 | 289 | 246.5 | 97.75 | 323 | 323 | 123.25
| Перевозчик _____________________ | [6 empty] | Грузовладелец _____________________

## колыма анабар тикси найба
Приложение №4
к Договору №______________ от «___» «_______________» 2020 г.
перевозки нефтеналивных грузов
| нефтебаза |  | навигационный грузооборот на причале 2016 г, тонн | Диаметр трубопрвода, мм | Длина трубопровода, м | разница отметок уровня воды и нефтебазы, м | Грузоподьемность судов, тонн |  |  | Грузоподьемность судов, тонн |  |  | Грузоподьемность судов, тонн
[7 empty] | 400-600 (танкеры) 400-1000 (баржи) |  |  | 601-2500 (танкеры) 1001-2500 (баржи) |  |  | 2501 и более
[7 empty] | светлые нефтепродукты | бензин | темные нефтепродукты | светлые нефтепродукты | бензин | темные нефтепродукты | светлые нефтепродукты | бензин | темные нефтепродукты
Разгрузка (слив)
п. Тикси ГУП ЖКХ РС(Я)
| 1 причал | нкт | от 5000-15000 | 100 и менее | до 560м | базис | 45 | 45 | 50 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 85
|  | ДТ | до 5000 тн | 150 | до 560м | базис | 50 | 50 | 80 | 70 | 70 | 110 | 90 | 90 | 150
|  | бензин |  | 200 | до 560м | базис | 60 | 60 | 80 | 90 | 90 | 160 | 120 | 120 | 190
|  |  |  | 250 | до 560м | базис | 70 | 70 | 80 | 105 | 105 | 200 | 150 | 150 | 255
|  | нкт | от 5000-15000 | 100 и менее | 900 | базис | 38.25 | 38.25 | 42.5 | 51 | 51 | 51 | 59.5 | 59.5 | 72.25
|  | ДТ | до 5000 тн | 150 | 900 | базис | 42.5 | 42.5 | 68 | 59.5 | 59.5 | 93.5 | 76.5 | 76.5 | 127.5
|  | бензин |  | 200 | 900 | базис | 51 | 51 | 68 | 76.5 | 76.5 | 136 | 102 | 102 | 161.5
|  |  |  | 250 | 900 | базис | 59.5 | 59.5 | 68 | 89.25 | 89.25 | 170 | 127.5 | 127.5 | 216.75
|  | нкт | от 5000-15000 | 100 и менее | 2200 | базис | 36 | 36 | 40 | 48 | 48 | 48 | 56 | 56 | 68
|  | ДТ | до 5000 тн | 150 | 2200 | базис | 40 | 40 | 64 | 56 | 56 | 88 | 72 | 72 | 120
|  | бензин |  | 200 | 2200 | базис | 48 | 48 | 64 | 72 | 72 | 128 | 96 | 96 | 152
|  |  |  | 250 | 2200 | базис | 56 | 56 | 64 | 84 | 84 | 160 | 120 | 120 | 204
п. Найба ГУП ЖКХ РС(Я)
| 1 причал | ДТ | до 5000 тн | 100 | 70 | базис | 45 | 45 |  | 60 | 60 |  | 70 | 70
|  | гккт |  | 150 | 70 | базис | 50 | 50 |  | 70 | 70 |  | 90 | 90
|  |  |  | 200 | 70 | базис | 60 | 60 |  | 90 | 90 |  | 120 | 120
|  |  |  | 250 | 70 | базис | 70 | 70 |  | 105 | 105 |  | 150 | 150
филиал Нижнеколымской нефтебазы АО "Саханефтегазсбыт"
|  | Причал 1 | 15001-50000
|  | Аи-92 | 3010.774 | 100 | 1270 | от 21 до 43 | 85 | 59.5 | 29.75 | 93.5 | 72.25 | 42.5 | 119 | 85 | 51
|  | ДТЗ | 11492.694 | 150 | 1270 | от 21 до 43 | 85 | 76.5 | 34 | 170 | 170 | 51 | 238 | 195.5 | 59.5
|  | ДТА | 5058.589 | 200 | 1270 | от 21 до 43 | 85 | 76.5 | 42.5 | 229.5 | 199.75 | 59.5 | 323 | 323 | 80.75
|  | ТС-1 | 2782.824 | 250 | 1270 | от 21 до 43 | 85 | 76.5 | 51 | 229.5 | 199.75 | 72.25 | 378.25 | 348.5 | 102
|  | Всего | 22344.881
до 5000 тн
|  | нкт | 4477.005
п. Юрюнг-Хая АО "Алмазы Анабара"
| 1 причал | гккт | 15001-50000 | 100 | 1100 | базис | 85 | 59.5 |  | 93.5 | 72.25 |  | 119 | 85
|  | ДТ |  | 150 | 1100 | базис | 85 | 76.5 |  | 170 | 170 |  | 238 | 195.5
|  | Бензин |  | 200 | 1100 | базис | 85 | 76.5 |  | 229.5 | 199.75 |  | 323 | 323
|  |  |  | 250 | 1100 | базис | 85 | 76.5 |  | 229.5 | 199.75 |  | 378.25 | 348.5
филиал Нижнеколымской нефтебазы АО "Саханефтегазсбыт"
| Причал 1 | Аи-92 | 15001-50000 | 100 | 1270 | 21-43 | 85 | 59.5 | 29.75 | 93.5 | 72.25 | 42.5 | 119 | 85 | 51
|  | ДТЗ |  | 150 | 1270 | 21-43 | 85 | 76.5 | 34 | 170 | 170 | 51 | 238 | 195.5 | 59.5
|  | ДТА |  | 200 | 1270 | 21-43 | 85 | 76.5 | 42.5 | 229.5 | 199.75 | 59.5 | 323 | 323 | 80.75
|  | ТС-1 |  | 250 | 1270 | 21-43 | 85 | 76.5 | 51 | 229.5 | 199.75 | 72.25 | 378.25 | 348.5 | 102
|  | нкт | до 5000 тн
Загрузка (налив)
филиал Нижнеколымской нефтебазы АО "Саханефтегазсбыт"
| Причал 1 | Аи-92 | 5001-15000 тн | 100 | 1270 | 21-43 | 68 | 68 | 38.25 | 80.75 | 80.75 | 59.5 | 110.5 | 102 | 59.5
|  | ДТЗ |  | 150 | 1270 | 21-43 | 114.75 | 102 | 46.75 | 161.5 | 161.5 | 68 | 187 | 187 | 72.25
|  | ДТА |  | 200 | 1270 | 21-43 | 114.75 | 102 | 59.5 | 229.5 | 229.5 | 80.75 | 246.5 | 246.5 | 97.75
|  | ДТЛ |  | 250 | 1270 | 21-43 | 114.75 | 102 | 68 | 289 | 246.5 | 97.75 | 323 | 323 | 123.25
ТС-1
|  | нкт | до 5000 тн
|  | Перевозчик _____________________ | [6 empty] | Грузовладелец _____________________
21

## группы судов
Группы судов
1 группа 400-600 (танкеры) 400-1000 (баржи) |  | 2 группа 601-2500 (танкеры) 1001-2500 (баржи) |  | 3 группа 2501 и более
танкеры | баржи | танкеры | баржи | танкеры | баржи
414В | 81462 | Р77 | 81631 | 1577 | 16800НПБ
414ВМ |  | 621 | БН-2000 |  | 16800Н
|  | 1754Б | КН-16801 |  | 16800Н1
|  | 1754БМ | КМ-16801
|  | СК-2000КН | 16802
|  | СК-2000КМН | 16802М