**ОТВЕТЫ НА ЗАПРОСЫ от 23.07.2024г.**

**о даче разъяснений положений документации**

**по состязательной закупке на Выполнение работ по демонтажу резервуаров РВС на филиалах АО «Саханефтегазсбыт» в 2024-2026 годах**

**Эл. Площадка № ЗП4071734 на ЭТП АО «ТЭК-Торг»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вопрос** | **Ответ** |
| 1 | Добрый день, уважаемый Заказчик!Просим ответить на вопросы:Допускается ли демонтаж с помощью гидравлических ножниц (безогневой метод) или только газовым резаком? | Здравствуйте! Демонтаж РВС допускается с помощью гидравлических ножниц |
| 2 | На какие габариты резать металлолом — конкретный размер или привязки нет к точному размеру, но главное чтобы можно было погрузить в самосвал и транспортировать? | Главное чтобы можно было транспортировать, для удобства складирования штабелем и строповки |
| 3 | Куда складировать металлолом, расстояние от места расположения резервуаров? | На территории объекта Заказчика, 500 м. |
| 4 | Резервуары зачищены? | Да, резервуары зачищены |
| 5 | Требуется ли демонтировать фундаменты резервуаров или оставляем? Если фундаменты демонтируются, куда вывозить бой жби и строительный мусор? | Фундаменты резервуаров оставляем |