## Лоты
Приложение № 1 к Документации на поставку бензина авиационного AVGAS 100LL фасованного, предназначенного для нужд АО «Саханефтегазсбыт» во втором полугодии 2025 года
№ лота | Место поставки | Наименование товара | Соответствие техническим требованиям |  | Фасовка, бочка 1/145 кг | Кол-во бочек, шт. | Кол-во контейнеров, шт | Количество по лоту, тонн | Цена за тонну c НДС, руб. | цена договора с НДС, руб. | Срок поставки в пункте назначения
|  |  | Товар | Тара
1 | Филиал «Якутская нефтебаза» АО «Саханефтегазсбыт» пгт.Жатай , ул.Строда 12 | Бензин авиационный марки AVGAS 100LL | Значения показателей качества Товара нормируются ГОСТ Р 55493-2013/ DEF STAN 91-90 или DEF STAN 91-90 для бензина AVGAS 100LL и должны находиться на уровне требований ГОСТ 1012-2013, Технического регламента Таможенного союза 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных дивгателей и мазуту". Показатели лабораторных анализов должны иметь "запас качества" не менее величины "воспроизводимости".Дата изготовления должна быть не ранее 10.05.2025 года. Поставка фасованного бензина авиационного марки AVGAS 100LL должны соответствовать действующим требованиям нормативных документов. | ГОСТ 13950-91 "Бочки стальные сварные и закатные с гофрами на корпусе. Технические условия". Бочка стальная закатная для перевозки и хранения жидких опасных грузов, полная вместимость 216,5 куб.дм. Тара должна иметь толщину стенок 0,8-0,9 мм или выше, должна быть окрашена светлой наружной окраской, внутренняя поверхность бочки должна быть покрыта специальным антикоррозионным покрытием RDL-50, продляющий срок хранения Товара до 3-х лет. Типовым правилам Рекомендаций ООН по перевозке опасных грузов, Европейского соглашения о международной перевозке опасных грузов по внутренним водным путям (ВОПОГ), Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ), Правил международной перевозке опасных грузов по железнвм дорогам (МПОГ). Тара должна соответствовать действующим требованиям нормативных документов. | Бочка | 160 | 2 | 23.2 | 250079.98 | 5801855.536 | до 31.07.2025 года