	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Демонтажные работы
	
	
	

	1.1.
	Демонтаж стальной трубы Ø273х6
	п.м.
	808
	Схема трубопроводов под демонтаж

	1.2.
	Демонтаж стальной трубы Ø219х4
	п.м.
	1917
	

	2
	Монтаж технологических трубопроводов
	ед.
	1
	Шифр 08-2026/ПД.ТХ.СО шифр 08-2026/ПД.АС

	3
	Монтаж здании насосной 
	ед.
	1
	Шифр 08-2026/ПД.АС

	4
	Гидроиспытание технологических трубопроводов
	ед.
	1
	

	5
	Пуско-наладочные работы
	ед.
	1
	Разработка проекта на пуско-наладочные работы
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