| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Демонтажные работы |  |  |  |
| 1.1. | Демонтаж стальной трубы Ø273х6 | п.м. | 808 | Схема трубопроводов под демонтаж |
| 1.2. | Демонтаж стальной трубы Ø219х4 | п.м. | 1917 |  |
| 2 | Монтаж технологических трубопроводов | ед. | 1 | Шифр 08-2026/ПД.ТХ.СО шифр 08-2026/ПД.АС |
| 3 | Монтаж здании насосной | ед. | 1 | Шифр 08-2026/ПД.АС |
| 4 | Гидроиспытание технологических трубопроводов | ед. | 1 |  |
| 5 | Пуско-наладочные работы | ед. | 1 | Разработка проекта на пуско-наладочные работы |

Ведомость объемов работ.