	
	Перечень давальческого материала

	
	Наименование
	ед. изм.
	кол-во

	
	Трубы стальные бесшовные

	1
	Труба ст. б/ш Ø219х6,0 ГОСТ 8732-2025
	м
	1200

	2
	Труба ст. б/ш Ø159х5,0 ГОСТ 8732-2025
	м
	2600

	3
	Труба ст. б/ш Ø133х5,0 ГОСТ 8732-2025
	м
	6

	
	Оборудование резервуарного парка

	4
	Электронасос центробежный консольный моноблочный с двойным торцевым уплотнением
	шт.
	3

	
	Опоры трубопроводов

	5
	Труба стальная б/у Ø273х6,0
	п.м.
	По необходимости
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	Труба стальная б/у Ø219х4,0
	п.м.
	По необходимости



