## Sheet1
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ПК РИК (вер. 1.3.251208) | [6 empty] | Наименование программного продукта | ПК РИК (вер. 1.3.251208)
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | ФСНБ-2022 с доп. и изм. 14 без ж/д перевозок | [6 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | ФСНБ-2022 с доп. и изм. 14 без ж/д перевозок
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России № 299/пр от 19.05.2025 | [6 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России № 299/пр от 19.05.2025
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09 «О расчете индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на II квартал 2025 года, предназначенных для определения сметной стоимости строительства ресурсно-индексным методом» | [6 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09 «О расчете индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на II квартал 2025 года, предназначенных для определения сметной стоимости строительства ресурсно-индексным методом»
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ Министерства строительства Республики Саха (Якутия) от 23.04.2025 № 176 | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства Республики Саха (Якутия) от 23.04.2025 № 176
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  | Сплит-форма ФГИС ЦС, Республика Саха (Якутия), II квартал 2025 | [6 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | Сплит-форма ФГИС ЦС, Республика Саха (Якутия), II квартал 2025
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Республика Саха (Якутия) | [6 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | Республика Саха (Якутия)
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Республика Саха (Якутия) (9 зона) | [6 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Республика Саха (Якутия) (9 зона)
КАЗС Белая Гора Абыйского улуса АО "Саханефтегазсбыт" | [13 empty] | КАЗС Белая Гора Абыйского улуса АО "Саханефтегазсбыт"
(наименование стройки)
КАЗС | [13 empty] | КАЗС
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № 02-01-01 | [13 empty] | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № 02-01-01
Технология производства | [13 empty] | Технология производства
(наименование работ и затрат)
Составлен |  | ресурсно-индексным | методом
Основание |  | 1522-ТР
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  |  | II квартал 2025
Сметная стоимость |  | 1 997,01 | тыс. руб. | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 636,35 |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 65,92 |  |  | тыс. руб.
в том числе
строительных работ |  | 76,25 | тыс. руб. | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 646.4031 |  |  | чел.-ч.
монтажных работ |  | 1 920,76 | тыс. руб. | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 49.7973 |  |  | чел.-ч.
оборудования
прочих затрат
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. | [7 empty] | № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость, руб.
|  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учётом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Операторная ЖЗМК | [19 empty] | Операторная ЖЗМК
1 | ГЭСНм 37-01-013-08 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 3 т | шт | 1 |  | 1
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.4 | Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15
Результирующие коэффициенты:
|  | ЗТ | 1.15
|  | ЭМ | 1.15
|  | ЗТм | 1.15
| 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 126.5 |  |  |  |  | 125073.08
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 110 | 1.15 | 126.5 |  |  | 988.72 |  | 125073.08
Объём: (1,0)*110
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 21297.05
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 7.36 |  |  |  |  | 9585.79
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 3.6 | 1.15 | 4.14 |  |  | 2967.65 |  | 12286.07
Объём: (1,0)*3,6
| 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 3.6 | 1.15 | 4.14 |  |  | 1358.55 |  | 5624.4
Объём: (3,6)*1
| 91.10.05-007 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т | маш.-ч | 1.4 | 1.15 | 1.61 | 2279.32 | 1.87 | 4262.33 |  | 6862.35
Объём: (1,0)*1,4
| 4-100-070 | Средний разряд машиниста 7,0 | чел.-ч | 1.4 | 1.15 | 1.61 |  |  | 1449.12 |  | 2333.08
Объём: (1,4)*1
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1.4 | 1.15 | 1.61 |  |  | 1131.2 |  | 1821.23
Объём: (1,0)*1,4
| 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 1.4 | 1.15 | 1.61 |  |  | 1011.37 |  | 1628.31
Объём: (1,4)*1
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.72 | 1.15 | 0.828 | 4.35 | 1.69 | 7.35 |  | 6.09
Объём: (1,0)*0,72
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 7.8 | 1.15 | 8.97 |  |  | 35.82 |  | 321.31
Объём: (1,0)*7,8
| 4 | М | [8 empty] | 19755.51
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 5.3 |  | 5.3 | 114.64 | 4.85 | 556 |  | 2946.8
Объём: (1,0)*5,3
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0.76 |  | 0.76 | 41.38 | 3.59 | 148.55 |  | 112.9
Объём: (1,0)*0,76
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 5.67 |  | 5.67 |  |  | 7.75 |  | 43.94
Объём: (1,0)*5,67
| 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | кг | 7.4 |  | 7.4 | 148.86 | 1.53 | 227.76 |  | 1685.42
Объём: (1,0)*7,4
| 08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | кг | 2.8 |  | 2.8 | 122.66 | 1.92 | 235.51 |  | 659.43
Объём: (1,0)*2,8
| 25.1.01.04-0031 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I | шт | 2.8 |  | 2.8 | 1818.38 | 2.81 | 5109.65 |  | 14307.02
Объём: (1,0)*2,8
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 175711.43
1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2175.18
|  | ФОТ | [8 empty] | 134658.87
| Пр/812-079.0-3 | НР Оборудование общего назначения | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 130619.1
| Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 65982.85
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 374488.56 |  | 374488.56
| КАЗС 2х10м3 | [19 empty] | КАЗС 2х10м3
2 | ГЭСНм 37-01-013-10 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 8 т | шт | 2 |  | 2
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.4 | Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15
Результирующие коэффициенты:
|  | ЗТ | 1.15
|  | ЭМ | 1.15
|  | ЗТм | 1.15
| 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 356.5 |  |  |  |  | 352478.68
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 155 | 1.15 | 356.5 |  |  | 988.72 |  | 352478.68
Объём: (2,0)*155
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 110423.1
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 33.35 |  |  |  |  | 45290.33
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 3.5 | 1.15 | 8.05 | 1703.3 | 2.39 | 4070.89 |  | 32770.66
Объём: (2,0)*3,5
| 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 3.5 | 1.15 | 8.05 |  |  | 1358.55 |  | 10936.33
Объём: (7,0)*1
| 91.05.08-007 | Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т | маш.-ч | 7.5 | 1.15 | 17.25 | 1761.85 | 1.91 | 3365.13 |  | 58048.49
Объём: (2,0)*7,5
| 4-100-070 | Средний разряд машиниста 7,0 | чел.-ч | 7.5 | 1.15 | 17.25 |  |  | 1449.12 |  | 24997.32
Объём: (15,0)*1
| 91.14.02-004 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | 3.5 | 1.15 | 8.05 |  |  | 2342.36 |  | 18856
Объём: (2,0)*3,5
| 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 3.5 | 1.15 | 8.05 |  |  | 1162.32 |  | 9356.68
Объём: (7,0)*1
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.87 | 1.15 | 2.001 | 4.35 | 1.69 | 7.35 |  | 14.71
Объём: (2,0)*0,87
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 8.9 | 1.15 | 20.47 |  |  | 35.82 |  | 733.24
Объём: (2,0)*8,9
| 4 | М | [8 empty] | 41188.45
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 5.9 |  | 11.8 | 114.64 | 4.85 | 556 |  | 6560.8
Объём: (2,0)*5,9
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 3.5 |  | 7 | 41.38 | 3.59 | 148.55 |  | 1039.85
Объём: (2,0)*3,5
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 6.57 |  | 13.14 |  |  | 7.75 |  | 101.84
Объём: (2,0)*6,57
| 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | кг | 7.8 |  | 15.6 | 148.86 | 1.53 | 227.76 |  | 3553.06
Объём: (2,0)*7,8
| 08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | кг | 2.8 |  | 5.6 | 122.66 | 1.92 | 235.51 |  | 1318.86
Объём: (2,0)*2,8
| 25.1.01.04-0031 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I | шт | 2.8 |  | 5.6 | 1818.38 | 2.81 | 5109.65 |  | 28614.04
Объём: (2,0)*2,8
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 549380.56
2.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 6130.06
|  | ФОТ | [8 empty] | 397769.01
| Пр/812-079.0-3 | НР Оборудование общего назначения | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 385835.94
| Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 194906.81
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 568126.69 |  | 1136253.37
| Резервуар аварийный одностенный 10м3 | [19 empty] | Резервуар аварийный одностенный 10м3
3 | ГЭСНм 37-01-001-05 | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 1 т | шт | 1 |  | 1
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.4 | Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15
Результирующие коэффициенты:
|  | ЗТ | 1.15
|  | ЭМ | 1.15
|  | ЗТм | 1.15
| 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 36.8 |  |  |  |  | 35551.74
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 32 | 1.15 | 36.8 |  |  | 966.08 |  | 35551.74
Объём: (1,0)*32
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 5083.8
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1.725 |  |  |  |  | 2195.95
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 0.5 | 1.15 | 0.575 | 1703.3 | 2.39 | 4070.89 |  | 2340.76
Объём: (1,0)*0,5
| 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0.5 | 1.15 | 0.575 |  |  | 1358.55 |  | 781.17
Объём: (0,5)*1
| 91.05.08-007 | Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т | маш.-ч | 0.5 | 1.15 | 0.575 | 1761.85 | 1.91 | 3365.13 |  | 1934.95
Объём: (1,0)*0,5
| 4-100-070 | Средний разряд машиниста 7,0 | чел.-ч | 0.5 | 1.15 | 0.575 |  |  | 1449.12 |  | 833.24
Объём: (0,5)*1
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.5 | 1.15 | 0.575 |  |  | 1131.2 |  | 650.44
Объём: (1,0)*0,5
| 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0.5 | 1.15 | 0.575 |  |  | 1011.37 |  | 581.54
Объём: (0,5)*1
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.23 | 1.15 | 0.2645 | 4.35 | 1.69 | 7.35 |  | 1.94
Объём: (1,0)*0,23
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 3.78 | 1.15 | 4.347 |  |  | 35.82 |  | 155.71
Объём: (1,0)*3,78
| 4 | М | [8 empty] | 13204.26
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 2.2 |  | 2.2 | 114.64 | 4.85 | 556 |  | 1223.2
Объём: (1,0)*2,2
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0.36 |  | 0.36 | 41.38 | 3.59 | 148.55 |  | 53.48
Объём: (1,0)*0,36
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 3.888 |  | 3.888 |  |  | 7.75 |  | 30.13
Объём: (1,0)*3,888
| 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | кг | 5.3 |  | 5.3 | 148.86 | 1.53 | 227.76 |  | 1207.13
Объём: (1,0)*5,3
| 08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | кг | 2 |  | 2 | 122.66 | 1.92 | 235.51 |  | 471.02
Объём: (1,0)*2
| 25.1.01.04-0031 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I | шт | 2 |  | 2 | 1818.38 | 2.81 | 5109.65 |  | 10219.3
Объём: (1,0)*2
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 56035.75
3.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 618.29
|  | ФОТ | [8 empty] | 37747.69
| Пр/812-079.0-3 | НР Оборудование общего назначения | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 36615.26
| Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 18496.37
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 111765.67 |  | 111765.67
| Флагшток 9 м | [19 empty] | Флагшток 9 м
4 | ГЭСН 09-08-001-06 | Установка металлических столбов высотой более 4 м: на подготовленный бетонный фундамент | 100 шт | 0.03 |  | 0.03
Объём: 2+1
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15
Результирующие коэффициенты:
|  | ЗТ | 1.15
|  | ЭМ | 1.15
|  | ЗТм | 1.15
| 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 1.6646 |  |  |  |  | 1495.08
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 48.25 | 1.15 | 1.6646 |  |  | 898.15 |  | 1495.08
Объём: (0,03)*48,25
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 237.7
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1.1261 |  |  |  |  | 1138.88
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1.84 | 1.15 | 0.06348 |  |  | 1131.2 |  | 71.81
Объём: (0,03)*1,84
| 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 1.84 | 1.15 | 0.06348 |  |  | 1011.37 |  | 64.2
Объём: (0,0552)*1
| 91.16.01-001 | Электростанции передвижные, мощность 2 кВт | маш.-ч | 30.8 | 1.15 | 1.0626 |  |  | 156.12 |  | 165.89
Объём: (0,03)*30,8
| 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 30.8 | 1.15 | 1.0626 |  |  | 1011.37 |  | 1074.68
Объём: (0,924)*1
| 4 | М
| 01.7.15.02 | Болты анкерные | т | 0.04 |  | 0.0012
| 07.2.07.11 | Стойки металлические опорные | шт | 100 |  | 3
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 2871.66
|  | ФОТ | [8 empty] | 2633.96
| Пр/812-009.0-3 | НР Строительные металлические конструкции | % | 98 |  | 98 |  |  |  |  | 2581.28
| Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  | 1633.06
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 236200 |  | 7086
| Хлопушка ХП-150 | [19 empty] | Хлопушка ХП-150
5 | ГЭСНм 12-12-001-12 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 150 мм | шт | 1 |  | 1
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.4 | Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15
Результирующие коэффициенты:
|  | ЗТ | 1.15
|  | ЭМ | 1.15
|  | ЗТм | 1.15
| 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 6.21 |  |  |  |  | 6280.61
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 5.4 | 1.15 | 6.21 |  |  | 1011.37 |  | 6280.61
Объём: (1,0)*5,4
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 3288.35
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1.1408 |  |  |  |  | 1531.47
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.946 | 1.15 | 1.0879 |  |  | 2967.65 |  | 3228.51
Объём: (1,0)*0,946
| 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0.946 | 1.15 | 1.0879 |  |  | 1358.55 |  | 1477.97
Объём: (0,946)*1
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.046 | 1.15 | 0.0529 |  |  | 1131.2 |  | 59.84
Объём: (1,0)*0,046
| 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0.046 | 1.15 | 0.0529 |  |  | 1011.37 |  | 53.5
Объём: (0,046)*1
| 4 | М | [8 empty] | 67.22
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.23 |  | 0.23 | 138.5 | 2.11 | 292.24 |  | 67.22
Объём: (1,0)*0,23
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 11167.65
5.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 109.23
|  | ФОТ | [8 empty] | 7812.08
| Пр/812-054.0-3 | НР Технологические трубопроводы | % | 95 |  | 95 |  |  |  |  | 7421.48
| Пр/774-054.0 | СП Технологические трубопроводы | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 3593.56
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 22291.92 |  | 22291.92
6 | ГЭСН 22-01-011-03 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм | км | 0.006 |  | 0.006
Объём: 6/1000
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15
Результирующие коэффициенты:
|  | ЗТ | 1.15
|  | ЭМ | 1.15
|  | ЗТм | 1.15
| 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 1.9692 |  |  |  |  | 1947.95
| 2-100-02 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 45.66 | 1.15 | 0.31505 |  |  | 822.68 |  | 259.19
Объём: (0,006)*45,66
| 2-100-03 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 94.76 | 1.15 | 0.65384 |  |  | 898.15 |  | 587.25
Объём: (0,006)*94,76
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 58.71 | 1.15 | 0.4051 |  |  | 1011.37 |  | 409.7
Объём: (0,006)*58,71
| 2-100-05 | Рабочий 5 разряда | чел.-ч | 86.26 | 1.15 | 0.59519 |  |  | 1162.32 |  | 691.81
Объём: (0,006)*86,26
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 627.43
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.40068 |  |  |  |  | 439.35
| 91.10.09-012 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций | маш.-ч | 25 | 1.15 | 0.1725 | 11.68 | 1.73 | 20.21 |  | 3.49
Объём: (0,006)*25
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.32 | 1.15 | 0.002208 |  |  | 1131.2 |  | 2.5
Объём: (0,006)*0,32
| 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0.32 | 1.15 | 0.002208 |  |  | 1011.37 |  | 2.23
Объём: (0,00192)*1
| 91.16.01-002 | Электростанции передвижные, мощность 4 кВт | маш.-ч | 25 | 1.15 | 0.1725 |  |  | 227.39 |  | 39.22
Объём: (0,006)*25
| 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 25 | 1.15 | 0.1725 |  |  | 1011.37 |  | 174.46
Объём: (0,15)*1
| 91.17.04-033 | Агрегаты сварочные для ручной дуговой сварки на тракторе, сварочный ток до 250 А, количество постов 2, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 32.75 | 1.15 | 0.22598 | 1069.08 | 2.41 | 2576.48 |  | 582.22
Объём: (0,006)*32,75
| 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 32.75 | 1.15 | 0.22598 |  |  | 1162.32 |  | 262.66
Объём: (0,1965)*1
| 4 | М | [8 empty] | 139.16
| 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 15.7 |  | 0.0942 | 35.71 | 3.16 | 112.84 |  | 10.63
Объём: (0,006)*15,7
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 28.58 |  | 0.17148 |  |  | 7.75 |  | 1.33
Объём: (0,006)*28,58
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 14.42 |  | 0.08652 | 155.63 | 1.53 | 238.11 |  | 20.6
Объём: (0,006)*14,42
| 01.7.17.07-0054 | Круг шлифовальный прямого профиля, размеры 230х5х22 мм | шт | 0.52 |  | 0.00312 | 104.63 | 1.27 | 132.88 |  | 0.41
Объём: (0,006)*0,52
| 11.1.03.01-0067 | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт III | м3 | 0.46 |  | 0.00276 | 16655 | 2.31 | 38473.05 |  | 106.19
Объём: (0,006)*0,46
| 23.5.02.02 | Трубы стальные | м | 1010 |  | 6.06
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 3153.89
|  | ФОТ | [8 empty] | 2387.3
| Пр/812-018.0-3 | НР Водопровод - наружные сети | % | 123 |  | 123 |  |  |  |  | 2936.38
| Пр/774-018.0 | СП Водопровод - наружные сети | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 1766.6
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1309478.33 |  | 7856.87
7 | ГЭСН 22-01-011-05 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 150 мм | км | 0.0056 |  | 0.0056
Объём: 5,6/1000
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15
Результирующие коэффициенты:
|  | ЗТ | 1.15
|  | ЭМ | 1.15
|  | ЗТм | 1.15
| 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 1.9893 |  |  |  |  | 2030.32
| 2-100-02 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 0.5 | 1.15 | 0.00322 |  |  | 822.68 |  | 2.65
Объём: (0,0056)*0,5
| 2-100-03 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 123.86 | 1.15 | 0.79766 |  |  | 898.15 |  | 716.42
Объём: (0,0056)*123,86
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 72.1 | 1.15 | 0.46432 |  |  | 1011.37 |  | 469.6
Объём: (0,0056)*72,1
| 2-100-05 | Рабочий 5 разряда | чел.-ч | 112.44 | 1.15 | 0.72411 |  |  | 1162.32 |  | 841.65
Объём: (0,0056)*112,44
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 1093.48
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.64677 |  |  |  |  | 722.26
| 91.10.05-004 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 25.92 | 1.15 | 0.16692 | 994.01 | 1.87 | 1858.8 |  | 310.28
Объём: (0,0056)*25,92
| 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 25.92 | 1.15 | 0.16692 |  |  | 1162.32 |  | 194.02
Объём: (0,145152)*1
| 91.10.09-012 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций | маш.-ч | 30 | 1.15 | 0.1932 | 11.68 | 1.73 | 20.21 |  | 3.9
Объём: (0,0056)*30
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.34 | 1.15 | 0.0021896 |  |  | 1131.2 |  | 2.48
Объём: (0,0056)*0,34
| 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0.34 | 1.15 | 0.0021896 |  |  | 1011.37 |  | 2.21
Объём: (0,001904)*1
| 91.16.01-002 | Электростанции передвижные, мощность 4 кВт | маш.-ч | 30 | 1.15 | 0.1932 |  |  | 227.39 |  | 43.93
Объём: (0,0056)*30
| 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 30 | 1.15 | 0.1932 |  |  | 1011.37 |  | 195.4
Объём: (0,168)*1
| 91.17.04-033 | Агрегаты сварочные для ручной дуговой сварки на тракторе, сварочный ток до 250 А, количество постов 2, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 44.17 | 1.15 | 0.28445 | 1069.08 | 2.41 | 2576.48 |  | 732.89
Объём: (0,0056)*44,17
| 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 44.17 | 1.15 | 0.28445 |  |  | 1162.32 |  | 330.63
Объём: (0,247352)*1
| 4 | М | [8 empty] | 158.72
| 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 35.32 |  | 0.19779 | 35.71 | 3.16 | 112.84 |  | 22.32
Объём: (0,0056)*35,32
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 38.5 |  | 0.2156 |  |  | 7.75 |  | 1.67
Объём: (0,0056)*38,5
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 19.83 |  | 0.11105 | 155.63 | 1.53 | 238.11 |  | 26.44
Объём: (0,0056)*19,83
| 01.7.17.07-0054 | Круг шлифовальный прямого профиля, размеры 230х5х22 мм | шт | 0.77 |  | 0.004312 | 104.63 | 1.27 | 132.88 |  | 0.57
Объём: (0,0056)*0,77
| 11.1.03.01-0067 | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт III | м3 | 0.5 |  | 0.0028 | 16655 | 2.31 | 38473.05 |  | 107.72
Объём: (0,0056)*0,5
| 23.5.02.02 | Трубы стальные | м | 1010 |  | 5.656
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 4004.78
|  | ФОТ | [8 empty] | 2752.58
| Пр/812-018.0-3 | НР Водопровод - наружные сети | % | 123 |  | 123 |  |  |  |  | 3385.67
| Пр/774-018.0 | СП Водопровод - наружные сети | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 2036.91
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1683457.14 |  | 9427.36
| Ящик для ветоши 500х600х500 ЯВ-1 ,Ящик для замазученных отходов | [19 empty] | Ящик для ветоши 500х600х500 ЯВ-1 ,Ящик для замазученных отходов
8 | ГЭСН 09-06-001-03 | Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий | т | 0.2 |  | 0.2
Объём: 0,1+0,1
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15
Результирующие коэффициенты:
|  | ЗТ | 1.15
|  | ЭМ | 1.15
|  | ЗТм | 1.15
| 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 21.85 |  |  |  |  | 19624.58
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 95 | 1.15 | 21.85 |  |  | 898.15 |  | 19624.58
Объём: (0,2)*95
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 236.16
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.092 |  |  |  |  | 105.82
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.16 | 1.15 | 0.0368 |  |  | 2967.65 |  | 109.21
Объём: (0,2)*0,16
| 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0.16 | 1.15 | 0.0368 |  |  | 1358.55 |  | 49.99
Объём: (0,032)*1
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.24 | 1.15 | 0.0552 |  |  | 1131.2 |  | 62.44
Объём: (0,2)*0,24
| 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0.24 | 1.15 | 0.0552 |  |  | 1011.37 |  | 55.83
Объём: (0,048)*1
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.7 | 1.15 | 0.161 | 4.35 | 1.69 | 7.35 |  | 1.18
Объём: (0,2)*0,7
| 91.17.04-171 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А | маш.-ч | 3.22 | 1.15 | 0.7406 |  |  | 85.51 |  | 63.33
Объём: (0,2)*3,22
| 4 | М | [8 empty] | 345.87
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0.4 |  | 0.08 | 114.64 | 4.85 | 556 |  | 44.48
Объём: (0,2)*0,4
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0.45 |  | 0.09 | 41.38 | 3.59 | 148.55 |  | 13.37
Объём: (0,2)*0,45
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 2.919 |  | 0.5838 |  |  | 7.75 |  | 4.52
Объём: (0,2)*2,919
| 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм | кг | 3.6 |  | 0.72 | 142.68 | 1.53 | 218.3 |  | 157.18
Объём: (0,2)*3,6
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 1e-05 |  | 2e-06 | 70296.2 | 1.72 | 120909.46 |  | 0.24
Объём: (0,2)*0,00001
| 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм | т | 0.0001 |  | 2e-05 | 231787.35 | 2.25 | 521521.54 |  | 10.43
Объём: (0,2)*0,0001
| 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм | 10 м | 0.0187 |  | 0.00374 | 307.84 | 1.38 | 424.82 |  | 1.59
Объём: (0,2)*0,0187
| 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 3e-05 |  | 6e-06 | 60258.2 | 1.94 | 116900.91 |  | 0.7
Объём: (0,2)*0,00003
| 08.3.11.01-1106 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П | т | 0.00194 |  | 0.000388 | 136760 | 1.37 | 187361.2 |  | 72.7
Объём: (0,2)*0,00194
| 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0.00031 |  | 6.2e-05 | 51280.15 | 2.86 | 146661.23 |  | 9.09
Объём: (0,2)*0,00031
| 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | т | 0.0006 |  | 0.00012 | 98526.45 | 2.67 | 263065.62 |  | 31.57
Объём: (0,2)*0,0006
| 07.2.07.13 | Конструкции стальные | т | 1 |  | 0.2
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 20312.43
|  | ФОТ | [8 empty] | 19730.4
| Пр/812-009.0-3 | НР Строительные металлические конструкции | % | 98 |  | 98 |  |  |  |  | 19335.79
| Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  | 12232.85
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 259405.35 |  | 51881.07
| Информационное табло 2200х500хh7000 , Указатель направления движения | [19 empty] | Информационное табло 2200х500хh7000 , Указатель направления движения
9 | ГЭСНм 37-01-013-05 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 1 т | шт | 2 |  | 2
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.4 | Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15
Результирующие коэффициенты:
|  | ЗТ | 1.15
|  | ЭМ | 1.15
|  | ЗТм | 1.15
| 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 92.92 |  |  |  |  | 91871.86
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 40.4 | 1.15 | 92.92 |  |  | 988.72 |  | 91871.86
Объём: (2,0)*40,4
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 9858.11
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 3.956 |  |  |  |  | 4914.06
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1.03 | 1.15 | 2.369 |  |  | 2967.65 |  | 7030.36
Объём: (2,0)*1,03
| 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 1.03 | 1.15 | 2.369 |  |  | 1358.55 |  | 3218.4
Объём: (2,06)*1
| 91.10.05-007 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т | маш.-ч | 0.09 | 1.15 | 0.207 | 2279.32 | 1.87 | 4262.33 |  | 882.3
Объём: (2,0)*0,09
| 4-100-070 | Средний разряд машиниста 7,0 | чел.-ч | 0.09 | 1.15 | 0.207 |  |  | 1449.12 |  | 299.97
Объём: (0,18)*1
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.6 | 1.15 | 1.38 |  |  | 1131.2 |  | 1561.06
Объём: (2,0)*0,6
| 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0.6 | 1.15 | 1.38 |  |  | 1011.37 |  | 1395.69
Объём: (1,2)*1
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.32 | 1.15 | 0.736 | 4.35 | 1.69 | 7.35 |  | 5.41
Объём: (2,0)*0,32
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 4.6 | 1.15 | 10.58 |  |  | 35.82 |  | 378.98
Объём: (2,0)*4,6
| 4 | М | [8 empty] | 26410.71
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 2.16 |  | 4.32 | 114.64 | 4.85 | 556 |  | 2401.92
Объём: (2,0)*2,16
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0.36 |  | 0.72 | 41.38 | 3.59 | 148.55 |  | 106.96
Объём: (2,0)*0,36
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 3.96 |  | 7.92 |  |  | 7.75 |  | 61.38
Объём: (2,0)*3,96
| 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | кг | 5.4 |  | 10.8 | 148.86 | 1.53 | 227.76 |  | 2459.81
Объём: (2,0)*5,4
| 08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | кг | 2 |  | 4 | 122.66 | 1.92 | 235.51 |  | 942.04
Объём: (2,0)*2
| 25.1.01.04-0031 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I | шт | 2 |  | 4 | 1818.38 | 2.81 | 5109.65 |  | 20438.6
Объём: (2,0)*2
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 133054.74
9.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 1597.77
|  | ФОТ | [8 empty] | 96785.92
| Пр/812-079.0-3 | НР Оборудование общего назначения | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 93882.34
| Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 47425.1
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 137979.98 |  | 275959.95
|  | Итого прямые по всем-всем позициям | [6 empty] | 108022.57 |  | 966323.42 | [11 empty] | Итого прямые по всем-всем позициям
|  | Итого прямые затраты по позициям, не вошедшим в разделы. | [8 empty] | 966323.42 | [11 empty] | Итого прямые затраты по позициям, не вошедшим в разделы.
|  | в том числе | [20 empty] | в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 636353.9 | [11 empty] | оплата труда (ОТ)
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 152145.18 | [11 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 65923.91 | [11 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 111900.43 | [11 empty] | материальные ресурсы
|  | Итого ФОТ | [8 empty] | 702277.81 | [11 empty] | Итого ФОТ
|  | Итого накладные расходы | [8 empty] | 682613.24 | [11 empty] | Итого накладные расходы
|  | Итого сметная прибыль | [8 empty] | 348074.11 | [11 empty] | Итого сметная прибыль
|  | Итого по позициям, не вошедшим в разделы. | [8 empty] | 1997010.77 | [11 empty] | Итого по позициям, не вошедшим в разделы.
|  | Справочно | [20 empty] | Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 646.4031 | [16 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 49.7973 | [16 empty] | затраты труда машинистов
|  | ИТОГИ по позициям, не вошедшим в разделы | [20 empty] | ИТОГИ по позициям, не вошедшим в разделы
|  | ВСЕГО строительные работы | [8 empty] | 76251.3 | [11 empty] | ВСЕГО строительные работы
|  | строительные работы без учета перевозки | [8 empty] | 76251.3 | [11 empty] | строительные работы без учета перевозки
|  | в том числе | [20 empty] | в том числе
|  | прямые затраты | [8 empty] | 30342.76 | [11 empty] | прямые затраты
|  | в том числе | [20 empty] | в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 25097.93 | [11 empty] | оплата труда (ОТ)
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 2194.77 | [11 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 2406.31 | [11 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 643.75 | [11 empty] | материальные ресурсы
|  | перевозка | [20 empty] | перевозка
|  | ФОТ | [8 empty] | 27504.24 | [11 empty] | ФОТ
|  | накладные расходы | [8 empty] | 28239.12 | [11 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [8 empty] | 17669.42 | [11 empty] | сметная прибыль
|  | ВСЕГО монтажные работы | [8 empty] | 1920759.47 | [11 empty] | ВСЕГО монтажные работы
|  | монтажные работы без учета перевозки | [8 empty] | 1920759.47 | [11 empty] | монтажные работы без учета перевозки
|  | в том числе | [20 empty] | в том числе
|  | прямые затраты | [8 empty] | 935980.66 | [11 empty] | прямые затраты
|  | в том числе | [20 empty] | в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 611255.97 | [11 empty] | оплата труда (ОТ)
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 149950.41 | [11 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 63517.6 | [11 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 111256.68 | [11 empty] | материальные ресурсы
|  | перевозка | [20 empty] | перевозка
|  | ФОТ | [8 empty] | 674773.57 | [11 empty] | ФОТ
|  | накладные расходы | [8 empty] | 654374.12 | [11 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [8 empty] | 330404.69 | [11 empty] | сметная прибыль
|  | ВСЕГО оборудование | [20 empty] | ВСЕГО оборудование
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [20 empty] | оборудование без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования | [20 empty] | дополнительная перевозка оборудования
|  | ВСЕГО прочие затраты | [20 empty] | ВСЕГО прочие затраты
|  | прочие затраты | [20 empty] | прочие затраты
|  | прочие работы | [20 empty] | прочие работы
|  | пусконаладочные работы без учета перевозки | [20 empty] | пусконаладочные работы без учета перевозки
|  | прямые затраты | [20 empty] | прямые затраты
|  | оплата труда (ОТ) | [20 empty] | оплата труда (ОТ)
|  | эксплуатация машин и механизмов | [20 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [20 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материальные ресурсы | [20 empty] | материальные ресурсы
|  | перевозка | [20 empty] | перевозка
|  | ФОТ | [20 empty] | ФОТ
|  | накладные расходы | [20 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [20 empty] | сметная прибыль
|  | ВСЕГО по позициям, не вошедшим в разделы | [8 empty] | 1997010.77 | [11 empty] | ВСЕГО по позициям, не вошедшим в разделы
|  | Всего по позициям, не вошедшим в разделыСМР+ПНР+перевозка | [8 empty] | 1997010.77 | [11 empty] | Всего по позициям, не вошедшим в разделыСМР+ПНР+перевозка
|  | в том числе | [20 empty] | в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 966323.42 | [11 empty] | Всего прямые затраты
|  | в том числе | [20 empty] | в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 636353.9 | [11 empty] | оплата труда (ОТ)
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 152145.18 | [11 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 65923.91 | [11 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 111900.43 | [11 empty] | материальные ресурсы
|  | перевозка | [20 empty] | перевозка
|  | Всего ФОТ | [8 empty] | 702277.81 | [11 empty] | Всего ФОТ
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 682613.24 | [11 empty] | Всего накладные расходы
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 348074.11 | [11 empty] | Всего сметная прибыль
|  | Всего оборудование | [20 empty] | Всего оборудование
|  | Всего прочие затраты | [20 empty] | Всего прочие затраты
|  | Справочно | [20 empty] | Справочно
|  | материальные ресурсы из текущей СНБ (проверка) | [8 empty] | 111900.43 | [11 empty] | материальные ресурсы из текущей СНБ (проверка)
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [20 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | оборудование из текущей СНБ (проверка) | [20 empty] | оборудование из текущей СНБ (проверка)
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН | [20 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 646.4031 | [16 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 49.7973 | [16 empty] | затраты труда машинистов
|  | Нормативные затраты труда | [8 empty] | 696.2005 | [11 empty] | Нормативные затраты труда
|  | стоимость пусконаладочных работ "вхолостую" | [20 empty] | стоимость пусконаладочных работ "вхолостую"
|  | стоимость пусконаладочных работ "под нагрузкой" | [20 empty] | стоимость пусконаладочных работ "под нагрузкой"
|  | Строительные работы - ОТ | [8 empty] | 25097.93 | [11 empty] | Строительные работы - ОТ
|  | Строительные работы - ЭМ | [8 empty] | 2194.77 | [11 empty] | Строительные работы - ЭМ
|  | Строительные работы - ОТм | [8 empty] | 2406.31 | [11 empty] | Строительные работы - ОТм
|  | Строительные работы - МР | [8 empty] | 643.75 | [11 empty] | Строительные работы - МР
|  | Строительные работы - ФОТ | [8 empty] | 27504.24 | [11 empty] | Строительные работы - ФОТ
|  | Строительные работы - НР | [8 empty] | 28239.12 | [11 empty] | Строительные работы - НР
|  | Строительные работы - СП | [8 empty] | 17669.42 | [11 empty] | Строительные работы - СП
|  | Строительные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые) | [20 empty] | Строительные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые)
|  | Строительные работы - Независимая перевозка | [20 empty] | Строительные работы - Независимая перевозка
|  | Строительные работы - Прямые затраты | [8 empty] | 30342.76 | [11 empty] | Строительные работы - Прямые затраты
|  | Строительные работы - Затраты труда рабочих | [8 empty] | 27.4731 | [11 empty] | Строительные работы - Затраты труда рабочих
|  | Строительные работы - Затраты труда машинистов | [8 empty] | 2.2655 | [11 empty] | Строительные работы - Затраты труда машинистов
|  | Строительные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов) | [8 empty] | 29.7387 | [11 empty] | Строительные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов)
|  | Монтажные работы - ОТ | [8 empty] | 611255.97 | [11 empty] | Монтажные работы - ОТ
|  | Монтажные работы - ЭМ | [8 empty] | 149950.41 | [11 empty] | Монтажные работы - ЭМ
|  | Монтажные работы - ОТм | [8 empty] | 63517.6 | [11 empty] | Монтажные работы - ОТм
|  | Монтажные работы - МР | [8 empty] | 111256.68 | [11 empty] | Монтажные работы - МР
|  | Монтажные работы - ФОТ | [8 empty] | 674773.57 | [11 empty] | Монтажные работы - ФОТ
|  | Монтажные работы - НР | [8 empty] | 654374.12 | [11 empty] | Монтажные работы - НР
|  | Монтажные работы - СП | [8 empty] | 330404.69 | [11 empty] | Монтажные работы - СП
|  | Монтажные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые) | [20 empty] | Монтажные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые)
|  | Монтажные работы - Независимая перевозка | [20 empty] | Монтажные работы - Независимая перевозка
|  | Монтажные работы - Прямые затраты | [8 empty] | 935980.66 | [11 empty] | Монтажные работы - Прямые затраты
|  | Монтажные работы - Затраты труда рабочих | [8 empty] | 618.93 | [11 empty] | Монтажные работы - Затраты труда рабочих
|  | Монтажные работы - Затраты труда машинистов | [8 empty] | 47.5318 | [11 empty] | Монтажные работы - Затраты труда машинистов
|  | Монтажные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов) | [8 empty] | 666.4618 | [11 empty] | Монтажные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов)
|  | Пусконаладочные работы - ОТ | [20 empty] | Пусконаладочные работы - ОТ
|  | Пусконаладочные работы - ЭМ | [20 empty] | Пусконаладочные работы - ЭМ
|  | Пусконаладочные работы - ОТм | [20 empty] | Пусконаладочные работы - ОТм
|  | Пусконаладочные работы - МР | [20 empty] | Пусконаладочные работы - МР
|  | Пусконаладочные работы - ФОТ | [20 empty] | Пусконаладочные работы - ФОТ
|  | Пусконаладочные работы - НР | [20 empty] | Пусконаладочные работы - НР
|  | Пусконаладочные работы - СП | [20 empty] | Пусконаладочные работы - СП
|  | Пусконаладочные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые) | [20 empty] | Пусконаладочные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые)
|  | Пусконаладочные работы - Независимая перевозка | [20 empty] | Пусконаладочные работы - Независимая перевозка
|  | Пусконаладочные работы - Прямые затраты | [20 empty] | Пусконаладочные работы - Прямые затраты
|  | Пусконаладочные работы - Затраты труда рабочих | [20 empty] | Пусконаладочные работы - Затраты труда рабочих
|  | Пусконаладочные работы - Затраты труда машинистов | [20 empty] | Пусконаладочные работы - Затраты труда машинистов
|  | Пусконаладочные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов) | [20 empty] | Пусконаладочные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов)
|  | Всего - ОТ | [8 empty] | 636353.9 | [11 empty] | Всего - ОТ
|  | Всего - ЭМ | [8 empty] | 152145.18 | [11 empty] | Всего - ЭМ
|  | Всего - ОТм | [8 empty] | 65923.91 | [11 empty] | Всего - ОТм
|  | Всего - МР | [8 empty] | 111900.43 | [11 empty] | Всего - МР
|  | Всего - Независимая перевозка | [20 empty] | Всего - Независимая перевозка
|  | Всего - НР | [8 empty] | 682613.24 | [11 empty] | Всего - НР
|  | Всего - СП | [8 empty] | 348074.11 | [11 empty] | Всего - СП
|  | Всего - ФОТ | [8 empty] | 702277.81 | [11 empty] | Всего - ФОТ
|  | Всего - Прямые затраты | [8 empty] | 966323.42 | [11 empty] | Всего - Прямые затраты
|  | Всего - Итоговая сметная стоимость (без учета перевозки) | [8 empty] | 1997010.77 | [11 empty] | Всего - Итоговая сметная стоимость (без учета перевозки)
|  | 3 | [20 empty] | 3
|  | Материалы заказчика из текущей СНБ | [20 empty] | Материалы заказчика из текущей СНБ
|  | материалы заказчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [20 empty] | материалы заказчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка материалов заказчика из текущей СНБ | [20 empty] | дополнительная перевозка материалов заказчика из текущей СНБ
|  | Материалы заказчика, отсутствующие в СНБ | [20 empty] | Материалы заказчика, отсутствующие в СНБ
|  | материалы заказчика, отсутствующие в СНБ без учета дополнительной перевозки | [20 empty] | материалы заказчика, отсутствующие в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка материалов заказчика, отсутствующих в СНБ | [20 empty] | дополнительная перевозка материалов заказчика, отсутствующих в СНБ
|  | Материалы подрядчика из текущей СНБ | [20 empty] | Материалы подрядчика из текущей СНБ
|  | материалы подрядчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [20 empty] | материалы подрядчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка материалов подрядчика из текущей СНБ | [20 empty] | дополнительная перевозка материалов подрядчика из текущей СНБ
|  | Материалы подрядчика, отсутствующие в СНБ | [20 empty] | Материалы подрядчика, отсутствующие в СНБ
|  | материалы подрядчика, отсутствующие в СНБ без учета дополнительной перевозки | [20 empty] | материалы подрядчика, отсутствующие в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка материалов подрядчика, отсутствующих в СНБ | [20 empty] | дополнительная перевозка материалов подрядчика, отсутствующих в СНБ
|  | Оборудование заказчика из текущей СНБ | [20 empty] | Оборудование заказчика из текущей СНБ
|  | оборудование заказчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [20 empty] | оборудование заказчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования заказчика из текущей СНБ | [20 empty] | дополнительная перевозка оборудования заказчика из текущей СНБ
|  | Оборудование заказчика, отсутствующее в СНБ | [20 empty] | Оборудование заказчика, отсутствующее в СНБ
|  | оборудование заказчика, отсутствующее в СНБ без учета дополнительной перевозки | [20 empty] | оборудование заказчика, отсутствующее в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования заказчика, отсутствующего в СНБ | [20 empty] | дополнительная перевозка оборудования заказчика, отсутствующего в СНБ
|  | Оборудование подрядчика из текущей СНБ | [20 empty] | Оборудование подрядчика из текущей СНБ
|  | оборудование подрядчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [20 empty] | оборудование подрядчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования подрядчика из текущей СНБ | [20 empty] | дополнительная перевозка оборудования подрядчика из текущей СНБ
|  | Оборудование подрядчика, отсутствующее в СНБ | [20 empty] | Оборудование подрядчика, отсутствующее в СНБ
|  | оборудование подрядчика, отсутствующее в СНБ без учета дополнительной перевозки | [20 empty] | оборудование подрядчика, отсутствующее в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования подрядчика, отсутствующего в СНБ | [20 empty] | дополнительная перевозка оборудования подрядчика, отсутствующего в СНБ
|  | Возврат материалов из текущей СНБ | [20 empty] | Возврат материалов из текущей СНБ
|  | возврат материалов из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [20 empty] | возврат материалов из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | возврат дополнительной перевозки материалов из текущей СНБ | [20 empty] | возврат дополнительной перевозки материалов из текущей СНБ
|  | Возврат материалов, отсутствующих в СНБ | [20 empty] | Возврат материалов, отсутствующих в СНБ
|  | возврат материалов, отсутствующих в СНБ без учета дополнительной перевозки | [20 empty] | возврат материалов, отсутствующих в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | возврат дополнительной перевозки материалов, отсутствующих в СНБ | [20 empty] | возврат дополнительной перевозки материалов, отсутствующих в СНБ
|  | Всего возврат материалов | [20 empty] | Всего возврат материалов
|  | Возврат оборудования из текущей СНБ | [20 empty] | Возврат оборудования из текущей СНБ
|  | возврат оборудования из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [20 empty] | возврат оборудования из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | возврат дополнительной перевозки оборудования из текущей СНБ | [20 empty] | возврат дополнительной перевозки оборудования из текущей СНБ
|  | Возврат оборудования, отсутствующего в СНБ | [20 empty] | Возврат оборудования, отсутствующего в СНБ
|  | возврат оборудования, отсутствующего в СНБ без учета дополнительной перевозки | [20 empty] | возврат оборудования, отсутствующего в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | возврат дополнительной перевозки оборудования, отсутствующего в СНБ | [20 empty] | возврат дополнительной перевозки оборудования, отсутствующего в СНБ
|  | Всего возврат оборудования | [20 empty] | Всего возврат оборудования
|  | Итого прямые по всем-всем позициям | [6 empty] | 108022.57 |  | 966323.42 | [11 empty] | Итого прямые по всем-всем позициям
|  | Итого прямые затраты по разделу . | [8 empty] | 966323.42 | [11 empty] | Итого прямые затраты по разделу .
|  | в том числе | [20 empty] | в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 636353.9 | [11 empty] | оплата труда (ОТ)
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 152145.18 | [11 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 65923.91 | [11 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 111900.43 | [11 empty] | материальные ресурсы
|  | перевозка | [20 empty] | перевозка
|  | Итого ФОТ | [8 empty] | 702277.81 | [11 empty] | Итого ФОТ
|  | Итого накладные расходы | [8 empty] | 682613.24 | [11 empty] | Итого накладные расходы
|  | Итого сметная прибыль | [8 empty] | 348074.11 | [11 empty] | Итого сметная прибыль
|  | Итого оборудование | [20 empty] | Итого оборудование
|  | Итого прочие затраты | [20 empty] | Итого прочие затраты
|  | Итого по разделу . | [8 empty] | 1997010.77 | [11 empty] | Итого по разделу .
|  | Справочно | [20 empty] | Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [20 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН | [20 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 646.4031 | [16 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 49.7973 | [16 empty] | затраты труда машинистов
|  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ | [20 empty] | ИТОГИ ПО СМЕТЕ
|  | ВСЕГО строительные работы | [8 empty] | 76251.3 | [11 empty] | ВСЕГО строительные работы
|  | строительные работы без учета перевозки | [8 empty] | 76251.3 | [11 empty] | строительные работы без учета перевозки
|  | в том числе | [20 empty] | в том числе
|  | прямые затраты | [8 empty] | 30342.76 | [11 empty] | прямые затраты
|  | в том числе | [20 empty] | в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 25097.93 | [11 empty] | оплата труда (ОТ)
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 2194.77 | [11 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 2406.31 | [11 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 643.75 | [11 empty] | материальные ресурсы
|  | ФОТ | [8 empty] | 27504.24 | [11 empty] | ФОТ
|  | накладные расходы | [8 empty] | 28239.12 | [11 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [8 empty] | 17669.42 | [11 empty] | сметная прибыль
|  | ВСЕГО монтажные работы | [8 empty] | 1920759.47 | [11 empty] | ВСЕГО монтажные работы
|  | монтажные работы без учета перевозки | [8 empty] | 1920759.47 | [11 empty] | монтажные работы без учета перевозки
|  | в том числе | [20 empty] | в том числе
|  | прямые затраты | [8 empty] | 935980.66 | [11 empty] | прямые затраты
|  | в том числе | [20 empty] | в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 611255.97 | [11 empty] | оплата труда (ОТ)
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 149950.41 | [11 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 63517.6 | [11 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 111256.68 | [11 empty] | материальные ресурсы
|  | ФОТ | [8 empty] | 674773.57 | [11 empty] | ФОТ
|  | накладные расходы | [8 empty] | 654374.12 | [11 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [8 empty] | 330404.69 | [11 empty] | сметная прибыль
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [20 empty] | оборудование без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования | [20 empty] | дополнительная перевозка оборудования
|  | пусконаладочные работы без учета перевозки | [20 empty] | пусконаладочные работы без учета перевозки
|  | ВСЕГО по смете | [8 empty] | 1997010.77 | [11 empty] | ВСЕГО по смете
|  | Всего по смете СМР+ПНР+перевозка | [8 empty] | 1997010.77 | [11 empty] | Всего по смете СМР+ПНР+перевозка
|  | в том числе | [20 empty] | в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 966323.42 | [11 empty] | Всего прямые затраты
|  | в том числе | [20 empty] | в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 636353.9 | [11 empty] | оплата труда (ОТ)
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 152145.18 | [11 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 65923.91 | [11 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 111900.43 | [11 empty] | материальные ресурсы
|  | Всего ФОТ | [8 empty] | 702277.81 | [11 empty] | Всего ФОТ
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 682613.24 | [11 empty] | Всего накладные расходы
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 348074.11 | [11 empty] | Всего сметная прибыль
|  | Справочно | [20 empty] | Справочно
|  | материальные ресурсы из текущей СНБ (проверка) | [8 empty] | 111900.43 | [11 empty] | материальные ресурсы из текущей СНБ (проверка)
|  | оборудование из текущей СНБ (проверка) | [20 empty] | оборудование из текущей СНБ (проверка)
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 646.4031 | [16 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 49.7973 | [16 empty] | затраты труда машинистов
|  | Нормативные затраты труда | [8 empty] | 696.2005 | [11 empty] | Нормативные затраты труда
|  | Строительные работы - ОТ | [8 empty] | 25097.93 | [11 empty] | Строительные работы - ОТ
|  | Строительные работы - ЭМ | [8 empty] | 2194.77 | [11 empty] | Строительные работы - ЭМ
|  | Строительные работы - ОТм | [8 empty] | 2406.31 | [11 empty] | Строительные работы - ОТм
|  | Строительные работы - МР | [8 empty] | 643.75 | [11 empty] | Строительные работы - МР
|  | Строительные работы - ФОТ | [8 empty] | 27504.24 | [11 empty] | Строительные работы - ФОТ
|  | Строительные работы - НР | [8 empty] | 28239.12 | [11 empty] | Строительные работы - НР
|  | Строительные работы - СП | [8 empty] | 17669.42 | [11 empty] | Строительные работы - СП
|  | Строительные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые) | [20 empty] | Строительные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые)
|  | Строительные работы - Независимая перевозка | [20 empty] | Строительные работы - Независимая перевозка
|  | Строительные работы - Прямые затраты | [8 empty] | 30342.76 | [11 empty] | Строительные работы - Прямые затраты
|  | Строительные работы - Затраты труда рабочих | [8 empty] | 27.4731 | [11 empty] | Строительные работы - Затраты труда рабочих
|  | Строительные работы - Затраты труда машинистов | [8 empty] | 2.2655 | [11 empty] | Строительные работы - Затраты труда машинистов
|  | Строительные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов) | [8 empty] | 29.7387 | [11 empty] | Строительные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов)
|  | Монтажные работы - ОТ | [8 empty] | 611255.97 | [11 empty] | Монтажные работы - ОТ
|  | Монтажные работы - ЭМ | [8 empty] | 149950.41 | [11 empty] | Монтажные работы - ЭМ
|  | Монтажные работы - ОТм | [8 empty] | 63517.6 | [11 empty] | Монтажные работы - ОТм
|  | Монтажные работы - МР | [8 empty] | 111256.68 | [11 empty] | Монтажные работы - МР
|  | Монтажные работы - ФОТ | [8 empty] | 674773.57 | [11 empty] | Монтажные работы - ФОТ
|  | Монтажные работы - НР | [8 empty] | 654374.12 | [11 empty] | Монтажные работы - НР
|  | Монтажные работы - СП | [8 empty] | 330404.69 | [11 empty] | Монтажные работы - СП
|  | Монтажные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые) | [20 empty] | Монтажные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые)
|  | Монтажные работы - Независимая перевозка | [20 empty] | Монтажные работы - Независимая перевозка
|  | Монтажные работы - Прямые затраты | [8 empty] | 935980.66 | [11 empty] | Монтажные работы - Прямые затраты
|  | Монтажные работы - Затраты труда рабочих | [8 empty] | 618.93 | [11 empty] | Монтажные работы - Затраты труда рабочих
|  | Монтажные работы - Затраты труда машинистов | [8 empty] | 47.5318 | [11 empty] | Монтажные работы - Затраты труда машинистов
|  | Монтажные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов) | [8 empty] | 666.4618 | [11 empty] | Монтажные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов)
|  | Пусконаладочные работы - ОТ | [20 empty] | Пусконаладочные работы - ОТ
|  | Пусконаладочные работы - ЭМ | [20 empty] | Пусконаладочные работы - ЭМ
|  | Пусконаладочные работы - ОТм | [20 empty] | Пусконаладочные работы - ОТм
|  | Пусконаладочные работы - МР | [20 empty] | Пусконаладочные работы - МР
|  | Пусконаладочные работы - ФОТ | [20 empty] | Пусконаладочные работы - ФОТ
|  | Пусконаладочные работы - НР | [20 empty] | Пусконаладочные работы - НР
|  | Пусконаладочные работы - СП | [20 empty] | Пусконаладочные работы - СП
|  | Пусконаладочные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые) | [20 empty] | Пусконаладочные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые)
|  | Пусконаладочные работы - Независимая перевозка | [20 empty] | Пусконаладочные работы - Независимая перевозка
|  | Пусконаладочные работы - Прямые затраты | [20 empty] | Пусконаладочные работы - Прямые затраты
|  | Пусконаладочные работы - Затраты труда рабочих | [20 empty] | Пусконаладочные работы - Затраты труда рабочих
|  | Пусконаладочные работы - Затраты труда машинистов | [20 empty] | Пусконаладочные работы - Затраты труда машинистов
|  | Пусконаладочные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов) | [20 empty] | Пусконаладочные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов)
|  | Всего - ОТ | [8 empty] | 636353.9 | [11 empty] | Всего - ОТ
|  | Всего - ЭМ | [8 empty] | 152145.18 | [11 empty] | Всего - ЭМ
|  | Всего - ОТм | [8 empty] | 65923.91 | [11 empty] | Всего - ОТм
|  | Всего - МР | [8 empty] | 111900.43 | [11 empty] | Всего - МР
|  | Всего - Независимая перевозка | [20 empty] | Всего - Независимая перевозка
|  | Всего - НР | [8 empty] | 682613.24 | [11 empty] | Всего - НР
|  | Всего - СП | [8 empty] | 348074.11 | [11 empty] | Всего - СП
|  | Всего - ФОТ | [8 empty] | 702277.81 | [11 empty] | Всего - ФОТ
|  | Всего - Прямые затраты | [8 empty] | 966323.42 | [11 empty] | Всего - Прямые затраты
|  | Всего - Итоговая сметная стоимость (без учета перевозки) | [8 empty] | 1997010.77 | [11 empty] | Всего - Итоговая сметная стоимость (без учета перевозки)
|  | 3 | [20 empty] | 3
|  | материалы заказчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [20 empty] | материалы заказчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка материалов заказчика из текущей СНБ | [20 empty] | дополнительная перевозка материалов заказчика из текущей СНБ
|  | материалы заказчика, отсутствующие в СНБ без учета дополнительной перевозки | [20 empty] | материалы заказчика, отсутствующие в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка материалов заказчика, отсутствующих в СНБ | [20 empty] | дополнительная перевозка материалов заказчика, отсутствующих в СНБ
|  | материалы подрядчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [20 empty] | материалы подрядчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка материалов подрядчика из текущей СНБ | [20 empty] | дополнительная перевозка материалов подрядчика из текущей СНБ
|  | материалы подрядчика, отсутствующие в СНБ без учета дополнительной перевозки | [20 empty] | материалы подрядчика, отсутствующие в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка материалов подрядчика, отсутствующих в СНБ | [20 empty] | дополнительная перевозка материалов подрядчика, отсутствующих в СНБ
|  | оборудование заказчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [20 empty] | оборудование заказчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования заказчика из текущей СНБ | [20 empty] | дополнительная перевозка оборудования заказчика из текущей СНБ
|  | оборудование заказчика, отсутствующее в СНБ без учета дополнительной перевозки | [20 empty] | оборудование заказчика, отсутствующее в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования заказчика, отсутствующего в СНБ | [20 empty] | дополнительная перевозка оборудования заказчика, отсутствующего в СНБ
|  | оборудование подрядчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [20 empty] | оборудование подрядчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования подрядчика из текущей СНБ | [20 empty] | дополнительная перевозка оборудования подрядчика из текущей СНБ
|  | оборудование подрядчика, отсутствующее в СНБ без учета дополнительной перевозки | [20 empty] | оборудование подрядчика, отсутствующее в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования подрядчика, отсутствующего в СНБ | [20 empty] | дополнительная перевозка оборудования подрядчика, отсутствующего в СНБ
|  | возврат материалов из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [20 empty] | возврат материалов из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | возврат дополнительной перевозки материалов из текущей СНБ | [20 empty] | возврат дополнительной перевозки материалов из текущей СНБ
|  | возврат материалов, отсутствующих в СНБ без учета дополнительной перевозки | [20 empty] | возврат материалов, отсутствующих в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | возврат дополнительной перевозки материалов, отсутствующих в СНБ | [20 empty] | возврат дополнительной перевозки материалов, отсутствующих в СНБ
|  | возврат оборудования из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [20 empty] | возврат оборудования из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | возврат дополнительной перевозки оборудования из текущей СНБ | [20 empty] | возврат дополнительной перевозки оборудования из текущей СНБ
|  | возврат оборудования, отсутствующего в СНБ без учета дополнительной перевозки | [20 empty] | возврат оборудования, отсутствующего в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | возврат дополнительной перевозки оборудования, отсутствующего в СНБ | [20 empty] | возврат дополнительной перевозки оборудования, отсутствующего в СНБ
Составил |  | Инженер-сметчик, Михайлова Н.Ф.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил |  | ГИП, Винокурова А.Н.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]