## Sheet1
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ПК РИК (вер. 1.3.251208) | [6 empty] | Наименование программного продукта | ПК РИК (вер. 1.3.251208)
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | ФСНБ-2022 с доп. и изм. 14 без ж/д перевозок | [6 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | ФСНБ-2022 с доп. и изм. 14 без ж/д перевозок
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России № 299/пр от 19.05.2025 | [6 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России № 299/пр от 19.05.2025
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09 «О расчете индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на II квартал 2025 года, предназначенных для определения сметной стоимости строительства ресурсно-индексным методом» | [6 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09 «О расчете индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на II квартал 2025 года, предназначенных для определения сметной стоимости строительства ресурсно-индексным методом»
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ Министерства строительства Республики Саха (Якутия) от 23.04.2025 № 176 | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства Республики Саха (Якутия) от 23.04.2025 № 176
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  | Сплит-форма ФГИС ЦС, Республика Саха (Якутия), II квартал 2025 | [6 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | Сплит-форма ФГИС ЦС, Республика Саха (Якутия), II квартал 2025
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Республика Саха (Якутия) | [6 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | Республика Саха (Якутия)
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Республика Саха (Якутия) (9 зона) | [6 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Республика Саха (Якутия) (9 зона)
КАЗС Белая Гора Абыйского улуса АО "Саханефтегазсбыт" | [13 empty] | КАЗС Белая Гора Абыйского улуса АО "Саханефтегазсбыт" (без инертных материалов)
(наименование стройки)
КАЗС | [13 empty] | КАЗС
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № 02-01-03 | [13 empty] | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № 02-01-03
Видеонаблюдение | [13 empty] | Видеонаблюдение
(наименование работ и затрат)
Составлен |  | ресурсно-индексным | методом
Основание |  | 1522-ИОС5.1
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  |  | II квартал 2025
Сметная стоимость |  | 1 406,28 | тыс. руб. | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 286,46 |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 4,46 |  |  | тыс. руб.
в том числе
строительных работ |  | 76,46 | тыс. руб. | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 277.6119 |  |  | чел.-ч.
монтажных работ |  | 838,14 | тыс. руб. | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 3.7723 |  |  | чел.-ч.
оборудования |  | 491,68 | тыс. руб.
прочих затрат
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. | [7 empty] | № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость, руб.
|  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учётом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ГЭСНм 08-03-572-04 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм | шт | 1 |  | 1
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.4 | Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15
Результирующие коэффициенты:
|  | ЗТ | 1.15
|  | ЭМ | 1.15
|  | ЗТм | 1.15
| 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 3.5535 |  |  |  |  | 3701.18
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 3.09 | 1.15 | 3.5535 |  |  | 1041.56 |  | 3701.18
Объём: (1,0)*3,09
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 1266.34
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.598 |  |  |  |  | 708.61
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.26 | 1.15 | 0.299 |  |  | 2967.65 |  | 887.33
Объём: (1,0)*0,26
| 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0.26 | 1.15 | 0.299 |  |  | 1358.55 |  | 406.21
Объём: (0,26)*1
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.26 | 1.15 | 0.299 |  |  | 1131.2 |  | 338.23
Объём: (1,0)*0,26
| 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0.26 | 1.15 | 0.299 |  |  | 1011.37 |  | 302.4
Объём: (0,26)*1
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0.99 | 1.15 | 1.1385 |  |  | 35.82 |  | 40.78
Объём: (1,0)*0,99
| 4 | М | [8 empty] | 5172.35
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0.25 |  | 0.25 | 155.63 | 1.53 | 238.11 |  | 59.53
Объём: (1,0)*0,25
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.17 |  | 0.17 | 174.93 | 1.81 | 316.62 |  | 53.83
Объём: (1,0)*0,17
| 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката | т | 0.025 |  | 0.025 | 105278.81 | 1.92 | 202135.32 |  | 5053.38
Объём: (1,0)*0,025
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0.03 |  | 0.03 | 79.88 | 2.34 | 186.92 |  | 5.61
Объём: (1,0)*0,03
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 10848.48
1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 64.37
|  | ФОТ | [8 empty] | 4409.79
| Пр/812-049.3-3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 4497.99
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 2248.99
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 17659.83 |  | 17659.83
2 | ТЦ_101_25_2540167061_10.06.2025_02_15.1 | Шкаф коммутационный ЦМО ШРН-Э-12.650-9005 | шт | 1 |  | 1 |  |  | 12941.76 |  | 12941.76
Формула ценообразования: 12415,83 + 372,47 + 153,46(1,2%)
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 12941.76 |  | 12941.76
3 | ГЭСНм 10-04-067-23 | Устройство видеоконтрольное | шт | 3 |  | 3
Объём: 1+2
| 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 6 |  |  |  |  | 6973.92
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | чел.-ч | 2 |  | 6 |  |  | 1162.32 |  | 6973.92
Объём: (3,0)*2
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 92.11
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.03 |  |  |  |  | 34.87
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.01 |  | 0.03 |  |  | 3070.47 |  | 92.11
Объём: (3,0)*0,01
| 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0.01 |  | 0.03 |  |  | 1162.32 |  | 34.87
Объём: (0,03)*1
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 7100.9
3.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 139.48
|  | ФОТ | [8 empty] | 7008.79
| Пр/812-051.2-3 | НР Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | % | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 7008.79
| Пр/774-051.2 | СП Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | % | 53 |  | 53 |  |  |  |  | 3714.66
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 5987.94 |  | 17963.83
4 | ТЦ_101_66_6670423443_10.06.2025_02_16.1 | IP регистатор в стойку 19 TRASSIR DuoStation AF 32-Re | шт | 1 |  | 1 |  |  | 19658.91 |  | 19658.91
Формула ценообразования: 18860 + 565,8 + 233,11(1,2%)
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 19658.91 |  | 19658.91
5 | ТЦ_101_25_2540167061_10.06.2025_02_17.1 | 32" (80 см) Телевизор Xiaomi TV A 32 2025 черный | шт | 2 |  | 2 |  |  | 13897.27 |  | 27794.54
Формула ценообразования: 13332,5 + 399,98 + 164,79(1,2%)
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 13897.27 |  | 27794.54
6 | ТЦ_101_25_2540167061_10.06.2025_02_18.1 | Коммутатор MikroTik CRS326-24G-2S+RM | шт | 1 |  | 1 |  |  | 24147.13 |  | 24147.13
Формула ценообразования: 23165,83 + 694,97 + 286,33(1,2%)
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 24147.13 |  | 24147.13
7 | ГЭСНм 11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | шт | 1 |  | 1
| 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 1.03 |  |  |  |  | 936.75
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 1.03 |  | 1.03 |  |  | 909.47 |  | 936.75
Объём: (1,0)*1,03
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 11.31
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.01 |  |  |  |  | 10.11
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 |  | 0.01 |  |  | 1131.2 |  | 11.31
Объём: (1,0)*0,01
| 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0.01 |  | 0.01 |  |  | 1011.37 |  | 10.11
Объём: (0,01)*1
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 958.17
7.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 18.74
|  | ФОТ | [8 empty] | 946.86
| Пр/812-053.0-3 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники | % | 95 |  | 95 |  |  |  |  | 899.52
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 435.56
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 2311.99 |  | 2311.99
8 | ТЦ_101_25_2540167061_10.06.2025_02_19.1 | ИБП Powercom King Pro RM KIN-1500AP LCD | шт | 1 |  | 1 |  |  | 31704.24 |  | 31704.24
Формула ценообразования: 30415,83 + 912,47 + 375,94(1,2%)
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 31704.24 |  | 31704.24
9 | ТЦ_101_25_2540167061_10.06.2025_02_20.1 | 18 ТБ Жесткий диск WD Red Pro [WD181KFGX] | шт | 4 |  | 4 |  |  | 37350.37 |  | 149401.48
Формула ценообразования: 35832,5 + 1074,98 + 442,89(1,2%)
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 37350.37 |  | 149401.48
10 | ТЦ_101_25_2540167061_10.06.2025_02_21.3 | SFP-модуль Ubiquiti UACC-OM-MM-10G-D-2 | шт | 2 |  | 2 |  |  | 10596.45 |  | 21192.9
Формула ценообразования: 10165,83 + 304,97 + 125,65(1,2%)
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 10596.45 |  | 21192.9
11 | ГЭСНм 10-10-001-02 | Камеры видеонаблюдения: наружная | 10 шт | 1.4 |  | 1.4
Объём: 10+4
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.4 | Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15
Результирующие коэффициенты:
|  | ЗТ | 1.15
|  | ЭМ | 1.15
|  | ЗТм | 1.15
| 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 39.6704 |  |  |  |  | 49959.67
| 2-100-02 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 0.06 | 1.15 | 0.0966 |  |  | 822.68 |  | 79.47
Объём: (1,4)*0,06
| 2-100-05 | Рабочий 5 разряда | чел.-ч | 12.29 | 1.15 | 19.7869 |  |  | 1162.32 |  | 22998.71
Объём: (1,4)*12,29
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда | чел.-ч | 12.29 | 1.15 | 19.7869 |  |  | 1358.55 |  | 26881.49
Объём: (1,4)*12,29
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 36.42
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.0322 |  |  |  |  | 32.57
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 1.15 | 0.0322 |  |  | 1131.2 |  | 36.42
Объём: (1,4)*0,02
| 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0.02 | 1.15 | 0.0322 |  |  | 1011.37 |  | 32.57
Объём: (0,028)*1
| 4 | М | [8 empty] | 388.3
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0.68 |  | 0.952 |  |  | 7.75 |  | 7.38
Объём: (1,4)*0,68
| 01.7.15.07-0007 | Дюбели пластмассовые, диаметр 14 мм, длина 70 мм | 100 шт | 0.4 |  | 0.56 | 170.67 | 1.72 | 293.55 |  | 164.39
Объём: (1,4)*0,4
| 01.7.15.14-1054 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 60 мм | 100 шт | 0.4 |  | 0.56 | 224.8 | 1.72 | 386.66 |  | 216.53
Объём: (1,4)*0,4
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 50416.96
11.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 868.86
|  | ФОТ | [8 empty] | 49992.24
| Пр/812-051.1-3 | НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % | 95 |  | 95 |  |  |  |  | 47492.63
| Пр/774-051.1 | СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 22996.43
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 86982.06 |  | 121774.88
12 | ТЦ_101_77_7722753969_10.06.2025_02_22.2 | Уличная IP-видеокамера DAHUA с фиксированным объективом DH-IPC-HFW2449SP-S-IL-0360B | шт | 10 |  | 10 |  |  | 12933.95 |  | 129339.5
Формула ценообразования: 12408,33 + 372,25 + 153,37(1,2%)
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 12933.95 |  | 129339.5
13 | ТЦ_101_77_7719840097_10.06.2025_02_23.3 | Hikvision DS-2CD2T87G2-L(2.8mm)(C) | шт | 4 |  | 4 |  |  | 18873.67 |  | 75494.68
Формула ценообразования: 18106,67 + 543,2 + 223,8(1,2%)
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 18873.67 |  | 75494.68
14 | ТЦ_102_77_7709423841_10.06.2025_02_24.1 | Монтажная коробка TRASSIR TR-JB306 | шт | 14 |  | 14 |  |  | 2128.16 |  | 29794.24
Формула ценообразования: 2041,67 + 61,25 + 25,24(1,2%)
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 2128.16 |  | 29794.24
15 | ГЭСНм 08-02-147-01 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 0.77 |  | 0.77
Объём: 122-15*3
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.4 | Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15
Результирующие коэффициенты:
|  | ЗТ | 1.15
|  | ЭМ | 1.15
|  | ЗТм | 1.15
| 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 8.2174 |  |  |  |  | 8124.75
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 9.28 | 1.15 | 8.2174 |  |  | 988.72 |  | 8124.75
Объём: (0,77)*9,28
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 765.9
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.3542 |  |  |  |  | 419.71
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.2 | 1.15 | 0.1771 |  |  | 2967.65 |  | 525.57
Объём: (0,77)*0,2
| 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0.2 | 1.15 | 0.1771 |  |  | 1358.55 |  | 240.6
Объём: (0,154)*1
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 2.2 | 1.15 | 1.9481 |  |  | 4.35 |  | 8.47
Объём: (0,77)*2,2
| 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 2.2 | 1.15 | 1.9481 | 8.84 | 1.83 | 16.18 |  | 31.52
Объём: (0,77)*2,2
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.2 | 1.15 | 0.1771 |  |  | 1131.2 |  | 200.34
Объём: (0,77)*0,2
| 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0.2 | 1.15 | 0.1771 |  |  | 1011.37 |  | 179.11
Объём: (0,154)*1
| 4 | М | [8 empty] | 402.32
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | 10 м | 0.245 |  | 0.18865 | 37.71 | 1.74 | 65.62 |  | 12.38
Объём: (0,77)*0,245
| 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм | т | 0.00011 |  | 8.47e-05 | 99190.96 | 1.72 | 170608.45 |  | 14.45
Объём: (0,77)*0,00011
| 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | кг | 0.26 |  | 0.2002 | 931.11 | 1.52 | 1415.29 |  | 283.34
Объём: (0,77)*0,26
| 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.00072 |  | 0.0005544 | 82698.14 | 2.01 | 166223.26 |  | 92.15
Объём: (0,77)*0,00072
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 9712.68
15.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 141.3
|  | ФОТ | [8 empty] | 8544.46
| Пр/812-049.3-3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 8715.35
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 4357.67
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 29775.32 |  | 22927
16 | ГЭСНм 08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 0.45 |  | 0.45
Объём: 15*3
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.4 | Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15
Результирующие коэффициенты:
|  | ЗТ | 1.15
|  | ЭМ | 1.15
|  | ЗТм | 1.15
| 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 5.1336 |  |  |  |  | 5075.69
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 9.92 | 1.15 | 5.1336 |  |  | 988.72 |  | 5075.69
Объём: (0,45)*9,92
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 449.73
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.207 |  |  |  |  | 245.29
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.2 | 1.15 | 0.1035 |  |  | 2967.65 |  | 307.15
Объём: (0,45)*0,2
| 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0.2 | 1.15 | 0.1035 |  |  | 1358.55 |  | 140.61
Объём: (0,09)*1
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 2.4 | 1.15 | 1.242 |  |  | 4.35 |  | 5.4
Объём: (0,45)*2,4
| 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 2.4 | 1.15 | 1.242 | 8.84 | 1.83 | 16.18 |  | 20.1
Объём: (0,45)*2,4
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.2 | 1.15 | 0.1035 |  |  | 1131.2 |  | 117.08
Объём: (0,45)*0,2
| 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0.2 | 1.15 | 0.1035 |  |  | 1011.37 |  | 104.68
Объём: (0,09)*1
| 4 | М | [8 empty] | 325.76
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | 10 м | 0.096 |  | 0.0432 | 37.71 | 1.74 | 65.62 |  | 2.83
Объём: (0,45)*0,096
| 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | кг | 0.5 |  | 0.225 | 931.11 | 1.52 | 1415.29 |  | 318.44
Объём: (0,45)*0,5
| 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 6e-05 |  | 2.7e-05 | 82698.14 | 2.01 | 166223.26 |  | 4.49
Объём: (0,45)*0,00006
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 6096.47
16.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 88.27
|  | ФОТ | [8 empty] | 5320.98
| Пр/812-049.3-3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 5427.4
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 2713.7
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 31835.2 |  | 14325.84
17 | ГЭСНм 08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0.45 |  | 0.45
Объём: 3*15
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.4 | Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15
Результирующие коэффициенты:
|  | ЗТ | 1.15
|  | ЭМ | 1.15
|  | ЗТм | 1.15
| 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 8.4301 |  |  |  |  | 8430.41
| 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 16.29 | 1.15 | 8.4301 |  |  | 1000.04 |  | 8430.41
Объём: (0,45)*16,29
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 0.39
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.005175 |  |  |  |  | 4.65
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 1.15 | 0.005175 | 37.32 | 2 | 74.64 |  | 0.39
Объём: (0,45)*0,01
| 4-100-030 | Средний разряд машиниста 3,0 | чел.-ч | 0.01 | 1.15 | 0.005175 |  |  | 898.15 |  | 4.65
Объём: (0,0045)*1
| 4 | М | [8 empty] | 140.09
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 6.5664 |  | 2.9549 |  |  | 7.75 |  | 22.9
Объём: (0,45)*6,5664
| 01.7.15.07-0022 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм | 1000 шт | 0.2 |  | 0.09 | 261.09 | 1.72 | 449.07 |  | 40.42
Объём: (0,45)*0,2
| 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм | т | 0.001 |  | 0.00045 | 99190.96 | 1.72 | 170608.45 |  | 76.77
Объём: (0,45)*0,001
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 8575.54
17.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 146.62
|  | ФОТ | [8 empty] | 8435.06
| Пр/812-049.3-3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 8603.76
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 4301.88
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 48061.78 |  | 21627.8
18 | 20.2.05.04-0057 | Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 25х25 мм | 100 м | 0.45 |  | 0.45 | 4995.52 | 2.59 | 12938.4 |  | 5822.28
Объём: 15*3
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 12938.4 |  | 5822.28
19 | 21.1.04.01-1024 | Кабель витая пара F/UTP 4х2х0,52, категория 5e | 1000 м | 0.12444 |  | 0.12444 | 39044.08 | 1.41 | 55052.15 |  | 6850.69
Объём: 122*1,02
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 55052.15 |  | 6850.69
20 | ГЭСНм 08-02-411-01 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | 100 м | 5.25 |  | 5.25
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.4 | Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15
Результирующие коэффициенты:
|  | ЗТ | 1.15
|  | ЭМ | 1.15
|  | ЗТм | 1.15
| 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 167.601 |  |  |  |  | 165710.46
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 27.76 | 1.15 | 167.601 |  |  | 988.72 |  | 165710.46
Объём: (5,25)*27,76
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 7551.31
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 2.1735 |  |  |  |  | 2575.51
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.18 | 1.15 | 1.0868 |  |  | 2967.65 |  | 3225.09
Объём: (5,25)*0,18
| 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0.18 | 1.15 | 1.0868 |  |  | 1358.55 |  | 1476.4
Объём: (0,945)*1
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.18 | 1.15 | 1.0868 |  |  | 1131.2 |  | 1229.33
Объём: (5,25)*0,18
| 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0.18 | 1.15 | 1.0868 |  |  | 1011.37 |  | 1099.11
Объём: (0,945)*1
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 14.32 | 1.15 | 86.457 |  |  | 35.82 |  | 3096.89
Объём: (5,25)*14,32
| 4 | М | [8 empty] | 40369.38
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0.568 |  | 2.982 |  |  | 7.75 |  | 23.11
Объём: (5,25)*0,568
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 1.05 |  | 5.5125 | 155.63 | 1.53 | 238.11 |  | 1312.58
Объём: (5,25)*1,05
| 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм | т | 0.00218 |  | 0.011445 | 127406 | 1.72 | 219138.32 |  | 2508.04
Объём: (5,25)*0,00218
| 08.3.07.01-0052 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм | т | 0.0515 |  | 0.27037 | 70310.45 | 1.42 | 99840.84 |  | 26994.47
Объём: (5,25)*0,0515
| 18.5.08.09-0002 | Патрубки стальные | м | 2.5 |  | 13.125 | 272.01 | 1.36 | 369.93 |  | 4855.33
Объём: (5,25)*2,5
| 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт | 0.5 |  | 2.625 | 944.69 | 1.75 | 1653.21 |  | 4339.68
Объём: (5,25)*0,5
| 20.2.02.01-0019 | Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм | 1000 шт | 0.01 |  | 0.0525 | 3658.94 | 1.75 | 6403.15 |  | 336.17
Объём: (5,25)*0,01
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 216206.66
20.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2881.92
|  | ФОТ | [8 empty] | 168285.97
| Пр/812-049.3-3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 171651.69
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 85825.84
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 90774.5 |  | 476566.11
21 | 08.1.02.13-0007 | Рукав металлический из стальной оцинкованной ленты, негерметичный, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условного прохода 20 мм | м | 525 |  | 525 | 50.5 | 1.76 | 88.88 |  | 46662
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 88.88 |  | 46662
22 | ГЭСНм 08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | 5.25 |  | 5.25
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.4 | Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15
Результирующие коэффициенты:
|  | ЗТ | 1.15
|  | ЭМ | 1.15
|  | ЗТм | 1.15
| 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 37.9759 |  |  |  |  | 37547.51
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 6.29 | 1.15 | 37.9759 |  |  | 988.72 |  | 37547.51
Объём: (5,25)*6,29
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 742.41
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.36225 |  |  |  |  | 429.25
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.03 | 1.15 | 0.18113 |  |  | 2967.65 |  | 537.52
Объём: (5,25)*0,03
| 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0.03 | 1.15 | 0.18113 |  |  | 1358.55 |  | 246.07
Объём: (0,1575)*1
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 1.15 | 0.18113 |  |  | 1131.2 |  | 204.89
Объём: (5,25)*0,03
| 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0.03 | 1.15 | 0.18113 |  |  | 1011.37 |  | 183.18
Объём: (0,1575)*1
| 4 | М | [8 empty] | 3353.11
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | м | 26.67 |  | 140.0175 | 5.87 | 1.31 | 7.69 |  | 1076.73
Объём: (5,25)*26,67
| 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I | т | 0.00105 |  | 0.0055125 | 43821.53 | 6.04 | 264682.04 |  | 1459.06
Объём: (5,25)*0,00105
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0.02 |  | 0.105 | 79.88 | 2.34 | 186.92 |  | 19.63
Объём: (5,25)*0,02
| 20.2.01.05-0005 | Гильзы кабельные медные 16 мм | 100 шт | 0.05 |  | 0.2625 | 1239.94 | 1.27 | 1574.72 |  | 413.36
Объём: (5,25)*0,05
| 20.2.02.01-0013 | Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм | 1000 шт | 0.0122 |  | 0.06405 | 2316.78 | 2.59 | 6000.46 |  | 384.33
Объём: (5,25)*0,0122
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 42072.28
22.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 653
|  | ФОТ | [8 empty] | 37976.76
| Пр/812-049.3-3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 38736.3
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 19368.15
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 19205.66 |  | 100829.73
23 | 21.1.04.01-1024 | Кабель витая пара F/UTP 4х2х0,52, категория 5e | 1000 м | 0.5355 |  | 0.5355 | 39044.08 | 1.41 | 55052.15 |  | 29480.43
Объём: 525*1,02
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 55052.15 |  | 29480.43
|  | Итого прямые по всем-всем позициям | [6 empty] | 92408.26 |  | 967275.48 | [10 empty] | Итого прямые по всем-всем позициям
|  | Итого прямые затраты по позициям, не вошедшим в разделы. | [8 empty] | 475600.34 | [10 empty] | Итого прямые затраты по позициям, не вошедшим в разделы.
|  | в том числе | [19 empty] | в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 286460.34 | [10 empty] | оплата труда (ОТ)
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 10915.92 | [10 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 4460.57 | [10 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 173763.51 | [10 empty] | материальные ресурсы
|  | Итого ФОТ | [8 empty] | 290920.91 | [10 empty] | Итого ФОТ
|  | Итого накладные расходы | [8 empty] | 293033.43 | [10 empty] | Итого накладные расходы
|  | Итого сметная прибыль | [8 empty] | 145962.88 | [10 empty] | Итого сметная прибыль
|  | Итого оборудование | [8 empty] | 491675.14 | [10 empty] | Итого оборудование
|  | Итого по позициям, не вошедшим в разделы. | [8 empty] | 1406271.79 | [10 empty] | Итого по позициям, не вошедшим в разделы.
|  | Справочно | [19 empty] | Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 29794.24 | [10 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН | [8 empty] | 491675.14 | [10 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 277.6119 | [15 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 3.7723 | [15 empty] | затраты труда машинистов
|  | ИТОГИ по позициям, не вошедшим в разделы | [19 empty] | ИТОГИ по позициям, не вошедшим в разделы
|  | ВСЕГО строительные работы | [8 empty] | 76456.24 | [10 empty] | ВСЕГО строительные работы
|  | строительные работы без учета перевозки | [8 empty] | 76456.24 | [10 empty] | строительные работы без учета перевозки
|  | в том числе | [19 empty] | в том числе
|  | прямые затраты | [8 empty] | 76456.24 | [10 empty] | прямые затраты
|  | в том числе | [19 empty] | в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [19 empty] | оплата труда (ОТ)
|  | эксплуатация машин и механизмов | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [19 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 76456.24 | [10 empty] | материальные ресурсы
|  | перевозка | [19 empty] | перевозка
|  | ФОТ | [19 empty] | ФОТ
|  | накладные расходы | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [19 empty] | сметная прибыль
|  | ВСЕГО монтажные работы | [8 empty] | 838140.41 | [10 empty] | ВСЕГО монтажные работы
|  | монтажные работы без учета перевозки | [8 empty] | 838140.41 | [10 empty] | монтажные работы без учета перевозки
|  | в том числе | [19 empty] | в том числе
|  | прямые затраты | [8 empty] | 399144.1 | [10 empty] | прямые затраты
|  | в том числе | [19 empty] | в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 286460.34 | [10 empty] | оплата труда (ОТ)
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 10915.92 | [10 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 4460.57 | [10 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 97307.27 | [10 empty] | материальные ресурсы
|  | перевозка | [19 empty] | перевозка
|  | ФОТ | [8 empty] | 290920.91 | [10 empty] | ФОТ
|  | накладные расходы | [8 empty] | 293033.43 | [10 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [8 empty] | 145962.88 | [10 empty] | сметная прибыль
|  | ВСЕГО оборудование | [8 empty] | 491675.14 | [10 empty] | ВСЕГО оборудование
|  | в том числе | [19 empty] | в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 491675.14 | [10 empty] | оборудование без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования | [19 empty] | дополнительная перевозка оборудования
|  | ВСЕГО прочие затраты | [19 empty] | ВСЕГО прочие затраты
|  | прочие затраты | [19 empty] | прочие затраты
|  | прочие работы | [19 empty] | прочие работы
|  | пусконаладочные работы без учета перевозки | [19 empty] | пусконаладочные работы без учета перевозки
|  | прямые затраты | [19 empty] | прямые затраты
|  | оплата труда (ОТ) | [19 empty] | оплата труда (ОТ)
|  | эксплуатация машин и механизмов | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [19 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материальные ресурсы | [19 empty] | материальные ресурсы
|  | перевозка | [19 empty] | перевозка
|  | ФОТ | [19 empty] | ФОТ
|  | накладные расходы | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [19 empty] | сметная прибыль
|  | ВСЕГО по позициям, не вошедшим в разделы | [8 empty] | 1406271.79 | [10 empty] | ВСЕГО по позициям, не вошедшим в разделы
|  | Всего по позициям, не вошедшим в разделыСМР+ПНР+перевозка | [8 empty] | 914596.65 | [10 empty] | Всего по позициям, не вошедшим в разделыСМР+ПНР+перевозка
|  | в том числе | [19 empty] | в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 475600.34 | [10 empty] | Всего прямые затраты
|  | в том числе | [19 empty] | в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 286460.34 | [10 empty] | оплата труда (ОТ)
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 10915.92 | [10 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 4460.57 | [10 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 173763.51 | [10 empty] | материальные ресурсы
|  | перевозка | [19 empty] | перевозка
|  | Всего ФОТ | [8 empty] | 290920.91 | [10 empty] | Всего ФОТ
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 293033.43 | [10 empty] | Всего накладные расходы
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 145962.88 | [10 empty] | Всего сметная прибыль
|  | Всего оборудование | [8 empty] | 491675.14 | [10 empty] | Всего оборудование
|  | Всего прочие затраты | [19 empty] | Всего прочие затраты
|  | Справочно | [19 empty] | Справочно
|  | материальные ресурсы из текущей СНБ (проверка) | [8 empty] | 143969.27 | [10 empty] | материальные ресурсы из текущей СНБ (проверка)
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 29794.24 | [10 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | оборудование из текущей СНБ (проверка) | [19 empty] | оборудование из текущей СНБ (проверка)
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН | [8 empty] | 491675.14 | [10 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 277.6119 | [15 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 3.7723 | [15 empty] | затраты труда машинистов
|  | Нормативные затраты труда | [8 empty] | 281.3842 | [10 empty] | Нормативные затраты труда
|  | стоимость пусконаладочных работ "вхолостую" | [19 empty] | стоимость пусконаладочных работ "вхолостую"
|  | стоимость пусконаладочных работ "под нагрузкой" | [19 empty] | стоимость пусконаладочных работ "под нагрузкой"
|  | Строительные работы - ОТ | [19 empty] | Строительные работы - ОТ
|  | Строительные работы - ЭМ | [19 empty] | Строительные работы - ЭМ
|  | Строительные работы - ОТм | [19 empty] | Строительные работы - ОТм
|  | Строительные работы - МР | [8 empty] | 76456.24 | [10 empty] | Строительные работы - МР
|  | Строительные работы - ФОТ | [19 empty] | Строительные работы - ФОТ
|  | Строительные работы - НР | [19 empty] | Строительные работы - НР
|  | Строительные работы - СП | [19 empty] | Строительные работы - СП
|  | Строительные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые) | [8 empty] | 29794.24 | [10 empty] | Строительные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые)
|  | Строительные работы - Независимая перевозка | [19 empty] | Строительные работы - Независимая перевозка
|  | Строительные работы - Прямые затраты | [8 empty] | 76456.24 | [10 empty] | Строительные работы - Прямые затраты
|  | Строительные работы - Затраты труда рабочих | [19 empty] | Строительные работы - Затраты труда рабочих
|  | Строительные работы - Затраты труда машинистов | [19 empty] | Строительные работы - Затраты труда машинистов
|  | Строительные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов) | [19 empty] | Строительные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов)
|  | Монтажные работы - ОТ | [8 empty] | 286460.34 | [10 empty] | Монтажные работы - ОТ
|  | Монтажные работы - ЭМ | [8 empty] | 10915.92 | [10 empty] | Монтажные работы - ЭМ
|  | Монтажные работы - ОТм | [8 empty] | 4460.57 | [10 empty] | Монтажные работы - ОТм
|  | Монтажные работы - МР | [8 empty] | 97307.27 | [10 empty] | Монтажные работы - МР
|  | Монтажные работы - ФОТ | [8 empty] | 290920.91 | [10 empty] | Монтажные работы - ФОТ
|  | Монтажные работы - НР | [8 empty] | 293033.43 | [10 empty] | Монтажные работы - НР
|  | Монтажные работы - СП | [8 empty] | 145962.88 | [10 empty] | Монтажные работы - СП
|  | Монтажные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые) | [19 empty] | Монтажные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые)
|  | Монтажные работы - Независимая перевозка | [19 empty] | Монтажные работы - Независимая перевозка
|  | Монтажные работы - Прямые затраты | [8 empty] | 399144.1 | [10 empty] | Монтажные работы - Прямые затраты
|  | Монтажные работы - Затраты труда рабочих | [8 empty] | 277.6119 | [10 empty] | Монтажные работы - Затраты труда рабочих
|  | Монтажные работы - Затраты труда машинистов | [8 empty] | 3.7723 | [10 empty] | Монтажные работы - Затраты труда машинистов
|  | Монтажные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов) | [8 empty] | 281.3842 | [10 empty] | Монтажные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов)
|  | Пусконаладочные работы - ОТ | [19 empty] | Пусконаладочные работы - ОТ
|  | Пусконаладочные работы - ЭМ | [19 empty] | Пусконаладочные работы - ЭМ
|  | Пусконаладочные работы - ОТм | [19 empty] | Пусконаладочные работы - ОТм
|  | Пусконаладочные работы - МР | [19 empty] | Пусконаладочные работы - МР
|  | Пусконаладочные работы - ФОТ | [19 empty] | Пусконаладочные работы - ФОТ
|  | Пусконаладочные работы - НР | [19 empty] | Пусконаладочные работы - НР
|  | Пусконаладочные работы - СП | [19 empty] | Пусконаладочные работы - СП
|  | Пусконаладочные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые) | [19 empty] | Пусконаладочные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые)
|  | Пусконаладочные работы - Независимая перевозка | [19 empty] | Пусконаладочные работы - Независимая перевозка
|  | Пусконаладочные работы - Прямые затраты | [19 empty] | Пусконаладочные работы - Прямые затраты
|  | Пусконаладочные работы - Затраты труда рабочих | [19 empty] | Пусконаладочные работы - Затраты труда рабочих
|  | Пусконаладочные работы - Затраты труда машинистов | [19 empty] | Пусконаладочные работы - Затраты труда машинистов
|  | Пусконаладочные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов) | [19 empty] | Пусконаладочные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов)
|  | Всего - ОТ | [8 empty] | 286460.34 | [10 empty] | Всего - ОТ
|  | Всего - ЭМ | [8 empty] | 10915.92 | [10 empty] | Всего - ЭМ
|  | Всего - ОТм | [8 empty] | 4460.57 | [10 empty] | Всего - ОТм
|  | Всего - МР | [8 empty] | 173763.51 | [10 empty] | Всего - МР
|  | Всего - Независимая перевозка | [19 empty] | Всего - Независимая перевозка
|  | Всего - НР | [8 empty] | 293033.43 | [10 empty] | Всего - НР
|  | Всего - СП | [8 empty] | 145962.88 | [10 empty] | Всего - СП
|  | Всего - ФОТ | [8 empty] | 290920.91 | [10 empty] | Всего - ФОТ
|  | Всего - Прямые затраты | [8 empty] | 475600.34 | [10 empty] | Всего - Прямые затраты
|  | Всего - Итоговая сметная стоимость (без учета перевозки) | [8 empty] | 914596.65 | [10 empty] | Всего - Итоговая сметная стоимость (без учета перевозки)
|  | 3 | [19 empty] | 3
|  | Материалы заказчика из текущей СНБ | [19 empty] | Материалы заказчика из текущей СНБ
|  | материалы заказчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | материалы заказчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка материалов заказчика из текущей СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка материалов заказчика из текущей СНБ
|  | Материалы заказчика, отсутствующие в СНБ | [19 empty] | Материалы заказчика, отсутствующие в СНБ
|  | материалы заказчика, отсутствующие в СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | материалы заказчика, отсутствующие в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка материалов заказчика, отсутствующих в СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка материалов заказчика, отсутствующих в СНБ
|  | Материалы подрядчика из текущей СНБ | [19 empty] | Материалы подрядчика из текущей СНБ
|  | материалы подрядчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | материалы подрядчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка материалов подрядчика из текущей СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка материалов подрядчика из текущей СНБ
|  | Материалы подрядчика, отсутствующие в СНБ | [19 empty] | Материалы подрядчика, отсутствующие в СНБ
|  | материалы подрядчика, отсутствующие в СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | материалы подрядчика, отсутствующие в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка материалов подрядчика, отсутствующих в СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка материалов подрядчика, отсутствующих в СНБ
|  | Оборудование заказчика из текущей СНБ | [19 empty] | Оборудование заказчика из текущей СНБ
|  | оборудование заказчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | оборудование заказчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования заказчика из текущей СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка оборудования заказчика из текущей СНБ
|  | Оборудование заказчика, отсутствующее в СНБ | [19 empty] | Оборудование заказчика, отсутствующее в СНБ
|  | оборудование заказчика, отсутствующее в СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | оборудование заказчика, отсутствующее в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования заказчика, отсутствующего в СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка оборудования заказчика, отсутствующего в СНБ
|  | Оборудование подрядчика из текущей СНБ | [19 empty] | Оборудование подрядчика из текущей СНБ
|  | оборудование подрядчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | оборудование подрядчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования подрядчика из текущей СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка оборудования подрядчика из текущей СНБ
|  | Оборудование подрядчика, отсутствующее в СНБ | [19 empty] | Оборудование подрядчика, отсутствующее в СНБ
|  | оборудование подрядчика, отсутствующее в СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | оборудование подрядчика, отсутствующее в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования подрядчика, отсутствующего в СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка оборудования подрядчика, отсутствующего в СНБ
|  | Возврат материалов из текущей СНБ | [19 empty] | Возврат материалов из текущей СНБ
|  | возврат материалов из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | возврат материалов из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | возврат дополнительной перевозки материалов из текущей СНБ | [19 empty] | возврат дополнительной перевозки материалов из текущей СНБ
|  | Возврат материалов, отсутствующих в СНБ | [19 empty] | Возврат материалов, отсутствующих в СНБ
|  | возврат материалов, отсутствующих в СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | возврат материалов, отсутствующих в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | возврат дополнительной перевозки материалов, отсутствующих в СНБ | [19 empty] | возврат дополнительной перевозки материалов, отсутствующих в СНБ
|  | Всего возврат материалов | [19 empty] | Всего возврат материалов
|  | Возврат оборудования из текущей СНБ | [19 empty] | Возврат оборудования из текущей СНБ
|  | возврат оборудования из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | возврат оборудования из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | возврат дополнительной перевозки оборудования из текущей СНБ | [19 empty] | возврат дополнительной перевозки оборудования из текущей СНБ
|  | Возврат оборудования, отсутствующего в СНБ | [19 empty] | Возврат оборудования, отсутствующего в СНБ
|  | возврат оборудования, отсутствующего в СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | возврат оборудования, отсутствующего в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | возврат дополнительной перевозки оборудования, отсутствующего в СНБ | [19 empty] | возврат дополнительной перевозки оборудования, отсутствующего в СНБ
|  | Всего возврат оборудования | [19 empty] | Всего возврат оборудования
|  | Итого прямые по всем-всем позициям | [6 empty] | 92408.26 |  | 967275.48 | [10 empty] | Итого прямые по всем-всем позициям
|  | Итого прямые затраты по разделу . | [8 empty] | 475600.34 | [10 empty] | Итого прямые затраты по разделу .
|  | в том числе | [19 empty] | в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 286460.34 | [10 empty] | оплата труда (ОТ)
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 10915.92 | [10 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 4460.57 | [10 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 173763.51 | [10 empty] | материальные ресурсы
|  | перевозка | [19 empty] | перевозка
|  | Итого ФОТ | [8 empty] | 290920.91 | [10 empty] | Итого ФОТ
|  | Итого накладные расходы | [8 empty] | 293033.43 | [10 empty] | Итого накладные расходы
|  | Итого сметная прибыль | [8 empty] | 145962.88 | [10 empty] | Итого сметная прибыль
|  | Итого оборудование | [8 empty] | 491675.14 | [10 empty] | Итого оборудование
|  | Итого прочие затраты | [19 empty] | Итого прочие затраты
|  | Итого по разделу . | [8 empty] | 1406271.79 | [10 empty] | Итого по разделу .
|  | Справочно | [19 empty] | Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 29794.24 | [10 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН | [8 empty] | 491675.14 | [10 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 277.6119 | [15 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 3.7723 | [15 empty] | затраты труда машинистов
|  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ | [19 empty] | ИТОГИ ПО СМЕТЕ
|  | ВСЕГО строительные работы | [8 empty] | 76456.24 | [10 empty] | ВСЕГО строительные работы
|  | строительные работы без учета перевозки | [8 empty] | 76456.24 | [10 empty] | строительные работы без учета перевозки
|  | в том числе | [19 empty] | в том числе
|  | прямые затраты | [8 empty] | 76456.24 | [10 empty] | прямые затраты
|  | в том числе | [19 empty] | в том числе
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 76456.24 | [10 empty] | материальные ресурсы
|  | ВСЕГО монтажные работы | [8 empty] | 838140.41 | [10 empty] | ВСЕГО монтажные работы
|  | монтажные работы без учета перевозки | [8 empty] | 838140.41 | [10 empty] | монтажные работы без учета перевозки
|  | в том числе | [19 empty] | в том числе
|  | прямые затраты | [8 empty] | 399144.1 | [10 empty] | прямые затраты
|  | в том числе | [19 empty] | в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 286460.34 | [10 empty] | оплата труда (ОТ)
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 10915.92 | [10 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 4460.57 | [10 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 97307.27 | [10 empty] | материальные ресурсы
|  | ФОТ | [8 empty] | 290920.91 | [10 empty] | ФОТ
|  | накладные расходы | [8 empty] | 293033.43 | [10 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [8 empty] | 145962.88 | [10 empty] | сметная прибыль
|  | ВСЕГО оборудование | [8 empty] | 491675.14 | [10 empty] | ВСЕГО оборудование
|  | в том числе | [19 empty] | в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 491675.14 | [10 empty] | оборудование без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования | [19 empty] | дополнительная перевозка оборудования
|  | пусконаладочные работы без учета перевозки | [19 empty] | пусконаладочные работы без учета перевозки
|  | ВСЕГО по смете | [8 empty] | 1406271.79 | [10 empty] | ВСЕГО по смете
|  | Всего по смете СМР+ПНР+перевозка | [8 empty] | 914596.65 | [10 empty] | Всего по смете СМР+ПНР+перевозка
|  | в том числе | [19 empty] | в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 475600.34 | [10 empty] | Всего прямые затраты
|  | в том числе | [19 empty] | в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 286460.34 | [10 empty] | оплата труда (ОТ)
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 10915.92 | [10 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 4460.57 | [10 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 173763.51 | [10 empty] | материальные ресурсы
|  | Всего ФОТ | [8 empty] | 290920.91 | [10 empty] | Всего ФОТ
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 293033.43 | [10 empty] | Всего накладные расходы
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 145962.88 | [10 empty] | Всего сметная прибыль
|  | Всего оборудование | [8 empty] | 491675.14 | [10 empty] | Всего оборудование
|  | Справочно | [19 empty] | Справочно
|  | материальные ресурсы из текущей СНБ (проверка) | [8 empty] | 143969.27 | [10 empty] | материальные ресурсы из текущей СНБ (проверка)
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 29794.24 | [10 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | оборудование из текущей СНБ (проверка) | [19 empty] | оборудование из текущей СНБ (проверка)
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН | [8 empty] | 491675.14 | [10 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 277.6119 | [15 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 3.7723 | [15 empty] | затраты труда машинистов
|  | Нормативные затраты труда | [8 empty] | 281.3842 | [10 empty] | Нормативные затраты труда
|  | Строительные работы - ОТ | [19 empty] | Строительные работы - ОТ
|  | Строительные работы - ЭМ | [19 empty] | Строительные работы - ЭМ
|  | Строительные работы - ОТм | [19 empty] | Строительные работы - ОТм
|  | Строительные работы - МР | [8 empty] | 76456.24 | [10 empty] | Строительные работы - МР
|  | Строительные работы - ФОТ | [19 empty] | Строительные работы - ФОТ
|  | Строительные работы - НР | [19 empty] | Строительные работы - НР
|  | Строительные работы - СП | [19 empty] | Строительные работы - СП
|  | Строительные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые) | [8 empty] | 29794.24 | [10 empty] | Строительные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые)
|  | Строительные работы - Независимая перевозка | [19 empty] | Строительные работы - Независимая перевозка
|  | Строительные работы - Прямые затраты | [8 empty] | 76456.24 | [10 empty] | Строительные работы - Прямые затраты
|  | Строительные работы - Затраты труда рабочих | [19 empty] | Строительные работы - Затраты труда рабочих
|  | Строительные работы - Затраты труда машинистов | [19 empty] | Строительные работы - Затраты труда машинистов
|  | Строительные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов) | [19 empty] | Строительные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов)
|  | Монтажные работы - ОТ | [8 empty] | 286460.34 | [10 empty] | Монтажные работы - ОТ
|  | Монтажные работы - ЭМ | [8 empty] | 10915.92 | [10 empty] | Монтажные работы - ЭМ
|  | Монтажные работы - ОТм | [8 empty] | 4460.57 | [10 empty] | Монтажные работы - ОТм
|  | Монтажные работы - МР | [8 empty] | 97307.27 | [10 empty] | Монтажные работы - МР
|  | Монтажные работы - ФОТ | [8 empty] | 290920.91 | [10 empty] | Монтажные работы - ФОТ
|  | Монтажные работы - НР | [8 empty] | 293033.43 | [10 empty] | Монтажные работы - НР
|  | Монтажные работы - СП | [8 empty] | 145962.88 | [10 empty] | Монтажные работы - СП
|  | Монтажные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые) | [19 empty] | Монтажные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые)
|  | Монтажные работы - Независимая перевозка | [19 empty] | Монтажные работы - Независимая перевозка
|  | Монтажные работы - Прямые затраты | [8 empty] | 399144.1 | [10 empty] | Монтажные работы - Прямые затраты
|  | Монтажные работы - Затраты труда рабочих | [8 empty] | 277.6119 | [10 empty] | Монтажные работы - Затраты труда рабочих
|  | Монтажные работы - Затраты труда машинистов | [8 empty] | 3.7723 | [10 empty] | Монтажные работы - Затраты труда машинистов
|  | Монтажные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов) | [8 empty] | 281.3842 | [10 empty] | Монтажные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов)
|  | Пусконаладочные работы - ОТ | [19 empty] | Пусконаладочные работы - ОТ
|  | Пусконаладочные работы - ЭМ | [19 empty] | Пусконаладочные работы - ЭМ
|  | Пусконаладочные работы - ОТм | [19 empty] | Пусконаладочные работы - ОТм
|  | Пусконаладочные работы - МР | [19 empty] | Пусконаладочные работы - МР
|  | Пусконаладочные работы - ФОТ | [19 empty] | Пусконаладочные работы - ФОТ
|  | Пусконаладочные работы - НР | [19 empty] | Пусконаладочные работы - НР
|  | Пусконаладочные работы - СП | [19 empty] | Пусконаладочные работы - СП
|  | Пусконаладочные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые) | [19 empty] | Пусконаладочные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые)
|  | Пусконаладочные работы - Независимая перевозка | [19 empty] | Пусконаладочные работы - Независимая перевозка
|  | Пусконаладочные работы - Прямые затраты | [19 empty] | Пусконаладочные работы - Прямые затраты
|  | Пусконаладочные работы - Затраты труда рабочих | [19 empty] | Пусконаладочные работы - Затраты труда рабочих
|  | Пусконаладочные работы - Затраты труда машинистов | [19 empty] | Пусконаладочные работы - Затраты труда машинистов
|  | Пусконаладочные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов) | [19 empty] | Пусконаладочные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов)
|  | Всего - ОТ | [8 empty] | 286460.34 | [10 empty] | Всего - ОТ
|  | Всего - ЭМ | [8 empty] | 10915.92 | [10 empty] | Всего - ЭМ
|  | Всего - ОТм | [8 empty] | 4460.57 | [10 empty] | Всего - ОТм
|  | Всего - МР | [8 empty] | 173763.51 | [10 empty] | Всего - МР
|  | Всего - Независимая перевозка | [19 empty] | Всего - Независимая перевозка
|  | Всего - НР | [8 empty] | 293033.43 | [10 empty] | Всего - НР
|  | Всего - СП | [8 empty] | 145962.88 | [10 empty] | Всего - СП
|  | Всего - ФОТ | [8 empty] | 290920.91 | [10 empty] | Всего - ФОТ
|  | Всего - Прямые затраты | [8 empty] | 475600.34 | [10 empty] | Всего - Прямые затраты
|  | Всего - Итоговая сметная стоимость (без учета перевозки) | [8 empty] | 914596.65 | [10 empty] | Всего - Итоговая сметная стоимость (без учета перевозки)
|  | 3 | [19 empty] | 3
|  | материалы заказчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | материалы заказчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка материалов заказчика из текущей СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка материалов заказчика из текущей СНБ
|  | материалы заказчика, отсутствующие в СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | материалы заказчика, отсутствующие в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка материалов заказчика, отсутствующих в СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка материалов заказчика, отсутствующих в СНБ
|  | материалы подрядчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | материалы подрядчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка материалов подрядчика из текущей СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка материалов подрядчика из текущей СНБ
|  | материалы подрядчика, отсутствующие в СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | материалы подрядчика, отсутствующие в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка материалов подрядчика, отсутствующих в СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка материалов подрядчика, отсутствующих в СНБ
|  | оборудование заказчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | оборудование заказчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования заказчика из текущей СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка оборудования заказчика из текущей СНБ
|  | оборудование заказчика, отсутствующее в СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | оборудование заказчика, отсутствующее в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования заказчика, отсутствующего в СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка оборудования заказчика, отсутствующего в СНБ
|  | оборудование подрядчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | оборудование подрядчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования подрядчика из текущей СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка оборудования подрядчика из текущей СНБ
|  | оборудование подрядчика, отсутствующее в СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | оборудование подрядчика, отсутствующее в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования подрядчика, отсутствующего в СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка оборудования подрядчика, отсутствующего в СНБ
|  | возврат материалов из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | возврат материалов из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | возврат дополнительной перевозки материалов из текущей СНБ | [19 empty] | возврат дополнительной перевозки материалов из текущей СНБ
|  | возврат материалов, отсутствующих в СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | возврат материалов, отсутствующих в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | возврат дополнительной перевозки материалов, отсутствующих в СНБ | [19 empty] | возврат дополнительной перевозки материалов, отсутствующих в СНБ
|  | возврат оборудования из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | возврат оборудования из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | возврат дополнительной перевозки оборудования из текущей СНБ | [19 empty] | возврат дополнительной перевозки оборудования из текущей СНБ
|  | возврат оборудования, отсутствующего в СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | возврат оборудования, отсутствующего в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | возврат дополнительной перевозки оборудования, отсутствующего в СНБ | [19 empty] | возврат дополнительной перевозки оборудования, отсутствующего в СНБ
Составил |  | Инженер-сметчик, Михайлова Н.Ф.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил |  | ГИП, Винокурова А.Н.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]