Утверждено

Приказом АО «Саханефтегазсбыт»

от "10" марта 2026 г. № Закуп-1508

И З В Е Щ Е Н И Е

о проведении состязательной закупки в электронной форме

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,  Постановлением Правительства РФ от 10 сентября 2012 г. N 908 «Об утверждении Положения о размещении на официальном сайте информации о закупке» и Положением о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «Саханефтегазсбыт», утвержденным Советом директоров АО «Саханефтегазсбыт» согласно протоколу от 29.10.2025 г. № 14-25, акционерное общество «Саханефтегазсбыт» извещает о проведении процедуры состязательной закупки в электронной форме. Приглашает к участию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — Участники), в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства.

| Наименование способа закупки | Состязательная закупка в электронной форме |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | Акционерное общество «Саханефтегазсбыт» |
| Место нахождения заказчика | 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Чиряева, 3. |
| Почтовый адрес заказчика | 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Чиряева, 3. |
| Адрес электронной почты, контактное лицо и номер контактного телефона, факс заказчика | torgi.sngs@mail.ru - по техническим вопросам Андреев Василий Павлович +7 (914) 272 97 45 доб. 2273 - по вопросам процедуры закупки Кучеров Михаил Дмитриевич -79142729764, доб. 2393 |
| Предмет, наименование, перечень объектов, сведения о начальной (максимальной) цене договора | Оказание услуг по техническому обслуживанию (далее – ТО) систем автоматической пожарной сигнализации (АПС), систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), систем дымоудаления (СД), установок пожаротушения (УП) (далее по тексту – систем противопожарной защиты) на объектах АО «Саханефтегазсбыт» (далее по тексту – Объекты услуг) на 2026-2028 года. № Лота; Объекты услуг; Наименование установленного на объекте оборудования; Количество в шт.; Сведения о начальной (максимальной) цене договора без НДС, руб.. за месяц; за 24 месяца. 1; Филиал «Батагайская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Верхоянский район, п. Батагай; Прибор приемно-контрольный пожарный; 3; 16 940,00; 406 560,00. Резервный источник питания; 1. Извещатель пожарный дымовой; 49. Ручной пожарный извещатель; 11. Световой оповещатель «ВЫХОД»; 5. Настенные звуковые оповещатели; 6. Настенные речевые оповещатели; 4. Блок управления речевым оповещением; 1. Блок управления звуковым оповещением; 1. АЗС № 28 филиала «Батагайская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Верхоянский район, п. Батагай; Прибор приемно-контрольный пожарный; 1; 9 350,00; 224 400,00. Резервный источник питания; 1. Извещатель пожарный дымовой; 6. Извещатель пожарный тепловой; 8. Ручной пожарный извещатель; 1. Световой оповещатель «ВЫХОД»; 1. Настенные речевые оповещатели; 2. Итого по Лоту№1:; 26 290,00; 630 960,00. № Лота; Объекты услуг; Наименование установленного на объекте оборудования; Количество в шт.; Сведения о начальной (максимальной) цене договора без НДС, руб.. за месяц; за 24 месяца. 2; Филиал Белогорская нефтебаза, Республика Саха (Якутия), Абыйский район, п. Белая Гора;; Прибор приемно-контрольный пожарный; 4; 28 160,00; 675 840,00. Блок управления речевым оповещением; 5. Резервный источник питания; 5. Блок управления звуковым оповещением; 5. Световой оповещатель "ВЫХОД"; 24. Настенный звуковой оповещатели; 14. Извещатель пожарный дымовой; 77. Извещатель пожарный тепловой; 25. Ручной пожарный извещатель; 17. Настенные речевые оповещатели; 12. Датчик пламени; 3. Ручной извещатель магнитоконтактный; 7. КАЗС филиала «Белогорская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Абыйский район, п. Белая Гора;; Прибор приемно-контрольный пожарный; 1; 3 360,00; 80 640,00. Блок управления речевым оповещением; 1. Блок управления звуковым оповещением; 1. Световой оповещатель "ВЫХОД"; 1. Настенный звуковой оповещатели; 1. Извещатель пожарный дымовой; 2. Ручной пожарный извещатель; 2. Настенные речевые оповещатели; 2. Ручной извещатель магнитоконтактный; 1. Итого по Лоту№2:; 31 520,00; 756 480,00. № Лота; Объекты услуг; Наименование установленного на объекте оборудования; Количество в шт.; Сведения о начальной (максимальной) цене договора без НДС, руб.. за месяц; за 24 месяца. 3; Нефтесклад филиала «Белогорская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Момский район, с. Хонуу;; Прибор приемно-контрольный пожарный; 1; 17 900,00; 429 600,00. Резервный источник питания; 3. Извещатель пожарный дымовой; 52. Извещатель пожарный тепловой; 6. Ручной пожарный извещатель; 17. Световой оповещатель «ВЫХОД»; 4. Настенные речевые оповещатели; 4. Блок управления речевым оповещением; 1. Блок управления звуковым оповещением; 1. Уличные звуковые оповещатели; 6. Извещатель пожарный пламени; 6. Извещатель пожарный ДВК; 23. Передатчик централизованной пожарной охраны; 2. КАЗС филиала «Белогорская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Момский район, с. Хонуу;; Ручной пожарный извещатель; 1; 700,00; 16 800,00. Передатчик централизованной пожарной охраны; 1. Резервный источник питания; 1. Итого по Лоту№3:; 18 600,00; 446 400,00. № Лота; Объекты услуг; Наименование установленного на объекте оборудования; Количество в шт.; Сведения о начальной (максимальной) цене договора без НДС, руб.. за месяц; за 24 месяца. 4; Филиал «Жиганская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Жиганский район, п. Жиганск; Прибор приемно-контрольный пожарный; 6; 32 100,00; 770 400,00. Резервный источник питания; 5. Извещатель пожарный дымовой; 95. Ручной пожарный извещатель; 10. Световой оповещатель "ВЫХОД"; 15. Настенный звуковой оповещатели; 3. Настенные речевые оповещатели; 10. Блок управления речевым оповещением; 4. Извещатель пожарной пламени; 10. Передатчик Альтоника RS-201; 6. АЗС № 57 филиала «Жиганская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Жиганский район, п. Жиганск; Прибор приемно-контрольный пожарный; 2; 7 300,00; 175 200,00. Настенные речевые оповещатели; 2. Извещатель пожарный дымовой; 14. Световой оповещатель "ВЫХОД"; 3. Блок управления звуковым оповещением; 1. Ручной пожарный извещатель; 1. Резервный источник питания; 1. Передатчик Альтоника RS-201; 1. Ручной пожарный извещатель; 3. Итого по Лоту№ 4:; 39 400,00; 945 600,00. № Лота; Объекты услуг; Наименование установленного на объекте оборудования; Количество в шт.; Сведения о начальной (максимальной) цене договора без НДС, руб.. за месяц; за 24 месяца. 5; Филиал «Зырянская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Верхнеколымский район п. Зырянка; Прибор приемно-контрольный; 10; 120 900,00; 2 901 600,00. РИП; 7. Извещатель пожарный тепловой; 27. Извещатель пожарный дымовой; 108. Ручной пожарный извещатель; 24. Световой оповещатель "Выход"; 27. Настенные звуковые оповещатели; 14. Лаборатория и красный уголок, склад ГО и ЧС. Прибор приемно-контрольный; 1. РИП; 1. Извещатель пожарный дымовой; 17. Ручной пожарный извещатель; 2. Световой оповещатель "Выход"; 4. Настенные звуковые оповещатели; 2. Операторская. Прибор приемно-контрольный; 1. РИП; 1. Извещатель пожарный дымовой; 12. Ручной пожарный извещатель; 1. Световой оповещатель "Выход"; 1. Настенные звуковые оповещатели; 1. Гараж № 1, гараж №2. Прибор приемно-контрольный; 2. РИП; 1. Извещатель пожарный тепловой; 27. Ручной пожарный извещатель; 5. Световой оповещатель "Выход"; 6. Настенные звуковые оповещатели; 3. Бытовые помещения и электроцех. Прибор приемно-контрольный; 1. РИП; 1. Извещатель пожарный дымовой; 16. Ручной пожарный извещатель; 2. Световой оповещатель "Выход"; 5. Настенные звуковые оповещатели; 2. Склад, слесарное помещение (здание старой котельной). Прибор приемно-контрольный; 1. РИП; 1. Извещатель пожарный дымовой; 18. Ручной пожарный извещатель; 5. Световой оповещатель "Выход"; 5. Настенные звуковые оповещатели; 2. АУП. Прибор приемно-контрольный; 1. РИП; 1. Извещатель пожарный дымовой; 28. Ручной пожарный извещатель; 3. Световой оповещатель "Выход"; 2. Настенные звуковые оповещатели; 1. Аварийная ДЭС. Прибор приемно-контрольный; 1. Извещатель пожарный дымовой; 3. Ручной пожарный извещатель; 1. Настенные звуковые оповещатели; 1. Вахта. Прибор приемно-контрольный; 1. РИП; 1. Извещатель пожарный дымовой; 2. Настенные звуковые оповещатели; 1. Световой оповещатель "Выход"; 1. Парк и эстакада. Ручной пожарный извещатель; 5. Котельная. Извещатель пожарный тепловой; 7. Ручной пожарный извещатель; 2. Световой оповещатель "Выход"; 2. АЗС №52 филиала «Зырянская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Верхнеколымский район п. Зырянка; Прибор приемно-контрольный; 1; 5 700,00; 136 800,00. РИП; 1. Извещатель пожарный дымовой; 12. Световой оповещатель "Выход"; 3. Настенные звуковые оповещатели; 1. Итого по Лоту № 5:; 126 600,00; 3 038 400,00. № Лота; Объекты услуг; Наименование установленного на объекте оборудования; Количество в шт.; Сведения о начальной (максимальной) цене договора без НДС, руб.. за месяц; за 24 месяца. 6; Филиал «Ленская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), г. Ленск;; Пульт управления радиоканальный ПУ-Р (Стрелец); 1; 69 300,00; 1 663 200,00. Контроллер радиоканальный РРОП-И (Стрелец); 1. Расширитель радиоканальный РРОП 2 (Стрелец); 22. Источник вторичного питания ИВЭПР12/2; 18. Антенна круговая АК - 433; 1. Антенна выносная Лира 450; 2. Извещатель пожарный Аврора ДР (ИП 21210-3); 117. Извещатель пожарный Аврора ТР (ИП 10110-1-А1); 103. Извещатель пожарный Амур -МР (ИП 21210-5); 19. Извещатель пожарный ручной ИПР-Р (ИПР 51310-1); 50. Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный ИПР-РВ (ИП 52510-2); 26. Оповещатель речевой Орфей - Р (Стрелец); 56. Оповещатель звуковой Сирена - Р (Стрелец); 11. WEB-И (блок преобразования интерфейсов); 1. Оповещатель световой Табло - Р "Выход"; 66. Блок преобразования интерфейсов БПИ RS- И (Стрелец - Интеграл); 1. Блок исполнительный радиоканальный ИБ-Р (Стрелец); 1. Устройство сигнально-пусковое УСПАА-1 v2; 40. Сирена ГО С-40; 1. Стойка ИПР-РВ; 26. Автомат ВА 47-63; 26. Аккумулятор 12в 7а/ч; 26. КАЗС п. Витим филиала «Ленская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Ленский район, п. Витим; Прибор приемно-контрольный "Гранит - 5"; 1; 2 700,00; 64 800,00. Аккумулятор 7,2Ач, 12в; 1. Извещатель пожарный ручной (ИПР 51310); 1. Извещатель пожарный дымовой точечный оптико-электронный ИП 212-141; 5. Оповещатель световой + звуковой (в пластиковом корпусе) "Маяк -12КП"; 2. АЗС № 69 филиала «Ленская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, г. Мирный; Пульт контроля и управления С2000М; 1; 6 600,00; 158 400,00. Блок сигнально-пусковой С2000СП 1; 1. Прибор приемно-контрольный Гранит 2А; 1. Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А; 16. Извещатель пожарный ручной (ИПР 513-3АМ); 4. Прибор управления системой речевого оповещения Рокот -3; 2. Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ; 1. Аккумулятор АКБ 7А; 1. Блок индикации с клавиатурой С2000-КДЛ; 1. Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ; 1. Оповещатель охранно-пожарный Маяк-12-КП; 1. Табло ВЫХОД; 5. Источник вторичного электропитания, резервированный ИВЭПР 12В; 1. АЗС № 34 филиала «Ленская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), г. Ленск; Пульт контроля и управления С2000М; 1; 4 300,00; 103 200,00. Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ; 1. Блок индикации с клавиатурой С2000-КДЛ; 1. Блок сигнально-пусковой С2000СП 1; 1. Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А; 12. Источник вторичного электропитания, резервированный ИВЭПР 12В; 1. Аккумулятор АКБ 7А; 1. Аккумулятор АКБ 2,3 А; 1. Извещатель пожарный ручной (ИПР 513-3АМ); 1. Табло ВЫХОД; 4. Прибор управления системой речевого оповещения Рокот -3; 1. Громкоговоритель настенный АС-2; 2. Оповещатель охранно-пожарный Маяк-12-КП; 1. АЗС № 48 филиала «Ленская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), г. Ленск; Прибор приёмно-контрольный и управления охранно-пожарный R3-Рубеж-2ОП прот. R3; 1; 7 500,00; 180 000,00. Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП-212-64- R3; 18. Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-11-А- R3; 5. Импульсивный источник питания, резервированный ИВЭПР 12/3,5; 1. Оповещатель охранно-пожарный Маяк-12; 5. ППКОП 011-8-1-061К (8) Приток-А-4(8); 1. АНТ-О VHF; 1. Объектовый модуль ОПДУ-01; 1. Световой оповещатель «ВЫХОД»; 2. АЗС № 70 филиала «Ленская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), г. Ленск; Пульт контроля и управления С2000М; 1; 6 100,00; 146 400,00. Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ; 1. Блок индикации с клавиатурой С2000-КДЛ; 1. Блок сигнально-пусковой С2000СП 1; 1. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Гранит-4А; 1. Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А; 14. Источник вторичного электропитания, резервированный ИВЭПР 12В; 1. Аккумулятор АКБ 7А; 1. Аккумулятор АКБ 2,3 А; 1. Извещатель пожарный ручной (ИПР 513-3АМ); 4. Табло ВЫХОД; 4. Прибор управления системой речевого оповещения Рокот -3; 1. Громкоговоритель настенный АС-2; 2. Оповещатель охранно-пожарный Маяк-12-КП; 1. АЗС №141 п. Чернышевский филиала «Ленская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, п. Чернышевский; Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А; 14; 3 800,00; 91 200,00. Извещатель пожарный ручной (ИПР 513-3АМ); 2. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный АККОРД; 1. Аккумуляторная батарея для источника бесперебойного питания CSB GP1272; 1. Система речевого оповещения "Орфей"; 1. АЗС №142 п. Айхал филиала «Ленская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, п. Айхал; Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А; 14; 3 700,00; 88 800,00. Извещатель пожарный ручной (ИПР 513-3АМ); 2. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный АККОРД; 1. Система речевого оповещения "Орфей"; 1. КАЗС №171 филиала «Ленская нефтебаза» Республика Саха (Якутия), г. Удачный; Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Приток-А4»; 1; 2 100,00; 50 400,00. Оповещатель световой + звуковой (в пластиковом корпусе) «Маяк -12КП»; 1. Извещатель пожарный ручной (ИПР 51310); 1. Световой оповещатель «Выход»; 1. АЗС «Мирный» филиала «Ленская нефтебаза» Республика Саха(Якутия), Мирнинский район, г. Мирный; Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный ППКОПУ «R3-РУБЕЖ-2ОП»; 1; 3 300,00; 79 200,00. Дымовые пожарные извещатели «ИП 212-64 прот. R3»; 6. Ручные пожарные извещатели «ИПР 513-11 прот. R3»; 5. Оповещатели звуковые «ОПОП 2-35 12В»; 2. Оповещатели световые «ОПОП 1- R3»; 2. Газовая котельная; Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой «Маяк-12»; 1; 2 900,00; 69 600,00. Извещатель пожарный ручной ИПР-52; 1. Пульт приемно-контрольный «Гранит 3»; 1. Световой оповещатель «Выход»; 1. Извещатель пожарный ИП 212; 8. Резервуарный парк №1; Bolid УО-4С; 1; 3 300,00; 79 200,00. С2000М; 1. С2000-КДЛ; 1. ДИП-34А-03 (ИП 212-34А); 4. Итого по Лоту№ 6:; 115 600,00; 2 774 400,00. № Лота; Объекты услуг; Наименование установленного на объекте оборудования; Количество в шт.; Сведения о начальной (максимальной) цене договора без НДС, руб.. за месяц; за 24 месяца. 7; Филиал Нижне-Бестяхская нефтебаза, Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский район, Нерюктяйский наслег, с. Павловск; Извещатель пламени (ИП-329-7-1 Спектрон-401 Exd-M); 30; 77 220,00; 1 853 280,00. Извещатель пламени (ИП-329-7-1 Спектрон-401); 11. Извещатель ручной (ИП 535-Спектрон-Ехd-М-ПОЖАР); 20. Коробка монтажная (МК-04); 10. Коробка коммутационная (Cпeктрон-KKB-Exi-Т); 14. Барьер искрозащиты шлейфов (Спектрон-ИБ-02); 57. Извещатель ручной адресный (ИПР 513-3АМ); 16. Извещатель тепловой адресный (С2000-ИП-03); 3. Извещатель пожарный дымовой (ДИП-34А-03); 41. Источник питания резервированный (РИП-12 исп.50 (РИП-12-3/17М1-Р-RS) РИП); 1. Прибор приемно - контрольный (Сигнал-10); 3. Прибор приемно - контрольный (Сигнал-20П); 6. Контроллер двухпроводной линии связи (С2000-КДЛ); 5. Пульт контроля и управления (С2000М); 2. Блок контроля и индикации (С2000-БКИ); 3. Релейный блок (С2000-СП1 исп.01); 2. Контрольно-пусковой блок (C2000-KПБ); 2. С2000-ПИ Преобразователь интерфейса RS-232 - RS-485; 2. Объектовая станция (ОС SM-RF); 1. Шкаф пожарной сигнализации (ШПС); 4. Оповещатель пожарный световой "Выход" (ОПОП 1-8M); 5. Оповещатель пожарный световой "Выход" Сфера (12-24В, уличное исп.); 15. Пульт микрофонный с селектором (Sоnаr SRC-610); 1. Громкоговоритель настенный (Sоnаr SWS- 106W); 41. Оповещатель пожарный речевой (Прометей-ГВР-Ехd-30); 14. стойка оповещения (sоnаr); 1. Станция мониторинговая центральная (Контакт-PCN1P-GSM) (установлен в пожарной части п. Нижний Бестях); 1. Охранно-пожарная панель ("Контакт SM-5-2"без голоса RITM. LINK); 1. АЗС №14 филиала «Нижне - Бестяхская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский район, п. Нижний Бестях, 3 км Неверской трассы; Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (Болид сигнал-10); 1; 4 320,00; 103 680,00. Звуковой оповещатель (Маяк-1); 1. Блок сигнально-пусковой (С2000-СП1); 1. Извещатель пожарный ручной; 2. Оповещатель пожарный световой "Выход"; 2. Извещатель дымовой; 24. КАЗС филиала «Нижне-Бестяхская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Хангаласский район, с. Качикатцы; Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (Гранит-2); 1; 2 430,00; 58 320,00. Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой (ОПОП 124-7 12В); 1. Извещатель пожарный ручной (ИПР 513-10); 1. Извещатель пожарный дымовой (ИП 212-141); 6. Световой оповещатель «ВЫХОД»; 1. АЗС №44 филиала «Нижне-Бестяхская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Амгинский район, с. Амга; Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (Гранит-2А); 1; 3 690,00; 88 560,00. Прибор управления системой речевого оповещения (Рокот-3); 1. Звуковой оповещатель (Маяк-1); 1. Извещатель пожарный дымовой (ИП 212-141); 14. Источник бесперебойного питания; 1. Извещатель пожарный ручной; 1. Световой оповещатель «ВЫХОД»; 1. КАЗС филиала «Нижне-Бестяхская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Амгинский район, с. Эмиссы;; Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (Гранит-2); 1; 1 890,00; 45 360,00. Извещатель пожарный дымовой; 2. Извещатель пожарный ручной; 1. АЗС № 46 филиала «Нижне-Бестяхская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Усть-Алданский район, с. Соттинцы; Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (Гранит-4); 1; 2 520,00; 60 480,00. Звуковой оповещатель (Маяк-1); 1. Извещатель пожарный дымовой (ИП 212-141); 4. Извещатель пожарный тепловой; 4. Световой оповещатель «ВЫХОД»; 1. АЗС № 47 филиала «Нижне-Бестяхская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Усть-Алданский район, с. Борогонцы; Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (Гранит-5); 1; 3 870,00; 92 880,00. Прибор управления системой речевого оповещения (Рокот); 1. Оповещатель охранно-пожарный звуковой (АС-12); 1. Источник бесперебойного питания; 1. Извещатель пожарный ручной; 3. Извещатель пожарный дымовой; 12. Световой оповещатель «ВЫХОД»; 1. КАЗС филиала «Нижне-Бестяхская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Усть-Алданский район, с. Бейдинга;; Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (Гранит-2); 1; 2 160,00; 51 840,00. Извещатель пожарный дымовой; 6. АЗС №71 филиала «Нижне-Бестяхская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Таттинский район, с. Ытык-Кюель;; Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (Гранит-2); 1; 3 600,00; 86 400,00. Извещатель пожарный дымовой; 14. Звуковой оповещатель; 2. Извещатель пожарный ручной; 2. Световой оповещатель «ВЫХОД»; 4. Итого по Лоту№ 7:; 101 700,00; 2 440 800,00. № Лота; Объекты услуг; Наименование установленного на объекте оборудования; Количество в шт.; Сведения о начальной (максимальной) цене договора без НДС, руб.. за месяц; за 24 месяца. 8; Филиал «Нижнеянская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Усть-Янский район, п. Нижнеянск; Прибор приемно-контрольный пожарный; 13; 116 800,00; 2 803 200,00. Резервный источник питания; 20. Извещатель пожарный дымовой; 92. Извещатель пожарный тепловой; 7. Ручной пожарный извещатель; 37. Световой оповещатель «ВЫХОД»; 38. Настенные звуковые оповещатели; 14. Настенные речевые оповещатели; 38. Блок управления звуковым оповещением; 1. Электросирена; 1. АЗС №42 филиала «Нижнеянская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Усть-Янский район, п. Нижнеянск; Прибор приемно-контрольный пожарный; 1; 7 000,00; 168 000,00. Резервный источник питания; 1. Извещатель пожарный дымовой; 8. Ручной пожарный извещатель; 2. Световой оповещатель «ВЫХОД»; 2. Настенный звуковой оповещатель; 1. Настенный речевой оповещатель; 1. КАЗС с. Казачье филиала «Нижнеянская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Усть-Янский район, с. Казачье;; Прибор приемно-контрольный пожарный; 1; 6 800,00; 163 200,00. Резервный источник питания; 1. Извещатель пожарный дымовой; 6. Ручной пожарный извещатель; 2. Световой оповещатель «ВЫХОД»; 2. Настенный звуковой оповещатель; 2. Настенный речевой оповещатель; 1. Итого по Лоту№ 8:; 130 600,00; 3 134 400,00. № Лота; Объекты услуг; Наименование установленного на объекте оборудования; Количество в шт.; Сведения о начальной (максимальной) цене договора без НДС, руб.. за месяц; за 12 месяцев. 9; Филиал «Нюрбинская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Нюрбинский район, г. Нюрба; Прибор приемно-контрольный пожарный; 5; 42 750,00; 1 026 000,00. Резервный источник питания; 5. Извещатель пожарный дымовой; 79. Извещатель пожарный тепловой; 72. Ручной пожарный извещатель; 4. Световой оповещатель «ВЫХОД»; 19. Настенные звуковые оповещатели; 1. Настенные речевые оповещатели; 2. АЗС №41 филиала «Нюрбинская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Нюрбинский район, г. Нюрба; Прибор приемно-контрольный пожарный; 1; 4 500,00; 108 000,00. Извещатель пожарный дымовой; 8. Световой оповещатель «ВЫХОД»; 1. Резервный источник питания; 1. АЗС №38 филиала «Нюрбинская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Вилюйский район, г. Вилюйск; Прибор приемно-контрольный пожарный; 1; 3 750,00; 90 000,00. Извещатель пожарный дымовой; 4. Резервный источник питания; 1. АЗС № 39 филиала «Нюрбинская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Верхневилюйский район, п. Верхневилюйск; Прибор приемно-контрольный пожарный; 1; 5 700,00; 136 800,00. Извещатель пожарный тепловой; 2. Извещатель пожарный дымовой; 10. Настенный звуковой оповещатель; 1. Световой оповещатель «ВЫХОД»; 4. Резервный источник питания; 1. Нефтесклад с. Сунтар филиала «Нюрбинская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Сунтарский район, с. Сунтар; Прибор приемно-контрольный пожарный; 1; 9 750,00; 234 000,00. Резервный источник питания; 1. Извещатель пожарный дымовой; 33. Извещатель пожарный тепловой; 4. Ручной пожарный извещатель; 2. Световой оповещатель «ВЫХОД»; 4. Настенный звуковой оповещатель; 1. АЗС №45 филиала «Нюрбинская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Сунтарский район, с. Сунтар; Прибор приемно-контрольный пожарный; 1; 6 000,00; 144 000,00. Извещатель пожарный дымовой; 16. Световой оповещатель «ВЫХОД»; 3. Резервный источник питания; 1. Итого по Лоту№ 9:; 72 450,00; 1 738 800,00. № Лота; Объекты услуг; Наименование установленного на объекте оборудования; Количество в шт.; Сведения о начальной (максимальной) цене договора без НДС, руб.. за месяц; за 24 месяца. 10; Филиал «Олекминская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Олёкминский район, г. Олёкминск; Прибор приемно-контрольный пожарный; 2; 24 000,00; 576 000,00. Резервный источник питания; 2. Извещатель пожарный дымовой; 72. Извещатель пожарный тепловой; 0. Ручной пожарный извещатель; 4. Световой оповещатель «ВЫХОД»; 5. Настенные звуковые оповещатели; 2. Настенный речевой оповещатель Рокот3; 4. Блок управления речевым оповещением; 0. Блок управления звуковым оповещением; 0. Извещатель пламени; 0. УШК-10; 30. Гаражный бокс филиала. Прибор приемно-контрольный пожарный; 2. Ручной пожарный извещатель; 5. Извещатель пожарный дымовой; 10. Извещатель пожарный дымовой линейный; 10. Световой оповещатель «ВЫХОД»; 4. Настенные звуковые оповещатели; 8. Ручные пожарные извещатели по периметру резервуарного парка филиала. Прибор приемно-контрольный пожарный ("Гранит 8"); 1. Ручной пожарный извещатель (ипр 513-3М); 17. Блок защиты линии БЗЛ; 4. Резервный источник питания; 1. КПП пост охраны. Светозвуковой оповещатель Маяк-12КП; 1. Прибор приемно-контрольный пожарный Болид С2000-М; 1. Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ; 1. Радиоканальный повторитель интерфейсов С2000-РПИ; 1. Дизельная. Светозвуковой оповещатель Маяк-12КП; 1. Радиоканальный повторитель интерфейсов С2000-РПИ; 1. Прибор приемно-контрольный пожарный Гранит; 1. Извещатель пожарный дымовой; 2. АЗС №143 филиала «Олёкминская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Олёкминский район, г. Олекминск; Прибор приемно-контрольный пожарный; 2; 3 500,00; 84 000,00. Резервный источник питания; 1/0. Извещатель пожарный дымовой; 24. Ручной пожарный извещатель; 2. Световой оповещатель «ВЫХОД»; 3. Блок управления речевым оповещением; 1. Блок управления звуковым оповещением; 1. Свирель; 1. КАЗС филиала «Олёкминская нефтебаза»; Республика Саха (Якутия), Олёкминский район, с. Даппарай; Прибор приемно-контрольный пожарный; 1; 6 400,00; 153 600,00. Резервный источник питания; 1. Извещатель пожарный дымовой; 4. Ручной пожарный извещатель; 1. Световой оповещатель «ВЫХОД»; 1. Настенные звуковые оповещатели; 1. КАЗС филиала «Олёкминская нефтебаза»; Республика Саха (Якутия), Олёкминский район, с. Саныяхтах; Прибор приемно-контрольный пожарный; 1; 9 000,00; 216 000,00. Резервный источник питания; 1. Извещатель пожарный дымовой; 4. Ручной пожарный извещатель; 1. Световой оповещатель «ВЫХОД»; 1. Настенные звуковые оповещатели; 1. Итого по Лоту№ 10:; 42 900,00; 1 029 600,00. № Лота; Объекты услуг; Наименование установленного на объекте оборудования; Количество в шт.; Сведения о начальной (максимальной) цене договора без НДС, руб.. за месяц; за 24 месяца. 11; Филиал «Сангарская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Кобяйский район, п. Сангар; ПУ-Р; 1; 30 000,00; 720 000,00. РРОП-И; 1. РРОП-2; 5. Маяк 12 КП; 11. ИВЭПР 12/2; 8. Гранит-8; 2. АКБ 12В 7Ач; 8. Блок управления БУ-32-И; 1. Блок исполнительный ИБ-Р; 1. Аврора-ДР; 34. Аврора-ТР; 3. Амур-МР; 9. ИПР-Р; 19. Орфей-Р; 23. ИП 212-141м; 14. Табло-Р «Выход»; 21. Световой оповещатель «порошок уходи»; 1. Световой оповещатель «порошок не входи»; 1. Световой оповещатель «автоматика отключена»; 1. С2000 - АСПТ; 1. Антенна круговая; 1. ЭДУ ИПР-513-3М; 1. МПП (Н) – 6 (СТ) –И-ГЭ-У2; 5. УСПАА-1; 8. ИП 101-1М-А1 «Арго-1»; 2. ОИ СМК; 1. Стойка ИПР; 6. ИПР-535-88-А К8; 6. Прибор Альтоника 701 RR; 1. Прибор Альтоника 201 TF; 1. Сирена С-40; 1. АЗС № 50 филиала «Сангарская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Кобяйский район, п. Сангар; Гранит – 4А; 1; 4 100,00; 98 400,00. Пусковое устройство «Ответ»; 1. ИПР 513-10; 6. РОКОТ-3; 2. Световое табло «Выход»; 4. Антенна направленная; 1. Антенна круговая; 1. Итого по Лоту№ 11:; 34 100,00; 818 400,00. № Лота; Объекты услуг; Наименование установленного на объекте оборудования; Количество в шт.; Сведения о начальной (максимальной) цене договора без НДС, руб.. за месяц; за 24 месяца. 12; Филиал «Среднеколымская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Среднеколымский район, г. Среднеколымск; Блок "С2000-ПТ" - блок индикации системы пожаротушения; 1; 40 680,00; 976 320,00. Гранит 8 - прибор приёмно-контрольный, охранно-пожарный; 2. Стрелец - радиоканальная система, охранно-пожарной сигнализации; 1. ИВЭПР 12/2 - источник резервного питания; 2. РРОП-И Стрелец - радиорасширитель охранно-пожарный; 1. РРОП-2 Стрелец - радиорасширитель охранно-пожарный; 3. Блок "С2000-АСПТ" - блок индикации системы пожаротушения; 1. Гранит 2 - прибор приёмно-контрольный, охранно-пожарный; 1. Гранит 3 - прибор приёмно-контрольный, охранно-пожарный; 1. Оповещатель ОПР - оповещатель пожарный, речевой; 5. Табло- «Выход»; 22. Маяк 12 КП - датчик проводной, звуковой, световой; 6. ИПР 10110-1-А1 (Аврора ДР) - извещатель дымовой; 51. ИПР-Р (51310-1) - извещатель ручной, пожарный; 17. ИПР (535-8) - извещатель пожарный, ручной; 1. Приток - прибор связной, охранно-пожарный; 1. Итого по Лоту№ 12:; 40 680,00; 976 320,00. № Лота; Объекты услуг; Наименование установленного на объекте оборудования; Количество в шт.; Сведения о начальной (максимальной) цене договора без НДС, руб.. за месяц; за 24 месяца. 13; Филиал «Томмотская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Алданский район, г. Томмот - 3, мкр. Алексеевск; Шлейф сигнализации; 200; 31 122,00; 746 928,00. Извещатель пожарный автоматический дымовой ИП 212; 38. Световой указатель выхода табло "Выход"; 4. Звуковой оповещатель "Свирель"; 2. Извещатель пожарный тепловой ИП 114-5-А2; 100. Блок питания; 3. Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный адресный ИП 512 "С2000-Спектрон-512-Exd-M-ИПР; 9. Источник вторичного электропитания резервный ИВЭПР 12/2 1*7-P; 1. Контролер двухпроводной линии связи С 2000-КДЛ связи; 2. Радиоповторитель интерфейсов RS-232/RS-485 "С2000-РПИ", "С2000-РПИ", "С2000-РПИ исп. 01"; 2. Блок сигнально-пусковой (С2000-СП1); 3. Пуль контроля и управления охранно-пожарный "С2000М"; 1. Прибор приемно-контрольный "Сигнал-20"; 1. Томмотский нефтесклад филиала «Томмотская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Алданский район, г. Томмот; Извещатель пожарный автоматический дымовой ИП 212; 24; 6 487,00; 155 688,00. Звуковой оповещатель "Свирель"; 2. Прибор приемно-контрольный "Гранит-8"; 1. Прибор приемно-контрольный "Астра 712/4"; 1. АЗС №35 филиала «Томмотская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Алданский район, г. Томмот; Извещатель пожарный автоматический дымовой ИП 212; 8; 2 969,00; 71 256,00. Световой указатель выхода табло "Выход"; 2. Контрольно-пусковой блок С2000 КПБ; 1. Контролер двухпроводной линии связи С 2000-КДЛ связи; 1. Блок сигнально-пусковой (С2000-СП2); 1. Звуковой оповещатель "Свирель"; 1. Прибор приемно-контрольный "Астра 712/1"; 1. АЗС №36 филиала «Томмотская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Алданский район, г. Алдан; Извещатель пожарный автоматический дымовой ИП 212; 14; 3 222,00; 77 328,00. Световой указатель выхода табло "Выход"; 2. Звуковой оповещатель "Свирель"; 1. Прибор приемно-контрольный "Астра 712/1"; 1. АЗС №54 филиала «Томмотская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Алданский район, г. Алдан; Извещатель пожарный автоматический дымовой ИП 212; 10; 6 620,00; 158 880,00. Световой указатель выхода табло "Выход"; 5. Звуковой оповещатель "Свирель"; 1. Извещатель тепловой ИП 114-5-А2; 12. Прибор приемно-контрольный "Астра 712/1"; 1. АЗС №16 филиала «Томмотская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Алданский район, с. Улу; Извещатель пожарный автоматический дымовой ИП 212; 14; 7 780,00; 186 720,00. Световой указатель выхода табло "Выход"; 1. Звуковой оповещатель "Свирель"; 1. Прибор приемно-контрольный "Астра 712/1"; 1. Итого по Лоту№ 13:; 58 200,00; 1 396 800,00. № Лота; Объекты услуг; Наименование установленного на объекте оборудования; Количество в шт.; Сведения о начальной (максимальной) цене договора без НДС, руб.. за месяц; за 24 месяца. 14; Филиал «Усть-Куйгинская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Усть-Янский район, п. Усть-Куйга; Пульт приема и управления С2000-М; 8; 60 900,00; 1 461 600,00. Прибор приемно-контрольный и управления С2000-АСПТ; 2. Контролер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ; 7. Радиоканальный повторитель интерфейсов С2000-РПИ; 7. Блок-сигнально пусковой адресный С2000-СП2; 5. Блок-индикации с клавитурой С2000-БКИ; 6. Прибор управления системой речевого оповещения со встроенной АС (2 речевых сообщения) Рокот-3; 4. Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/2; 6. Аккумлятор (12 В 7А/ч) SF 1207; 9. Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-03; 50. Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А1; 16. Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой МАЯК-12-КП; 18. Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ; 13. Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-20 Б2П; 1. Оповещатель пожарно-охранный световой Люкс-12 "Выход"; 14. Выключатель автоматический (10А) ВА47-29; 8. Извещатель пожарный ручной ЭДУ ИПР 513-3М; 1. Извещатель пожарный дымовой линейный С2000-ИПДЛ исп.60; 9. Оповещатель охранно-пожарный комбинированный Маяк-24-П; 2. Оповещатель световой Табло "Порошок уходи!"; 2. Оповещатель световой Табло "Порошок не входи!"; 2. Оповещатель световой Табло "Автоматика отключена"; 2. Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-6(п)-И-ГЭ-У2; 18. Антенна панельная уличная РЭМО BAS-2301; 6. Аккумлятор (12 В 4,5А/ч) SF 12045; 2. Бокс для выключения автоматического; 8. Блок сигнально-пусковой С2000-СП1; 2. Блок индикации и управления С2000-ПТ; 1. Устройство сигнально-пусковое УСПАА-1 v.2; 20. Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/5; 1. Сирена С-40; 1. Пусковое устройство "Ответ"; 1. Извещатель ручной взрывозащищенный ИП353-Спектрон-Exd-M; 14. Стойка ИПР; 14. Блок индикации на 60 шлейфов С2000-БИ; 1. Прибор приемно-контрольный на 10 шлейфов Сигнал-10; 1. Информатор телефонный. Передача сообщений на ПЦН-С2000-ИТ; 1. Устройство комутационное на 2 реле УК-ВК/02; 1. Извещатель пожарный дымовой, IP44 ИП212-58; 8. Извещатель пожарный дымовой, ток потребления 0,05мА ИП212-45; 53. Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ; 1. Источник бесперебойного питания 12В, 1.0А РИП-12; 1. Источник бесперебойного питания 12В, 6А РИП-12; 1. Аккумлятор 26А/ч; 2. Оповещатель пожарный. Световое табло "Выход", Ic-20 мА Молния-12; 5. Оповещатель звуковой, 9-12.8 В, I-35мА, 105дБ Флейта-12Б; 5. АЗС №43 филиала «Усть-Куйгинская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Усть-Янский район, п. Усть-Куйга; Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный со встроенным коммуникатором GSM Гранит-12А GSM; 1; 7 000,00; 168 000,00. Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный Delta DTM 1207; 1. Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный ИП 212-141 (V1.04); 20. Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10; 3. Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) Молния-12 "Выход"; 8. Прибор управления системой речевого оповещения со встроенной АС Рокот-3-3; 4. Итого по Лоту№ 14:; 67 900,00; 1 629 600,00. № Лота; Объекты услуг; Наименование установленного на объекте оборудования; Количество в шт.; Сведения о начальной (максимальной) цене договора без НДС, руб.. за месяц; за 24 месяца. 15; Филиал «Хандыгская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Томпонский район, п. Хандыга; Прибор приемно-контрольный пожарный; 11; 42 200,00; 1 012 800,00. Резервный источник питания; 16. Извещатель пожарный дымовой; 243. Извещатель пожарный тепловой; 105. Ручной пожарный извещатель; 37. Световой оповещатель «ВЫХОД»; 38. Настенные звуковые оповещатели; 47. Настенные речевые оповещатели "МАЯК"; 10. Блок управления речевым оповещением "РОКОТ"; 10. Блок управления звуковым оповещением; 2. Пульт контроля С2000-М; 1. Спектрон-512 Exd-M; 7. Контроллер С2000-КПЛ; 1. Блок контроля С2000-БКИ; 1. Блок релейный С2000-СП1; 1. АЗС № 100 филиала «Хандыгская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Томпонский район, п. Хандыга;; Щит пожарной сигнализации; 1; 4 850,00; 116 400,00. Контроллер С2000-КДЛ; 1. Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М; 1. Блок индикации С2000-БКИ; 1. Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ; 1. Резервированный источник питания РИП-12 исп.50 АКБ 17 А/ч; 1. Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 исп.1; 1. Блок сигнально-пусковой С2000-СП1; 1. Извещатель пожарный оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП 34А-03; 17. Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ; 4. Извещатель пожарный ручной адресный УПД 513-3АМ исп.1; 1. Извещатель пожарный световой "Выход"; 5. Извещатель пожарный звуковой; 4. Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный Сигнал-20 М; 1. Источник бесперебойного питания Рапан; 1. Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ; 6. Оборудование дымоудаления. Панель управления Aumueller EMB с АКБ с кнопкой управления; 1. Люк ДУ с приводом Linak LA31; 1. Итого по Лоту№ 15:; 47 050,00; 1 129 200,00. № Лота; Объекты услуг; Наименование установленного на объекте оборудования; Количество в шт.; Сведения о начальной (максимальной) цене договора без НДС, руб.. за месяц; за 24 месяца. 16; Филиал «Чокурдахская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Аллайховский район, п. Чокурдах; АБК; 19 560,00; 469 440,00. Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/5; 1. Стрелец интеграл РРОП-И; 2. Стрелец клавиатура; 1. Стрелец индикатор оповещения; 1. Аврора ДС ПРО; 25. Световой оповещатель «ВЫХОД» Табло-Р; 6. Ручной пожарный извещатель ИПР-ПРО; 3. АС (Акустическая система) Орфей - Р; 4. Извещатель пожарный АМУР М РО; 1. Радиорасширитель РРОП 2,РРОП И; 1. Гараж. Световой оповещатель «ВЫХОД» Табло-Р; 9. Передатчик Стрелец; 1. Аврора ДС ПРО; 6. Ручной пожарный извещатель ИПР-ПРО; 3. Извещатель пожарный АМУР М РО; 2. АС (Акустическая система) Орфей - Р; 1. Радиорасширитель РРОП 2,РРОП И; 1. Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/5; 1. ДЭС. Световой оповещатель «ВЫХОД» Табло-Р; 2. Аврора ДС ПРО; 2. Ручной пожарный извещатель ИПР-Р; 2. Аврора ДС ПРО; 2. Оповещатель Сирена-40; 1. Котельная. Световой оповещатель «ВЫХОД» Табло-Р; 2. Передатчик Стрелец; 1. Аврора ДС ПРО; 2. Ручной пожарный извещатель ИПР-ПРО; 2. Извещатель пожарный АМУР М РО; 1. АС(Акустическая система) Орфей - Р; 2. Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/5; 1. Радиорасширитель РРОП 2,РРОП И; 1. Система пожаротушения С2000 АСПТ; 1. Световой оповещатель «ПОРОШОК НЕ ВХОДИ»; 1. Световой оповещатель «ПОРОШОК УХОДИ»; 1. Световой оповещатель «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА»; 1. Устройство дистанционного пуска адресное для С2000 АСПТ; 1. Модуль порошкового пожаротушения; 1. Извещатель пожарный тепловой Арут – А1; 1. Склад. Аврора ДС ПРО; 4. Ручной пожарный извещатель ИПР-Р; 1. Световой оповещатель «ВЫХОД» Табло-Р; 1. АС(Акустическая система) Орфей - Р; 1. Передатчик Стрелец; 1. Товарный парк. АЗС № 140 филиала «Чокурдахская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Аллайховский район, п. Чокурдах; Извещатель пожарный ручной Аргут-П; 4; 3 000,00; 72 000,00. Ручной пожарный извещатель ИПР-Р; 1. Передатчик Стрелец; 1. Аврора ДС ПРО; 5. АС(Акустическая система) Орфей - Р; 1. Световой оповещатель «ВЫХОД» Табло-Р; 2. Ручной пожарный извещатель ИПР-Р; 1. Радиорасширитель РРОП 2,РРОП И; 1. Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/5; 1. Итого по Лоту№ 16:; 22 560,00; 541 440,00. № Лота; Объекты услуг; Наименование установленного на объекте оборудования; Количество в шт.; Сведения о начальной (максимальной) цене договора без НДС, руб.. за месяц; за 12 месяцев. 17; Филиал «Эльдиканская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Усть-Майский район, п. Эльдикан; Прибор приемно-контрольный пожарный "Стрелец"; 1; 30 000,00; 720 000,00. Прибор приемно-контрольный пожарный "Гранит 8", С2000; 7. Радиорасширитель РРОП, альтоника; 9. Извещатель пожарный дымовой; 66. Извещатель пожарный оптико-электронный; 10. Извещатель пожарный тепловой; 27. Ручной пожарный извещатель; 38. Световой оповещатель «ВЫХОД»; 33. Настенные звуковые оповещатели; 11. Настенные речевые оповещатели; 21. Блок управления речевым оповещением; 10. Блок управления звуковым оповещением; 10. АЗС № 18 филиала «Эльдиканская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Усть-Майский район, п. Эльдикан; Прибор приемно-контрольный пожарный "Гранит 8", ИБ-Р; 2; 7 000,00; 168 000,00. Извещатель пожарный дымовой; 4. Извещатель пожарный тепловой; 3. Ручной пожарный извещатель; 3. Световой оповещатель «ВЫХОД»; 2. Блок управления речевым оповещением; 1. Блок управления звуковым оповещением; 1. Настенные речевые оповещатели; 2. Настенные звуковые оповещатели; 1. АЗС№ 19 филиала «Эльдиканская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Усть-Майский район, п. Усть-Мая; Прибор приемно-контрольный пожарный "Гранит 8", ИБ-Р; 1; 6 240,00; 149 760,00. Извещатель пожарный дымовой; 16. Ручной пожарный извещатель; 3. Световой оповещатель «ВЫХОД»; 2. Блок управления речевым оповещением; 1. Блок управления звуковым оповещением; 1. Настенный речевой оповещатель; 2. Настенный звуковой оповещатель; 1. АЗС № 22 филиала «Эльдиканская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Усть-Майский район, п. Солнечный; Прибор приемно-контрольный пожарный "Гранит 8",; 1; 9 000,00; 216 000,00. Извещатель пожарный дымовой; 18. Ручной пожарный извещатель; 4. Световой оповещатель «ВЫХОД»; 3. Блок управления речевым оповещением; 1. Блок управления звуковым оповещением; 1. Настенный речевой оповещатель; 2. Настенный звуковой оповещатель; 1. Итого по Лоту№ 17:; 52 240,00; 1 253 760,00. № Лота; Объекты услуг; Наименование установленного на объекте оборудования; Количество в шт.; Сведения о начальной (максимальной) цене договора без НДС, руб.. за месяц; за 24 месяца. 18; Филиал «Якутская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пос. Жатай; АБК; 49 482,00; 1 187 568,00. Резервный источник питания; 1. Извещатель пожарный дымовой; 83. Ручной пожарный извещатель; 8. Настенные речевые оповещатели; 4. Блок управления речевым оповещением; 1. Световой оповещатель «ВЫХОД»; 9. Блок цехов. Прибор приемно-контрольный Гранит 8; 1. Резервный источник питания; 2. Извещатель пожарный дымовой; 48. Ручной пожарный извещатель; 2. Настенные речевые оповещатели; 2. Световой оповещатель «ВЫХОД»; 4. Санпропускник. Прибор приемно-контроль Гранит 4; 1. Система речевого оповещения Рокот; 1. Извещатель пожарный дымовой; 32. ББП-20; 2. Ручной пожарный извещатель; 4. Настенные речевые оповещатели; 4. КПП-1. Прибор приемно-контрольный и управления С2000-4; 1. Извещатель пожарный дымовой; 15. Ручной пожарный извещатель; 2. Настенные речевые оповещатели; 1. ИВЭПР 12/5; 1. Буферная КПП. Прибор приемно-контрольный Гранит 4; 1. Извещатель пожарный дымовой; 4. Ручной пожарный извещатель; 4. Настенные речевые оповещатели; 1. Резервный блок питания СКАТ; 1. АТЦ-2. Прибор приемно-контрольный Гранит 4; 1. Извещатель пожарный дымовой; 4. Ручной пожарный извещатель; 1. Настенные речевые оповещатели; 1. Резервный блок питания СКАТ-1200 А; 1. Световой оповещатель «ВЫХОД»; 1. ДП; 12. Настенные звуковой оповещатель Орфей; 1. Тёплый склад. Прибор приемно-контрольный ВС-ПК вектор 120; 1. Извещатель пожарный дымовой; 11. Ручной пожарный извещатель; 1. Радиопередающее устройство RS-202TD-RR; 1. Световой оповещатель «ВЫХОД»; 1. Настенные звуковой оповещатель; 3. Извещатель радиоканальный ПС; 11. ИБП ИВЭПР 12/5 2х7-Р; 1. Цех РВС. Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный «А16-512»; 1. Извещатель пожарный дымовой; 20. Ручной пожарный извещатель; 2. Световой оповещатель «ВЫХОД»; 3. Настенные звуковой оповещатель; 4. Орфей; 1. Цех АЗС, ДОЦ. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ВЭРС-16; 1. Извещатель пожарный дымовой; 24. Ручной пожарный извещатель; 3. Световой оповещатель «ВЫХОД»; 4. Настенные звуковой оповещатель; 4. Резервный блок питания СКАТ-1200 А; 1. АТЦ 1. Прибор приемно-контрольный БОЛИД; 1. Извещатель пожарный дымовой; 24. Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный ИПДЛ; 10. Ручной пожарный извещатель; 4. Световой оповещатель «ВЫХОД»; 4. Настенные звуковой оповещатель; 7. ИВЭПР; 1. Вспомогательный участок (ЦРМ). Прибор приемно-контрольный Гранит-5; 1. Извещатель пожарный дымовой; 14. ДП; 8. Ручной пожарный извещатель; 1. Световой оповещатель «ВЫХОД»; 2. Настенные звуковой оповещатель; 2. Резервный блок питания СКАТ; 1. ББП-20; 2. Прибор управления системой речевого оповещения Рокот; 1. Лаборатория. Прибор приемно-контрольный Болид; 1. Извещатель пожарный дымовой; 56. ДП; 6. Ручной пожарный извещатель; 5. Световой оповещатель «ВЫХОД»; 4. Оповещатель Свирель; 3. Источник электропитания РИП-24; 2. С2000-КДЛ (Контроллер двухпроводной линии связи); 1. Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ; 1. Блок сигнально-пусковой С2000-СП1; 1. Блок сигнально-пусковой адресный С2000-4/24; 2. Линия розлива. Корунд 20-СИ (на 20 шлейфов). Прибор приемно-контрольный; 1. Корунд-20-СИ (10) Прибор приемно-контрольный пожарный; 1. Извещатель пожарный дымовой; 28. Ручной пожарный извещатель; 9. Оповещатель; 4. Резервированный источник питания РИП-12; 2. Пожарное депо. Прибор приемно-контрольный Гранит-8; 2. Извещатель пожарный дымовой; 90. Ручной пожарный извещатель; 1. Оповещатель; 7. Резервный блок питания СКАТ; 1. Световой оповещатель «ВЫХОД»; 6. Орфей; 1. Радиоканальный повторитель интерфейсов С2000-РПИ; 1. Блок питания БП-12/0,5; 1. Прибор приемно-контрольный Стрелец; 1. Резервуарный парк. Ручной пожарный извещатель; 20. Прибор Стрелец; 1. ЦМС (тёплый склад). Источник вторичного электропитания резервированный СКАТ-1200А; 1. Резервный блок питания СКАТ; 1. Извещатель пожарный дымовой; 16. Ручной пожарный извещатель; 1. Световой оповещатель «ВЫХОД»; 1. Оповещатель; 1. АСН-1. Прибор приемно-контрольный; 1. Ручной пожарный извещатель; 1. Буран-15 КД; 16. Блок-бокс неавтоматического пенного пожаротушения. Источник электропитания РИП-12; 1. С2000-КДЛ; 1. Прибор «Поток-3Н»; 1. ИПР; 1. ДИП; 3. Газовая котельная. Прибор Гранит Эк; 1. ДИП; 6. ИПР; 1. Табло «Выход»; 1. Автотранспортный цех - 3. Прибор R3-Рубеж-20 П; 1. Прибор РМ-4к-R3; 1. ДИП; 32. ИПР; 3. Табло «ВЫХОД»; 4. Звуковой оповещатель; 4. РИП ИВЭПР-24/2,5 RS-R-3; 1. СТО филиала "Якутская нефтебаза", Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Вилюйский тракт, 3 км, 4/4; Приборы Болид С2000-БИ; С2000-КДЛ:; 1; 1; 4 101,00; 98 424,00. С2000-СП-1; 2. Рубеж-20П; R3 рубеж-БИУ; R3-МС; РМ-4К-R3; 1; 1; 1; 1. ИВЭПР 12/2 RS-R3; 1. ДИП; 18. ИПР; 4. Табло «ВЫХОД»; 5. АЗС №1 филиала "Якутская нефтебаза", Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр. им. М. Николаева 17, а; Операторная; 4700,50; 112 812,00. Прибор приемно-контрольный Гранит 8; 1. Световой оповещатель «ВЫХОД»; 2. Ручной пожарный извещатель; 1. Извещатель пожарный дымовой; 11. ДЭС. Прибор приемно-контрольный и управления С2000-АСПТ; 1. ДП; 2. Ручной пожарный извещатель; 1. АЗС №2 филиала "Якутская нефтебаза", Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Труда,8, а; Операторная; 4750,50; 114 012,00. Прибор приемно-контрольный Гранит 5; 1. Световой оповещатель «ВЫХОД»; 1. Ручной пожарный извещатель; 1. Извещатель пожарный дымовой; 10. ББП-30; 1. ДЭС. Прибор приемно-контрольный и управления С2000-АСПТ; 1. Ручной пожарный извещатель; 1. ДП; 2. АЗС №3 филиала "Якутская нефтебаза", Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Вилюйский тракт, 3 км, 4/4; Операторная; 4950,50; 118 812,00. Прибор приемно-контрольный Гранит 5; 1. Световой оповещатель «ВЫХОД»; 2. Извещатель пожарный дымовой; 14. ББП-30; 1. ДЭС. Прибор приемно-контрольный и управления С2000-АСПТ; 1. Ручной пожарный извещатель; 1. ДП; 2. АЗС №4 филиала "Якутская нефтебаза", Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Чернышевского, 17/1; Операторная; 5050,50; 121 212,00. Прибор приемно-контрольный Гранит 5; 1. Световой оповещатель «ВЫХОД»; 2. Извещатель пожарный дымовой; 16. ББП-30; 1. ДЭС. Прибор приемно-контрольный С2000-АСПТ; 1. ДП; 2. Ручной пожарный извещатель; 1. АЗС №6 филиала "Якутская нефтебаза", Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Жатайский перекрёсток; Прибор приемно-контрольный пожарный; 1; 5050,50; 121 212,00. Световой оповещатель «ВЫХОД»; 2. Извещатель пожарный дымовой; 14. Ручной пожарный извещатель; 2. ДЭС. Прибор приёмно-контрольный «ВЭРС-ПУ»; 1. Световое табло; 3. Извещатель пожарный дымовой; 3. АЗС №7 филиала "Якутская нефтебаза", Республика Саха (Якутия), п. Кангалассы; Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Гранит 5; 1; 3400,50; 81 612,00. Световой оповещатель «ВЫХОД»; 1. Извещатель пожарный дымовой; 4. ДП; 4. АЗС №8 филиала "Якутская нефтебаза", Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Маганский тракт, 1 км; Операторная; 5100,50; 122 412,00. Прибор приемно-контрольный Гранит 5; 1. Световой оповещатель «ВЫХОД»; 3. Извещатель пожарный дымовой; 10. Ручной пожарный извещатель; 2. Речевой; 1. ББП-20; 1. ДЭС. Прибор приемно-контрольный Астра-712; 1. Извещатель пожарный дымовой; 2. ДП; 2. АЗС № 9 филиала «Якутская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Хангаласский район, г. Покровск;; Операторная; 4750,50; 114 012,00. Интеграл; 1. ИВЭПР 12/2; 1. Световой оповещатель «ВЫХОД»; 1. Извещатель пожарный дымовой; 8. Ручной пожарный извещатель; 2. ДЭС. Прибор приемно-контрольный Астра-712; 1. Извещатель пожарный дымовой; 2. ДП; 2. Н/С г. Покровск, филиала «Якутская нефтебаза» Республика Саха (Якутия), Хангаласский район, г. Покровск, ул. Нефтяников (на КПП); КПП 1 и 2 этаж; 2400,00; 57 600,00. ВЭРС - ПК; 1. ДИП; 4 + 2. АЗС № 10 филиала «Якутская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Хангаласский район, п.Мохсоголлох; Операторная; 4711,00; 113 064,00. Гранит-8; 1. ИВЭПР; 1. Световой оповещатель «ВЫХОД»; 4. Извещатель пожарный дымовой; 8. Ручной пожарный извещатель; 1. ДЭС. Прибор приемно-контрольный Астра-712; 1. Извещатель пожарный дымовой; 2. ДП; 2. АЗС № 11 филиала «Якутская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Горный район, с. Магарас; Прибор приемно-контрольный Гранит-8; 1; 3361,00; 80 664,00. Рокот-3; 1. Извещатель пожарный дымовой; 6. Ручной пожарный извещатель; 1. Световой оповещатель «ВЫХОД»; 1. АЗС № 12 филиала «Якутская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Горный район, с. Бердигестях;; Болид С2000-БКМ; 1; 3761,00; 90 264,00. Извещатель пожарный дымовой; 5. Ручной пожарный извещатель; 1. ДП; 3. Световой оповещатель «ВЫХОД»; 1. С2000-СП1; 1. С2000 КДЛ; 1. ИВЭПР 12/2; 1. АЗС № 13 филиала «Якутская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Вилюйский район, с. Илбенге; Прибор приемно-контрольный Гранит-4; 1; 3505,00; 84 120,00. Рокот-3; 1. Извещатель пожарный дымовой; 6. Ручной пожарный извещатель; 1. Световой оповещатель «ВЫХОД»; 1. АЗС №15 филиала "Якутская нефтебаза", Республика Саха (Якутия), с. Намцы; Операторная; 4205,00; 100 920,00. С2000; 1. Световой оповещатель «ВЫХОД»; 2. Извещатель пожарный дымовой; 11. Ручной пожарный извещатель; 2. ДЭС. Прибор приемно-контрольный Астра-712; 1. Извещатель пожарный дымовой; 2. ДП; 2. АЗС №51 филиала "Якутская нефтебаза", Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 49 б; Операторная; 4 110,00; 98 640,00. Прибор приемно-контрольный БОЛИД С2000-БИ; 1. С2000-КПБ; 2. С2000-КДЛ;; 2. Импульс; 2. Рупор-300; 1. Речевой оповещатель; 3. Табло «ВЫХОД»; 3. Извещатель пожарный дымовой; 20. ДЭС. Прибор приемно-контрольный ВЭРС-ПУ; 1. Извещатель пожарный дымовой; 3. Световое табло; 3. АЗС № 56 филиала «Якутская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Хангаласский район, с.Булгунняхтах; Операторная; 5005,00; 120 120,00. Гранит-5; 1. ИВЭПР; 1. Световой оповещатель «ВЫХОД»; 2. Извещатель пожарный дымовой; 12. Ручной пожарный извещатель; 2. ДЭС. Прибор приемно-контрольный Астра-712; 1. Извещатель пожарный дымовой; 2. ДП; 2. АЗС №62 филиала «Якутская нефтебаза», Якутск, Хатынг - Юряхское шоссе 8А; Здание АЗС; 4 110,00; 98 640,00. Сигнал 10; 1. Извещатель пожарный дымовой; 36. Извещатель охранный ручной SP1; 1. Извещатель пожарный ручной ИПР; 4. Световое табло «Выход»; 7. Сирена VP-1; 2. Пульт С2000М; 1. Блок С2000-СП1 исп.1; 3. РИП с АКБ (мин 18 А/ч); 1. УШК-01; 10. С2000-БКИ; 1. Модуль автоматического пожаротушения; 2. УСП 101-92-Э, устройство сигнально-пусковое; 2. РБ, релейный блок; 1. Табличка «Порошок, не входи!» уличного исполнения; 4. Клапан дымоудаления ДЕ1; 1. АГНКС. Световое табло «Выход» 12В; 3. ДИП 34А исп. 03, извещатель дымовой адресный; 3. МПП «Буран» 2.5; 2. ДЭС. Прибор «ВЭРС-ПУ»; 1. ДИП; 2. Табло «Порошок, не входи!». КАЗС филиала «Якутская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Хангаласский район, с.Синск; Прибор приемно-контрольный Гранит 2; 1; 2200,00; 52 800,00. Световой оповещатель «ВЫХОД»; 1. Извещатель пожарный дымовой; 2. Ручной пожарный извещатель; 1. Итого по Лоту № 18:; 128705,00; 3 088 920,00. № Лота; Объекты услуг; Наименование установленного на объекте оборудования; Количество в шт.; Сведения о начальной (максимальной) цене договора без НДС, руб.. за месяц; за 24 месяца. 19; АО "Саханефтегазсбыт" Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Чиряева, д. 3; Административное здание; 5 392,00; 129 408,00. Ручной пожарный извещатель; 15. Извещатель пожарный дымовой; 136. Световой оповещатель «ВЫХОД»; 20. Настенные речевые оповещатели; 27. С2000 - БИ (BOLID); 1. С2000 - БKИ (BOLID); 1. С2000 - СП1 (BOLID); 1. РИП-12; 1. С2000 - КРА (BOLID); 1. Прибор приёмно-контрольный ГРАНИТ - 16; 1. ROKOT-2; 1. ROKOT; 1. Комбинированный светозвуковой оповещатель МАЯК 12; 2. Система речевого оповещения пожарная Рокот АС-2-2; 13. Гараж; 2 867,00; 68 808,00. Извещатель пожарный тепловой максимальный: ИП-103-5; 20. Табло выход: 12 вольт; 11. Источник вторичного электропитания СКАТ-1200И7 12В; 1. Свинцово-кислотный, герметичный аккумулятор, 7Ач; 4. Источник вторичного электропитания Импульс 12; 1. Извещатель пожарный ручной: ИПР 513-10; 8. Оповещатель комбинированный светозвуковой Маяк 12КА; 2. Оповещатель акустическая система АС 2-2; 11. Прибор управления оповещением Рокот 2; 1. Извещатель дымовой пожарный аналоговый: ИП 141-212; 32. Прибор контроля по двухпроводной линии С2000 КДЛ; 1. Табло выход: 220 вольт; 2. Адресный блок для управления приводом с2000 СП 4; 8. Релейный блок С2000 СП 1; 1. Прибор управления С2000 М; 1. Блок кнопочной индикации С2000 БКИ; 1. Клапан дымоудаления KD E120; 4. Клапаны огнезадерживающие KPNO(NZ) 60 EI 60; 7. Релейный блок С2000 СП 2; 1. Вентилятор дымоудаления ВР 86-77 ДУ; 1. ДЭС (блок-контейнерная); 1 434,00; 34 416,00. Прибор приёмно-контрольный ВЭРС-ПК2; 1. Извещатель пожарный пламени ИП329-5М-01 «АМЕТИСТ»; 2. С2000 АСПТ; 1. Тепловой извещатель ИП103; 2. Итого по Лоту№ 19:; 9 693,00; 232 632,00. |
| Срок оказания услуг | 24 месяца: с 00.00 часов «10» апреля 2026 года до 24.00 часов «10» апреля 2028 года. |
| Обеспечение исполнения обязательств по договору | Не требуется |
| Электронная площадка, на которой будет проводиться состязательная закупка в электронной форме и номер процедуры на сайте Общества | Электронная площадка ЭП ТЭК Торг https://www.tektorg.ru № ЗП603716 на Электронной площадке ЭП ТЭК Торг https://www.tektorg.ru № 31 на www.саханефтегазсбыт.рф |
| Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, плата за предоставление документации | Документация размещена на ЭП ТЭК Торг https://www.tektorg.ru и на сайте Общества www.саханефтегазсбыт.рф Документация предоставляется в электронном виде в срок с 10.03.2026 года до 09.00 часов (время местное) 16.03.2026 года. Плата за предоставление документации по проведению состязательной закупки не установлена.. |
| Место подачи Заявок, дата начала, дата и время окончания подачи Заявок на участие в закупке | Электронная площадка ЭП ТЭК Торг https://www.tektorg.ru в порядке, установленном данной ЭП Дата и время начала подачи Заявок с 10.03.2026 года Дата и время окончания подачи и открытие доступа к Заявкам: 09.00 часов (время местное) 16.03.2026 года. |
| Место, дата и время рассмотрения Заявок Участников закупки | г. Якутск, ул. Чиряева, 3, кабинет № 216. Дата рассмотрения Заявок: 17.03.2026 года 12.00 часов (время местное) |
| Место и дата и время подведения итогов закупки | г. Якутск, ул. Чиряева, 3, кабинет № 216. Дата подведения итогов (ориентировочно): 18.03.2026 года 16.00 часов (время местное), но не позднее 15 рабочих дней со дня открытия доступа к Заявкам Участников. |
| Отказ от проведения состязательной закупки | Заказчик вправе отменить состязательную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) в любое время, вплоть до подведения итогов состязательной закупки, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками закупок, в том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных с подготовкой и подачей заявки на участие в состязательной закупке. |
| Запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, установленный Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875: | Не предусмотрено. Запрет не распространяются на закупки, осуществляемые в соответствии с Законом №223-ФЗ отдельными заказчиками, являющимися хозяйственными обществами, указанными в пункте 1 части 2 статьи 1 Закона №223-ФЗ, которым является АО «Саханефтегазсбыт». За исключением закупок товаров, работ, услуг указанных в п.п. «м» Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 |
| Ограничения закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, установленные Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875: | Не предусмотрено. Ограничения не распространяются на закупки, осуществляемые в соответствии с Законом №223-ФЗ отдельными заказчиками, являющимися хозяйственными обществами, указанными в пункте 1 части 2 статьи 1 Закона №223-ФЗ, которым является АО «Саханефтегазсбыт». За исключением закупок товаров, работ, услуг указанных в п.п. «м» Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 |
| Преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами, установленное Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875: | Не предусмотрено. Преимущество не распространяется на закупки, осуществляемые в соответствии с Законом №223-ФЗ отдельными заказчиками, являющимися хозяйственными обществами, указанными в пункте 1 части 2 статьи 1 Закона №223-ФЗ, которым является АО «Саханефтегазсбыт». За исключением закупок товаров, работ, услуг указанных в п.п. «м» Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 |