Приложение № 1

к Документации

# Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию

| Наименование объекта услуги |  | Наименование установленного на объекте оборудования |  |  |  | Единица измерения |  |  |  | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Филиал «Батагайская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Верхоянский район, п. Батагай |  | Прибор приемно-контрольный пожарный |  |  |  | шт. |  |  |  | 3 |  |
|  |  | Резервный источник питания |  |  |  | шт. |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой |  |  |  | шт. |  |  |  | 49 |  |
|  |  | Ручной пожарный извещатель |  |  |  | шт. |  |  |  | 11 |  |
|  |  | Световой оповещатель «ВЫХОД» |  |  |  | шт. |  |  |  | 5 |  |
|  |  | Настенные звуковые оповещатели |  |  |  | шт. |  |  |  | 6 |  |
|  |  | Настенные речевые оповещатели |  |  |  | шт. |  |  |  | 4 |  |
|  |  | Блок управления речевым оповещением |  |  |  | шт. |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Блок управления звуковым оповещением |  |  |  | шт. |  |  |  | 1 |  |
| - АЗС № 28 филиала «Батагайская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Верхоянский район, п. Батагай |  | Прибор приемно-контрольный пожарный |  |  |  | шт. |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Резервный источник питания |  |  |  | шт. |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой |  |  |  | шт. |  |  |  | 6 |  |
|  |  | Извещатель пожарный тепловой |  |  |  | шт. |  |  |  | 8 |  |
|  |  | Ручной пожарный извещатель |  |  |  | шт. |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Световой оповещатель «ВЫХОД» |  |  |  | шт. |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Настенные речевые оповещатели |  |  |  | шт. |  |  |  | 2 |  |
| - Филиал Белогорская нефтебаза, Республика Саха (Якутия), Абыйский район, п. Белая Гора; |  | Прибор приемно-контрольный пожарный |  |  |  | шт. |  |  |  | 4 |  |
|  |  | Блок управления речевым оповещением |  |  |  | шт. |  |  |  | 5 |  |
|  |  | Резервный источник питания |  |  |  | шт. |  |  |  | 5 |  |
|  |  | Блок управления звуковым оповещением |  |  |  | шт. |  |  |  | 5 |  |
|  |  | Световой оповещатель "ВЫХОД" |  |  |  | шт. |  |  |  | 24 |  |
|  |  | Настенный звуковой оповещатели |  |  |  | шт. |  |  |  | 14 |  |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой |  |  |  | шт. |  |  |  | 77 |  |
|  |  | Извещатель пожарный тепловой |  |  |  | шт. |  |  |  | 25 |  |
|  |  | Ручной пожарный извещатель |  |  |  | шт. |  |  |  | 17 |  |
|  |  | Настенные речевые оповещатели |  |  |  | шт. |  |  |  | 12 |  |
|  |  | Датчик пламени |  |  |  | шт. |  |  |  | 3 |  |
|  |  | Ручной извещатель магнитоконтактный |  |  |  | шт. |  |  |  | 7 |  |
| 2.1. КАЗС филиала «Белогорская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Абыйский район, п. Белая Гора; |  | Прибор приемно-контрольный пожарный |  |  |  | шт. |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Блок управления речевым оповещением |  |  |  | шт. |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Блок управления звуковым оповещением |  |  |  | шт. |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Световой оповещатель "ВЫХОД" |  |  |  | шт. |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Настенный звуковой оповещатели |  |  |  | шт. |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой |  |  |  | шт. |  |  |  | 2 |  |
|  |  | Ручной пожарный извещатель |  |  |  | шт. |  |  |  | 2 |  |
|  |  | Настенные речевые оповещатели |  |  |  | шт. |  |  |  | 2 |  |
|  |  | Ручной извещатель магнитоконтактный |  |  |  | шт. |  |  |  | 1 |  |
| - Нефтесклад филиала «Белогорская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Момский район, с. Хонуу; |  | Прибор приемно-контрольный пожарный |  |  |  | шт. |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Резервный источник питания |  |  |  | шт. |  |  |  | 3 |  |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой |  |  |  | шт. |  |  |  | 52 |  |
|  |  | Извещатель пожарный тепловой |  |  |  | шт. |  |  |  | 6 |  |
|  |  | Ручной пожарный извещатель |  |  |  | шт. |  |  |  | 17 |  |
|  |  | Световой оповещатель «ВЫХОД» |  |  |  | шт. |  |  |  | 4 |  |
|  |  | Настенные речевые оповещатели |  |  |  | шт. |  |  |  | 4 |  |
|  |  | Блок управления речевым оповещением |  |  |  | шт. |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Блок управления звуковым оповещением |  |  |  | шт. |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Уличные звуковые оповещатели |  |  |  | шт. |  |  |  | 6 |  |
|  |  | Извещатель пожарный пламени |  |  |  | шт. |  |  |  | 6 |  |
|  |  | Извещатель пожарный ДВК |  |  |  | шт. |  |  |  | 23 |  |
|  |  | Передатчик централизованной пожарной охраны |  |  |  | шт. |  |  |  | 2 |  |
| 3.1. КАЗС филиала «Белогорская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Момский район, с. Хонуу; |  | Ручной пожарный извещатель |  |  |  | шт. |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Передатчик централизованной пожарной охраны |  |  |  | шт. |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Резервный источник питания |  |  |  | шт. |  |  |  | 1 |  |
| - Филиал «Жиганская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Жиганский район, п. Жиганск |  | Прибор приемно-контрольный пожарный |  |  |  | шт. |  |  |  | 6 |  |
|  |  | Резервный источник питания |  |  |  | шт. |  |  |  | 5 |  |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой |  |  |  | шт. |  |  |  | 95 |  |
|  |  | Ручной пожарный извещатель |  |  |  | шт. |  |  |  | 10 |  |
|  |  | Световой оповещатель "ВЫХОД" |  |  |  | шт. |  |  |  | 15 |  |
|  |  | Настенный звуковой оповещатели |  |  |  | шт. |  |  |  | 3 |  |
|  |  | Настенные речевые оповещатели |  |  |  | шт. |  |  |  | 10 |  |
|  |  | Блок управления речевым оповещением |  |  |  | шт. |  |  |  | 4 |  |
|  |  | Извещатель пожарной пламени |  |  |  | шт. |  |  |  | 10 |  |
|  |  | Передатчик Альтоника RS-201 |  |  |  | шт. |  |  |  | 6 |  |
| 4.1. АЗС № 57 филиала «Жиганская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Жиганский район, п. Жиганск |  | Прибор приемно-контрольный пожарный |  |  |  | шт. |  |  |  | 2 |  |
|  |  | Настенные речевые оповещатели |  |  |  | шт. |  |  |  | 2 |  |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой |  |  |  | шт. |  |  |  | 14 |  |
|  |  | Световой оповещатель "ВЫХОД" |  |  |  | шт. |  |  |  | 3 |  |
|  |  | Блок управления звуковым оповещением |  |  |  | шт. |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Ручной пожарный извещатель |  |  |  | шт. |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Резервный источник питания |  |  |  | шт. |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Передатчик Альтоника RS-201 |  |  |  | шт. |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Ручной пожарный извещатель |  |  |  | шт. |  |  |  | 3 |  |
| - Филиал «Зырянская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Верхнеколымский район п. Зырянка |  | Прибор приемно-контрольный |  |  |  | шт. |  |  |  | 10 |  |
|  |  | РИП |  |  |  | шт. |  |  |  | 7 |  |
|  |  | Извещатель пожарный тепловой |  |  |  | шт. |  |  |  | 27 |  |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой |  |  |  | шт. |  |  |  | 108 |  |
|  |  | Ручной пожарный извещатель |  |  |  | шт. |  |  |  | 24 |  |
|  |  | Световой оповещатель "Выход" |  |  |  | шт. |  |  |  | 27 |  |
|  |  | Настенные звуковые оповещатели |  |  |  | шт. |  |  |  | 14 |  |
|  |  | Лаборатория и красный уголок, склад ГО и ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прибор приемно-контрольный |  |  |  | шт. |  |  |  | 1 |  |
|  |  | РИП |  |  |  | шт. |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой |  |  |  | шт. |  |  |  | 17 |  |
|  |  | Ручной пожарный извещатель |  |  |  | шт. |  |  |  | 2 |  |
|  |  | Световой оповещатель "Выход" |  |  |  | шт. |  |  |  | 4 |  |
|  |  | Настенные звуковые оповещатели |  |  |  | шт. |  |  |  | 2 |  |
|  |  | Операторская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прибор приемно-контрольный |  |  |  | шт. |  |  |  | 1 |  |
|  |  | РИП |  |  |  | шт. |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой |  |  |  | шт. |  |  |  | 12 |  |
|  |  | Ручной пожарный извещатель |  |  |  | шт. |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Световой оповещатель "Выход" |  |  |  | шт. |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Настенные звуковые оповещатели |  |  |  | шт. |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Гараж № 1, гараж №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прибор приемно-контрольный |  |  |  | шт. |  |  |  | 2 |  |
|  |  | РИП |  |  |  | шт. |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Извещатель пожарный тепловой |  |  |  | шт. |  |  |  | 27 |  |
|  |  | Ручной пожарный извещатель |  |  |  | шт. |  |  |  | 5 |  |
|  |  | Световой оповещатель "Выход" |  |  |  | шт. |  |  |  | 6 |  |
|  |  | Настенные звуковые оповещатели |  |  |  | шт. |  |  |  | 3 |  |
|  |  | Бытовые помещения и электроцех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прибор приемно-контрольный |  |  |  | шт. |  |  |  | 1 |  |
|  |  | РИП |  |  |  | шт. |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой |  |  |  | шт. |  |  |  | 16 |  |
|  |  | Ручной пожарный извещатель |  |  |  | шт. |  |  |  | 2 |  |
|  |  | Световой оповещатель "Выход" |  |  |  | шт. |  |  |  | 5 |  |
|  |  | Настенные звуковые оповещатели |  |  |  | шт. |  |  |  | 2 |  |
|  |  | Склад, слесарное помещение (здание старой котельной) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прибор приемно-контрольный |  |  |  | шт. |  |  |  | 1 |  |
|  |  | РИП |  |  |  | шт. |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой |  |  |  | шт. |  |  |  | 18 |  |
|  |  | Ручной пожарный извещатель |  |  |  | шт. |  |  |  | 5 |  |
|  |  | Световой оповещатель "Выход" |  |  |  | шт. |  |  |  | 5 |  |
|  |  | Настенные звуковые оповещатели |  |  |  | шт. |  |  |  | 2 |  |
|  |  | АУП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прибор приемно-контрольный |  |  |  | шт. |  |  |  | 1 |  |
|  |  | РИП |  |  |  | шт. |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой |  |  |  | шт. |  |  |  | 28 |  |
|  |  | Ручной пожарный извещатель |  |  |  | шт. |  |  |  | 3 |  |
|  |  | Световой оповещатель "Выход" |  |  |  | шт. |  |  |  | 2 |  |
|  |  | Настенные звуковые оповещатели |  |  |  | шт. |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Аварийная ДЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прибор приемно-контрольный |  |  |  | шт. |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой |  |  |  | шт. |  |  |  | 3 |  |
|  |  | Ручной пожарный извещатель |  |  |  | шт. |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Настенные звуковые оповещатели |  |  |  | шт. |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Вахта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прибор приемно-контрольный |  |  |  | шт. |  |  |  | 1 |  |
|  |  | РИП |  |  |  | шт. |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой |  |  |  | шт. |  |  |  | 2 |  |
|  |  | Настенные звуковые оповещатели |  |  |  | шт. |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Световой оповещатель "Выход" |  |  |  | шт. |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Парк и эстакада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ручной пожарный извещатель |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 5 |
|  |  | Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Извещатель пожарный тепловой |  |  |  | шт. |  |  |  | 7 |  |
|  |  | Ручной пожарный извещатель |  |  |  | шт. |  |  |  | 2 |  |
|  |  | Световой оповещатель "Выход" |  |  |  | шт. |  |  |  | 2 |  |
| - АЗС №52 филиала «Зырянская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Верхнеколымский район п. Зырянка |  | Прибор приемно-контрольный |  |  |  | шт. |  |  |  | 1 |  |
|  |  | РИП |  |  |  | шт. |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой |  |  |  | шт. |  |  |  | 12 |  |
|  |  | Световой оповещатель "Выход" |  |  |  | шт. |  |  |  | 3 |  |
|  |  | Настенные звуковые оповещатели |  |  |  | шт. |  |  |  | 1 |  |
| - Филиал «Ленская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), г. Ленск; |  |  | Пульт управления радиоканальный ПУ-Р (Стрелец) |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Контроллер радиоканальный РРОП-И (Стрелец) |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Расширитель радиоканальный РРОП 2 (Стрелец) |  |  | шт. |  |  |  |  | 22 |
|  |  |  | Источник вторичного питания ИВЭПР12/2 |  |  | шт. |  |  |  |  | 18 |
|  |  |  | Антенна круговая АК - 433 |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Антенна выносная Лира 450 |  |  | шт. |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный Аврора ДР (ИП 21210-3) |  |  | шт. |  |  |  |  | 117 |
|  |  |  | Извещатель пожарный Аврора ТР (ИП 10110-1-А1) |  |  | шт. |  |  |  |  | 103 |
|  |  |  | Извещатель пожарный Амур -МР (ИП 21210-5) |  |  | шт. |  |  |  |  | 19 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-Р (ИПР 51310-1) |  |  | шт. |  |  |  |  | 50 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный ИПР-РВ (ИП 52510-2) |  |  | шт. |  |  |  |  | 26 |
|  |  |  | Оповещатель речевой Орфей - Р (Стрелец) |  |  | шт. |  |  |  |  | 56 |
|  |  |  | Оповещатель звуковой Сирена - Р (Стрелец) |  |  | шт. |  |  |  |  | 11 |
|  |  |  | WEB-И (блок преобразования интерфейсов) |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Оповещатель световой Табло - Р "Выход" |  |  | шт. |  |  |  |  | 66 |
|  |  |  | Блок преобразования интерфейсов БПИ RS- И (Стрелец - Интеграл) |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Блок исполнительный радиоканальный ИБ-Р (Стрелец) |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Устройство сигнально-пусковое УСПАА-1 v2 |  |  | шт. |  |  |  |  | 40 |
|  |  |  | Сирена ГО С-40 |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Стойка ИПР-РВ |  |  | шт. |  |  |  |  | 26 |
|  |  |  | Автомат ВА 47-63 |  |  | шт. |  |  |  |  | 26 |
|  |  |  | Аккумулятор 12в 7а/ч |  |  | шт. |  |  |  |  | 26 |
| - КАЗС п. Витим филиала «Ленская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Ленский район, п. Витим |  |  | Прибор приемно-контрольный "Гранит - 5" |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Аккумулятор 7,2Ач, 12в |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной (ИПР 51310) |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой точечный оптико-электронный ИП 212-141 |  |  | шт. |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  | Оповещатель световой + звуковой (в пластиковом корпусе) "Маяк -12КП" |  |  | шт. |  |  |  |  | 2 |
| - АЗС № 69 филиала «Ленская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, г. Мирный |  |  | Пульт контроля и управления С2000М |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Блок сигнально-пусковой С2000СП 1 |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 2А |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А |  |  | шт. |  |  |  |  | 16 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной (ИПР 513-3АМ) |  |  | шт. |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  | Прибор управления системой речевого оповещения Рокот -3 |  |  | шт. |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Аккумулятор АКБ 7А |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Блок индикации с клавиатурой С2000-КДЛ |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Оповещатель охранно-пожарный Маяк-12-КП |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Табло ВЫХОД |  |  | шт. |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  | Источник вторичного электропитания, резервированный ИВЭПР 12В |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 |
| - АЗС № 34 филиала «Ленская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), г. Ленск |  |  | Пульт контроля и управления С2000М |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Блок индикации с клавиатурой С2000-КДЛ |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Блок сигнально-пусковой С2000СП 1 |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А |  |  | шт. |  |  |  |  | 12 |
|  |  |  | Источник вторичного электропитания, резервированный ИВЭПР 12В |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Аккумулятор АКБ 7А |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Аккумулятор АКБ 2,3 А |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной (ИПР 513-3АМ) |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Табло ВЫХОД |  |  | шт. |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  | Прибор управления системой речевого оповещения Рокот -3 |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Громкоговоритель настенный АС-2 |  |  | шт. |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель охранно-пожарный Маяк-12-КП |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 |
| - АЗС № 48 филиала «Ленская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), г. Ленск |  |  | Прибор приёмно-контрольный и управления охранно-пожарный R3-Рубеж-2ОП прот. R3 |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП-212-64- R3 |  |  | шт. |  |  |  |  | 18 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-11-А- R3 |  |  | шт. |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  | Импульсивный источник питания, резервированный ИВЭПР 12/3,5 |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Оповещатель охранно-пожарный Маяк-12 |  |  | шт. |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  | ППКОП 011-8-1-061К (8) Приток-А-4(8) |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | АНТ-О VHF |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Объектовый модуль ОПДУ-01 |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Световой оповещатель «ВЫХОД» |  |  | шт. |  |  |  |  | 2 |
| - АЗС № 70 филиала «Ленская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), г. Ленск |  |  | Пульт контроля и управления С2000М |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Блок индикации с клавиатурой С2000-КДЛ |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Блок сигнально-пусковой С2000СП 1 |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Гранит-4А |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А |  |  | шт. |  |  |  |  | 14 |
|  |  |  | Источник вторичного электропитания, резервированный ИВЭПР 12В |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Аккумулятор АКБ 7А |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Аккумулятор АКБ 2,3 А |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной (ИПР 513-3АМ) |  |  | шт. |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  | Табло ВЫХОД |  |  | шт. |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  | Прибор управления системой речевого оповещения Рокот -3 |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Громкоговоритель настенный АС-2 |  |  | шт. |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель охранно-пожарный Маяк-12-КП |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 |
| - АЗС №141 п. Чернышевский филиала «Ленская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, п. Чернышевский |  |  | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А |  |  | шт. |  |  |  |  | 14 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной (ИПР 513-3АМ) |  |  | шт. |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный АККОРД |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Аккумуляторная батарея для источника бесперебойного питания CSB GP1272 |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Система речевого оповещения "Орфей" |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 |
| - АЗС №142 п. Айхал филиала «Ленская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, п. Айхал |  |  | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А |  |  | шт. |  |  |  |  | 14 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной (ИПР 513-3АМ) |  |  | шт. |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный АККОРД |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Система речевого оповещения "Орфей" |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 |
| - КАЗС №171 филиала «Ленская нефтебаза» Республика Саха (Якутия), г. Удачный |  |  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Приток-А4» |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Оповещатель световой + звуковой (в пластиковом корпусе) «Маяк -12КП» |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной (ИПР 51310) |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Световой оповещатель «Выход» |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 |
| - АЗС «Мирный» филиала «Ленская нефтебаза» Республика Саха(Якутия), Мирнинский район, г. Мирный |  |  |  | Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный ППКОПУ «R3-РУБЕЖ-2ОП» |  | шт. |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | Дымовые пожарные извещатели «ИП 212-64 прот. R3» |  | шт. |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  | Ручные пожарные извещатели «ИПР 513-11 прот. R3» |  | шт. |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  |  | Оповещатели звуковые «ОПОП 2-35 12В» |  | шт. |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  | Оповещатели световые «ОПОП 1- R3» |  | шт. |  |  |  |  | 2 |
| - Газовая котельная |  |  |  | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой «Маяк-12» |  | шт. |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-52 |  | шт. |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | Пульт приемно-контрольный «Гранит 3» |  | шт. |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | Световой оповещатель «Выход» |  | шт. |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | Извещатель пожарный ИП 212 |  | шт. |  |  |  |  | 8 |
| - Резервуарный парк №1 |  |  |  | Bolid УО-4С |  | шт. |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | С2000М |  | шт. |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | С2000-КДЛ |  | шт. |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | ДИП-34А-03 (ИП 212-34А) |  | шт. |  |  |  |  | 4 |
| - Филиал Нижне-Бестяхская нефтебаза, Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский район, Нерюктяйский наслег, с. Павловск |  |  | Извещатель пламени (ИП-329-7-1 Спектрон-401 Exd-M) |  |  | шт. |  | 30 |  |  |
|  |  |  | Извещатель пламени (ИП-329-7-1 Спектрон-401) |  |  | шт. |  | 11 |  |  |
|  |  |  | Извещатель ручной (ИП 535-Спектрон-Ехd-М-ПОЖАР) |  |  | шт. |  | 20 |  |  |
|  |  |  | Коробка монтажная (МК-04) |  |  | шт. |  | 10 |  |  |
|  |  |  | Коробка коммутационная (Cпeктрон-KKB-Exi-Т) |  |  | шт. |  | 14 |  |  |
|  |  |  | Барьер искрозащиты шлейфов (Спектрон-ИБ-02) |  |  | шт. |  | 57 |  |  |
|  |  |  | Извещатель ручной адресный (ИПР 513-3АМ) |  |  | шт. |  | 16 |  |  |
|  |  |  | Извещатель тепловой адресный (С2000-ИП-03) |  |  | шт. |  | 3 |  |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой (ДИП-34А-03) |  |  | шт. |  | 41 |  |  |
|  |  |  | Источник питания резервированный (РИП-12 исп.50 (РИП-12-3/17М1-Р-RS) РИП) |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно - контрольный (Сигнал-10) |  |  | шт. |  | 3 |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно - контрольный (Сигнал-20П) |  |  | шт. |  | 6 |  |  |
|  |  |  | Контроллер двухпроводной линии связи (С2000-КДЛ) |  |  | шт. |  | 5 |  |  |
|  |  |  | Пульт контроля и управления (С2000М) |  |  | шт. |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Блок контроля и индикации (С2000-БКИ) |  |  | шт. |  | 3 |  |  |
|  |  |  | Релейный блок (С2000-СП1 исп.01) |  |  | шт. |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Контрольно-пусковой блок (C2000-KПБ) |  |  | шт. |  | 2 |  |  |
|  |  |  | С2000-ПИ Преобразователь интерфейса RS-232 - RS-485 |  |  | шт. |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Объектовая станция (ОС SM-RF) |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Шкаф пожарной сигнализации (ШПС) |  |  | шт. |  | 4 |  |  |
|  |  |  | Оповещатель пожарный световой "Выход" (ОПОП 1-8M) |  |  | шт. |  | 5 |  |  |
|  |  |  | Оповещатель пожарный световой "Выход" Сфера (12-24В, уличное исп.) |  |  | шт. |  | 15 |  |  |
|  |  |  | Пульт микрофонный с селектором (Sоnаr SRC-610) |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Громкоговоритель настенный (Sоnаr SWS- 106W) |  |  | шт. |  | 41 |  |  |
|  |  |  | Оповещатель пожарный речевой (Прометей-ГВР-Ехd-30) |  |  | шт. |  | 14 |  |  |
|  |  |  | стойка оповещения (sоnаr) |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Станция мониторинговая центральная (Контакт-PCN1P-GSM) (установлен в пожарной части п. Нижний Бестях) |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Охранно-пожарная панель ("Контакт SM-5-2"без голоса RITM. LINK) |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
| 7.1. АЗС №14 филиала «Нижне - Бестяхская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский район, п. Нижний Бестях, 3 км Неверской трассы |  |  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (Болид сигнал-10) |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Звуковой оповещатель (Маяк-1) |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Блок сигнально-пусковой (С2000-СП1) |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной |  |  | шт. |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Оповещатель пожарный световой "Выход" |  |  | шт. |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Извещатель дымовой |  |  | шт. |  | 24 |  |  |
| 7.2. КАЗС филиала «Нижне-Бестяхская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Хангаласский район, с. Качикатцы |  |  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (Гранит-2) |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой (ОПОП 124-7 12В) |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной (ИПР 513-10) |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой (ИП 212-141) |  |  | шт. |  | 6 |  |  |
|  |  |  | Световой оповещатель «ВЫХОД» |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
| 7.3. АЗС №44 филиала «Нижне-Бестяхская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Амгинский район, с. Амга |  |  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (Гранит-2А) |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Прибор управления системой речевого оповещения (Рокот-3) |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Звуковой оповещатель (Маяк-1) |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой (ИП 212-141) |  |  | шт. |  | 14 |  |  |
|  |  |  | Источник бесперебойного питания |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Световой оповещатель «ВЫХОД» |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
| 7.4. КАЗС филиала «Нижне-Бестяхская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Амгинский район, с. Эмиссы; |  |  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (Гранит-2) |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой |  |  | шт. |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
| 7.5. АЗС № 46 филиала «Нижне-Бестяхская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Усть-Алданский район, с. Соттинцы |  |  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (Гранит-4) |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Звуковой оповещатель (Маяк-1) |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой (ИП 212-141) |  |  | шт. |  | 4 |  |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный тепловой |  |  | шт. |  | 4 |  |  |
|  |  |  | Световой оповещатель «ВЫХОД» |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
| 7.6. АЗС № 47 филиала «Нижне-Бестяхская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Усть-Алданский район, с. Борогонцы |  |  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (Гранит-5) |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Прибор управления системой речевого оповещения (Рокот) |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой (АС-12) |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Источник бесперебойного питания |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной |  |  | шт. |  | 3 |  |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой |  |  | шт. |  | 12 |  |  |
|  |  |  | Световой оповещатель «ВЫХОД» |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
| 7.7. КАЗС филиала «Нижне-Бестяхская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Усть-Алданский район, с. Бейдинга; |  |  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (Гранит-2) |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой |  |  | шт. |  | 6 |  |  |
| 7.8. АЗС №71 филиала «Нижне-Бестяхская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Таттинский район, с. Ытык-Кюель; |  |  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (Гранит-2) |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой |  |  | шт. |  | 14 |  |  |
|  |  |  | Звуковой оповещатель |  |  | шт. |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной |  |  | шт. |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Световой оповещатель «ВЫХОД» |  |  | шт. |  | 4 |  |  |
| - Филиал «Нижнеянская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Усть-Янский район, п. Нижнеянск |  |  | Прибор приемно-контрольный пожарный |  |  | шт. |  | 13 |  |  |
|  |  |  | Резервный источник питания |  |  | шт. |  | 20 |  |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой |  |  | шт. |  | 92 |  |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный тепловой |  |  | шт. |  | 7 |  |  |
|  |  |  | Ручной пожарный извещатель |  |  | шт. |  | 37 |  |  |
|  |  |  | Световой оповещатель «ВЫХОД» |  |  | шт. |  | 38 |  |  |
|  |  |  | Настенные звуковые оповещатели |  |  | шт. |  | 14 |  |  |
|  |  |  | Настенные речевые оповещатели |  |  | шт. |  | 38 |  |  |
|  |  |  | Блок управления звуковым оповещением |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Электросирена |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
| - АЗС №42 филиала «Нижнеянская нефтебаза», - Республика Саха (Якутия), Усть-Янский район, п. Нижнеянск |  |  | Прибор приемно-контрольный пожарный |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Резервный источник питания |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой |  |  | шт. |  | 8 |  |  |
|  |  |  | Ручной пожарный извещатель |  |  | шт. |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Световой оповещатель «ВЫХОД» |  |  | шт. |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Настенный звуковой оповещатель |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Настенный речевой оповещатель |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
| - КАЗС с. Казачье филиала «Нижнеянская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Усть-Янский район, с. Казачье; |  |  | Прибор приемно-контрольный пожарный |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Резервный источник питания |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой |  |  | шт. |  | 6 |  |  |
|  |  |  | Ручной пожарный извещатель |  |  | шт. |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Световой оповещатель «ВЫХОД» |  |  | шт. |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Настенный звуковой оповещатель |  |  | шт. |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Настенный речевой оповещатель |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
| - Филиал «Нюрбинская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Нюрбинский район, г. Нюрба |  |  | Прибор приемно-контрольный пожарный |  |  | шт. |  | 5 |  |  |
|  |  |  | Резервный источник питания |  |  | шт. |  | 5 |  |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой |  |  | шт. |  | 79 |  |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный тепловой |  |  | шт. |  | 72 |  |  |
|  |  |  | Ручной пожарный извещатель |  |  | шт. |  | 4 |  |  |
|  |  |  | Световой оповещатель «ВЫХОД» |  |  | шт. |  | 19 |  |  |
|  |  |  | Настенные звуковые оповещатели |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Настенные речевые оповещатели |  |  | шт. |  | 2 |  |  |
| - АЗС №41 филиала «Нюрбинская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Нюрбинский район, г. Нюрба |  |  | Прибор приемно-контрольный пожарный |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой |  |  | шт. |  | 8 |  |  |
|  |  |  | Световой оповещатель «ВЫХОД» |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Резервный источник питания |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
| - АЗС №38 филиала «Нюрбинская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Вилюйский район, г. Вилюйск |  |  | Прибор приемно-контрольный пожарный |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой |  |  | шт. |  | 4 |  |  |
|  |  |  | Резервный источник питания |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
| - АЗС № 39 филиала «Нюрбинская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Верхневилюйский район, п. Верхневилюйск |  |  | Прибор приемно-контрольный пожарный |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный тепловой |  |  | шт. |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой |  |  | шт. |  | 10 |  |  |
|  |  |  | Настенный звуковой оповещатель |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Световой оповещатель «ВЫХОД» |  |  | шт. |  | 4 |  |  |
|  |  |  | Резервный источник питания |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
| - Нефтесклад с. Сунтар филиала «Нюрбинская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Сунтарский район, с. Сунтар |  |  | Прибор приемно-контрольный пожарный |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Резервный источник питания |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой |  |  | шт. |  | 33 |  |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный тепловой |  |  | шт. |  | 4 |  |  |
|  |  |  | Ручной пожарный извещатель |  |  | шт. |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Световой оповещатель «ВЫХОД» |  |  | шт. |  | 4 |  |  |
|  |  |  | Настенный звуковой оповещатель |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
| - АЗС №45 филиала «Нюрбинская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Сунтарский район, с. Сунтар |  |  | Прибор приемно-контрольный пожарный |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой |  |  | шт. |  | 16 |  |  |
|  |  |  | Световой оповещатель «ВЫХОД» |  |  | шт. |  | 3 |  |  |
|  |  |  | Резервный источник питания |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
| - Филиал «Олекминская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Олёкминский район, г. Олёкминск |  |  | Прибор приемно-контрольный пожарный |  |  | шт. |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Резервный источник питания |  |  | шт. |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой |  |  | шт. |  | 72 |  |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный тепловой |  |  | шт. |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Ручной пожарный извещатель |  |  | шт. |  | 4 |  |  |
|  |  |  | Световой оповещатель «ВЫХОД» |  |  | шт. |  | 5 |  |  |
|  |  |  | Настенные звуковые оповещатели |  |  | шт. |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Настенный речевой оповещатель Рокот3 |  |  | шт. |  | 4 |  |  |
|  |  |  | Блок управления речевым оповещением |  |  | шт. |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Блок управления звуковым оповещением |  |  | шт. |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Извещатель пламени |  |  | шт. |  | 0 |  |  |
|  |  |  | УШК-10 |  |  | шт. |  | 30 |  |  |
|  |  |  | Гаражный бокс филиала |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный пожарный |  |  | шт. |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Ручной пожарный извещатель |  |  | шт. |  | 5 |  |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой |  |  | шт. |  | 10 |  |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой линейный |  |  | шт. |  | 10 |  |  |
|  |  |  | Световой оповещатель «ВЫХОД» |  |  | шт. |  | 4 |  |  |
|  |  |  | Настенные звуковые оповещатели |  |  | шт. |  | 8 |  |  |
|  |  |  | Ручные пожарные извещатели по периметру резервуарного парка филиала |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный пожарный ("Гранит 8") |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Ручной пожарный извещатель (ипр 513-3М) |  |  | шт. |  | 17 |  |  |
|  |  |  | Блок защиты линии БЗЛ |  |  | шт. |  | 4 |  |  |
|  |  |  | Резервный источник питания |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | КПП пост охраны |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Светозвуковой оповещатель Маяк-12КП |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный пожарный Болид С2000-М |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Радиоканальный повторитель интерфейсов С2000-РПИ |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Дизельная |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Светозвуковой оповещатель Маяк-12КП |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Радиоканальный повторитель интерфейсов С2000-РПИ |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный пожарный Гранит |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой |  |  | шт. |  | 2 |  |  |
| 10.1. АЗС №143 филиала «Олёкминская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Олёкминский район, г. Олекминск |  |  | Прибор приемно-контрольный пожарный |  |  | шт. |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Резервный источник питания |  |  | шт. |  | 1/0 |  |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой |  |  | шт. |  | 24 |  |  |
|  |  |  | Ручной пожарный извещатель |  |  | шт. |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Световой оповещатель «ВЫХОД» |  |  | шт. |  | 3 |  |  |
|  |  |  | Блок управления речевым оповещением |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Блок управления звуковым оповещением |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Свирель |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
| 10.2. КАЗС филиала «Олёкминская нефтебаза»; Республика Саха (Якутия), Олёкминский район, с. Даппарай |  |  | Прибор приемно-контрольный пожарный |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Резервный источник питания |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой |  |  | шт. |  | 4 |  |  |
|  |  |  | Ручной пожарный извещатель |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Световой оповещатель «ВЫХОД» |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Настенные звуковые оповещатели |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
| 10.3. КАЗС филиала «Олёкминская нефтебаза»; Республика Саха (Якутия), Олёкминский район, с. Саныяхтах |  |  | Прибор приемно-контрольный пожарный |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Резервный источник питания |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой |  |  | шт. |  | 4 |  |  |
|  |  |  | Ручной пожарный извещатель |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Световой оповещатель «ВЫХОД» |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Настенные звуковые оповещатели |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
| - Филиал «Сангарская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Кобяйский район, п. Сангар |  |  | ПУ-Р |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | РРОП-И |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | РРОП-2 |  |  | шт. |  | 5 |  |  |
|  |  |  | Маяк 12 КП |  |  | шт. |  | 11 |  |  |
|  |  |  | ИВЭПР 12/2 |  |  | шт. |  | 8 |  |  |
|  |  |  | Гранит-8 |  |  | шт. |  | 2 |  |  |
|  |  |  | АКБ 12В 7Ач |  |  | шт. |  | 8 |  |  |
|  |  |  | Блок управления БУ-32-И |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Блок исполнительный ИБ-Р |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Аврора-ДР |  |  | шт. |  | 34 |  |  |
|  |  |  | Аврора-ТР |  |  | шт. |  | 3 |  |  |
|  |  |  | Амур-МР |  |  | шт. |  | 9 |  |  |
|  |  |  | ИПР-Р |  |  | шт. |  | 19 |  |  |
|  |  |  | Орфей-Р |  |  | шт. |  | 23 |  |  |
|  |  |  | ИП 212-141м |  |  | шт. |  | 14 |  |  |
|  |  |  | Табло-Р «Выход» |  |  | шт. |  | 21 |  |  |
|  |  |  | Световой оповещатель «порошок уходи» |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Световой оповещатель «порошок не входи» |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Световой оповещатель «автоматика отключена» |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | С2000 - АСПТ |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Антенна круговая |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | ЭДУ ИПР-513-3М |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | МПП (Н) – 6 (СТ) –И-ГЭ-У2 |  |  | шт. |  | 5 |  |  |
|  |  |  | УСПАА-1 |  |  | шт. |  | 8 |  |  |
|  |  |  | ИП 101-1М-А1 «Арго-1» |  |  | шт. |  | 2 |  |  |
|  |  |  | ОИ СМК |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Стойка ИПР |  |  | шт. |  | 6 |  |  |
|  |  |  | ИПР-535-88-А К8 |  |  | шт. |  | 6 |  |  |
|  |  |  | Прибор Альтоника 701 RR |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Прибор Альтоника 201 TF |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Сирена С-40 |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
| - АЗС № 50 филиала «Сангарская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Кобяйский район, п. Сангар |  |  | Гранит – 4А |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Пусковое устройство «Ответ» |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | ИПР 513-10 |  |  | шт. |  | 6 |  |  |
|  |  |  | РОКОТ-3 |  |  | шт. |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Световое табло «Выход» |  |  | шт. |  | 4 |  |  |
|  |  |  | Антенна направленная |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Антенна круговая |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
| - Филиал «Среднеколымская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Среднеколымский район, г. Среднеколымск |  |  | Блок "С2000-ПТ" - блок индикации системы пожаротушения |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Гранит 8 - прибор приёмно-контрольный, охранно-пожарный |  |  | шт. |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Стрелец - радиоканальная система, охранно-пожарной сигнализации |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | ИВЭПР 12/2 - источник резервного питания |  |  | шт. |  | 2 |  |  |
|  |  |  | РРОП-И Стрелец - радиорасширитель охранно-пожарный |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | РРОП-2 Стрелец - радиорасширитель охранно-пожарный |  |  | шт. |  | 3 |  |  |
|  |  |  | Блок "С2000-АСПТ" - блок индикации системы пожаротушения |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Гранит 2 - прибор приёмно-контрольный, охранно-пожарный |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Гранит 3 - прибор приёмно-контрольный, охранно-пожарный |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Оповещатель ОПР - оповещатель пожарный, речевой |  |  | шт. |  | 5 |  |  |
|  |  |  | Табло- «Выход» |  |  | шт. |  | 22 |  |  |
|  |  |  | Маяк 12 КП - датчик проводной, звуковой, световой |  |  | шт. |  | 6 |  |  |
|  |  |  | ИПР 10110-1-А1 (Аврора ДР) - извещатель дымовой |  |  | шт. |  | 51 |  |  |
|  |  |  | ИПР-Р (51310-1) - извещатель ручной, пожарный |  |  | шт. |  | 17 |  |  |
|  |  |  | ИПР (535-8) - извещатель пожарный, ручной |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Приток - прибор связной, охранно-пожарный |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
| - Филиал «Томмотская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Алданский район, г. Томмот - 3, мкр. Алексеевск |  |  | Шлейф сигнализации |  |  | шт. |  | 200 |  |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный автоматический дымовой ИП 212 |  |  | шт. |  | 38 |  |  |
|  |  |  | Световой указатель выхода табло "Выход" |  |  | шт. |  | 4 |  |  |
|  |  |  | Звуковой оповещатель "Свирель" |  |  | шт. |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный тепловой ИП 114-5-А2 |  |  | шт. |  | 100 |  |  |
|  |  |  | Блок питания |  |  | шт. |  | 3 |  |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный адресный ИП 512 "С2000-Спектрон-512-Exd-M-ИПР |  |  | шт. |  | 9 |  |  |
|  |  |  | Источник вторичного электропитания резервный ИВЭПР 12/2 1*7-P |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Контролер двухпроводной линии связи С 2000-КДЛ связи |  |  | шт. |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Радиоповторитель интерфейсов RS-232/RS-485 "С2000-РПИ", "С2000-РПИ", "С2000-РПИ исп. 01" |  |  | шт. |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Блок сигнально-пусковой (С2000-СП1) |  |  | шт. |  | 3 |  |  |
|  |  |  | Пуль контроля и управления охранно-пожарный "С2000М" |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный "Сигнал-20" |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
| - Томмотский нефтесклад филиала «Томмотская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Алданский район, г. Томмот |  |  | Извещатель пожарный автоматический дымовой ИП 212 |  |  | шт. |  | 24 |  |  |
|  |  |  | Звуковой оповещатель "Свирель" |  |  | шт. |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный "Гранит-8" |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный "Астра 712/4" |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
| - АЗС №35 филиала «Томмотская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Алданский район, г. Томмот |  |  | Извещатель пожарный автоматический дымовой ИП 212 |  |  | шт. |  | 8 |  |  |
|  |  |  | Световой указатель выхода табло "Выход" |  |  | шт. |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Контрольно-пусковой блок С2000 КПБ |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Контролер двухпроводной линии связи С 2000-КДЛ связи |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Блок сигнально-пусковой (С2000-СП2) |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Звуковой оповещатель "Свирель" |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный "Астра 712/1" |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
| - АЗС №36 филиала «Томмотская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Алданский район, г. Алдан |  |  | Извещатель пожарный автоматический дымовой ИП 212 |  |  | шт. |  | 14 |  |  |
|  |  |  | Световой указатель выхода табло "Выход" |  |  | шт. |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Звуковой оповещатель "Свирель" |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный "Астра 712/1" |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
| - АЗС №54 филиала «Томмотская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Алданский район, г. Алдан |  |  | Извещатель пожарный автоматический дымовой ИП 212 |  |  | шт. |  | 10 |  |  |
|  |  |  | Световой указатель выхода табло "Выход" |  |  | шт. |  | 5 |  |  |
|  |  |  | Звуковой оповещатель "Свирель" |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Извещатель тепловой ИП 114-5-А2 |  |  | шт. |  | 12 |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный "Астра 712/1" |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
| - АЗС №16 филиала «Томмотская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Алданский район, с. Улу |  |  | Извещатель пожарный автоматический дымовой ИП 212 |  |  | шт. |  | 14 |  |  |
|  |  |  | Световой указатель выхода табло "Выход" |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Звуковой оповещатель "Свирель" |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный "Астра 712/1" |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
| - Филиал «Усть-Куйгинская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Усть-Янский район, п. Усть-Куйга |  |  | Пульт приема и управления С2000-М |  |  | шт. |  | 8 |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный и управления С2000-АСПТ |  |  | шт. |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Контролер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ |  |  | шт. |  | 7 |  |  |
|  |  |  | Радиоканальный повторитель интерфейсов С2000-РПИ |  |  | шт. |  | 7 |  |  |
|  |  |  | Блок-сигнально пусковой адресный С2000-СП2 |  |  | шт. |  | 5 |  |  |
|  |  |  | Блок-индикации с клавитурой С2000-БКИ |  |  | шт. |  | 6 |  |  |
|  |  |  | Прибор управления системой речевого оповещения со встроенной АС (2 речевых сообщения) Рокот-3 |  |  | шт. |  | 4 |  |  |
|  |  |  | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/2 |  |  | шт. |  | 6 |  |  |
|  |  |  | Аккумлятор (12 В 7А/ч) SF 1207 |  |  | шт. |  | 9 |  |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-03 |  |  | шт. |  | 50 |  |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А1 |  |  | шт. |  | 16 |  |  |
|  |  |  | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой МАЯК-12-КП |  |  | шт. |  | 18 |  |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ |  |  | шт. |  | 13 |  |  |
|  |  |  | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-20 Б2П |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Оповещатель пожарно-охранный световой Люкс-12 "Выход" |  |  | шт. |  | 14 |  |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический (10А) ВА47-29 |  |  | шт. |  | 8 |  |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ЭДУ ИПР 513-3М |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой линейный С2000-ИПДЛ исп.60 |  |  | шт. |  | 9 |  |  |
|  |  |  | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный Маяк-24-П |  |  | шт. |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Табло "Порошок уходи!" |  |  | шт. |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Табло "Порошок не входи!" |  |  | шт. |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Табло "Автоматика отключена" |  |  | шт. |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-6(п)-И-ГЭ-У2 |  |  | шт. |  | 18 |  |  |
|  |  |  | Антенна панельная уличная РЭМО BAS-2301 |  |  | шт. |  | 6 |  |  |
|  |  |  | Аккумлятор (12 В 4,5А/ч) SF 12045 |  |  | шт. |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Бокс для выключения автоматического |  |  | шт. |  | 8 |  |  |
|  |  |  | Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 |  |  | шт. |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Блок индикации и управления С2000-ПТ |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Устройство сигнально-пусковое УСПАА-1 v.2 |  |  | шт. |  | 20 |  |  |
|  |  |  | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/5 |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Сирена С-40 |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Пусковое устройство "Ответ" |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Извещатель ручной взрывозащищенный ИП353-Спектрон-Exd-M |  |  | шт. |  | 14 |  |  |
|  |  |  | Стойка ИПР |  |  | шт. |  | 14 |  |  |
|  |  |  | Блок индикации на 60 шлейфов С2000-БИ |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный на 10 шлейфов Сигнал-10 |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Информатор телефонный. Передача сообщений на ПЦН-С2000-ИТ |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Устройство комутационное на 2 реле УК-ВК/02 |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой, IP44 ИП212-58 |  |  | шт. |  | 8 |  |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой, ток потребления 0,05мА ИП212-45 |  |  | шт. |  | 53 |  |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Источник бесперебойного питания 12В, 1.0А РИП-12 |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Источник бесперебойного питания 12В, 6А РИП-12 |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Аккумлятор 26А/ч |  |  | шт. |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Оповещатель пожарный. Световое табло "Выход", Ic-20 мА Молния-12 |  |  | шт. |  | 5 |  |  |
|  |  |  | Оповещатель звуковой, 9-12.8 В, I-35мА, 105дБ Флейта-12Б |  |  | шт. |  | 5 |  |  |
| - АЗС №43 филиала «Усть-Куйгинская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Усть-Янский район, п. Усть-Куйга |  |  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный со встроенным коммуникатором GSM Гранит-12А GSM |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный Delta DTM 1207 |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный ИП 212-141 (V1.04) |  |  | шт. |  | 20 |  |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 |  |  | шт. |  | 3 |  |  |
|  |  |  | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) Молния-12 "Выход" |  |  | шт. |  | 8 |  |  |
|  |  |  | Прибор управления системой речевого оповещения со встроенной АС Рокот-3-3 |  |  | шт. |  | 4 |  |  |
| - Филиал «Хандыгская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Томпонский район, п. Хандыга |  |  | Прибор приемно-контрольный пожарный |  |  | шт. |  | 11 |  |  |
|  |  |  | Резервный источник питания |  |  | шт. |  | 16 |  |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой |  |  | шт. |  | 243 |  |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный тепловой |  |  | шт. |  | 105 |  |  |
|  |  |  | Ручной пожарный извещатель |  |  | шт. |  | 37 |  |  |
|  |  |  | Световой оповещатель «ВЫХОД» |  |  | шт. |  | 38 |  |  |
|  |  |  | Настенные звуковые оповещатели |  |  | шт. |  | 47 |  |  |
|  |  |  | Настенные речевые оповещатели "МАЯК" |  |  | шт. |  | 10 |  |  |
|  |  |  | Блок управления речевым оповещением "РОКОТ" |  |  | шт. |  | 10 |  |  |
|  |  |  | Блок управления звуковым оповещением |  |  | шт. |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Пульт контроля С2000-М |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Спектрон-512 Exd-M |  |  | шт. |  | 7 |  |  |
|  |  |  | Контроллер С2000-КПЛ |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Блок контроля С2000-БКИ |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Блок релейный С2000-СП1 |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
| - АЗС № 100 филиала «Хандыгская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Томпонский район, п. Хандыга; |  |  | Щит пожарной сигнализации |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Контроллер С2000-КДЛ |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Блок индикации С2000-БКИ |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Резервированный источник питания РИП-12 исп.50 АКБ 17 А/ч |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 исп.1 |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП 34А-03 |  |  | шт. |  | 17 |  |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ |  |  | шт. |  | 4 |  |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной адресный УПД 513-3АМ исп.1 |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный световой "Выход" |  |  | шт. |  | 5 |  |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный звуковой |  |  | шт. |  | 4 |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный Сигнал-20 М |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Источник бесперебойного питания Рапан |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ |  |  | шт. |  | 6 |  |  |
|  |  |  | Оборудование дымоудаления |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Панель управления Aumueller EMB с АКБ с кнопкой управления |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Люк ДУ с приводом Linak LA31 |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
| 16. Филиал «Чокурдахская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Аллайховский район, п. Чокурдах |  |  |  | АБК |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/5 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Стрелец интеграл РРОП-И |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Стрелец клавиатура |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Стрелец индикатор оповещения |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Аврора ДС ПРО |  |  | шт. | 25 |  |  |
|  |  |  |  | Световой оповещатель «ВЫХОД» Табло-Р |  |  | шт. | 6 |  |  |
|  |  |  |  | Ручной пожарный извещатель ИПР-ПРО |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  |  |  |  | АС (Акустическая система) Орфей - Р |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  |  |  |  | Извещатель пожарный АМУР М РО |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Радиорасширитель РРОП 2,РРОП И |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Гараж |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Световой оповещатель «ВЫХОД» Табло-Р |  |  | шт. | 9 |  |  |
|  |  |  |  | Передатчик Стрелец |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Аврора ДС ПРО |  |  | шт. | 6 |  |  |
|  |  |  |  | Ручной пожарный извещатель ИПР-ПРО |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  |  |  |  | Извещатель пожарный АМУР М РО |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | АС (Акустическая система) Орфей - Р |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Радиорасширитель РРОП 2,РРОП И |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/5 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | ДЭС |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Световой оповещатель «ВЫХОД» Табло-Р |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Аврора ДС ПРО |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Ручной пожарный извещатель ИПР-Р |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Аврора ДС ПРО |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Оповещатель Сирена-40 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Котельная |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Световой оповещатель «ВЫХОД» Табло-Р |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Передатчик Стрелец |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Аврора ДС ПРО |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Ручной пожарный извещатель ИПР-ПРО |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Извещатель пожарный АМУР М РО |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | АС(Акустическая система) Орфей - Р |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/5 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Радиорасширитель РРОП 2,РРОП И |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Система пожаротушения С2000 АСПТ |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Световой оповещатель «ПОРОШОК НЕ ВХОДИ» |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Световой оповещатель «ПОРОШОК УХОДИ» |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Световой оповещатель «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Устройство дистанционного пуска адресное для С2000 АСПТ |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Модуль порошкового пожаротушения |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Извещатель пожарный тепловой Арут – А1 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Склад |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Аврора ДС ПРО |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  |  |  |  | Ручной пожарный извещатель ИПР-Р |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Световой оповещатель «ВЫХОД» Табло-Р |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | АС(Акустическая система) Орфей - Р |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Передатчик Стрелец |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Товарный парк |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. АЗС № 140 филиала «Чокурдахская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Аллайховский район, п. Чокурдах |  |  |  | Извещатель пожарный ручной Аргут-П |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  |  |  |  | Ручной пожарный извещатель ИПР-Р |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Передатчик Стрелец |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Аврора ДС ПРО |  |  | шт. | 5 |  |  |
|  |  |  |  | АС(Акустическая система) Орфей - Р |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Световой оповещатель «ВЫХОД» Табло-Р |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Ручной пожарный извещатель ИПР-Р |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Радиорасширитель РРОП 2,РРОП И |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/5 |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 17. Филиал «Эльдиканская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Усть-Майский район, п. Эльдикан |  |  |  | Прибор приемно-контрольный пожарный "Стрелец" |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Прибор приемно-контрольный пожарный "Гранит 8", С2000 |  |  | шт. | 7 |  |  |
|  |  |  |  | Радиорасширитель РРОП, альтоника |  |  | шт. | 9 |  |  |
|  |  |  |  | Извещатель пожарный дымовой |  |  | шт. | 66 |  |  |
|  |  |  |  | Извещатель пожарный оптико-электронный |  |  | шт. | 10 |  |  |
|  |  |  |  | Извещатель пожарный тепловой |  |  | шт. | 27 |  |  |
|  |  |  |  | Ручной пожарный извещатель |  |  | шт. | 38 |  |  |
|  |  |  |  | Световой оповещатель «ВЫХОД» |  |  | шт. | 33 |  |  |
|  |  |  |  | Настенные звуковые оповещатели |  |  | шт. | 11 |  |  |
|  |  |  |  | Настенные речевые оповещатели |  |  | шт. | 21 |  |  |
|  |  |  |  | Блок управления речевым оповещением |  |  | шт. | 10 |  |  |
|  |  |  |  | Блок управления звуковым оповещением |  |  | шт. | 10 |  |  |
| 17.1. АЗС № 18 филиала «Эльдиканская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Усть-Майский район, п. Эльдикан |  |  |  | Прибор приемно-контрольный пожарный "Гранит 8", ИБ-Р |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Извещатель пожарный дымовой |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  |  |  |  | Извещатель пожарный тепловой |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  |  |  |  | Ручной пожарный извещатель |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  |  |  |  | Световой оповещатель «ВЫХОД» |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Блок управления речевым оповещением |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Блок управления звуковым оповещением |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Настенные речевые оповещатели |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Настенные звуковые оповещатели |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 17.2. АЗС№ 19 филиала «Эльдиканская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Усть-Майский район, п. Усть-Мая |  |  |  | Прибор приемно-контрольный пожарный "Гранит 8", ИБ-Р |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Извещатель пожарный дымовой |  |  | шт. | 16 |  |  |
|  |  |  |  | Ручной пожарный извещатель |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  |  |  |  | Световой оповещатель «ВЫХОД» |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Блок управления речевым оповещением |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Блок управления звуковым оповещением |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Настенный речевой оповещатель |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Настенный звуковой оповещатель |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 17.3. АЗС № 22 филиала «Эльдиканская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Усть-Майский район, п. Солнечный |  |  |  | Прибор приемно-контрольный пожарный "Гранит 8", |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Извещатель пожарный дымовой |  |  | шт. | 18 |  |  |
|  |  |  |  | Ручной пожарный извещатель |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  |  |  |  | Световой оповещатель «ВЫХОД» |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  |  |  |  | Блок управления речевым оповещением |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Блок управления звуковым оповещением |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Настенный речевой оповещатель |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Настенный звуковой оповещатель |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 18. Филиал «Якутская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пос. Жатай |  |  |  | АБК |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Резервный источник питания |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Извещатель пожарный дымовой |  |  | шт. | 83 |  |  |
|  |  |  |  | Ручной пожарный извещатель |  |  | шт. | 8 |  |  |
|  |  |  |  | Настенные речевые оповещатели |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  |  |  |  | Блок управления речевым оповещением |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Световой оповещатель «ВЫХОД» |  |  | шт. | 9 |  |  |
|  |  |  |  | Блок цехов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 8 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Резервный источник питания |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Извещатель пожарный дымовой |  |  | шт. | 48 |  |  |
|  |  |  |  | Ручной пожарный извещатель |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Настенные речевые оповещатели |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Световой оповещатель «ВЫХОД» |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  |  |  |  | Санпропускник |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прибор приемно-контроль Гранит 4 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Система речевого оповещения Рокот |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Извещатель пожарный дымовой |  |  | шт. | 32 |  |  |
|  |  |  |  | ББП-20 |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Ручной пожарный извещатель |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  |  |  |  | Настенные речевые оповещатели |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  |  |  |  | КПП-1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прибор приемно-контрольный и управления С2000-4 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Извещатель пожарный дымовой |  |  | шт. | 15 |  |  |
|  |  |  |  | Ручной пожарный извещатель |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Настенные речевые оповещатели |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | ИВЭПР 12/5 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Буферная КПП |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 4 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Извещатель пожарный дымовой |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  |  |  |  | Ручной пожарный извещатель |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  |  |  |  | Настенные речевые оповещатели |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Резервный блок питания СКАТ |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | АТЦ-2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 4 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Извещатель пожарный дымовой |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  |  |  |  | Ручной пожарный извещатель |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Настенные речевые оповещатели |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Резервный блок питания СКАТ-1200 А |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Световой оповещатель «ВЫХОД» |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | ДП |  |  | шт. | 12 |  |  |
|  |  |  |  | Настенные звуковой оповещатель Орфей |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Тёплый склад |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прибор приемно-контрольный ВС-ПК вектор 120 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Извещатель пожарный дымовой |  |  | шт. | 11 |  |  |
|  |  |  |  | Ручной пожарный извещатель |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Радиопередающее устройство RS-202TD-RR |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Световой оповещатель «ВЫХОД» |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Настенные звуковой оповещатель |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  |  |  |  | Извещатель радиоканальный ПС |  |  | шт. | 11 |  |  |
|  |  |  |  | ИБП ИВЭПР 12/5 2х7-Р |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Цех РВС |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный «А16-512» |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Извещатель пожарный дымовой |  |  | шт. | 20 |  |  |
|  |  |  |  | Ручной пожарный извещатель |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Световой оповещатель «ВЫХОД» |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  |  |  |  | Настенные звуковой оповещатель |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  |  |  |  | Орфей |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Цех АЗС, ДОЦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ВЭРС-16 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Извещатель пожарный дымовой |  |  | шт. | 24 |  |  |
|  |  |  |  | Ручной пожарный извещатель |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  |  |  |  | Световой оповещатель «ВЫХОД» |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  |  |  |  | Настенные звуковой оповещатель |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  |  |  |  | Резервный блок питания СКАТ-1200 А |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | АТЦ 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прибор приемно-контрольный БОЛИД |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Извещатель пожарный дымовой |  |  | шт. | 24 |  |  |
|  |  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный ИПДЛ |  |  | шт. | 10 |  |  |
|  |  |  |  | Ручной пожарный извещатель |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  |  |  |  | Световой оповещатель «ВЫХОД» |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  |  |  |  | Настенные звуковой оповещатель |  |  | шт. | 7 |  |  |
|  |  |  |  | ИВЭПР |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Вспомогательный участок (ЦРМ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит-5 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Извещатель пожарный дымовой |  |  | шт. | 14 |  |  |
|  |  |  |  | ДП |  |  | шт. | 8 |  |  |
|  |  |  |  | Ручной пожарный извещатель |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Световой оповещатель «ВЫХОД» |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Настенные звуковой оповещатель |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Резервный блок питания СКАТ |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | ББП-20 |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Прибор управления системой речевого оповещения Рокот |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Лаборатория |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прибор приемно-контрольный Болид |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Извещатель пожарный дымовой |  |  | шт. | 56 |  |  |
|  |  |  |  | ДП |  |  | шт. | 6 |  |  |
|  |  |  |  | Ручной пожарный извещатель |  |  | шт. | 5 |  |  |
|  |  |  |  | Световой оповещатель «ВЫХОД» |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  |  |  |  | Оповещатель Свирель |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  |  |  |  | Источник электропитания РИП-24 |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | С2000-КДЛ (Контроллер двухпроводной линии связи) |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Блок сигнально-пусковой адресный С2000-4/24 |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Линия розлива |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Корунд 20-СИ (на 20 шлейфов). Прибор приемно-контрольный |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Корунд-20-СИ (10) Прибор приемно-контрольный пожарный |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Извещатель пожарный дымовой |  |  | шт. | 28 |  |  |
|  |  |  |  | Ручной пожарный извещатель |  |  | шт. | 9 |  |  |
|  |  |  |  | Оповещатель |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  |  |  |  | Резервированный источник питания РИП-12 |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Пожарное депо |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит-8 |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Извещатель пожарный дымовой |  |  | шт. | 90 |  |  |
|  |  |  |  | Ручной пожарный извещатель |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Оповещатель |  |  | шт. | 7 |  |  |
|  |  |  |  | Резервный блок питания СКАТ |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Световой оповещатель «ВЫХОД» |  |  | шт. | 6 |  |  |
|  |  |  |  | Орфей |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Радиоканальный повторитель интерфейсов С2000-РПИ |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Блок питания БП-12/0,5 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Прибор приемно-контрольный Стрелец |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Резервуарный парк |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ручной пожарный извещатель |  |  | шт. | 20 |  |  |
|  |  |  |  | Прибор Стрелец |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | ЦМС (тёплый склад) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Источник вторичного электропитания резервированный СКАТ-1200А |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Резервный блок питания СКАТ |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Извещатель пожарный дымовой |  |  | шт. | 16 |  |  |
|  |  |  |  | Ручной пожарный извещатель |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Световой оповещатель «ВЫХОД» |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Оповещатель |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | АСН-1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прибор приемно-контрольный |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Ручной пожарный извещатель |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Буран-15 КД |  |  | шт. | 16 |  |  |
|  |  |  |  | Блок-бокс неавтоматического пенного пожаротушения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Источник электропитания РИП-12 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | С2000-КДЛ |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Прибор «Поток-3Н» |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | ИПР |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | ДИП |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  |  |  |  | Газовая котельная |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прибор Гранит Эк |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | ДИП |  |  | шт. | 6 |  |  |
|  |  |  |  | ИПР |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Табло «Выход» |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Автотранспортный цех - 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прибор R3-Рубеж-20 П |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Прибор РМ-4к-R3 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | ДИП |  |  | шт. | 32 |  |  |
|  |  |  |  | ИПР |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  |  |  |  | Табло «ВЫХОД» |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  |  |  |  | Звуковой оповещатель |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  |  |  |  | РИП ИВЭПР-24/2,5 RS-R-3 |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 18.1. СТО филиала "Якутская нефтебаза", Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Вилюйский тракт, 3 км, 4/4 |  |  |  | Приборы Болид С2000-БИ; С2000-КДЛ: |  |  | шт. | 1; 1 |  |  |
|  |  |  |  | С2000-СП-1 |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Рубеж-20П; R3 рубеж-БИУ; R3-МС; РМ-4К-R3 |  |  | шт. | 1; 1; 1; 1 |  |  |
|  |  |  |  | ИВЭПР 12/2 RS-R3 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | ДИП |  |  | шт. | 18 |  |  |
|  |  |  |  | ИПР |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  |  |  |  | Табло «ВЫХОД» |  |  | шт. | 5 |  |  |
| 18.2. АЗС №1 филиала "Якутская нефтебаза", Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр. им. М. Николаева 17, а |  |  |  | Операторная |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 8 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Световой оповещатель «ВЫХОД» |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Ручной пожарный извещатель |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Извещатель пожарный дымовой |  |  | шт. | 11 |  |  |
|  |  |  |  | ДЭС |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прибор приемно-контрольный и управления С2000-АСПТ |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | ДП |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Ручной пожарный извещатель |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 18.3. АЗС №2 филиала "Якутская нефтебаза", Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Труда,8, а |  |  |  | Операторная |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 5 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Световой оповещатель «ВЫХОД» |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Ручной пожарный извещатель |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Извещатель пожарный дымовой |  |  | шт. | 10 |  |  |
|  |  |  |  | ББП-30 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | ДЭС |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прибор приемно-контрольный и управления С2000-АСПТ |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Ручной пожарный извещатель |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | ДП |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 18.4. АЗС №3 филиала "Якутская нефтебаза", Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Вилюйский тракт, 3 км, 4/4 |  |  |  | Операторная |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 5 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Световой оповещатель «ВЫХОД» |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Извещатель пожарный дымовой |  |  | шт. | 14 |  |  |
|  |  |  |  | ББП-30 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | ДЭС |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прибор приемно-контрольный и управления С2000-АСПТ |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Ручной пожарный извещатель |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | ДП |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 18.5. АЗС №4 филиала "Якутская нефтебаза", Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Чернышевского, 17/1 |  |  |  | Операторная |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 5 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Световой оповещатель «ВЫХОД» |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Извещатель пожарный дымовой |  |  | шт. | 16 |  |  |
|  |  |  |  | ББП-30 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | ДЭС |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прибор приемно-контрольный С2000-АСПТ |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | ДП |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Ручной пожарный извещатель |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 18.6. АЗС №6 филиала "Якутская нефтебаза", Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Жатайский перекрёсток |  |  |  | Прибор приемно-контрольный пожарный |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Световой оповещатель «ВЫХОД» |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Извещатель пожарный дымовой |  |  | шт. | 14 |  |  |
|  |  |  |  | Ручной пожарный извещатель |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | ДЭС |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прибор приёмно-контрольный «ВЭРС-ПУ» |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Световое табло |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  |  |  |  | Извещатель пожарный дымовой |  |  | шт. | 3 |  |  |
| 18.7. АЗС №7 филиала "Якутская нефтебаза", Республика Саха (Якутия), п. Кангалассы |  |  |  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Гранит 5 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Световой оповещатель «ВЫХОД» |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Извещатель пожарный дымовой |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  |  |  |  | ДП |  |  | шт. | 4 |  |  |
| 18.8. АЗС №8 филиала "Якутская нефтебаза", Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Маганский тракт, 1 км |  |  |  | Операторная |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 5 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Световой оповещатель «ВЫХОД» |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  |  |  |  | Извещатель пожарный дымовой |  |  | шт. | 10 |  |  |
|  |  |  |  | Ручной пожарный извещатель |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Речевой |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | ББП-20 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | ДЭС |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прибор приемно-контрольный Астра-712 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Извещатель пожарный дымовой |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | ДП |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 18.9. АЗС № 9 филиала «Якутская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Хангаласский район, г. Покровск; |  |  |  | Операторная |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Интеграл |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | ИВЭПР 12/2 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Световой оповещатель «ВЫХОД» |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Извещатель пожарный дымовой |  |  | шт. | 8 |  |  |
|  |  |  |  | Ручной пожарный извещатель |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | ДЭС |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прибор приемно-контрольный Астра-712 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Извещатель пожарный дымовой |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | ДП |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 18.10. Н/С г. Покровск, филиала «Якутская нефтебаза» Республика Саха (Якутия), Хангаласский район, г. Покровск, ул. Нефтяников (на КПП) |  |  |  | КПП 1 и 2 этаж |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВЭРС - ПК |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | ДИП |  |  | шт. | 4 + 2 |  |  |
| 18.11. АЗС № 10 филиала «Якутская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Хангаласский район, п.Мохсоголлох |  |  |  | Операторная |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Гранит-8 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | ИВЭПР |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Световой оповещатель «ВЫХОД» |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  |  |  |  | Извещатель пожарный дымовой |  |  | шт. | 8 |  |  |
|  |  |  |  | Ручной пожарный извещатель |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | ДЭС |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прибор приемно-контрольный Астра-712 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Извещатель пожарный дымовой |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | ДП |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 18.12. АЗС № 11 филиала «Якутская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Горный район, с. Магарас |  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит-8 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Рокот-3 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Извещатель пожарный дымовой |  |  | шт. | 6 |  |  |
|  |  |  |  | Ручной пожарный извещатель |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Световой оповещатель «ВЫХОД» |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 18.13. АЗС № 12 филиала «Якутская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Горный район, с. Бердигестях; |  |  |  | Болид С2000-БКМ |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Извещатель пожарный дымовой |  |  | шт. | 5 |  |  |
|  |  |  |  | Ручной пожарный извещатель |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | ДП |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  |  |  |  | Световой оповещатель «ВЫХОД» |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | С2000-СП1 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | С2000 КДЛ |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | ИВЭПР 12/2 |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 18.14. АЗС № 13 филиала «Якутская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Вилюйский район, с. Илбенге |  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит-4 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Рокот-3 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Извещатель пожарный дымовой |  |  | шт. | 6 |  |  |
|  |  |  |  | Ручной пожарный извещатель |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Световой оповещатель «ВЫХОД» |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 18.15. АЗС №15 филиала "Якутская нефтебаза", Республика Саха (Якутия), с. Намцы |  |  |  | Операторная |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | С2000 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Световой оповещатель «ВЫХОД» |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Извещатель пожарный дымовой |  |  | шт. | 11 |  |  |
|  |  |  |  | Ручной пожарный извещатель |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | ДЭС |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прибор приемно-контрольный Астра-712 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Извещатель пожарный дымовой |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | ДП |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 18.16. АЗС №51 филиала "Якутская нефтебаза", Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 49 б |  |  |  | Операторная |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прибор приемно-контрольный БОЛИД С2000-БИ |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | С2000-КПБ |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | С2000-КДЛ; |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Импульс |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Рупор-300 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Речевой оповещатель |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  |  |  |  | Табло «ВЫХОД» |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  |  |  |  | Извещатель пожарный дымовой |  |  | шт. | 20 |  |  |
|  |  |  |  | ДЭС |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прибор приемно-контрольный ВЭРС-ПУ |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Извещатель пожарный дымовой |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  |  |  |  | Световое табло |  |  | шт. | 3 |  |  |
| 18.17. АЗС № 56 филиала «Якутская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Хангаласский район, с.Булгунняхтах |  |  |  | Операторная |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Гранит-5 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | ИВЭПР |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Световой оповещатель «ВЫХОД» |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Извещатель пожарный дымовой |  |  | шт. | 12 |  |  |
|  |  |  |  | Ручной пожарный извещатель |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | ДЭС |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прибор приемно-контрольный Астра-712 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Извещатель пожарный дымовой |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | ДП |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 18.18. АЗС №62 филиала «Якутская нефтебаза», Якутск, Хатынг - Юряхское шоссе 8А |  |  |  | Здание АЗС |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сигнал 10 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Извещатель пожарный дымовой |  |  | шт. | 36 |  |  |
|  |  |  |  | Извещатель охранный ручной SP1 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  |  |  |  | Световое табло «Выход» |  |  | шт. | 7 |  |  |
|  |  |  |  | Сирена VP-1 |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Пульт С2000М |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Блок С2000-СП1 исп.1 |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  |  |  |  | РИП с АКБ (мин 18 А/ч) |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | УШК-01 |  |  | шт. | 10 |  |  |
|  |  |  |  | С2000-БКИ |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Модуль автоматического пожаротушения |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | УСП 101-92-Э, устройство сигнально-пусковое |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | РБ, релейный блок |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Табличка «Порошок, не входи!» уличного исполнения |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  |  |  |  | Клапан дымоудаления ДЕ1 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | АГНКС |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Световое табло «Выход» 12В |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  |  |  |  | ДИП 34А исп. 03, извещатель дымовой адресный |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  |  |  |  | МПП «Буран» 2.5 |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | ДЭС |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прибор «ВЭРС-ПУ» |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | ДИП |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Табло «Порошок, не входи!» |  |  |  |  |  |  |
| 18.19. КАЗС филиала «Якутская нефтебаза», Республика Саха (Якутия), Хангаласский район, с.Синск |  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 2 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Световой оповещатель «ВЫХОД» |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Извещатель пожарный дымовой |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Ручной пожарный извещатель |  |  | шт. | 1 |  |  |
| АО "Саханефтегазсбыт" Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Чиряева, д. 3 |  |  |  | Административное здание |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ручной пожарный извещатель |  |  | шт. | 15 |  |  |
|  |  |  |  | Извещатель пожарный дымовой |  |  | шт. | 136 |  |  |
|  |  |  |  | Световой оповещатель «ВЫХОД» |  |  | шт. | 20 |  |  |
|  |  |  |  | Настенные речевые оповещатели |  |  | шт. | 27 |  |  |
|  |  |  |  | С2000 - БИ (BOLID) |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | С2000 - БKИ (BOLID) |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | С2000 - СП1 (BOLID) |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | РИП-12 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | С2000 - КРА (BOLID) |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Прибор приёмно-контрольный ГРАНИТ - 16 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | ROKOT-2 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | ROKOT |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Комбинированный светозвуковой оповещатель МАЯК 12 |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Система речевого оповещения пожарная Рокот АС-2-2 |  |  | шт. | 13 |  |  |
|  |  |  |  | Гараж |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Извещатель пожарный тепловой максимальный: ИП-103-5 |  |  | шт. | 20 |  |  |
|  |  |  |  | Табло выход: 12 вольт |  |  | шт. | 11 |  |  |
|  |  |  |  | Источник вторичного электропитания СКАТ-1200И7 12В |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Свинцово-кислотный, герметичный аккумулятор, 7Ач |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  |  |  |  | Источник вторичного электропитания Импульс 12 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Извещатель пожарный ручной: ИПР 513-10 |  |  | шт. | 8 |  |  |
|  |  |  |  | Оповещатель комбинированный светозвуковой Маяк 12КА |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Оповещатель акустическая система АС 2-2 |  |  | шт. | 11 |  |  |
|  |  |  |  | Прибор управления оповещением Рокот 2 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Извещатель дымовой пожарный аналоговый: ИП 141-212 |  |  | шт. | 32 |  |  |
|  |  |  |  | Прибор контроля по двухпроводной линии С2000 КДЛ |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Табло выход: 220 вольт |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Адресный блок для управления приводом с2000 СП 4 |  |  | шт. | 8 |  |  |
|  |  |  |  | Релейный блок С2000 СП 1 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Прибор управления С2000 М |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Блок кнопочной индикации С2000 БКИ |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Клапан дымоудаления KD E120 |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  |  |  |  | Клапаны огнезадерживающие KPNO(NZ) 60 EI 60 |  |  | шт. | 7 |  |  |
|  |  |  |  | Релейный блок С2000 СП 2 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Вентилятор дымоудаления ВР 86-77 ДУ |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | ДЭС (блок-контейнерная) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прибор приёмно-контрольный ВЭРС-ПК2 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Извещатель пожарный пламени ИП329-5М-01 «АМЕТИСТ» |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | С2000 АСПТ |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Тепловой извещатель ИП103 |  |  | шт. | 2 |  |  |