Утверждено

Приказом АО «Саханефтегазсбыт»

от «15» апреля 2026 г. № Закуп - 2382

# ДОКУМЕНТАЦИЯ

# О СОСТЯЗАТЕЛЬНОЙ ЗАКУПКЕ

# в электронной форме

# на выполнение работ по I этапу строительства локальной системы оповещения населения филиала «Ленская нефтебаза АО «Саханефтегазсбыт».

Якутск – 2026

| СОДЕРЖАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ 1. Общие положения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; 4. 1.1. Общие сведения о процедуре состязательной закупки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; 4. 1.2. Правовой статус процедур и документов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; 4. 1.3. Обжалование. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; 5. 1.4. Досудебный порядок рассмотрения споров. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; 5. 1.5. Прочие положения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; 5. 1.6. Конфликт интересов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; 6. 2. Техническое задание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; 7. 2.1. Предмет закупки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; 7. 2.2. Местонахождение объектов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .; 9. 2.3. Сроки выполнения работ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; 9. 2.4. Обоснование начальной (максимальной) цены договора (НМЦД), порядок формирования цены договора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .; 9. 2.5. Форма, сроки и порядок оплаты работ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; 9. 2.6. Нормативно правовая база на основании которого создается локальная система оповещения 9; 9. 2.7. Требования к качеству и объему оказываемых работ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; 11. 2.8. Обязательные требования к Участнику . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; 17. 2.9. Приложения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; 17. 3. Проект договора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; 18. 4. Порядок проведения закупки. Инструкции по подготовке Заявок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; 58. 4.1. Общий порядок проведения закупки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; 58. 4.2. Публикация Извещения о проведении закупки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; 58. 4.3. Предоставление закупочной документации Участникам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; 58. 4.4. Подготовка Заявки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; 58. 4.4.1. Общие требования к Заявке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; 58. 4.4.2. Требования к сроку действия Заявки . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; 59. 4.4.3. Требования к языку Заявки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; 59. 4.4.4. Требования к валюте Заявки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; 59. 4.4.5. Порядок, место, дата начала и дата и время окончания срока подачи Заявок. . . . . . . . . . . . .; 59. 4.4.6. Форма, порядок, даты начала и окончания срока предоставления Участникам разъяснений положений закупочной Документации. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; 59. ### 4.4.7. Порядок внесения изменений в закупочную Документацию, отмены закупки. . . . . . . . . . .; 59. 4.4.8. Дата рассмотрения Заявок Участников и подведения итогов закупки . . . . . . . . . . . . . . . . .; 60. 4.4.9. Требования к предоставлению Заявок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; 60. 4.5. Требования к Участникам. Подтверждение соответствия предъявляемым. требованиям . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; 60. 4.5.1. Требования к Участникам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; 60. 4.5.2. Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника. установленным требованиям . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; 61. 4.6. Подача Заявок и их прием . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; 63. 4.7. Изменение условий Заявки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; 63. 4.8. Открытие доступа к поступившим Заявкам Участников закупки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; 64. 4.9. Закупочная комиссия. Отбор и оценка Заявок. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; 64. 4.9.1. Общие положения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; 64. 4.9.2. Этап отбора Заявок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; 64. 4.9.3. Этап оценки Заявок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; 66. 4.10. Применение законодательства о национальном режиме. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; 69. 4.11. Определение Победителя закупки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; 70. 4.12. Уведомление Участников о результатах закупки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; 70. 4.13. Заключение Договора. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; 70. 5. Образцы основных форм документов, включаемых в Заявку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; 73. 5.1. Заявка на участие в закупке (Форма 1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; 73. 5.1.1. Инструкции по заполнению . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; 76. 5.2. Сведения об опыте работ Участника (Форма 2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; 77. 5.2.1. Инструкции по заполнению . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; 78. 5.3. Сведения по поставляемому оборудования, программного обеспечения, материалов, комплектующих оповещения, а также монтажных работ (форма 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; 79. 5.3.1. Инструкции по заполнению . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; 80. 5.4. Справки об информации и документах, подтверждающих страну происхождения товара для предоставления национального режима при осуществлении закупки (Форма 4) . . . . . . . . . .; 81. 5.4.1. Инструкции по заполнению . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; 82. 5.5. Анкета участника (Форма 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; 83. 5.5.1. Инструкции по заполнению . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; 85. 5.6. Справка об отсутствии признаков крупной сделки (Форма 4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; 86. 5.6.1. Инструкции по заполнению. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; 87. |  |
| --- | --- |

Общие положения

## 1.1. Общие сведения о процедуре состязательной закупки

    - Акционерное общество «Саханефтегазсбыт», расположенное по адресу: 677000, г. Якутск, ул. Чиряева, д.3 (далее – Заказчик), Извещением о проведении состязательной закупки в электронной форме (далее — закупка), размещенным на сайте Заказчика www.саханефтегазсбыт.рф и на сайте оператора электронной площадки АО «ТЭК-Торг» https://www.tektorg.ru/ (далее – ЭП), пригласило юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — Участники), в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства к участию в процедуре состязательной закупки в электронной форме на выполнение работ по I этапу строительства локальной системы оповещения населения филиала «Ленская нефтебаза АО «Саханефтегазсбыт».

    - Для справок обращаться к представителю инициатора закупки:

- по техническим вопросам Никифоров Айсен Андреевич +7 (914) 272 97 45 доб. 2290

- по вопросам процедуры закупки Кучеров Михаил Дмитриевич +7(914) 272 97 64, доб. 2393

электронный адрес: torgi.sngs@mail.ru.

    - Подробные требования к поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг) изложены в разделе 2 - Техническое задание (здесь и далее ссылки относятся к настоящей закупочной Документации). Проект Договора, являющийся неотъемлемой частью извещения об осуществлении закупки и закупочной документации, приведен в разделе 3. Порядок проведения закупки и участия в ней, а также инструкции по подготовке Заявок, приведены в разделе 4. Формы документов, которые необходимо подготовить и подать в составе Заявки, приведены в разделе 5 настоящей документации.

  - Правовой статус процедур и документов

    - Данная процедура состязательной закупки является неконкурентным способом закупки. Также состязательная закупка не является разновидностью торгов и не подпадает под регулирование статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Эта процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется ст. 1057-1061 ч.2 ГК РФ. Таким образом, данная процедура не накладывает на организатора закупки соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем закупки или иным его участником.

    - Опубликованное извещение о проведении закупки вместе с закупочной документацией и проектом договора является приглашением поставщикам (подрядчикам, исполнителям) делать предложения (оферты) в адрес организатора закупки.

    - Заявка Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Заказчиком в соответствии с этим, однако Заказчик оставляет за собой право разрешать или предлагать Участникам вносить изменения в их Заявки путем проведения переговоров с Участниками, направленных на улучшение ценовых предложений (процедура проведения переторжки может проводиться закупочной комиссией неоднократно при условии оформления соответствующего протокола). Заказчик оставляет за собой право установить, что поданные Участником окончательные ценовые предложения, должны носить характер твердой оферты, не подлежащей в дальнейшем изменению.

    - Заключенный по результатам закупки Договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

    - При определении условий Договора с Победителем закупки, используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):

а) протоколы преддоговорных переговоров между Заказчиком и Победителем закупки (по условиям, не оговоренным ни в настоящей Документации, ни в Заявке Победителя);

б) извещение о проведении закупки и настоящая Документация по всем проведенным этапам со всеми дополнениями и разъяснениями;

в) Заявка Победителя закупки со всеми дополнениями и разъяснениями, соответствующими требованиям Заказчика.

    - Иные документы Заказчика и Участников не определяют права и обязанности сторон в связи с данной закупкой.

    - Во всем, что не урегулировано Извещением о проведении закупки и настоящей Документацией стороны руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «Саханефтегазсбыт», утвержденного Советом директоров АО «Саханефтегазсбыт» на основании протокола от 29.10.2025 г. № 14-25 (далее - Положение о закупке).

  - Обжалование

- Любой участник закупки вправе обжаловать в антимонопольном органе в порядке, установленном статьей 18.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в случаях и с учетом особенностей, установленных законом о закупках, действия (бездействие) Заказчика, комиссии по осуществлению закупок, оператора электронной площадки при закупке товаров, работ, услуг, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки.

- В случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены Заказчиком, комиссией по осуществлению закупок, после окончания установленного в документации о закупке срока подачи заявок на участие в закупке, обжалование таких действий (бездействия) может осуществляться только Участником закупки, подавшим заявку на участие в закупке.

1.4. Досудебный порядок рассмотрения споров

1.4.1 Для разрешения разногласий по взаимному согласию, Заказчик предлагает официально оформленную претензию, направить в закупочную комиссию Общества на адрес электронной почты заказчика, указанный в извещении о проведении закупки, письмом с уведомлением с момента размещения извещения о закупке на ЭП и сайте Общества и не позднее 3 (трех) дней со дня размещения протокола подведения итогов закупки.

После поступления претензии в закупочную комиссию Общества, заказчик в течение 3 (трех) дней рассматривает претензию, принимает решения и направляет письменный ответ на адрес электронной почты участника о результате рассмотрения претензии, содержащий решение по обоснованности либо необоснованности претензии и предложения о действиях заказчика в отношении оспариваемой процедуры закупки.

На время рассмотрения претензии процедура проведения закупки приостанавливается до вынесения решения, если к тому нет явных препятствий юридического или экономического характера.

1.4.2 Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением закупки, в том числе касающиеся исполнения закупочной комиссии и Участниками закупки своих обязательств, не урегулированные путем претензионного порядка, разрешаются в Арбитражном суде Республики Саха (Якутия).

## 1.5.	Прочие положения

    - Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Заявки на участие в закупке, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данной закупки.

    - Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в Заявках. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Документацией.

    - При осуществлении закупки в электронной форме проведение переговоров заказчика с оператором ЭП и оператора ЭП с участником закупки в электронной форме не допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в закупки в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации.

    - Оператором ЭП обеспечивается конфиденциальность информации о содержании заявок на участие в закупке в электронной форме до момента открытия к ним доступа заказчику в сроки, установленные извещением/документацией об осуществлении закупки в электронной форме.

  - Конфликт интересов

Руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок обязаны при осуществлении закупок принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", согласно п.22.4 Положения о закупке.

- Техническое задание

2.1. Предмет закупки: Выполнение работ по I этапу строительства локальной системы оповещения населения филиала «Ленская нефтебаза АО «Саханефтегазсбыт»

Закупка проводится по лоту № 1:

| № | Наименование | Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024 |  | Цена за ед. (руб.) без НДС | Кол-во. | Начальная максимальная цена договора, без НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОКПД2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) |  |  |  |
| 1 | Выполнение работ по I этапу строительства локальной системы оповещения населения филиала «Ленская нефтебаза АО «Саханефтегазсбыт» | 43.21.10.120 | не применяется | 7 321 985,20 | 1 усл. ед. | 7 321 985,20 |
| Предоставление лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | АРМ для пункта управления ЛСО (от одного до девяти управляемых устройств), работа под Windows и Astra Linux, САДТ.80001.00-59. Комплект поставки: неисключительное право на использование АРМ на одной УПЭВМ, регистрируется на ключ программного обеспечения пункта управления ЛСО под Astra Linux на базе КПТС "АСО". | 58.29.50.000 | запрет | 144 450,00 | 1 шт. | 1 370 670,00 |
| 2 | Программный модуль из состава ПКО АС "ОСОДУ" для оповещения АРМ оперативных дежурных "ППСО", САДТ.80001.02-50. Обеспечивает прием речевого сообщения от пункта управления КПТС "АСО". Передача подтверждения приема сообщения (нажатием кнопок), в базу результатов оповещения на компьютере пункта управления (КПТС Система оповещения автоматизированная АСО). Комплект поставки - неисключительное право на использование одного экземпляра ПМ на одной ПЭВМ с ОС Astra Linux, оптический или электронный носитель с дистрибутивом с ПМ, руководство пользователя. | 58.29.50.000 | запрет | 174 410,00 | 1 шт. | 174 410,00 |
| 3 | Программный модуль из состава ПКО АС "ОСОДУ" для оповещения через IP-каналы (SIP) (8 каналов), САДТ.80001.08-51. Комплект поставки - неисключительное право на использование ПМ на одной ПЭВМ с ОС Astra Linux для работы в составе КПТС "АСО", ключ защиты и лицензирования с инф.о неисключительных правах (на работу ПМ), либо запись на ключ ПКО АС ОСОДУ для пунктов управления, руководство по эксплуатации. | 58.29.50.000 | запрет | 417 300,00 | 1 шт. | 417 300,00 |
| 4 | Программный модуль из состава ПКО АС "ОСОДУ" для оповещения через IP-каналы (SIP) (8 каналов), САДТ.80001.08-51. Комплект поставки - неисключительное право на использование ПМ на одной ПЭВМ с ОС Astra Linux для работы в составе КПТС "АСО", ключ защиты и лицензирования с инф.о неисключительных правах (на работу ПМ), либо запись на ключ ПКО АС ОСОДУ для пунктов управления, руководство по эксплуатации. | 58.29.50.000 | запрет | 283 550,00 | 1шт. | 283 550,00 |
| 5 | Программный модуль из состава ПКО АС "ОСОДУ" для оповещения с помощью SMS (1 канал), САДТ.80001.10-51. Комплект поставки - неисключительное право на использование ПМ на 1 канал с одной ПЭВМ с ОС Astra Linux, работа в составе КПТС АСО, ключ защиты и лицензирования с инф.о неисключительных правах на работу каналов ПМ, либо запись на ключ ПКО АС ОСОДУ для пунктов управления, руководство пользователя. | 58.29.50.000 | запрет | 112 350,00 | 1 шт. | 112 350,00 |
| 6 | Программный модуль из состава ПКО АС "ОСОДУ"- картографическая система для ЛСО, САДТ.80001.13-63. Электронная карта из Интернет (OpenStreetMap). Обеспечивает визуальное отображение на плане местности состояния до 8 устройств оповещения КПТС "АСО", датчиков, зон оповещения, зон ЧС. Комплект поставки - неисключительное право на использование одного экземпляра ПМ "Картография КСЭОН СЕНСОР" на одной ПЭВМ с ОС Astra Linux, одного экземпляра картографического сервера с картой на одной ПЭВМ, оптический или электронный носитель с дистрибутивом ПМ, руководство пользователя. Неисключительные права на ПМ регистрируются на ключ базового комплекта ПМ КСЭОН СЕНСОР. | 58.29.50.000 | запрет | 101 650,00 | 1 шт. | 101 650,00 |
| 7 | Программное обеспечение модуль "Базовый КСЭОН СЕНСОР" для КСЭОН ОБЪЕКТОВОГО уровня (ЛСО) на базе КПТС "АСО", САДТ.80001.12-50. Состав - ПМ "Ядро КСЭОН СЕНСОР", ПМ "АРМ Администратора КСЭОН СЕНСОР", ПМ "АРМ Оператора КСЭОН СЕНСОР". Комплект поставки – неисключительное право на использование ПМ "Ядро КСЭОН СЕНСОР" на одной ТПЭВМ, ПМ "АРМ Администратора КСЭОН СЕНСОР" без ограничений, ПМ "АРМ Оператора КСЭОН СЕНСОР" на одной УПЭВМ, оптический или электронный носитель с дистрибутивом ПО, руководство пользователя, ключ с информацией о неисключительных правах. | 58.29.50.000 | запрет | 136 960,00 | 1 шт. | 136 960,00 |
| Итого по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение |  |  |  |  |  | 1 370 670,00 |
| Начальная максимальная цена договора без НДС (руб.) |  |  |  |  |  | 8 692 655,20 |

2.2. Местонахождение объектов:

| № | Наименование | Месторасположение объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| - 1 | Филиал «Ленская нефтебаза» АО «Саханефтегазсбыт» | 678144, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Ленск, ул. Победы, д.82 |

2.3. Сроки выполнения работ: с момента подписания договора не более 210 (двести десять) календарных дней.

2.4 Обоснование начальной (максимальной) цены договора (НМЦД):

В соответствии с п.9.2.1.1 Положения о закупке определение и обоснование НМЦД настоящей закупки осуществляется на основе метода «Анализ рынка».

В целях получения ценовой информации, согласно условиям п.п. «в» п.1 п. 9.2.1.1 был размещен запрос коммерческих переложений. В результате получили одно коммерческое предложение, соответствующее техническому заданию:

| Наименование | Цена без НДС, руб. | Коэффициент вариации цены | НМЦД без учета НДС |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Участник №1 |  |  |
| Выполнение работ по I этапу строительства локальной системы оповещения населения филиала «Ленская нефтебаза АО «Саханефтегазсбыт» | 8 692 655,20 | отсутствует | 8 692 655,20 |

Цена договора является фиксированной на период проведения запроса предложений и в период исполнения обязательств по договору.

Цена договора должна включать в себя все затраты, связанные с выполнением работ и исполнением обязательств по договору, а также расходы на транспортировку оборудования и проведение монтажных работ, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (кроме НДС) других обязательных платежей, установленных действующим законодательством Российской Федерации и связанных с исполнением обязательств по договору.

Неучтенные затраты Исполнителя, связанные с исполнением Договора, не включенные в стоимость Договора, определенную по результатам проведенной закупки, не подлежат оплате Заказчиком.

Участники, плательщики НДС, подают свои ценовые предложения без учета НДС, но в случае, если такой Участник будет признан Победителем закупки, с ним будет заключен договор и расчеты по договору будут производиться с учетом НДС.

2.5. Форма, сроки и порядок оплаты работ:

Безналичный расчет. Аванс не предусмотрен. Оплата по договору осуществляется Заказчиком, в полном объеме, в безналичной форме в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Акта о приемке выполненных работ форма КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат форма КС-3 и исполнительно-технической документации на выполненные работы. Окончательный расчет за выполненные работы по Объекту производится Заказчиком после завершения строительства, включая устранение выявленных дефектов, а также после предоставления Заказчику исполнительно-технической документации на выполненные работы, в срок не более 7 (семи) рабочих дней с момента подписания документа о приемке.

2.6. Нормативно правовая база на основании которого создается локальная система оповещения:

- Федеральный закон № 68-ФЗ от 21.12.1994 г. «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон № 28-ФЗ от 12.02.1998 г. «О гражданской обороне»;

- Федеральный закон № 31-ФЗ от 26.02.1997 г. «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации»;

- Федеральный закон № 126-ФЗ от 07.07.2003 г. «О связи»;

- Указ Президента РФ от 13.11.2012 № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»;

- Постановление Правительства Российской Федерации «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» № 794 от 30.12.2003 г.;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении положения о гражданской обороне в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Постановление Правительства Российской Федерации № 769 от 17.05.2023 г. «О порядке создания, реконструкции и поддержании в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения»;

- Приказ МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях»;

- Приказ МЧС России № 578, Минцифры России № 365 от 31.07.2020 «Об утверждении положения о системах оповещения населения»;

- Приказ МЧС России № 579, Минцифры России № 366 от 31.07.2020 «Об утверждении положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения»;

-     ГОСТ Р 22.7.05-2022 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Локальные системы оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов. Общие требования"

- ГОСТ Р 42.3.05-2023 «Национальный стандарт Российской Федерации. Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения. Протоколы информационного обмена. Общие требования.» (утв. и введен в действие приказом Росстандарта от 14 марта 2023 г. № 129-ст).

- ГОСТ Р 51583-2014. «Национальный стандарт Российской Федерации. Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие положения.» (утв. и введен в действие приказом Росстандарта от 28.01.2014 № 3-ст);

- ГОСТ Р 51624-2000. «Автоматизированные информационные системы в защищенном исполнении. Общие положения.» (принят и введен в действие постановлением Госстандарта России от 30.06.2000 № 175-ст);

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2021. «Национальный стандарт Российской Федерации. Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. Требования.» (утв. и введен в действие приказом Росстандарта от 30.11.2021 № 1653-ст);

- ГОСТ Р 42.3.01-2021 «Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения. Классификация. Общие технические требования»;

- ГОСТ 34.602-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы»;

-  ГОСТ Р 22.1.10-2024 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг химически опасных объектов. Общие требования"

- Свод правил СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90»;

- Справочник технических средств оповещения (Одобрен протоколом заседания рабочей группы Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по координации создания и поддержания в постоянной готовности систем оповещения населения от 20.12.2023 № 1).

- Методические рекомендации по поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения (Утверждены протоколом заседания рабочей группы Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по координации создания и поддержания в постоянной готовности систем оповещения населения от 26.06.2024 № 2).

- Методические рекомендации проведения технического обслуживания технических средств оповещения населения (Утверждены протоколом заседания рабочей группы Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по координации создания и поддержания в постоянной готовности систем оповещения населения от 26.06.2024 № 2).

- Методические рекомендации по организации оповещения населения (Одобрены протоколом Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 12.03.2025 № 3);

2.7. Требования к качеству и объему оказываемых работ:

2.7.1. требования к системе в целом

ЛСОН филиала «Ленская нефтебаза» должна обеспечивать следующие возможности:

передачу сигналов и информации оповещения в индивидуальном, избирательном, групповом и циркулярном режимах;

создание множества различных вариантов и сценариев оповещения, обусловленных принципом работы ЛСОН филиала «Ленская нефтебаза» по цифровым сетям и системам передачи;

централизованное и децентрализованное, автоматизированное и ручное управление процессом оповещения;

автоматизированное управление пунктами сиренно-речевого оповещения;

программная и техническая совместимость с существующим оборудованием МСОН Ленского района (с РСОН РС(Я) при отсутствии МСОН Ленского района);

подключение к имеющимся средствам громкоговорящей связи и передачи сигналов и информации на это оборудование; сбор, документирование и вывод на печать результатов оповещения;

автоматическое отображение и документирование передаваемой информации оповещения, данных и подтверждений об их приеме;

документирование действий диспетчера по управлению системой оповещения;

передачу в автоматическом и (или) автоматизированном режимах необходимой информации и сигналов оповещения;

возможность сопряжения в автоматическом и (или) автоматизированном режимах с программно - техническими комплексами принятия решений в органах повседневного управления РСЧС;

своевременную передачу информации до органов управления РСЧС соответствующего уровня в целях принятия необходимых мер по защите населения;

управление оконечными средствами оповещения и информирования с пунктов управления органов повседневного управления РСЧС соответствующего уровня;

мониторинг состояния оконечных устройств на базе программного протокола обратной связи;

защиту информации от несанкционированного доступа и сохранность информации при авариях в ЛСОН филиала «Ленская нефтебаза»;

круглосуточное функционирование и постоянную готовность к применению по предназначению во всех режимах функционирования РСЧС;

своевременное, гарантированное и достоверное доведение информации оповещения до персонала потенциально опасного объекта и населения, находящегося в зоне действия проектируемой ЛСОН филиала «Ленская нефтебаза».

Система должна обеспечивать круглосуточное функционирование и постоянную готовность к применению по предназначению во всех режимах функционирования РСЧС.

2.7.2.  Требования к составу ЛСОН филиала «Ленская нефтебаза»

В состав системы оповещения включить:

-  центр оповещения ЛСОН, расположенный в помещении ОТК служебно-административного корпуса (старое АБК);

-  основной пункт управления ЛСОН, расположенный в помещении «ОТ и ПБ»;

-  подсистема оповещения по мобильным телефонам;

-  пункты речевого оповещения, обеспечивающие передачу информации и сигналов оповещения персоналу предприятия и населению, проживающему в зоне действия локальной системы оповещения, расположенные на здании АБК;

-  устройство сопряжения с сегментом региональной автоматизированной системы централизованного оповещения РСОН (РАСЦО) РС (Я) РЦИТ;

Локальная система оповещения должна состоять из следующих базовых подсистем:

-  подсистемы  оповещения  руководящего  состава,  объектового  звена  РСЧС  и  дежурно-диспетчерских служб по сотовым телефонам;

- подсистемы оповещения персонала и населения с помощью рупорных громкоговорителей;

-  обеспечивающих  подсистем  (подсистемы передачи данных и обеспечения электропитанием);

В составе пункта управления должны быть развернуты:

- телекоммуникационный напольный шкаф 19”, предназначенный для установки оборудования оповещения;

- автоматизированная система оповещения по телефонным линиям обеспечивающая своевременное и оперативное доведение информации до руководящего состава ГО и звена территориальной подсистемы РСЧС, органов управления, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС при органах местного самоуправления, ЕДДС, специально подготовленных сил и средств РСЧС, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации ЧС, ДДС организаций, эксплуатирующих потенциально опасные объекты;

- основной сервер, являющийся центральным звеном ЛСОН филиала «Ленская нефтебаза» и обеспечивающий обработку операций по запуску системы оповещения, мониторинг оконечных устройств системы, хранение баз данных абонентов и сценариев оповещения, а также оперативное оповещение руководящего состава по стационарным и сотовым каналам связи посредством передачи речевого сообщения на любые типы телефонов;

- управляющая ПЭВМ, обеспечивающая своевременный запуск системы оповещения, мониторинг состояния оконечных устройств системы;

- источник бесперебойного питания в комплекте с дополнительными батарейными модулями;

- технические средства для организации канала связи с управляющим оборудованием.

В состав пункта сиренно-речевого оповещения включить:

- радиотрансляционный усилитель мощности с устройством управления выходной мощностью 300 Вт;

- четыре рупорных громкоговорителя мощностью не менее 100 Вт, имеющие сектор оповещения (раскрыва) 120 градусов, диапазон воспроизводимых частот не хуже 270-4000 Гц;

Сведения о устанавливаемых программно-технических средствах, кабельной продукции используемых монтажных изделий и материалов локальной системы оповещения представлены в технических решениях 72870439.425790.276.02.01 «Локальная система оповещения на объекте филиала «Ленская нефтебаза» АО «Саханефтегазсбыт».

2.7.3. Общие требования к поставляемому оборудованию

В соответствии с ГОСТ Р 42.3.01-2021 «Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения. Классификация. Общие технические требования» поставляемое оборудование должно пройти приемочные испытания МЧС России. Режим работы поставляемого оборудования – круглосуточный с постоянной готовностью к применению по предназначению.

При выполнении работ Исполнитель предоставляет следующую документацию на русском языке на каждую единицу вновь поставляемого оборудования:

паспорт изделия;

инструкция по эксплуатации;

инструкцию по эксплуатации пользователя для работы на оборудовании персонала дежурной смены ДДС;

инструкцию системного администратора по настройке оборудования.

2.7.4. Требования к способам и средствам обеспечения информационного взаимодействия компонентов АС

Информационный обмен между компонентами ЛСОН должен обеспечиваться средствами сети связи и передачи данных с гарантированной доставкой команд управления и сообщений (информации) абоненту или пункту оповещения.

Для взаимодействия АРМ пункта управления с устройствами запуска, управления и мониторинга оконечных средств оповещения должна использоваться сеть связи и передачи данных, организованная по Eth-каналам в существующей сети IP-VPN.

Пропускная способность каналов передачи данных для устройств запуска, управления оконечными средствами оповещения должна составлять не менее 256 Кбит/с.

Гарантии работоспособности каналов передачи данных предоставляются провайдерами, оказывающими услуги передачи данных.

2.7.5.Требования к программному обеспечению АС

Специальное программное обеспечение технических средств оповещения населения должно использовать программное обеспечение, включенное в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, и соответствовать ГОСТ Р 56939.

Специальное программное обеспечение должно включать информацию об элементах системы, порядке установления связи, оповещаемых абонентах, исполнительных устройствах своего и подчиненных уровней управления с использованием единых классификаторов объектов, свойств и признаков для описания всех информационных ресурсов.

Программное обеспечение, используемое в составе ЛСОН, должно включать в себя следующие базовые элементы:

- ПО для ЛСОН, которое должно обеспечивать управление базами данных, сохранение результатов запуска, тестирования оборудования, настройку вариантов оповещения;

- ПО, обеспечивающее автоматическую передачу коротких текстовых сообщений (SMS) или голосового оповещения в беспроводных сетях общего пользования (системах сотовой подвижной связи стандартов GSM 900/1800);

- программный модуль, предназначенный для приема команд и сигналов оповещения с вышестоящего уровня.

Комплект программного обеспечения должен принадлежать непосредственно Поставщику на основании свидетельства об официальной регистрации программы для ЭВМ.

Право использования программы для электронных вычислительных машин (ЭВМ) должно быть предоставлено Заказчику на условиях простой (неисключительной) лицензии.

Комплект программного обеспечения должен быть лицензионным и включенным в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, а также полностью соответствовать требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.7.6. Требования к техническому обеспечению АС

Основу ЛСОН филиала «Ленская нефтебаза» должен составлять комплекс программно-технических средств оповещения, прошедший приемочные испытания МЧС России на соответствие требованиям ГОСТ Р 42.3.01-2021 и рекомендованный для построения муниципальной системы оповещения, имеющий документально подтвержденное программно-техническое сопряжение с существующим, ранее установленным оборудованием.

Стандартизация и унификация технических средств оповещения должна обеспечиваться посредством использования серийно выпускаемых средств вычислительной техники повышенной надежности и коммуникационного оборудования.

Используемые технические средства должны:

- быть унифицированными, серийно выпускаемыми промышленностью, иметь соответствующие сертификаты и соответствовать современному уровню развития техники и технологии с учетом перспектив их развития, входить в перечень рекомендованных МЧС, для использования в системах проектируемых уровней;

- обеспечивать необходимый алгоритм (наличие электропитания, готовность к работе (исправность), наличие обмена (прохождение информации) контроля состояния оборудования на лицевой панели оборудования.

Технические средства пункта управления оповещением (АРМ) должны обеспечивать:

- прием сигналов и информации оповещения от ЕДДС;

- формирование, передачу сигналов и информации оповещения в режимах:

- циркулярном,

- групповом,

- избирательном;

- передачу следующих видов сигналов и информации оповещения:

- звуковое оповещение,

- речевое сообщение,

- текстовое сообщение,

- видеосообщение;

- автоматический повтор передачи не доставленных сигналов и информации оповещения до получения сигнала подтверждения получения оповещения;

- передачу заранее подготовленной информации оповещения с магнитных (электронных) носителей или способом прямой передачи;

- запись информации оповещения;

- оперативный ввод новой информации оповещения или редактирование имеющейся;

- подготовку (запись), хранение звуковых, речевых, текстовых и видеосообщений, программ оповещения, вариантов и режимов передачи;

- задание приоритета оповещения абонентов (управление очередностью оповещения абонентов в оповещаемом списке);

- мониторинг состояния системы оповещения в дежурном режиме и при передаче сигналов и информации оповещения;

- приостановку или отмену выполнения задания по команде;

- наглядную визуализацию хода оповещения в реальном времени с отображением списка оповещаемых объектов, результирующего времени оповещения для каждого объекта, а также каналов, по которым доведено оповещение;

- формирование баз данных с информацией о ходе и результатах оповещения с возможностью вывода на печать;

- передачу сигналов и информации оповещения по цифровым и аналоговым сетям и каналам связи;

- защиту от несанкционированного доступа.

2.7.7. Требования к численности и квалификации персонала и пользователей АС

Запуск ЛСОН в автоматизированном режиме должен обеспечиваться с управляющей ПЭВМ (АРМ) одним оперативным дежурным, имеющим специальную техническую подготовку. Требуемый режим работы оперативных дежурных и их помощников – круглосуточный. Общая численность дежурной смены - 1 человек. Для организации круглосуточного дежурства требуется численность - не менее 5 человек.

2.7.8. Требования к надежности

Надежность (коэффициент готовности одного направления оповещения) для объектового уровня Кг должен быть не менее 0,995.

Живучесть (вероятность живучести одного направления оповещения) для объектового уровня Рж должен быть не менее 0,95.

Техническая надежность и отказоустойчивость технических средств оповещения должна обеспечиваться:

высокой степенью отказоустойчивости внедряемого современного оборудования, достигаемой за счет надежности работы аппаратной части (базы) и программного обеспечения;

использованием автоматических средств контроля технического состояния и работоспособности технических средств оповещения и каналов связи в целом;

использованием в работе резервных каналов (маршрутов) связи (альтернативной маршрутизации), позволяющих компенсировать работу неисправных участков сети и при отказах или сбоях технических средств;

защитой от аварий оборудования систем электропитания (применение источников бесперебойного питания);

доведением информации оповещения с нескольких территориально разнесенных пунктов управления в одном направлении оповещения;

обеспечением защиты от несанкционированного запуска аппаратуры, а также ошибочных действий оперативного дежурного и обслуживающего персонала.

2.7.8. Требования по безопасности

ТСО должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.0.

ТСО должны быть сконструированы и изготовлены таким образом, чтобы они не представляли пожарной опасности.

ТСО должны обеспечивать защиту обслуживающего персонала от поражения электрическим током при установке, эксплуатации, техническом обслуживании и устранении неисправностей.

Электропитание ТСО должно осуществляться от сети гарантированного электропитания, в том числе от источника автономного питания.

Токоведущие составные части технических средств оповещения должны быть надежно изолированы и не допускать электрического замыкания на корпус, их корпуса должны быть заземлены в соответствии с указаниями, изложенными в эксплуатационной документации на технические средства оповещения.

Для заземления и молниезащиты ТСО, устанавливаемых в действующих зданиях, использовать существующие исправные заземляющие устройства зданий. В соответствие с ГОСТ 464-79 заземление корпусов оборудования оповещения, устанавливаемого в действующих административных зданиях, предусматривается от исправных существующих устройств заземления сопротивлением не более 4 Ом. Подключение оборудования к существующим заземляющим устройствам должно быть предусмотрено с помощью монтажа шин в шкафах с подключением к существующим шинам заземления в соответствии с техническим решением 72870439.425790.276.02.01 «Локальная система оповещения на объекте филиала «Ленская нефтебаза» АО «Саханефтегазсбыт».

2.7.8. Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов АС

ЛСОН филиала «Ленская нефтебаза» должна:

находиться в постоянной готовности к использованию по назначению;

обеспечивать круглосуточный режим работы;

иметь перечень регламентных мероприятий, наименование и расчет необходимой потребности расходных материалов и специальных технических жидкостей, смазок и т.д., обеспечивающий безотказную эксплуатацию комплекса средств оповещения;

иметь необходимый запас ЗИП для технического обслуживания и текущего ремонта изделия.

При проведении технической эксплуатации системы должны быть выполнены требования следующих нормативных документов:

Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

ПУЭ «Правила устройства электроустановок. Издание 7»;

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденные приказом №811 от 12.08.2022г.

Сроки эксплуатации вновь создаваемых кронштейнов для установки громкоговорителей должны быть определены в соответствии с ГОСТ 6996-66 «Сварные соединения. Методы определения механических свойств».

Техническая эксплуатация оборудования должна осуществляться в соответствии с требованиями, изложенными в инструкциях и технической документации производителя.

Для предупреждения поражения электрическим током обслуживающего персонала в проекте предусмотреть защитное заземление металлических корпусов проектируемого оборудования.

После сдачи объекта в эксплуатацию необходимо заключить со специализированной организацией отдельный договор на обслуживание системы оповещения.

2.7.9. Требования к защите информации от несанкционированного доступа

Для предотвращения попыток искажения информации или нарушения режимов работы ЛСОН филиала «Ленская нефтебаза» должна иметь элементы защиты информации и быть защищена от несанкционированного доступа.

Принципы защиты информации заложены при проектировании оборудования, как на аппаратном, так и на программном уровнях, и отражены в документации на ЛСОН филиала «Ленская нефтебаза».

Комплекс технических средств оповещения должен предусматривать возможность разграничения прав доступа пользователей, парольную защиту и защиту от вредоносного обеспечения.

2.7.10. Требования к защите каналов связи и информационной безопасности

Для обеспечения информационной безопасности, используемых каналов (сетей) связи в проектируемой ЛСОН филиала «Ленская нефтебаза», должны быть выполнены требования к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды, утвержденные приказом ФСТЭК России от 14.04.2014 ‎№ 31.

ЛСОН должна соответствовать классу защищенности не ниже 3 класса.

2.7.11. Требования по сохранности информации при авариях

Сохранность информации должна обеспечиваться:

- при отключении электропитания (в том числе аварийном);

- отказах отдельных элементов технических средств оповещения;

- авариях на сетях связи.

Должны быть предусмотрены меры:

- по обеспечению целостности данных в случае отказа аппаратных средств или программного обеспечения;

- исключению случаев аварийных остановов программ.

Все аварийные ситуации должны обрабатываться программно с выдачей соответствующих сообщений, с корректной обработкой ситуации без потери обрабатываемой информации и ведению протокола сбоев, содержащий полную информацию об ошибках.

2.7.12 Требования к каналам связи

Для взаимодействия элементов ЛСОН филиала «Ленская нефтебаза» должна использоваться сеть связи и передачи данных, организованная на базе технологии IP-VPN.

Для управления оконечным оборудованием в качестве основного канала управления использовать проводные средства связи, построенные по технологии Ethernet.

Гарантированная пропускная способность каналов связи от пункта управления ЛСОН ЛСОН филиала «Ленская нефтебаза» до пункта сиренно-речевого оповещения должна быть не менее 128 Кбит/с.

2.7.13. Требования к электропитанию

Технические средства проектируемой ЛСОН филиала «Ленская нефтебаза» должны обеспечивать защиту обслуживающего персонала от поражения электрическим током при установке, эксплуатации, техническом обслуживании и устранении неисправностей.

Токоведущие составные части технических средств системы оповещения должны быть надежно изолированы и не допускать электрического замыкания на корпус, их корпуса должны быть заземлены в соответствии с указаниями, изложенными в эксплуатационной документации на технические средства оповещения.

Работоспособность технических средств оповещения при отключении централизованного энергоснабжения не менее 6 ч в режиме ожидания и не менее 1 ч в рабочем режиме.

Все технические средства должны иметь защитное заземление в соответствии с ГОСТ 12.1.030.

2.7.14. Состав и содержание работ по строительству ЛСОН АО филиала «Ленская нефтебаза»

Мероприятия по строительству ЛСОН филиала «Ленская нефтебаза» должны проводиться в 3 этапа.

На первом этапе проводится закупка и доставка оборудования, элементов системы оповещения и материалов, необходимых для их установки.

На втором этапе:

устанавливаются технические средства оповещения, сертифицированные в соответствии с техническим регламентом Евразийского экономического союза «О безопасности продукции, предназначенной для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (ТР ЕАЭС 050/2021);

проводятся работы, предусмотренные проектно-технической документацией;

проводится обучение правилам эксплуатации допускаемых к эксплуатации технических средств оповещения дежурного (дежурно-диспетчерского) и технического персонала ДДС.

На третьем этапе проводятся испытания и осуществляется ввод системы оповещения населения в эксплуатацию.

Для проведения испытаний ЛСОН руководителем филиала «Ленская нефтебаза» АО «Саханефтегазсбыт» создается комиссия.

На основании протоколов испытаний составляется заключение о соответствии ЛСОН требованиям ТЗ, проектно-технической документации и возможности оформления акта приемки ЛСОН в постоянную эксплуатацию.

Юридической основой принятия ЛСОН в эксплуатацию является распорядительный документ АО «Саханефтегазсбыт». Распорядительный документ принимается на основании положительных выводов акта приемочной комиссии.

Приложением к акту приема должен быть предоставлен перечень оборудования с их фотографиями и фото серийных или заводских номеров, таблица IP-адресации, логины и пароли для авторизации оборудования на каждую точку, сертификаты на оборудование.

Гарантийный срок на поставленное оборудование и выполненные работы должен составлять 24 месяца, начиная с даты сдачи работ. Гарантии качества работ должны распространяться на все составляющие результата выполненных работ.

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки оборудования, возникшие по вине Исполнителя, то Исполнитель обязан их устранить за счет собственных средств в течение не более 30 (тридцати) рабочих дней с момента предъявления соответствующей претензии Заказчиком, если иной срок в связи с объемом и характером подлежащих устранению недостатков не определен Сторонами в акте, фиксирующем недостатки.

Срок гарантийной эксплуатации в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

2.8. Обязательные требования к Участнику:

Участник закупки должен соответствовать следующему требованию:

Иметь опыт работы строительства локальных систем оповещения на опасных производственных объектах I и/или II класса опасности, при этом оценка по критерию будет производиться на основании представленных документов за период 2023-2026 гг.

2.9. Приложения

1) Приложение №1 Документации 72870439.425790.276.01 Пояснительная записка;

2) Приложение №2 к Документации 72870439.425790.276.02.01Технические решения;

3) Приложение №3 к Документации Сметные расчеты ЛСО Ленская нефтебаза 1-й этап работ в 2026г:

-Локальный сметный расчет №02-01-01 «Программное обеспечение»;

- Локальный сметный расчет №02-01-02 «УПВЭМ»;

- Локальный сметный расчет №02-01-03 «Центр оповещения»;

- Локальный сметный расчет №02-01-06 «Информационная безопасность»;

- Локальный сметный расчет №09-01-01 «Пусконаладочные работы».

3.Проект договора

ДОГОВОР ПОДРЯДА № СНГС-______

г. Якутск                                                                                            «___»____________2026 года

АО «Саханефтегазсбыт», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Генерального директора Лебедева Виктора Николаевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола заседания закупочной комиссии от ________ №_____ по состязательной закупке в электронной форме на выполнение работ по I этапу строительства локальной системы оповещения населения филиала «Ленская нефтебаза АО «Саханефтегазсбыт» заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по I этапу строительства локальной системы оповещения населения филиала «Ленская нефтебаза АО «Саханефтегазсбыт». Работы должны выполняться согласно Техническому заданию (Приложение №1 к настоящему договору), Лицензионному договору о предоставлении права использования программы для ЭВМ (Приложение №3 к настоящему договору), Технической документации (Приложение №4 к настоящему договору), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора, и передать результат работ Заказчику.

1.2. Виды работ по объекту: «филиал «Ленская нефтебаза АО «Саханефтегазсбыт», производимые Подрядчиком, устанавливаются Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору).

1.3. Место проведения работ: 678144, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Ленск, ул. Победы, д.82

1.4. Подрядчик заверяет Заказчика об отсутствии у него каких-либо препятствий или ограничений, не позволяющих выполнить работы по настоящему Договору.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Работы, предусмотренные настоящим Договором, выполняются Подрядчиком в течение 210 календарных дней с момента подписания договора:

- начало работ: с момента подписания Договора.

- окончание работ: до _________ г.

- СТОИМОСТЬ РАБОТ

3.1. Стоимость настоящего Договора определена по итогам состязательной закупки в электронной форме и составляет (с\без учета НДС)  _____________________.

3.2. Цена Договора включает в себя все затраты, связанные с выполнением работ и исполнением обязательств по договору, а также расходы на транспортировку оборудования и проведение монтажных работ, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов других обязательных платежей, установленных действующим законодательством Российской Федерации и связанных с исполнением обязательств по договору.

3.3. Неучтенные затраты Подрядчика, не включенные в цену Договора, указанную в п. 3.1. настоящего Договора, к оплате Заказчиком не принимаются.

3.4. Если в ходе выполнения работ возникнет необходимость выполнения дополнительных работ, то Заказчик вправе поручить их выполнение Подрядчику. Цена таких работ, а также сроки их выполнения согласовываются Сторонами дополнительно и оформляются подписанием дополнительного соглашения к настоящему Договору. Работы, не предусмотренные Договором, оплате не подлежат.

3.5. Подрядчик обязан приступить к выполнению дополнительных работ, не предусмотренных Договором, только после подписания дополнительного соглашения, которое определяет объем, сроки выполнения, цену дополнительных работ и иные существенные условия.

3.6. Цена Договора, указанная в п. 3.1. настоящего Договора, является твердой, фиксированной и установленной на весь срок выполнения работ.

Заказчик производит расчет в следующем порядке:

- оплата за выполненные работы, предусмотренные Договором, осуществляется в объеме 100 % (ста процентов) в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Акта о приемке выполненных работ форма КС-2 (Приложение № 5 к настоящему Договору), Справки о стоимости выполненных работ и затрат форма КС-3 (Приложение № 6 к настоящему Договору) и исполнительно-технической документации на выполненные работы. Окончательный расчет за выполненные работы по Объекту производится Заказчиком после завершения строительства, включая устранение выявленных дефектов, а также после предоставления Заказчику исполнительно-технической документации на выполненные работы, в срок не более 7 (семи) рабочих дней с момента подписания документа о приемке.

3.7. Надлежаще оформленным считается счет, выставленный отдельно к настоящему Договору (указание иных сумм, по иному Договору не допускается), с указанием в нем полного корректного наименования Сторон, ИНН, ОГРН Сторон, банковских реквизитов Сторон, наименования настоящего Договора, его номера и даты, реквизитов соответствующего акта сдачи-приемки работ, вида работ, за который производится оплата, их цены с НДС (при наличии), указания на аванс (если счет выставляется на аванс) и при наличии иных реквизитов, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

3.8. Стороны согласовали, что Заказчик вправе без применения к нему каких-либо мер ответственности не оплачивать работы по Договору до предоставления Подрядчиком Заказчику оригиналов документов, предусмотренных п. 3.6 настоящего Договора.

3.9. Устранение недостатков работ входит в цену работ по Договору и дополнительной оплате не подлежит, если такие недостатки вызваны ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязанностей.

3.10. Во всех случаях при несовпадении во времени момента оплаты по Договору и предоставления встречного исполнения, в том числе аванса, предварительной оплаты, отсрочки, рассрочки оплаты, условия о коммерческом кредите, предусмотренные статьей 823 Гражданского кодекса Российской Федерации к отношениям Сторон не применяются. Сумма долга за работы не является коммерческим кредитом для Заказчика, проценты за пользование денежными средствами не начисляются.

3.11. Заказчик оплачивает работу Подрядчику путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика.

3.12. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.13. В случае возникновения разногласий по стоимости выполненных работ, при проверке КС-2 Заказчиком, Заказчик вправе назначить экспертизу проверки актов о приемке выполненных работ (формы КС-2) для определения окончательной цены выполненных работ. Заказчик обязан письменно уведомить Подрядчика о возникновении разногласий до назначения экспертизы.

- ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик за 3 рабочих дня до приёмки выполненных работ обязан известить Заказчика.

4.2. Приемка работ осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком.

4.3. Передача Результата работ оформляется сопроводительными документами Подрядчика.

4.4. Датой получения Результата работы считается дата вручения, указанная в заказном почтовом уведомлении (при отправке почтой) или дата подписания Заказчиком накладной (при доставке нарочно).

4.5. Подрядчик передает Заказчику по три экземпляра форм КС-2 и КС-3, с приложением полного комплекта исполнительной документации, подписанной ответственным представителем Заказчика (журнал выполненных работ, акты скрытых работ, паспорта, сертификаты и т.д.).

4.6. Заказчик в течение 15 дней со дня получения Акта о приемки выполненных работ (КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) обязан направить Подрядчику подписанные документы, или мотивированный отказ от приемки услуг.

4.7. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.

4.8. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2). Акт о приемке выполненных работ подписывается уполномоченным представителем Заказчика, с приложением справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

4.9. На основании подписанного акта о приемки выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан выставить счет-фактуру на выполненные работы.

4.10. Счета-фактуры и первичные документы, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и настоящего Договора.

4.11. В случае получения Заказчиком счета-фактуры, не соответствующего требованиям законодательства РФ и настоящего Договора, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставить счета-фактуры с устранением допущенных нарушений.

4.12. Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по Договору, и подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать расшифровки их подписей с указанием фамилий и инициалов. Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации после расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа (наименование, дата, номер). В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора Подрядчик обязуется направить Заказчику надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных подписывать дополнительные соглашения к настоящему Договору, акты о приемке выполненных работ (оказанных услуг) и счета-фактуры (для руководителя — документа о назначении на должность руководителя, для главного бухгалтера — приказа о назначении на должность главного бухгалтера, для иных лиц — приказа (иного распорядительного документа) или доверенности), а также предоставить заверенные организацией образцы подписей вышеуказанных лиц.

4.13. При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи.

Первичные учётные документы, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, в соответствие с требованиями ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», должны содержать следующие обязательные реквизиты:

-	наименование документа;

-	дату составления документа;

-	наименование экономического субъекта, составившего документ;

-	содержание факта хозяйственной жизни;

-	номер и дату Договора;

-	величину натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения;

-	наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за правильность ее оформления, и его (их) подписи с указанием фамилий и инициалов.

4.14. При обнаружении не качественно выполненных работ, Подрядчик обязан, своими силами и без увеличения стоимости работ в согласованные с Заказчиком сроки, исправить указанные работы до обеспечения их надлежащего качества.

4.15. Заказчик оставляет за собой право на привлечение другой организации для исправления некачественно выполненных работ, при этом затраты Заказчика компенсируются Подрядчиком.

4.16. Заказчик назначает своего представителя на производстве работ в лице главного инженера филиала-нефтебазы, который от имени Заказчика осуществляет функции взаимодействия между Заказчиком и Подрядчиком по решению вопросов, возникающих в процессе ведения работ.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Обязанности Подрядчика:

5.1.1. Подрядчик обязуется выполнить все работы, предусмотренные п. 1.1 настоящего Договора надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и сдать работу Заказчику в установленный срок.

5.1.2. Выполнять строительно-монтажные работы по объекту в соответствии с условиями настоящего Договора, проектной документацией, требованиями технических регламентов, сводом правил, иными нормативными документами в строительстве и ремонте, и при этом обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда.

5.1.3. При выполнении работ по подготовке земельного участка соблюдать требования, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации к составу и порядку ведения исполнительной документации, форме и порядку ведения общего и специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ (скрытых работ), порядку осуществления реконструкции.

5.1.4. Гарантировать, что любое лицо, привлеченное к выполнению Работ со стороны Подрядчика, выполняет их в соответствии с применимыми нормативно-правовыми актами, а также нормативными требованиями по вопросам, связанным с охраной труда и охраной окружающей среды.

5.1.5. Поставить все необходимые для выполнения работ материалы, оборудование, комплектующие изделия. Осуществлять поставку, разгрузку и складирование материалов за свой счет.

5.1.6. Предоставить Заказчику сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, предназначенных для использования при производстве работ.

5.1.7. Обеспечить на объекте противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности, экологической безопасности.

5.1.8. Нести ответственность наступления строительно-монтажных рисков и ответственность (в том числе за причинение вреда третьим лицам) при проведении строительных и монтажных работ на объекте.

5.1.9. Своевременно предоставлять Заказчику по его требованию достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении условий Договора.

5.1.10. Обеспечить качество выполняемых работ требованиям технических регламентов и проектной документации, своду правил, иным нормативным документам в строительстве и ремонте и подтвердить предоставлением по завершению ремонта итогового отчета Заказчику.

5.1.11. Вывезти в течение 3 рабочих дней со дня завершения строительно-монтажных работ за пределы объекта Заказчика, используемые для производства работ строительные машины, оборудование, инструменты, строительные материалы и другое имущество, а также строительный мусор.

5.1.12. В случае нарушения сроков, установленных в настоящем пункте, Подрядчик возмещает Заказчику убытки (в т.ч. все суммы штрафных санкций, которые будут наложены на Заказчика государственными надзорными органами и расходы Заказчика, понесенные им в ходе устранения выявленных нарушений), связанные с несвоевременным восстановлением временно занимаемых земель. Возмещение Подрядчиком убытков (в т.ч. штрафных санкций и расходов Заказчика) производится Подрядчиком в месячный срок с момента получения письменного требования Заказчика.

5.1.13. При представлении Заказчику последнего Акта о приемке выполненных работ (Форма КС-2) и последней Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3), Подрядчик одновременно представляет Акт приема-передачи документации и исполнительную документацию в соответствии с нормативными требованиями, подписанный Заказчиком в подлинном экземпляре.

5.1.14. Производить поставку материалов, изделий и оборудования, требующихся для выполнения работ. Все материалы, конструкции, комплектующие изделия и оборудование должны соответствовать требованиям проекта, СП, ГОСТ, ТУ и иных нормативных документов, иметь надлежащим образом оформленные паспорта, сертификаты.

5.1.15. Устранить в течение срока, установленного Заказчиком, своими и/или привлечёнными силами и за свой счет все дефекты и недостатки в выполненных им строительно-монтажных работах, выявленные в течение срока действия Договора и являющиеся следствием неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.

5.1.16. Отклонение от параметров проектной документации, необходимость которого выявилась в процессе выполнения работ, допускается только на основании вновь утвержденной Заказчиком проектной документации, после внесения в нее соответствующих изменений в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

5.1.17. Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ третьих лиц (субподрядчиков) без согласования с Заказчиком, при условии уведомления Заказчика в письменной форме не позднее чем за 3 рабочих дня до начала выполнения работ соответствующим субподрядчиком. Привлечение субподрядчиков не освобождает Подрядчика от ответственности за качество, сроки и результат работ по Договору подряда.

5.1.18. Нести ответственность за все действия и результаты работ субподрядчиком как за свои собственные.

5.1.19. Нести ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

5.1.20. В случае привлечения иностранных граждан для выполнения работ на Объекте, обязуется оплатить проезд, питание, регистрацию в УФМС РФ по PC(Я), проживание, медицинский осмотр и медицинскую страховку, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.1.21. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности строящихся сооружений, либо создающих невозможность завершения Работ в установленный Договором срок, незамедлительно в течение 6 часов письменно известить о них Заказчика и до получения от него указаний принять меры по сохранению строящихся сооружений. Подрядчик обязан своевременно предпринимать все возможные меры по устранению вышеуказанных обстоятельств и их последствий своими силами и за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

5.1.22. Подрядчик обязуется возместить предоставленные коммунальные услуги Заказчику, путем безналичного расчета на расчетный счет филиала Заказчика, где выполняются работы по Договору. Оплата производится в течение 10 рабочих дней с момента завершения работ по договору. Учет ресурсов осуществляется через приборы учета или расчетным методом в соответствии с действующим законодательном Российской Федерации.

5.1.23. Стороны согласовали, что у Подрядчика, осуществляющего выполнение работ по Договору будет отсутствовать право удержания Результата работ. При заключении Договоров с субподрядными организациями для выполнения работ по Договору, Подрядчик обязан включить в такие договоры ограничение удержания Результата работ. В противном случае такие Договоры признаются заключенными в интересах Подрядчика не для целей выполнения работ по настоящему Договору.

5.1.24. Нести иные обязанности, вытекающие из данного Договора, в соответствии с нормами действующего законодательства, государственными стандартами и техническими нормами, и иными нормативами, а также обычаями делового оборота и практики в данной сфере, включая, но не ограничиваясь:

- при осуществлении Заказчиком контроля за ходом исполнения настоящего Договора предоставлять Заказчику все необходимые данные;

- письменно уведомить Заказчика о необходимости проведения освидетельствования скрытых работ в письменном виде не менее чем за 48 часов до проведения освидетельствования выполненных скрытых Работ, подлежащих последующему закрытию, уведомление о назначении даты приемки скрытых работ должно направляться Заказчику в рабочие дни и в часы работы (с 09-00 до 18-00 ч.) Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет;

- при получении требования Заказчика о приостановке Работ, в связи с нарушением обязательств Подрядчиком, исполнить таковое незамедлительно, письменно сообщив об этом.

5.1.25. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности и каких бы то ни было расходов по всем претензиям, требованиям и судебным искам, связанным с травматизмом или смертью любого лица, привлеченного Подрядчиком к работе на Объекте. Подрядчик обязан за свой счет и своими силами страховать свой персонал от несчастных случаев на производстве на весь период выполнения Работ.

5.1.26. Уведомлять Заказчика письменно о любых внеплановых событиях и происшествиях на Объекте и/или в связи с исполнением настоящего Договора, включая, но не ограничиваясь:

- аварии (в течение 2 (двух) часов);

- хищения и иные противоправные действия (в течение 24 (двадцати четырех) часов);

- арест и/или блокирование счетов и/или иные обстоятельства, влияющие на платежи между Сторонами (в течение 24 (двадцати четырех) часов);

- забастовки персонала Подрядчика, действия третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления, прямо или косвенно касающиеся Объекта и взаиморасчетов Сторон и обязательств Сторон по Договору (в течение 24 (двадцати четырех) часов);

- несчастные случаи;

- иные обстоятельства, факты, сообщения в средствах массовой информации (СМИ) и т.п. (в течение 24 (двадцати четырех) часов).

5.1.27. Подрядчик обязан использовать полученные от Заказчика на расчётный счёт денежные средства исключительно в целях исполнения обязательств по настоящему Договору.

5.1.28. Любые отклонения от нормативно-технической, разработанной проектной и рабочей документации, иной документации, в том числе не влияющие на технологию и качество выполнения работ, Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком, и внести изменение в проектную и рабочую документацию и при необходимости пройти государственную экспертизу.

5.1.29. Назначить в течение 5 (пяти) календарных дней, следующих за датой вступления Договора в силу, лиц, ответственных:

за представление отчетов в объеме и порядке, определенных настоящим Договором;

за производство строительно-монтажных работ;

за поставку материалов и оборудования, и иных материально-технических ресурсов;

за осуществление строительного контроля;

за производство работ по линии создания системы комплексной безопасности Объекта;

В уведомлении, направляемом Подрядчиком Заказчику, должны содержаться Ф.И.О. ответственных представителей, занимаемая у Подрядчика должность, полномочия, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа (приказа, доверенности) о назначении представителей, контактные телефоны (стационарный и мобильный) и электронные адреса представителей Подрядчика. Надлежащим образом заверенная копия распорядительного документа (приказа, доверенности) направляется Заказчику одновременно с направлением упомянутого уведомления.

Ответственные представители Подрядчика вправе осуществлять от его имени обязательства, принадлежащие Подрядчику в соответствии с настоящим Договором, включая функции, предусмотренные частью 5 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ.

Ответственные представители Подрядчика обязаны доводить до сведения Заказчика все информационные материалы, документы и решения Подрядчика, оформленные согласно положениям Договора. Все информационные материалы, документы и решения, исходящие от ответственных представителей Подрядчика, считаются исходящими от самого Подрядчика и имеющими для него обязательную силу.

5.1.30. В срок не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты завершения строительно-монтажных работ на Объекте в полном объеме и в соответствии с технической документацией направить Заказчику письменное уведомление о завершении строительно-монтажных работ на Объекте.

5.1.31. Отвечать в течение гарантийного срока за поставленные и установленные материалы, и оборудование в соответствии с положениями раздела 6 настоящего Договора. В случае выхода их из строя, за исключением выхода из строя в связи с нарушением правил эксплуатации, производить их замену своими и/или привлечёнными силами и за свой счет в течение гарантийного срока, установленного Заказчиком.

5.1.32. Подрядчик самостоятельно несет административную ответственность за нарушения, выявленные контролирующими органами государственной власти.

5.1.33. Осуществлять проведение следующих контрольных мероприятий:

а) проверка качества строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для выполнения строительно-монтажных работ;

б) проверка соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемой продукции;

в) проверка соблюдения последовательности и состава технологических операций при осуществлении ремонта объекта;

г) совместно с Заказчиком освидетельствование работ, скрываемых последующими работами (далее - скрытые работы), и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта ремонта, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

д) приемка законченных видов (этапов) работ;

При проведении контрольных мероприятий Подрядчик обязан официально уведомить Заказчика о дате и времени их проведения не позднее, чем за три рабочих дня. В случае если Заказчик был уведомлен надлежащим образом, но не явился для участия в контрольных мероприятиях, Подрядчик вправе провести их в отсутствие Заказчика. При этом в акте результатов контрольных мероприятий делается соответствующая отметка о проведении контрольных мероприятий в одностороннем порядке в связи с отсутствием Заказчика.

Проведение контрольных мероприятий и их результаты оформляются актом результатов контрольных мероприятий в двух экземплярах и подписываются официально уполномоченными представителями Подрядчика и Заказчика. Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах отражаются в общем журнале работ с приложением актов результатов контрольных мероприятий.

В случае если Заказчик не явился для участия в контрольных мероприятиях, Подрядчик в течении трех рабочих дней после завершения контрольных мероприятий официально направляет Заказчику один экземпляр (оригинал) акта.

5.1.34. Осуществлять входной контроль до момента применения продукции в процессе строительства, включая проверку наличия и содержания документов поставщиков, содержащих сведения о качестве поставленной ими продукции, ее соответствия требованиям рабочей документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил.

Провести в установленном порядке измерения и испытания соответствующей продукции своими силами или поручить их проведение аккредитованной организации.

Не применять при производстве работ продукцию, не соответствующую установленным требованиям.

5.1.35. Представлять Заказчику информацию на планируемые расходы на основании Графика выполнения работ.

5.1.36. Выполнять надлежащим образом обязательства по Договорам на выполнение подрядных работ и/или поставку оборудования (материалов), заключенных Подрядчиком с субподрядчиками (субпоставщиками) для выполнения обязательств Подрядчика по Договору.

5.1.36. В случаях установления Заказчиком и/или уполномоченными контрольными органами фактов завышения объема выполненных работ и/или их стоимости, неправильного и/или нецелевого расходования денежных средств и/или неверного применения расценок, излишне уплаченных денежных средств в результате неверного (ошибочного) подписания Акта(-ов) о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) или в отсутствие документов, подтверждающих фактические расходы, а также в других случаях, установленных актом проверки, Подрядчик осуществляет возврат Заказчику сумму излишне уплаченных денежных средств в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения требования от Заказчика.

5.1.37. При расторжении Договора до завершения строительно-монтажных работ на объекте или при окончании срока действия Договора передать Заказчику в течение 10 (десяти) рабочих дней, с момента предъявления соответствующего требования, проектную документацию, исполнительную документацию и другие документы, полученные в ходе исполнения обязательств по Договору.

5.1.38. Исполнять обязанности, предусмотренные иными положениями Договора.

5.1.39. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные в ходе производства работ в период гарантийного срока эксплуатации объекта.

5.1.40. Письменно согласовывать с Заказчиком любые действия, выходящие за рамки Технического задания.

5.1.41. Возместить понесенные Заказчиком расходы на устранение недостатков работ в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения такого требования от Заказчика.

5.1.42. Нести ответственность (в том числе возмещать убытки Заказчика) за ненадлежащую подготовку Результата работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе Результата работ, подготовленного Подрядчиком.

5.1.43. Обеспечить сохранность документов, информации, полученных в процессе проведения работ, не передавать их третьим лицам без письменного согласия Заказчика и возвратить все предоставленные Заказчиком документы не позднее даты окончания выполнения работ по настоящему Договору. В случае утраты, повреждения документов Подрядчик обязан возместить Заказчику причиненные этим убытки в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования.

5.1.44.	В течение всего срока действия Договора и нахождения на территории Заказчика в период выполнения работ, обеспечить соблюдение лицами, привлеченными Подрядчиком для выполнения работ по Договору норм, правил охраны труда, охраны окружающей среды, экологии, недропользования, охраны лесов, промышленной и пожарной безопасности, трудовой и производственной дисциплины, всех действующих норм и правил, стандартов, а также обеспечить ознакомление с указанными правилами данных лиц, кроме того Подрядчик обязан соблюдать сам и обеспечить соблюдение лицами, привлеченными для выполнения работ по Договору.

5.1.45.	Исключить факты хищения имущества Заказчика лицами, привлеченными Подрядчиком к выполнению работ, а также нести предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором ответственность за допущение таких фактов.

5.2. Обязанности Заказчика:

5.2.1. Осуществлять строительный контроль за выполнением строительно-монтажных работ на объекте или привлекать специализированную организацию.

5.2.2. Участвовать в освидетельствовании и приемке скрытых и других работ, проведении испытаний.

5.2.3. Принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим Договором, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения Договора.

5.2.4. Оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором.

5.3. Права Заказчика:

5.3.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

5.3.2. Регулярно проверять Журнал производства работ и своей подписью подтверждать записи в журнале. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством, применяемых материалов или записями Подрядчика, он обязан изложить свое обоснованное мнение в журнале с указанием срока устранения допущенных отклонений.

- ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

6.1. Качество выполненных работ должно соответствовать проектной документации, пожарной и промышленной безопасности, требованиям Градостроительного кодекса РФ, требованиями технических регламентов (норм и правил), СП и иных нормативно-правовых актов, регулирующих выполнение подрядных работ по реконструкции объекта, а также требованиям, установленным настоящим Договором.

6.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации результата выполненных работ и входящих в него материалов и работ составляет 24 месяцев с даты подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3). Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Договору.

6.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5-ти дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, Заказчик составляет односторонний акт обнаруженных дефектов.

7. ПЕРЕДАЧА ДАВАЛЬЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

7.1. Заказчик в состоянии предоставить Подрядчику на давальческой основе строительные материалы для выполнения работ, предусмотренных Договором.

7.2. Передача давальческих материалов от Заказчика Подрядчику осуществляется путем оформления накладной на отпуск материалов на сторону по форме № М-15.

7.3. За 10 календарных дней до начала приемки выполненных работ, Подрядчик обязан возвратить Заказчику неизрасходованные давальческие материалы с оформлением накладной по форме М-15.

7.4. Использованные давальческие материалы Подрядчиком при выполнении работ подлежат включению в Акт о приемке выполненных работ форма КС-2 с расшифровкой по каждому наименованию и стоимостью, в справку о стоимости выполненных работ и затрат форма КС-3 одной строкой и итоговой суммой. При этом стоимость давальческих материалов не суммируется в итоговой сумме акта и справки.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. В случае возникновения у Заказчика каких-либо убытков, связанных с выполнением работ по настоящему Договору, Подрядчик обязуется компенсировать их в полном объеме сверх неустойки.

8.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц и обязуется оплатить Заказчику штраф в размере 0,1 % от договорной цены работ за каждый выявленный факт нарушений.

8.3. Сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за их соответствие государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

8.4. Подрядчик несет ответственность за произошедшую по его вине не сохранность предоставленных Заказчиком материалов и оборудования, а также иного имущества Заказчика, находящегося во владении Подрядчика в связи с выполнением настоящего Договора. В этом случае, Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное имущество или при невозможности этого возместить Заказчику убытки.

8.5. Подрядчик оплачивает за свой счет ущерб Заказчику, причиненный штрафными санкциями административных органов в период производства работ за нарушения, допущенные по вине Подрядчика.

8.6. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать результат работы по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

8.6.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

8.6.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

8.6.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

8.6.4. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае, Заказчик вправе назначить срок для выполнения работы.

8.6.5. Если отступления в работе от условий Договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

8.6.6. Требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены Заказчиком при условии, что они были обнаружены в течение гарантийного срока.

8.7. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

8.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

8.9. В случае нарушения сроков окончания работ, предусмотренных настоящим договором Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % от договорной цены настоящего Договора за каждый день просрочки.

8.10. За задержку сроков устранения дефектов, установленных актом сторон, а в случае неявки Подрядчика – односторонним актом, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % от стоимости работ за каждый день просрочки.

8.11. За несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества, строительного мусора Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % от стоимости работ за каждый день просрочки по настоящему Договору.

8.12. При просрочке оплаты работы Заказчик обязан уплатить Подрядчику пени в размере 0,1 % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

8.13. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

8.14. За нарушение сроков по возмещению Заказчику коммунальных услуг, предусмотренные в пункте 5.1.22 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости коммунальных услуг за каждый день просрочки.

8.15. В случае одностороннего немотивированного отказа от Договора, Подрядчик обязан выплатить Заказчику компенсацию (п. 3 ст. 310 ГК РФ) в размере 20% от общей цены работ, установленной п. 3.1 настоящего Договора.

8.16. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.17. Заказчик в одностороннем порядке имеет право удержать из любого платежа по Договору сумму неустойки (штрафа, пеней), понесенных убытков, установленных Договором и действующим законодательством Российской Федерации. В этом случае оплата по Договору осуществляется за вычетом начисленной неустойки (штрафа, пени), понесенных убытков, путем проведения зачета суммы неустойки (штрафа, пени), понесенных убытков, в счет оплаты по Договору. Настоящим, Подрядчик заявляет, что дает безусловное и безотзывное согласие на проведение указанного зачета Заказчиком и никакого дополнительного соглашения, и согласия Подрядчика далее не требуется.

8.18. Подрядчик обязан выполнить работу лично. В случае привлечения Подрядчиком к выполнению работ субподрядчика в нарушение требований Договора, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей. Работы, выполненные Подрядчиком посредством привлечения к их выполнению третьих лиц при отсутствии согласия Заказчика на привлечение к выполнению работ третьих лиц, считаются выполненными ненадлежащим образом и приемке, оплате не подлежат.

8.19. Подрядчик несет ответственность за действия привлеченных им третьих лиц как за свои собственные, в том числе за нарушение условий настоящего Договора, в порядке, объеме, установленных Договором и обязуется возместить все убытки Заказчика.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 29 января 2027 г., а в части окончательных расчетов до полного исполнения сторонами своих обязательств.

9.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством с возмещением понесенных убытков.

9.3. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

9.4. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

9.5. Заказчик вправе расторгнуть Договор в следующих случаях:

9.5.1. Нарушение Подрядчиком начального срока выполнения работ, более, чем на 10 календарных дней;

9.5.2. При несоблюдении подрядчиком сроков выполнения работ более чем на 10 календарных дней;

9.5.3. Нарушение Подрядчиком срока устранения недостатков работ;

9.5.4. Несоблюдение Подрядчиком требований по качеству выполняемых работ, предусмотренных заданием Заказчика;

9.5.5. Непередача Подрядчиком Заказчику документов, предусмотренных настоящим Договором, законодательством РФ, равно как и нарушение срока передачи указанных документов.

9.5.6. Во всех случаях, указанных в п. 10.5 настоящего Договора, Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления о расторжении от Заказчика.

9.6. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в следующих случаях:

9.6.1. Финансовая несостоятельность Заказчика;

9.7. При расторжении настоящего Договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенные строительно-монтажные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

10. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

10.1. Стороны настоящего Договора освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это явилось результатом наступления событий, за которые ни одна из сторон настоящего Договора не отвечает, а именно: пожара, блокады, забастовки, запрещения ввоза / вывоза грузов, стихийных бедствий, военных событий и иных проявлений действия непреодолимой силы.

10.2. Сторона настоящего Договора, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Договору, должна немедленно сообщить об этом по телефону другой стороне настоящего Договора, а также в течение 3-х календарных дней направить другой стороне настоящего Договора письменно по факсу и (или) заказным письмом с уведомлением информацию о наступлении форс – мажорных обстоятельств, приложив при этом подтверждающую справку компетентного государственного органа.

10.3. В случае если сторона настоящего Договора, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Договору, не выполнит требований, установленных в п. 11.2 настоящего Договора, она не вправе будет ссылаться на наступление форс–мажорных обстоятельств и требовать освобождения от ответственности.

10.4. В случае наступления форс–мажорных обстоятельств, сроки исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигаются на время действия таких обстоятельств, если же обстоятельства продлятся более двух месяцев, стороны настоящего Договора вправе договориться о расторжении настоящего Договора.

10.5. После прекращения действий обстоятельств непреодолимой силы сторона настоящего Договора, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему договору, обязана уведомить об этом другую сторону настоящего Договора в порядке, аналогичном указанному в п. 11.2 настоящего Договора.

- НАЛОГОВАЯ ОГОВОРКА

  - Подрядчик гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора, а также в течение всего срока его действия он:

- своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

- ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством о налогах и сборах, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность;

- ведет бухгалтерский учет, составляет и представляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством РФ и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету;

- не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности.

11.2. Подрядчик обязуется возместить Заказчику пени и штрафы, до начисленные Подрядчику налоговым органом, а также прочие убытки, если такие доначисления и убытки обусловлены любой из следующих причин:

- нарушение гарантий, указанных в разделе «Обязанности Подрядчика» настоящего Договора, предусмотренных налоговым законодательством;

- ненадлежащее (несвоевременное) оформление Заказчиком счетов-фактур и (или) первичных учетных и (или) иных документов при исполнении настоящего Договора;

- ненадлежащее (несвоевременное) отражение счетов-фактур в декларации по НДС, представляемой Заказчиком в налоговые органы, и (или) в книге продаж.

11.3. Подрядчик обязуется возместить Заказчику НДС, пени и штрафы, доначисленные Заказчику налоговым органом, а также прочие убытки, если такие доначисления и убытки обусловлены любой из следующих причин:
- нарушение гарантий, указанных в п. 12.1 настоящего договора о надлежащем исполнении обязанностей, предусмотренных налоговым законодательством;
- ненадлежащее (несвоевременное) оформление поставщиком счетов-фактур и (или) первичных учетных и (или) иных документов при исполнении настоящего Договора;
- ненадлежащее (несвоевременное) отражение счетов-фактур в декларации по НДС, представляемой поставщиком в налоговые органы, и (или) в книге продаж.

11.4. Подрядчик обязуется возместить Заказчику указанные потери в течение 30 календарных дней со дня предъявления Заказчиком претензии.

11.5. В случае если реализация товара, работ, услуг НДС не облагается согласно Налоговому кодексу Российской Федерации, либо поставщик (исполнитель, подрядчик) применяет упрощенную систему налогообложения, положения настоящего раздела, в части касающейся НДС, не применяются.

11.6. В случае перехода Подрядчика на общую систему налогообложения, положения настоящего раздела применяются с момента такого перехода.

12. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. Заказчик довел до сведения Подрядчика информацию о размещении Антикоррупционной политики Заказчика, утвержденной решением Совета директоров Заказчика, на официальном сайте Заказчика (саханефтегазсбыт.рф) в разделе «Антикоррупционная политика».

Заключением настоящего Договора другая Сторона подтверждает свое ознакомление с Антикоррупционной политикой акционерного общества «Саханефтегазсбыт».

12.2. При взаимодействии, исполнении своих обязательств по настоящему Договору и/или в связи с его исполнением Стороны обязуются обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере противодействия коррупции и принять меры по соблюдению требований вышеуказанных нормативных правовых актов Российской Федерации членами их органов управления, их работниками и аффилированными лицами.

За невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение вышеуказанных требований в сфере противодействия коррупции Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

12.3. При взаимодействии, исполнении своих обязательств по настоящему Договору и/или в связи с его исполнением Стороны обязуются не совершать и не допускать совершение членами их органов управления, их работниками и аффилированными лицами деяний (действий), подпадающих под понятие «коррупция», предусмотренное статьей 1 Федерального закона от 25.12.2008 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; деяний (преступлений) коррупционной направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации; иных деяний (действий), нарушающих требования федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере противодействия коррупции.

12.4. В случае возникновения у Стороны обоснованных предположений, что произошло или может произойти совершение коррупционного деяния (правонарушения), предусмотренного пунктом 3 настоящей Антикоррупционной оговорки (далее – совершение коррупционного деяния (правонарушения)), соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу ее местонахождения. В письменном уведомлении Сторона обязана указать соответствующие факты, представить документы и иные материалы, подтверждающие, что произошло или может произойти совершение коррупционного деяния (правонарушения) другой Стороной, членом ее органа управления, ее работником и аффилированным лицом.

Сторона, получившая уведомление о совершении коррупционного деяния (правонарушения), обязана рассмотреть полученное уведомление и сообщить другой Стороне в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу ее местонахождения о результатах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения письменного уведомления.

12.5. Сторона, уведомившая другую Сторону о совершении коррупционного деяния (правонарушения), принимает меры по обеспечению своему работнику, сообщившему о совершении коррупционного деяния (правонарушения), гарантий, предотвращающих его неправомерное увольнение, неправомерный перевод на нижестоящую должность, неправомерное лишение или снижение размера премии, неправомерный перенос времени отпуска, неправомерное привлечение к дисциплинарной ответственности.

12.6. В  случае  совершения  одной  Стороной  коррупционного  деяния (правонарушения) или неполучения другой Стороной в соответствии с п. 13.4. настоящей Антикоррупционной оговорки информации о результатах рассмотрения уведомления о совершении коррупционного деяния (правонарушения) другая Сторона вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления Стороне, совершившей коррупционное деяние (правонарушение), письменного уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу ее местонахождения не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до указанной в письменном уведомлении даты прекращения действия настоящего Договора, а также потребовать от Стороны, совершившей коррупционное деяние (правонарушение), возмещения документально подтвержденных убытков, причиненных досрочным прекращением настоящего Договора».

13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

13.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров. Претензионный порядок урегулирования споров обязателен, ответ на претензию дается в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента ее получения Стороной. Споры, по которым не достигнуто соглашение сторон, рассматриваются в Арбитражном суде Республики Саха (Якутия).

13.2. Надлежащими адресами для отправки почты, электронной почты на которые должны отправляться претензии, являются адреса (реквизиты) Сторон, указанные в Договоре или ЕГРЮЛ.

13.3. Надлежащим порядком направления претензии признается любой из следующих способов: по электронной почте, указанной в разделе «Юридические адреса и реквизиты Сторон» настоящего Договора, через почтовую или курьерскую службу, либо доставка в приемную адресата Стороны по адресам, указанным в Договоре или ЕГРЮЛ.

13.4. Претензия считается доставленной, если претензия направлена способом, указанным в настоящем Договоре. Претензия считается доставленной при недобросовестном воспрепятствовании или уклонении от получения отправления, письма, а также блокировки получения электронных сообщений, отклонения уведомления о прочтении сообщения от направляющей Стороны.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14.2. Уступка (передача), в том числе в залог, прав (требований) Подрядчика по денежным обязательствам, возникших из Договора и принадлежащих Подрядчику, допускается только с предварительного письменного согласия Заказчика и оформляется трехсторонним договором.

14.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными, на то представителями Сторон. Стороны соглашаются, что после подписания настоящего договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях теряют силу.

14.4. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы электронным письмом, заказным письмом, или доставлены лично по адресам Сторон, указным в разделе «Юридические адреса и реквизиты Стороны» настоящего Договора с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

14.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Приложения к настоящему Договору:

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 – Заявление о добросовестности;

Приложение № 3 – Лицензионный договор о предоставлении права использования программы для ЭВМ;

Приложение № 4 – Техническая документация;

Приложение № 5 – Форма КС2,

Приложение № 6 – Форма КС3;

Приложение № 7 – Форма Акта приемки-сдачи выполненных работ

16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| Заказчик: АО «Саханефтегазсбыт» Адрес: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Чиряева, 3 ИНН: 1435115270 КПП: 546050001 Телефон: +7(9142)729-760 р/с №40702810276000012012 в Якутское отделение № 8603 ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», г. Якутск к/с №30101810400000000609 БИК: 049805609 oil@ynp.ru Генеральный директор ______________________/ В.Н. Лебедев / М.П. «____» __________________2026 года | Подрядчик: ______________________ / ____________ / М.П. «____» __________________2026 года |
| --- | --- |

Приложение №1

к Договору подряда №СНГС-ОТиПБ-_________

от «____» ____________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по I этапу строительства локальной системы оповещения

населения филиала «Ленская нефтебаза АО «Саханефтегазсбыт»,

2026

# Используемые в документе сокращения

| № п/п | Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- | --- |
|  | ООЗ | Описание объекта закупки |
|  | ЧС | Чрезвычайная ситуация |
|  | ЛСОН | Локальная система оповещения населения |
|  | МСОН | Муниципальная система оповещения населения |
|  | РСОН | Региональная система оповещения населения |
|  | ПЭВМ | Персональная электронно-вычислительная машина |
|  | ЕДДС | Единая дежурно-диспетчерская служба |
|  | ПО | Программное обеспечение |
|  | СПО | Специальное программное обеспечение |
|  | ОПО | Общесистемное программное обеспечение |
|  | АС | Автоматизированная система |
|  | АРМ | Автоматизированное рабочее место |
|  | РСЧС | Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
|  | ГО | Гражданская оборона |
|  | МЧС | Министерство чрезвычайных ситуаций России |
|  | КПТС | Комплекс программно-технических средств |
|  | ТСО | Технические средства оповещения |

# 1. Общие сведения

## 1.1. Полное наименование АС и ее условное обозначение

Полное наименование: Локальная система оповещения филиала «Ленская нефтебаза» АО «Саханефтегазсбыт».

Краткое наименование: ЛСОН филиала «Ленская нефтебаза».

Расположение объекта: 678144, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Ленск, ул. Победы, д.82.

  - Наименование организации заказчика АС

Полное наименование: Акционерное общество «Саханефтегазсбыт».

Сокращенное наименование: АО «Саханефтегазсбыт»».

Юридический адрес: Республика Саха (Якутия), 677000, г. Якутск, ул. Чиряева, д. 3

Телефон/факс: +7 914 272 97 60

E-mail: oil@ynp.ru

ИНН 1435115270

КПП 546050001

  - Перечень документов, на основании которых создается АС

- Федеральный закон № 68-ФЗ от 21.12.1994 г. «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон № 28-ФЗ от 12.02.1998 г. «О гражданской обороне»;

- Федеральный закон № 31-ФЗ от 26.02.1997 г. «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации»;

- Федеральный закон № 126-ФЗ от 07.07.2003 г. «О связи»;

- Указ Президента РФ от 13.11.2012 № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»;

- Постановление Правительства Российской Федерации «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» № 794 от 30.12.2003 г.;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении положения о гражданской обороне в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Постановление Правительства Российской Федерации № 769 от 17.05.2023 г. «О порядке создания, реконструкции и поддержании в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения»;

- Приказ МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях»;

- Приказ МЧС России № 578, Минцифры России № 365 от 31.07.2020 «Об утверждении положения о системах оповещения населения»;

- Приказ МЧС России № 579, Минцифры России № 366 от 31.07.2020 «Об утверждении положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения»;

-     ГОСТ Р 22.7.05-2022 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Локальные системы оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов. Общие требования"

- ГОСТ Р 42.3.05-2023 «Национальный стандарт Российской Федерации. Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения. Протоколы информационного обмена. Общие требования.» (утв. и введен в действие приказом Росстандарта от 14 марта 2023 г. № 129-ст).

- ГОСТ Р 51583-2014. «Национальный стандарт Российской Федерации. Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие положения.» (утв. и введен в действие приказом Росстандарта от 28.01.2014 № 3-ст);

- ГОСТ Р 51624-2000. «Автоматизированные информационные системы в защищенном исполнении. Общие положения.» (принят и введен в действие постановлением Госстандарта России от 30.06.2000 № 175-ст);

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2021. «Национальный стандарт Российской Федерации. Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. Требования.» (утв. и введен в действие приказом Росстандарта от 30.11.2021 № 1653-ст);

- ГОСТ Р 42.3.01-2021 «Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения. Классификация. Общие технические требования»;

- ГОСТ 34.602-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы»;

-  ГОСТ Р 22.1.10-2024 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг химически опасных объектов. Общие требования"

- Свод правил СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90»;

- Справочник технических средств оповещения (Одобрен протоколом заседания рабочей группы Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по координации создания и поддержания в постоянной готовности систем оповещения населения от 20.12.2023 № 1).

- Методические рекомендации по поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения (Утверждены протоколом заседания рабочей группы Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по координации создания и поддержания в постоянной готовности систем оповещения населения от 26.06.2024 № 2).

- Методические рекомендации проведения технического обслуживания технических средств оповещения населения (Утверждены протоколом заседания рабочей группы Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по координации создания и поддержания в постоянной готовности систем оповещения населения от 26.06.2024 № 2).

- Методические рекомендации по организации оповещения населения (Одобрены протоколом Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 12.03.2025 № 3);

  - Плановые сроки начала и окончания работы по созданию АС

С момента подписания договора не более 210 (двести десять) календарных дней.

2.	Цели и назначение строительства АС

2.1.	Цели строительства АС

Целью создания ЛСОН филиала «Ленская нефтебаза» является обеспечение своевременного гарантированного доведения сигналов и информации оповещения в случае угрозы возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации на опасном производственном объекте.

Основной задачей, проектируемой ЛСОН филиала «Ленская нефтебаза», является обеспечение доведения сигналов оповещения и экстренной информации до:

руководящего состава гражданской обороны и персонала организации ЛСОН филиала «Ленская нефтебаза»;

объектовых аварийно-спасательных формирований, в том числе специализированных;

единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, попадающих в границы зоны действия ЛСОН филиала «Ленская нефтебаза»;

руководителей и дежурных служб организаций, расположенных в границах зоны действия ЛСОН филиала «Ленская нефтебаза»;

людей, находящихся в границах зоны действия ЛСОН филиала «Ленская нефтебаза».

2.2.	Назначение АС

ЛСОН филиала «Ленская нефтебаза» предназначена для своевременного доведения информации и сигналов оповещения до руководителей предприятия, объектовых сил и средств гражданской обороны, РСЧС, обслуживающего персонала ЛСОН филиала «Ленская нефтебаза» и населения, находящегося в зоне действия ЛСОН филиала «Ленская нефтебаза», об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3.	Характеристика объекта автоматизации

3.1 Сведения о существующей системе оповещения

В соответствии с Декларацией безопасности филиал «Ленская нефтебаза» АО «Саханефтегазсбыт» относят ко II (второму) классу.

В настоящее время на территории филиала «Ленская нефтебаза» существует объектовая система оповещения, не сопряженная с МСОН «Ленского района» или с РСОН РС(Я).

В 2022 году АО НПО «Сенсор» разработан проект 72870439.425790.276 «Локальная система оповещения на объектах филиала «Усть-Куйгинская нефтебаза, Ленская нефтебаза» АО «Саханефтегазсбыт».

3.2 Границы зоны действия ЛСОН филиала «Ленская нефтебаза»

Границами зоны действия локальной системы оповещения являются границы территории (зоны) воздействия поражающих факторов на объекте высокой опасности, которые могут причинять вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность за пределами их территорий.

4. Требования к автоматизированной системе

4.1 Требования к системе в целом

ЛСОН филиала «Ленская нефтебаза» должна обеспечивать следующие возможности:

передачу сигналов и информации оповещения в индивидуальном, избирательном, групповом и циркулярном режимах;

создание множества различных вариантов и сценариев оповещения, обусловленных принципом работы ЛСОН филиала «Ленская нефтебаза» по цифровым сетям и системам передачи;

централизованное и децентрализованное, автоматизированное и ручное управление процессом оповещения;

автоматизированное управление пунктами сиренно-речевого оповещения;

программная и техническая совместимость с существующим оборудованием МСОН Ленского района (с РСОН РС(Я) при отсутствии МСОН Ленского района);

подключение к имеющимся средствам громкоговорящей связи и передачи сигналов и информации на это оборудование; сбор, документирование и вывод на печать результатов оповещения;

автоматическое отображение и документирование передаваемой информации оповещения, данных и подтверждений об их приеме;

документирование действий диспетчера по управлению системой оповещения;

передачу в автоматическом и (или) автоматизированном режимах необходимой информации и сигналов оповещения;

возможность сопряжения в автоматическом и (или) автоматизированном режимах с программно - техническими комплексами принятия решений в органах повседневного управления РСЧС;

своевременную передачу информации до органов управления РСЧС соответствующего уровня в целях принятия необходимых мер по защите населения;

управление оконечными средствами оповещения и информирования с пунктов управления органов повседневного управления РСЧС соответствующего уровня;

мониторинг состояния оконечных устройств на базе программного протокола обратной связи;

защиту информации от несанкционированного доступа и сохранность информации при авариях в ЛСОН филиала «Ленская нефтебаза»;

круглосуточное функционирование и постоянную готовность к применению по предназначению во всех режимах функционирования РСЧС;

своевременное, гарантированное и достоверное доведение информации оповещения до персонала потенциально опасного объекта и населения, находящегося в зоне действия проектируемой ЛСОН филиала «Ленская нефтебаза».

Система должна обеспечивать круглосуточное функционирование и постоянную готовность к применению по предназначению во всех режимах функционирования РСЧС.

4.2 Требования к составу ЛСОН филиала «Ленская нефтебаза»

В состав системы оповещения включить:

-  центр оповещения ЛСОН, расположенный в помещении ОТК служебно-административного корпуса (старое АБК);

-  основной пункт управления ЛСОН, расположенный в помещении «ОТ и ПБ»;

-  подсистема оповещения по мобильным телефонам;

-  пункты речевого оповещения, обеспечивающие передачу информации и сигналов оповещения персоналу предприятия и населению, проживающему в зоне действия локальной системы оповещения, расположенные на здании АБК;

-  устройство сопряжения с сегментом региональной автоматизированной системы централизованного оповещения РСОН (РАСЦО) РС (Я) РЦИТ;

Локальная система оповещения должна состоять из следующих базовых подсистем:

-  подсистемы  оповещения  руководящего  состава,  объектового  звена  РСЧС  и  дежурно-диспетчерских служб по сотовым телефонам;

- подсистемы оповещения персонала и населения с помощью рупорных громкоговорителей;

-  обеспечивающих  подсистем  (подсистемы передачи данных и обеспечения электропитанием);

В составе пункта управления должны быть развернуты:

- телекоммуникационный напольный шкаф 19”, предназначенный для установки оборудования оповещения;

- автоматизированная система оповещения по телефонным линиям обеспечивающая своевременное и оперативное доведение информации до руководящего состава ГО и звена территориальной подсистемы РСЧС, органов управления, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС при органах местного самоуправления, ЕДДС, специально подготовленных сил и средств РСЧС, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации ЧС, ДДС организаций, эксплуатирующих потенциально опасные объекты;

- основной сервер, являющийся центральным звеном ЛСОН филиала «Ленская нефтебаза» и обеспечивающий обработку операций по запуску системы оповещения, мониторинг оконечных устройств системы, хранение баз данных абонентов и сценариев оповещения, а также оперативное оповещение руководящего состава по стационарным и сотовым каналам связи посредством передачи речевого сообщения на любые типы телефонов;

- управляющая ПЭВМ, обеспечивающая своевременный запуск системы оповещения, мониторинг состояния оконечных устройств системы;

- источник бесперебойного питания в комплекте с дополнительными батарейными модулями;

- технические средства для организации канала связи с управляющим оборудованием.

В состав пункта сиренно-речевого оповещения включить:

- радиотрансляционный усилитель мощности с устройством управления выходной мощностью 300 Вт;

- четыре рупорных громкоговорителя мощностью не менее 100 Вт, имеющие сектор оповещения (раскрыва) 120 градусов, диапазон воспроизводимых частот не хуже 270-4000 Гц;

Сведения о устанавливаемых программно-технических средствах, кабельной продукции используемых монтажных изделий и материалов локальной системы оповещения представлены в технических решениях 72870439.425790.276.02.01 «Локальная система оповещения на объекте филиала «Ленская нефтебаза» АО «Саханефтегазсбыт».

4.3 Общие требования к поставляемому оборудованию

В соответствии с ГОСТ Р 42.3.01-2021 «Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения. Классификация. Общие технические требования» поставляемое оборудование должно пройти приемочные испытания МЧС России.

Режим работы поставляемого оборудования – круглосуточный с постоянной готовностью к применению по предназначению.

При выполнении работ Исполнитель предоставляет следующую документацию на русском языке на каждую единицу вновь поставляемого оборудования:

- паспорт изделия;

- инструкция по эксплуатации;

- инструкцию по эксплуатации пользователя для работы на оборудовании персонала дежурной смены ДДС;

- инструкцию системного администратора по настройке оборудования.

4.4 Требования к способам и средствам обеспечения информационного взаимодействия компонентов АС

Информационный обмен между компонентами ЛСОН должен обеспечиваться средствами сети связи и передачи данных с гарантированной доставкой команд управления и сообщений (информации) абоненту или пункту оповещения.

Для взаимодействия АРМ пункта управления с устройствами запуска, управления и мониторинга оконечных средств оповещения должна использоваться сеть связи и передачи данных, организованная по Eth-каналам в существующей сети IP-VPN.

Пропускная способность каналов передачи данных для устройств запуска, управления оконечными средствами оповещения должна составлять не менее 256 Кбит/с.

Гарантии работоспособности каналов передачи данных предоставляются провайдерами, оказывающими услуги передачи данных.

4.5 Требования к видам обеспечения АС

4.5.1 Требования к программному обеспечению АС

Специальное программное обеспечение технических средств оповещения населения должно использовать программное обеспечение, включенное в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, и соответствовать ГОСТ Р 56939.

Специальное программное обеспечение должно включать информацию об элементах системы, порядке установления связи, оповещаемых абонентах, исполнительных устройствах своего и подчиненных уровней управления с использованием единых классификаторов объектов, свойств и признаков для описания всех информационных ресурсов.

Программное обеспечение, используемое в составе ЛСОН, должно включать в себя следующие базовые элементы:

- ПО для ЛСОН, которое должно обеспечивать управление базами данных, сохранение результатов запуска, тестирования оборудования, настройку вариантов оповещения;

- ПО, обеспечивающее автоматическую передачу коротких текстовых сообщений (SMS) или голосового оповещения в беспроводных сетях общего пользования (системах сотовой подвижной связи стандартов GSM 900/1800);

- программный модуль, предназначенный для приема команд и сигналов оповещения с вышестоящего уровня.

Комплект программного обеспечения должен принадлежать непосредственно Поставщику на основании свидетельства об официальной регистрации программы для ЭВМ.

Право использования программы для электронных вычислительных машин (ЭВМ) должно быть предоставлено Заказчику на условиях простой (неисключительной) лицензии.

Комплект программного обеспечения должен быть лицензионным и включенным в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, а также полностью соответствовать требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.6.5 Требования к техническому обеспечению АС

Основу ЛСОН филиала «Ленская нефтебаза» должен составлять комплекс программно-технических средств оповещения, прошедший приемочные испытания МЧС России на соответствие требованиям ГОСТ Р 42.3.01-2021 и рекомендованный для построения муниципальной системы оповещения, имеющий документально подтвержденное программно-техническое сопряжение с существующим, ранее установленным оборудованием.

Стандартизация и унификация технических средств оповещения должна обеспечиваться посредством использования серийно выпускаемых средств вычислительной техники повышенной надежности и коммуникационного оборудования.

Используемые технические средства должны:

- быть унифицированными, серийно выпускаемыми промышленностью, иметь соответствующие сертификаты и соответствовать современному уровню развития техники и технологии с учетом перспектив их развития, входить в перечень рекомендованных МЧС, для использования в системах проектируемых уровней;

- обеспечивать необходимый алгоритм (наличие электропитания, готовность к работе (исправность), наличие обмена (прохождение информации) контроля состояния оборудования на лицевой панели оборудования.

Технические средства пункта управления оповещением (АРМ) должны обеспечивать:

- прием сигналов и информации оповещения от ЕДДС;

- формирование, передачу сигналов и информации оповещения в режимах:

- циркулярном,

- групповом,

- избирательном;

- передачу следующих видов сигналов и информации оповещения:

- звуковое оповещение,

- речевое сообщение,

- текстовое сообщение,

- видеосообщение;

- автоматический повтор передачи не доставленных сигналов и информации оповещения до получения сигнала подтверждения получения оповещения;

- передачу заранее подготовленной информации оповещения с магнитных (электронных) носителей или способом прямой передачи;

- запись информации оповещения;

- оперативный ввод новой информации оповещения или редактирование имеющейся;

- подготовку (запись), хранение звуковых, речевых, текстовых и видеосообщений, программ оповещения, вариантов и режимов передачи;

- задание приоритета оповещения абонентов (управление очередностью оповещения абонентов в оповещаемом списке);

- мониторинг состояния системы оповещения в дежурном режиме и при передаче сигналов и информации оповещения;

- приостановку или отмену выполнения задания по команде;

- наглядную визуализацию хода оповещения в реальном времени с отображением списка оповещаемых объектов, результирующего времени оповещения для каждого объекта, а также каналов, по которым доведено оповещение;

- формирование баз данных с информацией о ходе и результатах оповещения с возможностью вывода на печать;

- передачу сигналов и информации оповещения по цифровым и аналоговым сетям и каналам связи;

- защиту от несанкционированного доступа.

4.7. Общие технические требования к АС

4.7.1. Требования к численности и квалификации персонала и пользователей АС

Запуск ЛСОН в автоматизированном режиме должен обеспечиваться с управляющей ПЭВМ (АРМ) одним оперативным дежурным, имеющим специальную техническую подготовку. Требуемый режим работы оперативных дежурных и их помощников – круглосуточный. Общая численность дежурной смены - 1 человек. Для организации круглосуточного дежурства требуется численность - не менее 5 человек.

4.7.2. Требования к надежности

Надежность (коэффициент готовности одного направления оповещения) для объектового уровня Кг должен быть не менее 0,995.

Живучесть (вероятность живучести одного направления оповещения) для объектового уровня Рж должен быть не менее 0,95.

Техническая надежность и отказоустойчивость технических средств оповещения должна обеспечиваться:

высокой степенью отказоустойчивости внедряемого современного оборудования, достигаемой за счет надежности работы аппаратной части (базы) и программного обеспечения;

использованием автоматических средств контроля технического состояния и работоспособности технических средств оповещения и каналов связи в целом;

использованием в работе резервных каналов (маршрутов) связи (альтернативной маршрутизации), позволяющих компенсировать работу неисправных участков сети и при отказах или сбоях технических средств;

защитой от аварий оборудования систем электропитания (применение источников бесперебойного питания);

доведением информации оповещения с нескольких территориально разнесенных пунктов управления в одном направлении оповещения;

обеспечением защиты от несанкционированного запуска аппаратуры, а также ошибочных действий оперативного дежурного и обслуживающего персонала.

4.7.3. Требования по безопасности

ТСО должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.0.

ТСО должны быть сконструированы и изготовлены таким образом, чтобы они не представляли пожарной опасности.

ТСО должны обеспечивать защиту обслуживающего персонала от поражения электрическим током при установке, эксплуатации, техническом обслуживании и устранении неисправностей.

Электропитание ТСО должно осуществляться от сети гарантированного электропитания, в том числе от источника автономного питания.

Токоведущие составные части технических средств оповещения должны быть надежно изолированы и не допускать электрического замыкания на корпус, их корпуса должны быть заземлены в соответствии с указаниями, изложенными в эксплуатационной документации на технические средства оповещения.

Для заземления и молниезащиты ТСО, устанавливаемых в действующих зданиях, использовать существующие исправные заземляющие устройства зданий. В соответствие с ГОСТ 464-79 заземление корпусов оборудования оповещения, устанавливаемого в действующих административных зданиях, предусматривается от исправных существующих устройств заземления сопротивлением не более 4 Ом. Подключение оборудования к существующим заземляющим устройствам должно быть предусмотрено с помощью монтажа шин в шкафах с подключением к существующим шинам заземления в соответствии с техническими решениями 72870439.425790.276.02.01 «Локальная система оповещения филиала «Ленская нефтебаза «АО «Саханефтегазсбыт».

4.7.4 Требования к транспортабельности для подвижных АС

Отсутствуют требования.

4.7.5. Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов АС

ЛСОН филиала «Ленская нефтебаза» должна:

находиться в постоянной готовности к использованию по назначению;

обеспечивать круглосуточный режим работы;

иметь перечень регламентных мероприятий, наименование и расчет необходимой потребности расходных материалов и специальных технических жидкостей, смазок и т.д., обеспечивающий безотказную эксплуатацию комплекса средств оповещения;

иметь необходимый запас ЗИП для технического обслуживания и текущего ремонта изделия.

При проведении технической эксплуатации системы должны быть выполнены требования следующих нормативных документов:

Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

ПУЭ «Правила устройства электроустановок. Издание 7»;

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденные приказом №811 от 12.08.2022г.

Сроки эксплуатации вновь создаваемых кронштейнов для установки громкоговорителей должны быть определены в соответствии с ГОСТ 6996-66 «Сварные соединения. Методы определения механических свойств».

Техническая эксплуатация оборудования должна осуществляться в соответствии с требованиями, изложенными в инструкциях и технической документации производителя.

Для предупреждения поражения электрическим током обслуживающего персонала в проекте предусмотреть защитное заземление металлических корпусов проектируемого оборудования.

После сдачи объекта в эксплуатацию необходимо заключить со специализированной организацией отдельный договор на обслуживание системы оповещения.

4.7.8. Требования к защите информации от несанкционированного доступа

Для предотвращения попыток искажения информации или нарушения режимов работы ЛСОН филиала «Ленская нефтебаза» должна иметь элементы защиты информации и быть защищена от несанкционированного доступа.

Принципы защиты информации заложены при проектировании оборудования, как на аппаратном, так и на программном уровнях, и отражены в документации на ЛСОН филиала «Ленская нефтебаза».

Комплекс технических средств оповещения должен предусматривать возможность разграничения прав доступа пользователей, парольную защиту и защиту от вредоносного обеспечения.

4.7.9. Требования к защите каналов связи и информационной безопасности

Для обеспечения информационной безопасности, используемых каналов (сетей) связи в проектируемой ЛСОН филиала «Ленская нефтебаза», должны быть выполнены требования к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды, утвержденные приказом ФСТЭК России от 14.04.2014 ‎№ 31.

ЛСОН должна соответствовать классу защищенности не ниже 3 класса.

4.7.10. Требования по сохранности информации при авариях

Сохранность информации должна обеспечиваться:

- при отключении электропитания (в том числе аварийном);

- отказах отдельных элементов технических средств оповещения;

- авариях на сетях связи.

Должны быть предусмотрены меры:

- по обеспечению целостности данных в случае отказа аппаратных средств или программного обеспечения;

- исключению случаев аварийных остановов программ.

Все аварийные ситуации должны обрабатываться программно с выдачей соответствующих сообщений, с корректной обработкой ситуации без потери обрабатываемой информации и ведению протокола сбоев, содержащий полную информацию об ошибках.

4.7.11 Требования к каналам связи

Для взаимодействия элементов ЛСОН филиала «Ленская нефтебаза» должна использоваться сеть связи и передачи данных, организованная на базе технологии IP-VPN.

Для управления оконечным оборудованием в качестве основного канала управления использовать проводные средства связи, построенные по технологии Ethernet.

Гарантированная пропускная способность каналов связи от пункта управления ЛСОН ЛСОН филиала «Ленская нефтебаза» до пункта сиренно-речевого оповещения должна быть не менее 128 Кбит/с.

4.7.12. Требования к электропитанию

Технические средства проектируемой ЛСОН филиала «Ленская нефтебаза» должны обеспечивать защиту обслуживающего персонала от поражения электрическим током при установке, эксплуатации, техническом обслуживании и устранении неисправностей.

Токоведущие составные части технических средств системы оповещения должны быть надежно изолированы и не допускать электрического замыкания на корпус, их корпуса должны быть заземлены в соответствии с указаниями, изложенными в эксплуатационной документации на технические средства оповещения.

Работоспособность технических средств оповещения при отключении централизованного энергоснабжения не менее 6 ч в режиме ожидания и не менее 1 ч в рабочем режиме.

Все технические средства должны иметь защитное заземление в соответствии с ГОСТ 12.1.030.

5 Состав и содержание работ по строительству ЛСОН АО филиала «Ленская нефтебаза»

Мероприятия по строительству ЛСОН филиала «Ленская нефтебаза» проводятся в 3 этапа.

На первом этапе проводится закупка оборудования элементов системы оповещения и материалов, необходимых для их установки.

На втором этапе:

устанавливаются технические средства оповещения, сертифицированные в соответствии с техническим регламентом Евразийского экономического союза «О безопасности продукции, предназначенной для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (ТР ЕАЭС 050/2021);

проводятся работы, предусмотренные проектно-технической документацией;

проводится обучение правилам эксплуатации допускаемых к эксплуатации технических средств оповещения дежурного (дежурно-диспетчерского) и технического персонала ДДС.

На третьем этапе проводятся испытания и осуществляется ввод системы оповещения населения в эксплуатацию.

Для проведения испытаний ЛСОН руководителем филиала «Ленская нефтебаза» АО «Саханефтегазсбыт» создается комиссия.

На основании протоколов испытаний составляется заключение о соответствии ЛСОН требованиям ТЗ, проектно-технической документации и возможности оформления акта приемки ЛСОН в постоянную эксплуатацию.

Юридической основой принятия ЛСОН в эксплуатацию является распорядительный документ АО «Саханефтегазсбыт». Распорядительный документ принимается на основании положительных выводов акта приемочной комиссии.

Приложением к акту приема должен быть предоставлен перечень оборудования с их фотографиями и фото серийных или заводских номеров, таблица IP-адресации, логины и пароли для авторизации оборудования на каждую точку, сертификаты на оборудование.

Гарантийный срок на поставленное оборудование и выполненные работы должен составлять 24 месяца, начиная с даты сдачи работ. Гарантии качества работ должны распространяться на все составляющие результата выполненных работ.

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки оборудования, возникшие по вине Исполнителя, то Исполнитель обязан их устранить за счет собственных средств в течение не более 30 (тридцати) рабочих дней с момента предъявления соответствующей претензии Заказчиком, если иной срок в связи с объемом и характером подлежащих устранению недостатков не определен Сторонами в акте, фиксирующем недостатки.

Срок гарантийной эксплуатации в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6. Приложения

1) 72870439.425790.276.01 Пояснительная записка «Локальная система оповещения на объектах филиала «Усть-Куйгинская нефтебаза, Ленская нефтебаза» АО «Саханефтегазсбыт»;

2) 72870439.425790.276.02.01Технические решения «Локальная система оповещения на объекте филиала «Ленская нефтебаза» АО «Саханефтегазсбыт»;

3) Сметные расчеты:

-Локальный сметный расчет №02-01-01 «Программное обеспечение»;

- Локальный сметный расчет №02-01-02 «УПВЭМ»;

- Локальный сметный расчет №02-01-03 «Центр оповещения»;

- Локальный сметный расчет №02-01-06 «Информационная безопасность»;

- Локальный сметный расчет №09-01-01 «Пусконаладочные работы»

Приложение № 2

к Договору подряда №СНГС-ОТиПБ  ____________

от «____» _____________ 2026 г.

Заявление о добросовестности

г. Якутск                                                                                                         «___» _________ 2026 г.

Настоящим _______, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице директора____, действующего на основании Устава гарантирует и подтверждает, что на момент заключения Договора между ПОДРЯДЧИКОМ и АО «Саханефтегазсбыт», в лице генерального директора Лебедева Виктора Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик»:

- Подрядчик состоит на налоговом учете в Межрайонной ИФНС России с «___» ___ 20__ г. с присвоением ОГРН ___, ОКПО ____, ИНН _____.

- Подрядчик гарантирует, что все сведения о нем в ЕГРЮЛ достоверны на момент подписания Договора и будут оставаться достоверными в дальнейшем.

- Подрядчик подтверждает, что он своевременно и в полном объеме выполняет все установленные действующим НК РФ обязанности налогоплательщика, а также не является должником по платежам, подлежащим уплате в бюджет РФ. Кроме того, Подрядчик подтверждает, что в отношении него не инициирована процедура банкротства, а также то, что он не находится в стадии ликвидации или реорганизации.

- Подрядчик располагает полномочиями, денежными, материальными и трудовыми ресурсами, а также прочими условиями, необходимыми для заключения договора и исполнения всех обязательств по Договору. Исполнение Договора не влечет за собой нарушения положений каких-либо иных договоров или судебных запретов, обязательных для Подрядчика.

- Подрядчик соглашается, что обязательства, предусмотренные настоящим заявлением, являются существенными условиями Договора, влияющими на оценку исполнения Подрядчиком обязательств как надлежаще исполненных.

- Подрядчик заверяет Заказчика в том, что будет активно взаимодействовать с представителями Заказчика и контролирующих органов по всем вопросам, связанным с фактом и правомерностью уплаты НДС, налога на прибыль в бюджет и другие налоги, предусмотренные НК РФ.

- Подрядчик обязуется предпринять все необходимые действия для соблюдения гарантий, данных настоящим заявлением, в течение всего срока действия Договора.

Подрядчик __________ ______________________ / __________ / М.П.

Приложение №3

к Договору подряда №СНГС-ОТиПБ-________

от «____» ____________ 2026 г.

Лицензионный договор
о предоставлении права использования программы для ЭВМ

г. _________								 «___»__________20__ г.

[наименование организации], в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [документ, подтверждающий полномочия], именуемое в дальнейшем "Лицензиар", с одной стороны, и [наименование организации], в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [документ, подтверждающий полномочия], именуемое в дальнейшем "Лицензиат", с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили договор о нижеследующем.

- Предмет договора

  - Предметом Лицензионного договора является передача Лицензиаром неисключительных прав использования результата интеллектуальной деятельности - программы для электронных вычислительных машин (ЭВМ) - (далее по тексту - Программное обеспечение) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему лицензионному Договору), а Лицензиат обязуется принять такое право и выплатить Лицензиару вознаграждение.

  - Лицензиар гарантирует, что он является владельцем исключительных прав на Программное обеспечение.

  - Лицензиату предоставляется право использования Программного обеспечения на возмездной основе бессрочно.

  - Право использования Программного обеспечения предоставляется Лицензиату с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи о предоставлении права использования (Приложение № 2 к настоящему договору).

  - Предоставление права использования Программного обеспечения сопровождается передачей Лицензиату комплекта Программного обеспечения и неисключительной лицензии на использование Программного обеспечения.

  - К разрешенным по настоящему договору способам использования Программного обеспечения относятся: запись, хранение, установка и воспроизведение Программного обеспечения.

  - Объем прав Лицензиата на использование программного обеспечения установлен настоящим Договором.

  - Лицензиат гарантирует, что приобретает право использования исключительно в качестве конечного пользователя, либо в интересах (указать конечного пользователя).

  - Территория, на которой допускается использование Программного обеспечения: Россия (Российская Федерация).

  - Требования к ЭВМ (оборудованию), необходимому для функционирования Программного обеспечения указываются в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).

- Права и обязанности сторон договора

  - Лицензиар обязуется:

    - В течение 10 рабочих дней с момента уплаты вознаграждения по настоящему Договору предоставить Лицензиату право использования на условиях простой (неисключительной) лицензии Программное обеспечение путем подписания Акта приема-передачи о предоставлении права использования (Приложение № 2 к настоящему лицензионному договору).

    - Обеспечить активацию Программного обеспечения.

    - Оказать Лицензиату консультационную помощь по Программному обеспечению, в том числе помощь в индивидуальной настройке Программного обеспечения на основании индивидуальной информации Лицензиата, на условиях, согласованных Сторонами.

    - Воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление Лицензиатом предоставленного ему права использования Программного обеспечения в установленных настоящим Договором пределах.

  - Лицензиар имеет право:

    - Требовать выплаты вознаграждения за предоставленное право на использование Программного обеспечения.

    - В случае нарушения Лицензиатом обязанности по уплате вознаграждения в установленный настоящим Договором срок, Лицензиар вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением договора.

    - В случае нарушения прав Лицензиар вправе осуществлять защиту своих прав в порядке и способами, предусмотренными законом, в том числе Лицензиар вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права без определения размера убытков.

  - Лицензиат обязуется:

    - Обеспечить техническую возможность для размещения и надлежащего функционирования Программного обеспечения, являющегося предметом настоящего Договора.

    - Использовать Программное обеспечение только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены настоящим Договором.

    - Не допускать действий, нарушающих исключительное права Лицензиара на Программное обеспечение.

    - Уплатить Лицензиару обусловленное настоящим договором вознаграждение за предоставленное право на использование Программного обеспечения в порядке, установленном разделом 3 настоящего Договора.

  - Лицензиат вправе:

    - Запрашивать у Лицензиара справочную информацию по вопросам использования Программного обеспечения.

    - С письменного согласия Лицензиара по сублицензионному договору предоставить право использования Программного обеспечения другому лицу в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для него самого.

    - Осуществлять эксплуатацию программного обеспечения в соответствии с его назначением, в том числе запись и хранение в памяти ЭВМ.

    - Обращаться к Лицензиару за помощью в индивидуальной настройке Программного обеспечения.

    - Сообщать Лицензиару об ошибках в работе Программного обеспечения.

  - Лицензиат не вправе:

    - Вносить изменения и дополнения в Программное обеспечение, кроме обновления Программного обеспечения через дистрибутивы или файлы обновления, предоставляемые Лицензиаром.

    - Предоставлять Программное обеспечение в прокат, в аренду, во временное пользование третьим лицам.

    - Использовать Программное обеспечение способами, не определенными настоящим Договором.

- Вознаграждение и порядок расчетов

  - Размер вознаграждения, подлежащего уплате Лицензиару за предоставление неисключительного права на использование Программного обеспечения, составляет [цифрами и прописью] рублей без НДС (п.п.26 п. 2 ст.149 НК РФ), в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему лицензионному Договору).

  - Вознаграждение по настоящему договору выплачивается Лицензиатом в безналичном порядке путем предварительной оплаты в полном объеме на основании выставленного Лицензиаром счета.

  - Выплата вознаграждения Лицензиатом осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Лицензиара.

  - Обязанность Лицензиата по уплате вознаграждения считается исполненной с даты поступления денежных средств на расчетный счет Лицензиара.

- Ответственность сторон

  - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - За использование Программного обеспечения способом, не предусмотренным настоящим Договором, либо по прекращении действия Договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных Договором, Лицензиат несет ответственность за нарушение исключительного права на программное обеспечение, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации и другими нормативно-правовыми актами.

  - Ответственность перед Лицензиаром за действия сублицензиата несет Лицензиат.

  - Односторонний отказ Лицензиата от Лицензионного договора не служит основанием для возврата Лицензиаром лицензионного вознаграждения.

  - При существенном нарушении Лицензиатом обязанности уплатить Лицензиару в установленный договором срок вознаграждение за предоставление права использования Программного обеспечения, Лицензиар может в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением договора.

В этом случае Договор прекращается по истечении тридцатидневного срока с момента получения уведомления об отказе от Договора, если в этот срок Лицензиат не исполнил обязанность выплатить вознаграждение.

  - Лицензиар не несет ответственность за невозможность использования Программного обеспечения по причинам, не зависящим от Лицензиара.

  - Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Лицензионного договора в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), определяемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если они предъявляют доказательства того, что эти обстоятельства воспрепятствовали исполнению обязательств по настоящему Договору. Такими доказательствами являются документы компетентных органов Российской Федерации. С момента устранения обстоятельств непреодолимой силы Лицензионный договор действует в обычном порядке.

- Порядок разрешения споров

  - Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

  - В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Ярославской области.

- Заверения об обстоятельствах

  - Каждая из Сторон заявляет и подтверждает другой Стороне, что на момент заключения Лицензионного договора:

− является надлежащим образом зарегистрированным юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем, состоит на налоговом учете и правомерно осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

−  фактически находится по адресу, указанному в ЕГРЮЛ/ЕГРИП;

− располагает полномочиями, денежными, материальными и трудовыми ресурсами, а также прочими условиями, необходимыми для заключения Лицензионного договора и исполнения обязательств по нему;

− все полномочия, необходимые для заключения Лицензионного договора и/или осуществления в связи с ним действий, получены должным образом, в том числе получены все необходимые согласия, разрешения, одобрения в соответствии с действующим законодательством РФ.

  - Стороны подтверждают, что:

− Лицензионный договор заключается добровольно, Стороны не введены в заблуждение относительно правовой природы сделки и/или правовых последствий, которые возникают или могут возникнуть в связи с заключением Лицензионного договора;

− Лицензионный договор не нарушает каких-либо прав на объекты интеллектуальной собственности или иные имущественные права какого-либо третьего лица;

− Лицензионный договор не является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;

−  исполнение Лицензионного договора не влечет за собой нарушение или неисполнение положений каких-либо иных договоров, соглашений, судебных и иных запретов или постановлений.

  - Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения другой Стороны, вправе досрочно расторгнуть Лицензионный договор, независимо от наличия или отсутствия у нее убытков, в одностороннем порядке, а также потребовать возмещения убытков, причиненных недостоверностью таких заверений.

  - Стороны вправе использовать названия друг друга, торговые марки, логотипы и другие идентифицирующие знаки Сторон, а также информацию о факте заключения Лицензионного договора, в том числе путем публикации на сайтах Сторон, публикации и цитирования в прессе, использования в маркетинговых материалах, а также в корпоративных изданиях: буклетах о компании, примерах, решениях и т.д.; ссылок друг на друга в интервью и презентациях.

- Антикоррупционная оговорка.

  - При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества.

  - При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

  - В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

  - В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также в действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

  - В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в Статье 7 настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный в Статье 7 настоящего Договора срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

- Заключительные положения

  - Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

  - Договор вступает в силу с момента подписания.

  - Переход исключительного права на программное обеспечение к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения настоящего Договора.

  - Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

  - Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации, отнесенной сторонами к коммерческой тайне в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и ставшей известной сторонам в процессе исполнения Лицензионного договора.

  - Стороны договорились о возможности использования факсимиле подписи (клише с подписи) уполномоченных лиц для подписания Лицензионного договора и документов, необходимых для его заключения и исполнения, в качестве аналога собственноручной подписи, равнозначного собственноручной подписи. При этом указанные документы имеют такую же юридическую силу, какую бы имели документы, подписанные уполномоченными лицами Сторон собственноручно на основании пункта 2 статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации. Кроме того, Стороны могут использовать для указанных целей квалифицированные электронные подписи Сторон (или их уполномоченных физических лиц), условия признания которых установлены ст. 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», в рамках электронного документооборота.

  - Стороны обязуются информировать друг друга в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней об изменении своих реквизитов, указанных в Лицензионном договоре, а также о любых решениях, касающихся их ликвидации, реорганизации как юридического лица. В случае неисполнения указанного обязательства одной из Сторон, другая Сторона не будет нести ответственность за вызванные таким неисполнением последствия.

  - Права на использование Программного обеспечения либо его новых версий, переданные по настоящему Договору, не могут передаваться Лицензиатом полностью или частично другим лицам, кроме случаев, предусмотренных настоящим Лицензионным договором.

  - Принимая условия настоящего Лицензионного договора, Лицензиат подтверждает наличие у него законных оснований для обработки с использованием Программы, принадлежащей ему информации., в том числе персональных данных.

  - Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

Приложения:

- Спецификация.

- Форма акта приема-передачи права на использование программы.

- Реквизиты и подписи сторон

| Лицензиат: от Лицензиата: _________________/ Ф.И.О./ «___» ___________ 20___ г. М.П. | Лицензиар: от Лицензиара: _________________/Ф.И.О./ «___» ___________ 20___ г. М.П. |
| --- | --- |

|  | Приложение № 1 к лицензионному договору № _____________ от «__» _________ 20__ г Спецификация №1 |
| --- | --- |

- Право использования программы для ЭВМ

| № | Наименование | Ед. | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1 |  |  |
| 2 |  |  | 1 |  |  |
| 3 |  |  | 1 |  |  |
| 4 |  |  | 1 |  |  |
| 5 |  |  | 1 |  |  |
| 6 |  |  | 1 |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |

2. Общая стоимость настоящей Спецификации составляет: ________руб.

Итоговая сумма прописью:                  рублей      копеек  без НДС

- Требования к ЭВМ (оборудованию), необходимому для функционирования Программного обеспечения: ____________

ВНИМАНИЕ! Стоимость права использования программы для ЭВМ, внесенной в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, НДС не облагается на основании подпункта 26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации, не внесенной – включает в себя НДС по ставке, установленной пунктом 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации.

| Лицензиат: |  | Лицензиар: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| М.П. |  | М.П. |  |

Приложение № 2 к лицензионному договору

№ _____________ от «__» _________ 20__ г.

ФОРМА

Акт приема – передачи права на использование программы.

[наименование организации], в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [документ, подтверждающий полномочия], именуемое в дальнейшем "Лицензиар", с одной стороны, и [наименование организации], в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [документ, подтверждающий полномочия], именуемое в дальнейшем "Лицензиат", с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем.

Лицензиар передал, а Лицензиат принял, на условиях простой (неисключительной) лицензии в соответствии с Лицензионным договором №_______ от ____20__г., неисключительное право на использование программы для ЭВМ согласно перечня на срок до ________ (указать срок; если не указан – считается, что на  5 лет)

Перечень передаваемого Программного обеспечения:

| № | Наименование | Ед. | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |

| Лицензиат: от Лицензиата: _________________/ Ф.И.О./ «___» ___________ 20___ г. М.П. | Лицензиар: от Лицензиара: _________________/Ф.И.О./ «___» ___________ 20___ г. М.П. |
| --- | --- |

Приложение №4

к Договору подряда №СНГС-ОТиПБ-________

от «____» ____________ 2026 г.

Техническая документация

на выполнение работ на объекте: «филиал «Ленская нефтебаза» 
АО «Саханефтегазбыт»

- 72870439.425790.276.01 Пояснительная записка;

- 72870439.425790.276.02.01Технические решения;

- Локальный сметный расчет №02-01-01;

- Локальный сметный расчет №02-01-02;

- Локальный сметный расчет №02-01-03;

- Локальный сметный расчет №02-01-06;

- Локальный сметный расчет №09-01-01.

| «Заказчик» Генеральный директор _____________________ /В.Н. Лебедев/ м.п. | «Подрядчик» ______________________ / _____________ / м.п. |
| --- | --- |

|  |  | Приложение №5 к Договору подряда №СНГС-ОТиПБ-_______ от «____» __________ 2026 г. Унифицированная форма № КС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код |  |  |  |  |
| Форма по ОКУД |  |  |  |  | 0322005 |  |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Договор подряда (контракта) |  |  |  | номер |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | дата |  |  |  |  |  |
| Вид операции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | с |  | по |  |  |
| А К Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |
| Составлен в текущих ценах на 12.2022 г. по НБ: "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 11 (приказ Минстроя России № 899/пр)". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по порядку | позиции по смете |  |  |  | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Сдал: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |  |  |  |
| М.П. |  |  |  |  |
| Принял: |  |  |  |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |  |  |  |
| М.П. |  |  |  |  |
| «Заказчик» Генеральный директор _____________________ /В.Н. Лебедев/ м.п. | «Подрядчик» ______________________ / ____________ / м.п. |

Приложение №6

к Договору подряда №СНГС-ОТиПБ-_______

от «____» ___________ 2026 г.

Унифицированная форма № КС-3

Утверждена Постановлением Госкомстата России

от 11 ноября 1999 г. № 100

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД |  |  |  | 0322001 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |  |  | (организация, адрес, телефон, факс) |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
| Подрядчик (Субподрядчик) |  |  | (организация, адрес, телефон, факс) |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
| Стройка | (организация, адрес, телефон, факс) |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
| (наименование, адрес) |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Договор подряда (контракт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | номер |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дата |  |  |  |  |
| Вид операции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ |  |  |  | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | с |  |  |  | по |  |  |

| Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат |  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с начала проведения работ | с начала года | в том числе за отчетный период |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  | Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата труда |  |  |  |  |  |  |
|  | Эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы и сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |
|  | Затраты на перебазировку машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего с учетом НДС |  |  |  |  |  |  |  |
| «Заказчик» Генеральный директор _____________________ /В.Н. Лебедев/ м.п. |  | «Подрядчик» ______________________ / ___________ / м.п. |  |  |  |  |

Приложение №7

к Договору подряда №СНГС-ОТиПБ-_______

от «____» ____________ 2026 г.

АКТ

ПРИЁМКИ- СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №______

от «____» _______________ 20____ г.

АО «Саханефтегазсбыт», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Генерального директора Лебедева Виктора Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:

В соответствии с договором № __ от "__" __________ 20__ г. (далее - договор) Подрядчик выполнил обязательства по выполнению работ (исполнению отдельного этапа договора), а именно: _______________________________________________________________________

Качество выполненных работ (исполнения отдельного этапа договора) соответствует (не соответствует) условиям (требованиям) Договора, СНиП (что подтверждено проведенными испытаниями):___________________________________________

Исполнительная документация принята уполномоченным представителем Заказчика по строительному контролю и передана Заказчику по акту приема-передачи №___ от «___»____________202_г.

Дата окончания работ согласно договору "__"_____ 20__ г., работы фактически выполнены "__" ______ 20__ г.

Акты приемки выполненных работ (форма КС-2) подтверждены уполномоченным представителем Заказчика по строительному контролю и приняты Заказчиком.

Недостатки работ выявлены (не выявлены): ____________________________________.

Настоящий Акт составлен в 4 (четырех) экземплярах, один экземпляр Исполнителю, два Заказчику, один экземпляр Уполномоченному представителю Заказчика по строительному контролю.

| Работы сдал: Подрядчик: _________________________/ ___________/ «_____»__________________20___ г. М.П. | Работы принял: Заказчик: _____________________/________________/ «____»_____________________20___ г. М.П. |
| --- | --- |

Объемы и качество работ подтверждаю:

Уполномоченный представитель Заказчика по строительному контролю:

_____________________/________________/

«____»_____________________20___ г.

М.П.

| «Заказчик» Генеральный директор _____________/В.Н. Лебедев/ м.п. | «Подрядчик» ______________________ / _____________ / м.п. |
| --- | --- |

4. Порядок проведения закупки. Инструкции по подготовке Заявок

  - Общий порядок проведения закупки

    - Закупка проводится в следующем порядке:

а) публикация Извещения о проведении закупки (подраздел 4.2.);

б) предоставление закупочной документации Участникам (подраздел 4.3.);

в) подготовка Участниками своих Заявок, разъяснения и изменение Заказчиком Извещения/Документации (подраздел 4.4.);

г) требования к Участникам (подраздел 4.5.);

д) подача Заявок и их прием (подраздел 4.6.);

е) изменение условий Заявки (подраздел 4.7.);

ж) открытие информации с Заявками Участников (подраздел 4.8.);

з) оценка Заявок Участников (подраздел 4.9.);

и) проведение переторжки (подпункт 4.9.3.5.);

к) определение Победителя закупки (подраздел 4.10.);

л) уведомление Участников о результатах закупки (подраздел 4.11.);

м) заключение Договора (подраздел 4.12.).

  - Публикация Извещения о проведении закупки

    - Извещение о проведении закупки в электронной форме размещается на ЭП и на сайте Общества в порядке, указанном в пункте 1.1.1. настоящей Документации.

## 4.3. Предоставление закупочной документации Участникам

    - Документация о закупке размещается на ЭП и на сайте Общества вместе с Извещением об осуществлении закупки.

    - Участники могут также получить Документацию о закупке в порядке, указанном в Извещении о проведении закупки.

  - Подготовка Заявки

    - Общие требования к Заявке

4.4.1.1. Заявки на участие в закупке представляются согласно требованиям к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке, указанным в настоящей документации о закупке и должны содержать следующее:

а) Заявку на участие в закупке на каждый заявленный лот отдельно по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (подраздел 5.1.);

б) Сведения об опыте работы Участника по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (подраздел 5.2.);

в) Справки об информации и документах, подтверждающих страну происхождения товара для предоставления национального режима при осуществлении закупки (форма 3);

г) Анкету Участника по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (подраздел 5.3.);

д) Справку об отсутствии признаков крупной сделки по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (подраздел 5.4.);

е) Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям настоящей Документации (п.п. 4.5.2.2 Документации) предоставляются одновременно с Заявкой.

4.4.1.2. Заявка на участие в закупке и Приложения к ней (п.п. «а»-«д» п. 4.4.1.1) должны быть подписаны уполномоченным лицом Участника / Лидером коллективного участника, что удостоверяется документом в соответствии с п.п. «б» п. 4.5.2.2. и заверены, печатью (если имеется) Участника / Лидера коллективного участника.

4.4.1.3 Заявка и Приложения к ней (п.п. «а»-«д» п. 4.4.1.1) должны быть отсканированными оригиналами документов.

4.4.1.4. При отсутствии Заявки на участие в закупке (п.п. «а» п. 4.4.1.1), остальные документы, предоставленные Участником, не подлежат рассмотрению, и такой Участник считается не подавшим Заявку на участие в закупке.

    - Требования к сроку действия Заявки

      - Заявка (Форма 1) действительна в течение срока, указанного Участником. В любом случае этот срок не должен быть менее чем 30 (тридцать) календарных дней со дня, следующего за днем окончания срока подачи Заявок.

    - Требования к языку Заявки

      - Все документы, входящие в Заявку, должны быть предоставлены на русском языке.

    - Требования к валюте Заявки

      - Все суммы денежных средств, указанные в документах, входящих в Заявку, должны быть выражены в российских рублях.

    - Порядок, место, дата начала и дата и время окончания срока подачи Заявок

4.4.5.1. Заявка направляется посредством ЭП, указанный в п. 1.1.1. настоящей Документации.

4.4.5.2. Заявка должна быть направлена не позднее даты и времени, указанного в Извещении о проведении закупки.

Дата начала подачи Заявок: 20.04.2026 года.

Дата и время окончания подачи Заявок и открытие доступа к Заявкам: 09:00 (время местное) 28.04.2026 года.

    - Форма, порядок, даты начала и окончания срока предоставления Участникам разъяснений положений закупочной Документации

      - Любой участник состязательной закупки вправе направить Заказчику на адрес Общества, электронный адрес, указанный в Извещении, либо в случае проведения закупки в электронной форме через ЭП официальный запрос о даче разъяснений положений Извещения о проведении закупки и (или) Документации о закупке, но не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в состязательной закупке.

      - В течение 2 (двух) рабочих дней с даты поступления запроса Заказчик осуществляет разъяснение положений Документации о закупке и размещает их на ЭП и на сайте Общества с указанием предмета запроса, но без указания Участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. Дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений Документации о закупке: 16:00 (время местное) 24.04.2026 года.

      - Разъяснения положений документации о закупке размещаются заказчиком на ЭП и на сайте Общества не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о предоставлении указанных разъяснений.

      - Разъяснения положений закупочной Документации не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

    - Порядок внесения изменений в закупочную Документацию, отмены закупки

      - Организатор закупки по собственной инициативе или в ответ на запрос о разъяснениях закупочной документации потенциального участника, с согласования руководства Общества, вправе в любое время до истечения срока предоставления заявок на участие в закупке, в порядке внести изменения в извещение о проведении закупки и закупочную документацию, в том числе продлить срок окончания подачи заявок, при этом не допускается изменение предмета закупки.

      - Изменения, вносимые в извещение об осуществлении закупки, закупочную документацию размещаются заказчиком на ЭП и на сайте Общества не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.

4.4.7.3. В случае внесения изменений в Извещение об осуществлении закупки, закупочную документацию срок подачи заявок на участие в закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на ЭП и на сайте Общества указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке оставалось не менее чем 2 (два) рабочих дня.

      - Заказчик вправе отменить закупку по одному и более предмету закупки (лоту) в любое время, вплоть до подведения итогов закупки, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками закупок, в том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных с подготовкой и подачей заявки на участие в состязательной закупке.

4.4.7.5 Решение об отмене закупки размещается на ЭП в день принятия этого решения, если решение принято до срока окончания подачи заявок. Если решение принято после срока окончания подачи заявок, то сведения об отмене от проведения закупки отражаются в протоколе заседания комиссии и размещаются на ЭП не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания таких протоколов.

    - Дата рассмотрения Заявок Участников и подведения итогов закупки.

4.4.8.1 Дата рассмотрения Заявок (ориентировочно): 29.04.2026 года

4.4.8.2 Дата подведения итогов закупочной процедуры (ориентировочно): 30.04.2026 года

    - Требования к предоставлению Заявок

4.4.9.1. Все требуемые документы в составе Заявки в соответствии с условиями настоящей Документации должны быть предоставлены Участниками через ЭП в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Участника в доступном для прочтения формате и прилагаться Участником к Заявке по каждому лоту.

4.4.9.2. Все файлы должны быть в доступном для прочтения формате: не должны иметь защиты от их открытия и печати. Файлы должны быть именованы так, чтобы из их названия было понятно, какой документ в каком файле находится. Документы должны быть читаемые, сканированные с оригиналов документов и представлены в цветном изображении в формате PDF, с качестовом изображения не ниже 300 dpi.

4.4.9.3. Цена договора (лота) размещенная на сайте ЭП не должна противоречить цене договора (лота) указанного в Заявке Участника (п.п.5.1. Документации).

  - Требования к Участникам. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям

## 4.5.1. Требования к Участникам

4.5.1.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Кроме этого, участником закупки может быть коллективный участник – объединение нескольких юридических лиц независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей выступающих на стороне одного участника закупки. Любые такие объединения (коллективный участник) должны подтверждаться на основании договора, соглашения или ином правоустанавливающем основании.

При этом участник либо коллективный участник закупки, утрачивает свой статус после истечения срока подачи заявок, если он не подал заявку на участие в закупочной процедуре.

      - Заявка на участие в закупке должна полностью соответствовать каждому из установленных настоящей документацией требований или быть лучше, то есть установленные требования в документации являются минимально допустимыми.

      - Чтобы претендовать на участие в данной процедуре закупки и на право заключения Договора, Участник (а в случае подачи заявки коллективным участником – как лидер коллективного участника, так и каждый из членов коллективного участника) должен полностью соответствовать следующим требованиям:

а) в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 No281-ФЗ «О
специальных экономических мерах и принудительных мерах» Участник закупки не
должен являться юридическим или физическим лицом, включенным в перечень,
утвержденный постановлением Правительства РФ от 11.05.2022 No851 «О мерах по
реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. No252», в
отношении которого применяются специальные экономические меры,
предусмотренные п.п. «а» п. 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 г. No 252, либо
являться организацией, находящейся под контролем таких лиц.
      Представление информации или документов, подтверждающих о соответствии
участника закупки вышеуказанному требованию, не требуются.

б) сведения об Участнике закупки не должны быть в реестрах недобросовестных поставщиков (РНП);

в) не должно проводиться ликвидации участника закупки – юридического лица и должны отсутствовать решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

г) деятельность участника процедуры закупки не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки;

д) у участника процедуры закупки задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды должна отсутствовать или не превышать 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов;

е) чтобы претендовать на участие в данной процедуре закупки, Участник закупки (а в случае подачи заявки коллективным участником - каждый из членов коллективного участника) должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке).

Лидер коллективного участника должен быть уполномочен договором, соглашением или иным правоустанавливающим документом подписанный всеми членами коллективного участника на представление их интересов в проводимой закупке соответствовать всем обязательным требованиям.

ж) участник закупки должен соответствовать всем обязательным требованиям, согласно п.п.  2.8.         В случае, если Заявку на участие в закупке подает Коллективный участник, то каждому из требований п.2.8. должен соответствовать минимум 1 (один) член Коллективного участника.

4.5.2. Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям

      - Участник закупочной процедуры должен направить документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям в соответствии с п.п. 4.6. настоящей Документации.

      - Документами, подтверждающими соответствие Участника, вышеуказанным требованиям являются следующие документы:

а) Устав в действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями с отметкой налогового органа, заверенный печатью организации;

б) документы о назначении руководителя (приказы, протоколы собрания учредителей и т.д.); если Заявка подписывается представителем Участника по доверенности, то к Заявке прилагается оригинал доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность представителю;

в) бухгалтерский баланс вместе с отчетами о прибылях и убытках - формы № 1 и № 2 за 2025 год. Баланс предоставляется с отметкой ИФНС (в случае сдачи баланса в бумажной форме) или с приложением квитанции ИФНС о приеме либо с электронной отметкой ИФНС (в случае сдачи в электронной форме);

г) декларацию по НДС за последний отчетный период. Декларация предоставляется с отметкой ИФНС (в случае сдачи в бумажной форме) или с приложением квитанции ИФНС о приеме либо с электронной отметкой ИФНС (в случае сдачи в электронной форме) (если Участник плательщик налога на добавленную стоимость);

д) декларацию (патент и т.д.) за последний отчетный период при применении Участником упрощенной или иной системы налогообложения (если Участник в соответствии НК РФ не признается налогоплательщиком налога на добавленную стоимость). Декларация предоставляется с отметкой ИФНС (в случае сдачи в бумажной форме) или с приложением квитанции ИФНС о приеме либо с электронной отметкой ИФНС (в случае сдачи в электронной форме);

е) отчет "Расчет по страховым взносам" без раздела 3 (по физическим лицам) с отметкой ИФНС (в случае сдачи в бумажной форме) или с приложением квитанции ИФНС о приеме либо с электронной отметкой ИФНС (в случае сдачи в электронной форме). В случае отсутствия сотрудников предоставить пояснения на фирменном бланке. В случае если участник закупки не уплачивает страховые взносы, то предоставить в письменной форме на фирменном бланке пояснение с указанием оснований для отсутствия обязательств по уплате страховых взносов.

ж) документ, подтверждающий наличие решения (одобрения) со стороны установленного законодательством РФ органа о заключении крупной сделки, оформленный в соответствии с законодательством РФ, или в случае, если сделка согласно законодательству, не является для Участника крупной – справку в соответствии с формой из раздела 5 Документации.

Примечание: Таковыми документами являются:

- для общества с ограниченной ответственностью – выписка из протокола, содержащего решение о совершении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» либо выписка из Устава Участника, подтверждающая право единоличного или коллегиального исполнительного органа заключать крупные сделки самостоятельно;

- для акционерного общества – выписка из протокола, содержащего решение об одобрении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со ст.79 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» либо документ, подтверждающий, что Участник является акционерным обществом, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа;

- для унитарного предприятия – документ, подтверждающий решение собственника имущества унитарного предприятия о совершении крупной сделки, принятое в соответствии со ст.23 Федерального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»];

На основании ч. 7 ст. 46 Закона N 14-ФЗ положения настоящего пункта Документации не применяются к Обществам, состоящим из одного участника, который одновременно является единственным лицом, обладающим полномочиями единоличного исполнительного органа Общества.

з) оригинал справки ИФНС по месту регистрации о сумме задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней или государственные внебюджетные фонды, полученная в налоговом органе (с отметкой ИФНС) или справку ИФНС об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов и т.д., с приложением (в случае наличия задолженности) справки о наличии на дату формирования справки положительного или нулевого сальдо единого налогового счета налогоплательщика, полученные автоматизировано через систему электронной отчетности и документооборота. Справки должны быть предоставлены в формате .pdf и датированы не ранее 15 (пятнадцати) дней до дня приглашения к участию в закупке.

и) Заключенные договоры оказания услуг аналогичных предмету закупки, и документы, подтверждающие их исполнение (справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3, акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 (п.2.8, форма 2).

к) документы, подтверждающие страну происхождения товара, в соответствии с п. 3 Постановления Правительства от 23.12.2024 №1875:

-  для подтверждения происхождения программ для электронных вычислительных машин и (или) баз данных, порядковый номер реестровой записи из единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных;

- для подтверждения происхождения программного обеспечения, из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, - порядковый номер реестровой записи из единого реестра программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации

4.5.2.3. В случае, если Заявку на участие в закупке подает Коллективный участник, лидеру Коллективного участника необходимо предоставить дополнительно следующие документы:

а) договор, соглашение или иной правоустанавливающий документ, подписанный всеми членами коллективного участника, которым он уполномочен на представление их интересов в проводимой закупке (включая право подписания и подачи Заявки на участие в закупке (форма 5.1), взаимодействие с Заказчиком, право заключения договора по итогам данной закупки).

Такой договор, соглашение или иной правоустанавливающий документ также должен включать в себя:

- положение о закреплении намерения каждого члена коллективного участника исполнить договор по итогам закупки;

- положение о сроке действия документа;

- положение о том, что при победе по итогам закупки изменение договора о коллективном участии допускается только по согласованию с Заказчиком;

- положение о солидарной ответственности перед Заказчиком по обязательствам, связанным с исполнением договора.

  - Подача Заявок и их прием.

    - Заявки на участие в закупке представляются согласно требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в закупке, указанным в Документации о закупке через ЭП с использованием функционала ЭП, указанной в Документации и Извещении о проведении закупки.

    - Участники при оформлении Заявки через ЭП обязаны использовать формы и инструкции по их заполнению, предусмотренные настоящей Документацией. Правила передачи Заявок через ЭП определяются регламентом данной системы и соглашением Участника с оператором данной системы.

    - Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о проведении закупки до предусмотренных документацией о закупке даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

    - В случае установления факта подачи одним Участником двух и более заявок на участие в закупке, при условии, что поданные ранее заявки таким Участником не удалены, все заявки на участие в закупке такого Участника не рассматриваются.

4.7. Изменение условий Заявки

4.7.1. Участник закупки в электронной форме, подавший заявку на участие в закупке, вправе внести изменения в поданную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке, направив об этом уведомление оператору ЭП.

4.7.2. Участник закупки вправе отозвать заявку, но только до заседания закупочной комиссии по подведению итогов закупки, направив об этом уведомление заказчику и оператору ЭП.

4.7.3. Правила отзыва или внесения изменений в Заявку через ЭП определяются регламентом ЭП. Заявка на участие в закупке является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено оператором ЭП.

## 4.8. Открытие доступа к поступившим Заявкам Участников закупки

4.8.1. В день, час, указанные в извещении о проведении закупки, ЭП проводит открытие доступа к поступившим электронным документам с Заявками в порядке, предусмотренном регламентом ЭП.

  - Закупочная комиссия. Отбор и оценка Заявок

    - Общие положения

      - Для определения поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам проведения закупки заказчик создает комиссию по осуществлению закупки.

      - Рассмотрение Заявок осуществляется закупочной комиссией и иными лицами (экспертами и специалистами) привлеченными комиссией для участия в процедуре закупки.

      - Рассмотрение Заявок включает этап отбора заявок (пункт 4.9.2.) и этап оценки заявок (пункт 4.9.3.).

      - Этап отбора заявок может совмещаться с этапом оценки заявок, при этом составляется единый протокол заседания закупочной комиссии рассмотрения заявок и подведения итогов закупки. Заявки Участников, которым отказано закупочной комиссией в допуске к участию в закупке и признанные отклоненными, не подлежат оценке.

      - Общий рекомендованный срок проведения заказчиком этапов отбора и оценки заявок должен составлять не более 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня открытия доступа к заявкам. Данный срок может быть продлен инициатором закупки или закупочной комиссией с пересмотром сроков поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), в случае необходимости.

    - Этап отбора Заявок

      - Отбор участников закупки проводится из числа участников закупки, своевременно подавших заявки на участие в закупке. В рамках отбора экспертная группа проверяет поданные заявки на соответствие установленным требованиям в Извещении и закупочной Документации:

а) правильность оформления заявки;

б) соответствие участника требованиям, установленным в закупочной документации;

в) предоставление, действительность и достоверность документов, требуемых закупочной документацией;

г) соответствие предлагаемой продукции и предлагаемых условий договора техническим, коммерческими требованиям закупочной документации;

д) соответствие данных, указанных в заявке (оферте) приложенным к заявке документам, и в случае если процедура проводится в электронной форме - данным указанным на электронной площадке;

е) не превышение цены предложения Участника начальной (максимальной) цены договора (цены лота).

4.9.2.2. В ходе рассмотрения заявок на участие в закупке Заказчик имеет право запрашивать у соответствующих органов государственной власти, а также юридических и физических лиц, указанных в Заявке на участие в закупке и приложениях к ней, информацию о достоверности указанных сведений.

      - При проведении отборочного этапа закупочная комиссия может направить запросы участникам процедуры закупки (при этом, не должны создаваться преимущественные условия участнику или нескольким участникам):

- о разъяснениях положений заявок и предоставлении не представленных документов или представленных в нечитаемом виде. При этом не допускаются запросы или требования о представлении недостающих документов или разъяснений, направленных на изменение существенных частей заявки на участие в закупке, а именно изменение коммерческих условий такой заявки (предмета закупки, цены договора, сроков поставки (выполнения работ, оказания услуг));

- об исправлении арифметических, грамматических и иных очевидных ошибок, выявленных в ходе отборочного этапа, с обязательным получением согласия участника с таким исправлением, и направлении исправленных документов. При этом применяются следующие правила:

- при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке, и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена;

- при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке.

4.9.2.4. При проверке правильности оформления Заявки закупочная комиссия вправе не обращать внимания на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо Заявки. Закупочная комиссия с согласия Участника также может исправлять очевидные арифметические и грамматические ошибки.

      - Закупочная комиссия в целях борьбы с демпингом при обнаружении цен, стоимость которых ниже среднеарифметической цены всех поданных остальными участниками цен более чем на 20 (двадцать) процентов, в том числе и по результатам переторжки, имеет право запросить обоснование снижения цены договора в виде технико-экономического расчета или сметного расчета.  В случае неисполнения установленных антидемпинговыми мерами требований заявка такого участника закупки отклоняется.

      - По результатам проведения отборочной стадии закупочная комиссия также имеет право отклонить Заявки, которые:

а) поданы Участниками, которые не относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства, если закупка проводится только среди СМСП;

б) не отвечают требованиям настоящей Документации к оформлению;

в) поданы Участниками, которые не отвечают требованиям настоящей Документации;

г) поданы Участниками, не предоставившими документы (в т. ч. частично), требуемые настоящей Документацией, либо представленные документы недействительны, содержат недостоверные сведения, в том числе о стране происхождения товара;

д) содержат предложения о продукции, условиях договора, не соответствующие предмету закупки, техническим, коммерческим требованиям настоящей Документации;

е) содержат данные, не соответствующие приложенным документам, и в случае если процедура проводится в электронной форме – данным, указанным на ЭТП;

ж) содержат очевидные арифметические или грамматические ошибки, с исправлением которых не согласился Участник;

з) содержат цену предложения Участника, которая превышает установленную начальную (максимальную) цену договора, если НМЦД устанавливается в закупочной Документации;

      - В случае если подавшие заявки Участники удовлетворяют любому из следующих условий:

а) в состав учредителей (акционеров) компаний входят одни и те же лица (юридические либо физические), причем их совокупная доля в каждой из компаний превышает 50 %;

б) одна из компаний владеет более чем 50 % другой;

в) исполнительный орган один и тот же, то в этом случае они рассматриваются как единая группа аффилированных между собой лиц, и от них должна быть представлена одна единая Заявка, в противном случае закупочная комиссия имеет право отклонить все поступившие от данной группы лиц заявки.

4.9.2.8. В случае, если заявки потенциальных участников закупки и сами такие участники соответствуют всем требованиям Документации данные участники допускаются к дальнейшей процедуре закупки и признаются участниками закупки, при этом их заявки подлежат обязательной дальнейшей оценке.

4.9.2.9. Если на участие в закупке была подана только одна Заявка и Участник, подавший ее соответствует требованиям Документации о закупке или решением закупочной комиссии признан соответствующим требованиям Документации о закупке только один Участник, оценка по критериям не производится, а такой Участник признается единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и обязан по требованию Заказчика подписать договор по итогам закупки.

4.9.2.10. Решение об отклонении или о допуске Заявки Участника к участию в закупке принимается членами закупочной комиссии на основании рабочих материалов экспертной группы, путем голосования с фиксацией результатов в итоговом протоколе.

4.9.2.11. Закупка признается несостоявшейся по следующим причинам:

а) в связи с тем, что не подано ни одной заявки на участие в закупке;

б) в связи с тем, что по результатам ее проведения все заявки на участие в закупке отклонены;

в) в связи с тем, что на участие в закупке подана только одна заявка;

г) в связи с тем, что по результатам ее проведения отклонены все заявки, за исключением одной заявки на участие в закупке;

д) в связи с тем, что по результатам ее проведения от заключения договора уклонились все участники закупки.

При этом Заказчик не обязан заключать договор с единственным участником состязательной закупки. В случае отсутствия участников принять решение о прямой закупке на основании пункта 14.3.2 Положения о закупке или повторно провести закупочную процедуру.

    - Этап оценки Заявок

4.9.3.1. Оценка Заявок Участников производится на основании указанных ниже критериев оценки, их содержания и значимости, установленных в настоящей документации по закупке, с учетом условий, изложенных в п.п.4.9.3.1:

| п/п | Критерий | Порядок оценки | Значимость критериев оценки заявок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % | коэффициент |
| - Ценовой критерий |  |  |  |  |
| 1.1 | Цена договора | Оценка по критерию производится по данным, указанным в Заявке Участника (форме 5.1 Документации) Оценка определяется по формуле: ЦБ i = Ц min / Ц i х 10 где: Ц i - ценовое предложение Участника закупки, Заявка которого оценивается; Ц min - минимальное ценовое предложение из представленных участниками закупки | 70 | 0,70 |
|  |  |  | от 1 до 10 баллов |  |
| - Неценовые критерии |  |  |  |  |
| 2.1 | Исполненные договорные обязательства по строительству локальных систем оповещения на опасных производственных объектах I и/или II класса опасности за 2023-2026 гг. | Оценка по критерию производится исходя из количества исполненных договоров на выполнение локальных систем оповещения на опасных производственных объектах I и/или II класса опасности, указанной в Сведениях об опыте работы Участника (форма 2 п.5.2 Документации) на основании приложенных документов, согласно п.п. «и» п.4.5.2.2: Оценка определяется по формуле: ЦБi= Цi/ Цmaxх 10 где: - опыт работы Участника закупки, Заявка которого оценивается; Цmax – максимальный опыт работы из сделанных участниками закупки Особенности оценки заявки коллективного участника: опыт членов коллективного участника оценивается по данному критерию в совокупности. | 30 | 0,30 |
|  |  |  | От 1 до 10 баллов |  |
| Совокупная значимость всех критериев |  |  | 100 | 1 |

4.9.3.2. Для оценки Заявок осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой Заявке, который рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки Заявки, установленному в настоящей документации, умноженных на их значимость по формуле:

Rsum i =  (R1iх  K1i) + … + (Rni  х  Kni)  где:

Rsumi – итоговый рейтингi-ого предложения;

R1i     - рейтинг, присуждаемый i-ому предложению по критерию 1;

K1i     - коэффициент значимости критерия 1;

и т.д. по всем критериям

Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критерию. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчета рейтинга применяется коэффициент значимости, равный значению критерия в процентах, деленному на 100.

4.9.3.3.  Комиссия на основании результатов оценки заявок на участие в закупке сопоставляет и ранжирует заявки, присваивая каждой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в закупке, окончательному предложению, в котором содержатся лучшие условия исполнения договора (большее количество баллов), присваивается первый номер. Победителем признается участник закупки, занявший первое место по итогам ранжирования. В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке, окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, окончательному предложению, которые поступили ранее других заявок на участие в закупке, окончательных предложений, содержащих такие же условия.

4.9.3.4. В ходе проведения оценки Заявок закупочная комиссия вправе принять решение о предоставлении Участниками окончательных ценовых предложений, т.е. о проведении переторжки - переговоров с Участниками о добровольном снижении цены договора путем понижения ранее направленной цены лота, указанной в заявке без изменения остальных условий.

В случае принятия закупочной комиссией решения о проведении переторжки, Участники подают в назначенное закупочной комиссией время, улучшенное ценовое предложение на электронной площадке без дополнительных приложений. Участники должны самостоятельно отслеживать появление приглашения электронной площадки на этап переторжки. Заказчик не несет ответственности в случае неполучения Участниками соответствующей информации.

По решению закупочной комиссии, в случае технических сбоев на ЭП, переторжка может быть проведена путем направления Участниками улучшенных ценовых предложений в назначенное закупочной комиссией время на электронный адрес Заказчика, указанный в п. 1.1.1. настоящей Документации, по каждому лоту, оформленные в соответствии с подразделом 5.1. настоящей Документации, после официального приглашения Заказчиком на этап переторжки.

Предложения Участника закупки по увеличению цены, указанной в первоначальной Заявке на участие в закупке, не рассматриваются, данный Участник считается не участвовавшим в процедуре переторжки с таким ценовым предложением, и Заявка остается действующей с ранее объявленной ценой.

После проведения переторжки лучшая Заявка определяется в порядке, установленном для данной закупки, согласно п.п. 4.9.3.2.

4.9.3.5. При осуществлении закупок предоставляется национальный режим, обеспечивающий происходящему из иностранного государства или группы иностранных государств (далее - иностранное государство) товару, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным гражданином или иностранным юридическим лицом (далее - иностранное лицо), равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским гражданином или российским юридическим лицом (далее - российское лицо), за исключением случаев принятия Правительством Российской Федерации мер, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ.      Если иное не предусмотрено мерами, принятыми Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ, положения статьи 3.1-4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ, касающиеся товара российского происхождения, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом, применяются также в отношении товара, происходящего из иностранного государства, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, которым предоставляются равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом.

4.9.3.6. При осуществлении закупок Заказчик применяет меры, принятые Правительством Российской Федерации с учетом положений части 3 статьи 3.1-4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ, устанавливающие:

а) запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;

б) ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в том числе минимальную обязательную долю закупок товаров российского происхождения;

в) преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами.

4.9.3.7. Заказчик при осуществлении закупок, в случае принятия мер, предусмотренных пунктом 4.9.3.6. настоящего раздела, устанавливает требование о предоставлении участниками закупки информации и перечня документов, которые подтверждают страну происхождения товара, в соответствии с информацией и перечнем документов, которые подтверждают страну происхождения товара для целей Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ, определенными Правительством Российской Федерации.

4.9.3.8. При осуществлении закупки товара:

1) если Правительством Российской Федерации установлен предусмотренный подпунктом "а" п.п. 4.9.3.6. настоящего раздела запрет закупок товара, не допускаются:

а) заключение договора на поставку такого товара;

б) при исполнении договора замена такого товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлен данный запрет;

2) если Правительством Российской Федерации установлено предусмотренное подпунктом "б" п.п. 4.9.3.6. настоящего раздела ограничение закупок товара, не допускаются:

а) заключение договора на поставку товара, происходящего из иностранного государства, если поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям положения о закупке, извещения об осуществлении конкурентной закупки (в случае проведения конкурентной закупки), документации о конкурентной закупке (в случае проведения конкурентной закупки) и содержащие предложения о поставке товара российского происхождения;

б) при исполнении договора замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения;

3) если Правительством Российской Федерации установлено предусмотренное подпунктом "в" п.п. 4.9.3.6. настоящего раздела преимущество в отношении товара российского происхождения:

а) при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в закупке, окончательных предложений осуществляется снижение на 15 пятнадцать процентов ценового предложения, поданного участником закупки, предлагающим к поставке товар только российского происхождения, либо увеличение на 15 процентов ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение договора. Договор с участником закупки заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения;

б) при исполнении договора допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.

4.9.3.9. При осуществлении закупки работы, услуги:

1) если Правительством Российской Федерации установлен предусмотренный подпунктом "а" пункта 2 настоящего раздела запрет закупки таких работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, не допускаются:

а) заключение договора на выполнение такой работы, оказание такой услуги с подрядчиком (исполнителем), являющимся иностранным лицом;

б) перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен указанный договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлен данный запрет;

2) если Правительством Российской Федерации установлено предусмотренное подпунктом "б" пункта 4.9.3.6. настоящего раздела ограничение закупки таких работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, не допускаются:

а) заключение договора с участником закупки, являющимся иностранным лицом, если российским лицом поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям положения о закупке, извещения об осуществлении конкурентной закупки (в случае проведения конкурентной закупки), документации о конкурентной закупке (в случае проведения конкурентной закупки);

б) перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор заключен с российским лицом;

3) если Правительством Российской Федерации установлено предусмотренное подпунктом "в" пункта 4.9.3.6. настоящего раздела Положения преимущество в отношении таких работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом:

а) при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в конкурентной закупке, заявок на участие в неконкурентной закупке, окончательных предложений осуществляется снижение на 15 процентов ценового предложения, поданного в соответствии с настоящим Федеральным законом и положением о закупке участником закупки, являющимся российским лицом, либо увеличение на 15 процентов ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение с ним договора;

б) перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, допускается исключительно на российское лицо, если договор заключен с российским лицом.

4.10 Применение законодательства о национальном режиме

4.10.1. При проведении настоящей процедуры закупки по ОКПД2: 1)58.29.50,  устанавливается запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами  в соответствии с требованиями статьи 3.1. - 4 Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и требованиями Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

4.11 Определение Победителя закупки

4.11.1. Закупочная комиссия на заседании определяет Победителя закупки. Победителем признается участник, предложивший, по мнению членов закупочной комиссии и результатам оценки, лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые установлены в настоящей Документации. Участник закупки, признанный Победителем обязан в порядке и сроки, указанные в закупочной документации подписать договор на основании протокола подведения итогов закупки. При уклонении Победителя закупки от заключения Договора обязанность заключения Договора переходит к Участнику закупки, занявшему второе место в соответствии с результатами ранжирования Заявок (п.4.9.3.4).

4.11.2. Решение закупочной комиссии по определению Победителя закупки и Участника закупки, занявшего второе место, отражается в итоговом протоколе заседания комиссии.

## 4.12 Уведомление Участников о результатах закупки

4.12.1 Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются заказчиком на ЭП и на сайте Общества, не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания таких протоколов, при этом датой подписания считается дата подписания протокола всеми членами закупочной комиссии.

4.12.2 Протокол, составленный по итогам состязательной закупки должен содержать следующие сведения:

1) место, время и дата проведения заседания закупочной комиссии;

2) наименование предмета закупки;

3) информация о присутствующих и отсутствующих членах закупочной комиссии;

4) информацию о дополнительных ценовых предложениях участников закупки, в случае проведения этапа переторжки, при условии, что данный этап предусмотрен документацией.

5) причины, по которым состязательная закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания таковой;

6) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если документацией о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заявок (этап переторжки), окончательных предложений) с указанием решения комиссии по осуществлению закупок о присвоении каждой такой заявке, каждому окончательному предложению значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом закупки предусмотрена оценка таких заявок);

7) наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), местонахождение участника закупки, с которым планируется заключить договор (в случае, если по итогам закупки определен ее победитель), в том числе единственного участника закупки, с которым планируется заключить договор;

8) наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), местонахождение участника закупки, занявшего второе место, с которым будет заключен договор в случае, если Участник, признанный Победителем состязательной закупки, уклонился от заключения договора;

9) дата подписания протокола.

## 4.13. Заключение Договора

## 4.13.1. Договор по результатам закупки заключается не ранее чем через 10 (десять) календарных дней и не позднее чем через 20 (двадцать) календарных дней с даты размещения на ЭП и на сайте Общества итогового протокола, составленного по результатам закупки в следующем порядке:

## - в течение 5 (пяти) календарных дней от даты размещения вышеуказанного протокола Заказчик направляет Победителю, подписанный со своей стороны договор, составленный в соответствии с проектом договора (раздел 3 настоящей Документации), в сканированном виде по электронной почте с «уведомлением о доставке» на электронный адрес, указанный в анкете Участника. Заказчик не несет ответственности в случае неполучения Участником договора, направленного на электронный адрес, указанный в анкете Участника;

## - в течение 5 (пяти) календарных дней от даты получения Победителем (дата «уведомления о доставке») подписанного со стороны Заказчика договора, Победитель направляет Заказчику подписанный со своей стороны договор по электронной почте в сканированном виде на адрес Заказчика a.nikiforov@ynp.ru.

## Подписание оригинальных экземпляров договора стороны обязуются осуществить в течение 30 календарных дней, при этом Заказчик направляет два экземпляра оригинала договора Победителю после подписания договора в сканированном виде.

## 4.13.2. В случае, если Участник, признанный Победителем закупки, уклонился от заключения договора, Заказчик заключает договор с Участником, заявка которого в соответствии с результатами проведения закупки получила второй порядковый номер, согласно протоколу подведения итогов. В этом случае Договор с Участником, занявшим второе место, подписывается в том же порядке и те же сроки, по истечении срока подписания Договора с Победителем или от даты официального отказа Победителя от подписания договора. В случае уклонения от подписания договора участника, занявшего второе место, организатор закупки вправе обратиться с предложением о заключении договора к участнику, занявшему третье место и так далее.

## 4.13.3. В случае выявления Заказчиком факта указания в составе Заявки Участника, признанного Победителем закупки, недостоверных сведений о стране происхождения товара после подведения итогов закупки (определения Победителя), но до момента подписания договора, Заказчик обязан отказаться от заключения договора с таким Участником.

## 4.13.4. В случае необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через 5 (пять) дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки.

## 4.13.5. Договор заключается путем объединения исходного проекта договора, приведенного в закупочной документации, и условий заявки Победителя закупки с учетом преддоговорных переговоров, в случае их проведения.

## 4.13.6. Преддоговорные переговоры допускаются:

- по снижению цены договора без изменения остальных условий договора;

- по изменению объемов поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) и без увеличения цен за единицу продукции (расценок), если возможность таких изменений и их предельные значения были предусмотрены закупочной документацией, но не более чем на 30% (тридцать процентов);

- по сокращению сроков выполнения договора;

- направленные на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в проекте договора, документации и заявке Участника, с которым принято решение заключить договор;

- направленные на уточнение сроков исполнения обязательств по договору, если его подписание затягивается вследствие рассмотрения претензии (разногласий) Участника закупочной комиссией Общества или в Федеральной антимонопольной службе РФ.

## Иные преддоговорные переговоры, направленные на изменение условий заключаемого договора в пользу Участника, с которым принято решение заключить такой договор, запрещаются.

## Все результаты переговоров фиксируются протоколом преддоговорных переговоров, подписываемым Заказчиком и Победителем закупки. Заказчик размещает на официальном сайте ЕИС информацию о результатах преддоговорных переговоров, если в их ходе поменялись объем, цена или срок исполнения договора по сравнению с указанными в извещении, закупочной документации и заявке Победителя закупки.

## 4.13.7. Если подписание договора затягивается (по сравнению с плановой датой заключения договора) вследствие рассмотрения жалобы в закупочной комиссии или Федеральной антимонопольной службе, а также в случае, указанном в п. 4.12.2, сроки выполнения обязательств по договору могут продлеваться на количество дней рассмотрения жалобы сверх нормативного срока.

## 4.13.8. Заказчик направляет заявление о включении сведений об Участнике закупки, уклонившимся от заключения договора, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договор по решению суда расторгнут в связи с существенным нарушением ими договора, в реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» сроком на 2 года.

## Также в случае уклонения Участника от заключения договора Заказчик вправе по собственному выбору применить одно или несколько из следующих действий:

## - обратиться в суд с иском о понуждении такого Участника закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от его заключения;

## -  заключить Договор с другим Участником, занявшим следующее место по итогам проведенного ранжирования, а также провести переговоры с ним по уменьшению цены его Заявки;

## -  провести повторную процедуру закупки;

## -  отказаться от заключения договора и прекратить процедуру закупки.

## 4.13.9. Участником закупки, уклонившимся от заключения договора, считается:

- Победитель закупки, который в определенный Документацией срок не предоставил подписанный со своей стороны договор;

- Победитель закупки, который отказался от предоставления обеспечения договора (если такое требование установлено в Документации о закупке);

- Участник, заявка которого получила второй порядковый номер, который в определенный Документацией срок не предоставил подписанный со своей стороны договор, в случае если Победитель уклонился от подписания договора;

## Участник, заявка которого получила второй порядковый номер, который отказался от предоставления обеспечения договора (если такое требование установлено в Документации о закупке), в случае если Победитель уклонился от подписания договора

## 4.13.10.  Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения договора по итогам проведенной состязательной закупки, не возмещая Участникам понесенные ими расходы в связи с участием в процедуре закупки.

В случае отказа Заказчика от заключения договора с Победителем закупки, Заказчик размещает информацию о принятом решении на ЭП и сайте Общества, не позднее чем через 3 (три) дня со дня принятия такого решения.

- Образцы основных форм документов, включаемых в Заявку

  - Заявка на участие в закупке (форма 1)

начало формы

«_____»_______________ года

№________________________	Заказчику:

Генеральному директору

АО «Саханефтегазсбыт»

Лебедеву В.Н.

Заявка

Заявка на участие в состязательной закупке в электронной форме

на выполнение работ по I этапу строительства локальной системы оповещения населения филиала «Ленская нефтебаза АО «Саханефтегазсбыт».

Изучив Извещение о проведении состязательной закупке в электронной форме, опубликованное [указывается источник и дата публикации], и закупочную Документацию, и принимая установленные в них требования и условия,

__________________________________________________________, зарегистрированное по адресу

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

________________________________________________________________________   предлагает

(юридический адрес Участника)

заключить Договор на выполнение работ по I этапу строительства локальной системы оповещения населения филиала «Ленская нефтебаза АО «Саханефтегазсбыт» на условиях, изложенных в закупочной Документации (Техническом задании и проекте Договора) и настоящим письмом направляет заявку

по Лоту №1:

| № | Предмет закупки | Стоимость договора без учета НДС, в руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Выполнение работ по I этапу строительства локальной системы оповещения населения филиала «Ленская нефтебаза АО «Саханефтегазсбыт». |  |
| Предоставление лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение |  |  |
| 1 | АРМ для пункта управления ЛСО (от одного до девяти управляемых устройств), работа под Windows и Astra Linux, САДТ.80001.00-59. Комплект поставки: неисключительное право на использование АРМ на одной УПЭВМ, регистрируется на ключ программного обеспечения пункта управления ЛСО под Astra Linux на базе КПТС "АСО". |  |
| 2 | Программный модуль из состава ПКО АС "ОСОДУ" для оповещения АРМ оперативных дежурных "ППСО", САДТ.80001.02-50. Обеспечивает прием речевого сообщения от пункта управления КПТС "АСО". Передача подтверждения приема сообщения (нажатием кнопок), в базу результатов оповещения на компьютере пункта управления (КПТС Система оповещения автоматизированная АСО). Комплект поставки - неисключительное право на использование одного экземпляра ПМ на одной ПЭВМ с ОС Astra Linux, оптический или электронный носитель с дистрибутивом с ПМ, руководство пользователя. |  |
| 3 | Программный модуль из состава ПКО АС "ОСОДУ" для оповещения через IP-каналы (SIP) (8 каналов), САДТ.80001.08-51. Комплект поставки - неисключительное право на использование ПМ на одной ПЭВМ с ОС Astra Linux для работы в составе КПТС "АСО", ключ защиты и лицензирования с инф.о неисключительных правах (на работу ПМ), либо запись на ключ ПКО АС ОСОДУ для пунктов управления, руководство по эксплуатации. |  |
| 4 | Программный модуль из состава ПКО АС "ОСОДУ" для оповещения через IP-каналы (SIP) (8 каналов), САДТ.80001.08-51. Комплект поставки - неисключительное право на использование ПМ на одной ПЭВМ с ОС Astra Linux для работы в составе КПТС "АСО", ключ защиты и лицензирования с инф.о неисключительных правах (на работу ПМ), либо запись на ключ ПКО АС ОСОДУ для пунктов управления, руководство по эксплуатации. |  |
| 5 | Программный модуль из состава ПКО АС "ОСОДУ" для оповещения с помощью SMS (1 канал), САДТ.80001.10-51. Комплект поставки - неисключительное право на использование ПМ на 1 канал с одной ПЭВМ с ОС Astra Linux, работа в составе КПТС АСО, ключ защиты и лицензирования с инф.о неисключительных правах на работу каналов ПМ, либо запись на ключ ПКО АС ОСОДУ для пунктов управления, руководство пользователя. |  |
| 6 | Программный модуль из состава ПКО АС "ОСОДУ"- картографическая система для ЛСО, САДТ.80001.13-63. Электронная карта из Интернет (OpenStreetMap). Обеспечивает визуальное отображение на плане местности состояния до 8 устройств оповещения КПТС "АСО", датчиков, зон оповещения, зон ЧС. Комплект поставки - неисключительное право на использование одного экземпляра ПМ "Картография КСЭОН СЕНСОР" на одной ПЭВМ с ОС Astra Linux, одного экземпляра картографического сервера с картой на одной ПЭВМ, оптический или электронный носитель с дистрибутивом ПМ, руководство пользователя. Неисключительные права на ПМ регистрируются на ключ базового комплекта ПМ КСЭОН СЕНСОР. |  |
| 7 | Программное обеспечение модуль "Базовый КСЭОН СЕНСОР" для КСЭОН ОБЪЕКТОВОГО уровня (ЛСО) на базе КПТС "АСО", САДТ.80001.12-50. Состав - ПМ "Ядро КСЭОН СЕНСОР", ПМ "АРМ Администратора КСЭОН СЕНСОР", ПМ "АРМ Оператора КСЭОН СЕНСОР". Комплект поставки – неисключительное право на использование ПМ "Ядро КСЭОН СЕНСОР" на одной ТПЭВМ, ПМ "АРМ Администратора КСЭОН СЕНСОР" без ограничений, ПМ "АРМ Оператора КСЭОН СЕНСОР" на одной УПЭВМ, оптический или электронный носитель с дистрибутивом ПО, руководство пользователя, ключ с информацией о неисключительных правах. |  |
| Стоимость договора без учета НДС, в руб. |  |  |

| Стоимость договора без НДС, руб. | ______________________________________ (прописью) |
| --- | --- |

Срок оказания услуг: с момента подписания договора не более 210 (двести десять) календарных дней

Настоящая Заявка имеет правовой статус оферты и действует до «____» _________________года.

Подтверждаем, что предложенная Цена Договора включает в себя все затраты, связанные с выполнением работ и исполнением обязательств по договору, а также расходы на транспортировку оборудования и проведение монтажных работ, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (кроме НДС) других обязательных платежей, установленных действующим законодательством Российской Федерации и связанных с исполнением обязательств по договору.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), ________________________________________________________

(наименование Участника процедуры закупки)

подтверждает получение в целях участия в настоящей закупке требуемых в соответствии с Законом 152-ФЗ всех необходимых согласий на передачу и обработку всех персональных данных субъектов персональных данных, упомянутых в любой из частей заявки, а также направление в адрес таких субъектов персональных данных уведомлений об осуществлении обработки их персональных данных в АО «Саханефтегазсбыт», зарегистрированному по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Чиряева, 3. Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получены согласия, включает: обработку (в том числе совершение действий, предусмотренных п.3. ст.3 Закона 152-ФЗ) и передачу такой информации третьим лицам в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. Настоящее подтверждение действует в течение 3 (трех) лет со дня его подписания.

Заявляем, что в отношении нашей организации:

а) отсутствуют сведений в реестрах недобросовестных поставщиков (РНП).

б) не проводится ликвидация, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;

в) деятельности не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки;

г) по состоянию на _________________ задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды отсутствует или не превышает 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов.

д) не являемся юридическим/физическим лицом, включенным в перечень, утвержденный постановлением Правительства РФ от 11.05.2022 No851 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. No252», в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные п.п. «а» п. 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 г. No 252, либо организацией, находящейся под контролем таких лиц.

е) не являемся иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".

В случае признания нашей организации Победителем по данному лоту мы берем обязательства подписать договор на выполнение работ по I этапу строительства локальной системы оповещения населения филиала «Ленская нефтебаза АО «Саханефтегазсбыт»  в соответствии с предметом и условиями закупки согласно Документации о закупке и достигнутых договоренностей в полном объеме в пределах предлагаемой нами стоимости договора.

Настоящая Заявка дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

- Сведений об опыте работ по предмету Закупок (Форма 1);

- Сведения по поставляемому оборудования, программного обеспечения, материалов, комплектующих оповещения, а также монтажных работ (форма 2)

- Справки об информации и документах, подтверждающих страну происхождения товара для предоставления национального режима при осуществлении закупки (форма 3);

- Анкета Участника (форма 4);

- Справка об отсутствии признаков крупной сделки (форма 5);

- Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям (п. 4.5.2.2 Документации).

__________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкция по заполнению

      - Заявку следует оформить на официальном бланке Участника на каждый заявленный лот отдельно. Участник присваивает Заявке дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота. Заявка должна быть подписана, заверена печатью, указаны фамилия, имя, отчество подписавшего и должность.

      - Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

      - Участник должен указать стоимость лота цифрами в рублях без НДС, в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ,

      - Участник должен указать срок действия Заявки согласно требованиям подпункта 4.4.2.1 Документации.

      - Участники, плательщики НДС, подают свои ценовые предложения без учета НДС, но в случае если Участник будет признан Победителем закупки и с ним будет заключен договор, расчеты по договору будут производиться с учетом НДС.

  - Сведения об опыте работ Участника (форма 2)

начало формы

Приложение 1

к Заявке на участие

от «____»_____________ г. №__________

Сведения об опыте Участника на оказания услуг

строительства локальных систем оповещения на опасных производственных объектах I и/или II класса опасности. будет производиться на основании представленных документов

за период 2023-2026 гг.

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Наименование объекта | Год выполнения работ | Стоимость по Договору, руб. | Номер и дата Договора, руб. | Общая сумма принятого выполнения по актам, руб. Принятое выполнение по формам КС3 и КС2, | Заказчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |

Приложения: подтверждающие документы, согласно требованиям п.п. «и» п. 4.5.2.2.

Руководитель организации ___________________________________________________

(подпись)

конец формы

5.2.1.	Инструкции по заполнению

5.2.1.1.	 Участник указывает дату и номер Заявки на участие в закупке (подраздел 5.1.).

5.2.1.2.	Участник указывает свое фирменное наименование (в т. ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

5.2.1.3.	Сведения об опыте работы приводятся согласно таблице. Также могут быть приведены примечания и комментарии.

5.2.1.4.	Участник в обязательном порядке прикладывает подтверждающие документы, согласно требованиям п.п. «и» п.4.5.2.2. Документации. При этом оценка по критерию Опыт работы строительства локальных систем оповещения на опасных производственных объектах I и/или II класса опасности будет производиться на основании представленных документов за период 2023-2026 гг.

### 5.3.  Сведения по поставляемому оборудования, программного обеспечения, материалов, комплектующих оповещения, а также монтажных работ (форма 3)

начало формы

Приложение №2

к Заявке на участие в закупке

от «____» _____________ г. №__________

Техническое предложение

Перечень оборудования, программного обеспечения, материалов, комплектующих оповещения, а также монтажных работ на филиале «Ленская нефтебаза»

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного лица | Единица измерения | Кол-во | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Управляющая ПЭВМ |  |  |  |  |  |
| Раздел I. Оборудование |  |  |  |  |  |
| Раздел II. Материалы |  |  |  |  |  |
| Раздел III. Монтажные работы |  |  |  |  |  |
| Программное обеспечение |  |  |  |  |  |
| Раздел I. Программное обеспечение |  |  |  |  |  |
| Центр оповещения Ш1 |  |  |  |  |  |
| Раздел I. Оборудование |  |  |  |  |  |
| Раздел II. Материалы |  |  |  |  |  |
| Раздел III. Монтажные работы |  |  |  |  |  |
| Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |
| Информационная безопасность |  |  |  |  |  |
| Раздел I. Оборудование |  |  |  |  |  |
| Раздел II. Программное обеспечение |  |  |  |  |  |
| Раздел III. Монтажные работы |  |  |  |  |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

### 5.3.1.    Инструкция по заполнению

5.3.1.1. Участник указывает дату и номер Заявки (подраздел 5.1.).

5.3.1.2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т. ч. организационно-правовую форму) и свой юридический адрес.

5.3.1.3. При заполнении табличной части Формы необходимо описать параметры, указанные в п.п. 2.12 Документации. Также можно дополнить информацией о других параметрах и технических характеристиках.

### 5.4. Справки об информации и документах, подтверждающих страну происхождения товара для предоставления национального режима при осуществлении закупки (Форма 4)

начало формы

Приложение 3

к Заявке на участие в закупке

от «____» _____________ г. № __________

Справка

об информации и документах, подтверждающих страну происхождения товара для предоставления национального режима при осуществлении закупки

Наименование и адрес Участника: _______________________

Право заключения Договора(ов) на _____________________________________________________

(указывается предмет закупки)

| № п/п | Наименование товара, тип, марка | ОКПД2 предлагаемого к поставке товара | Страна происхождения | Номер реестровой записи (при наличии реестровой записи) | Наименование реестра (при наличии реестровой записи)* | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

Требования по подтверждению национального режима к закупаемому товару УСТАНОВЛЕНЫ.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

### 5.4.1. Инструкция по заполнению

5.4.1.1.Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

5.4.1.2. Указывается предмет закупки.

5.4.1.3. Справка об информации и документах, подтверждающих страну происхождения товара для предоставления национального режима при осуществлении закупки, подготавливается на основании Технического задания и Предложения в отношении предмета закупки.

5.4.1.4.  Участник в обязательном порядке заполняет все графы «Наименование товара, тип, марка», «ОКПД2 предлагаемого к поставке товара» и «Страна происхождения».

5.4.1.5. Графы «Номер реестровой записи (при наличии реестровой записи)», «Наименование реестра (при наличии реестровой записи)», определенных в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона 223-ФЗ и Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875» заполняются в соответствии с требованиями о подтверждении страны происхождения товара, указанными в пункте 2 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона 223-ФЗ и Постановлении Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875. В случае, если информация по одной или нескольким указанным графам не предоставляется – в графе указывается прочерк).

5.4.1.6. В графе «Примечание» могут быть приведены примечания и комментарии.

5.4.1.7. *Графа «Наименование реестра (при наличии реестровой записи)» заполняется в соответствии с графой «Аббревиатура» нижеприведенной таблицы:

| Наименование реестра | Аббревиатура | Ссылка на реестр |
| --- | --- | --- |
| Реестр российской промышленной продукции | РРПП | https://gisp.gov.ru/pp719v2/pub/prod/ |
| Евразийский реестр промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза | ЕвРПТ | https://goszakupki.eaeunion.org/erpt/ru/registers/products |
| Реестр российского программного обеспечения | РРПО | https://reestr.digital.gov.ru/reestr/ |
| Реестр евразийского программного обеспечения | ЕвРПО | https://eac-reestr.digital.gov.ru/reestr/ |

### 5.5.  Анкета Участника (Форма 5)

начало формы

Приложение 4

к Заявке на участие в закупке

от «____» _____________ г. № __________

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
|  | Фирменное наименование Участника |  |
|  | Участники (акционеры, учредители) (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех участников (акционеров, учредителей), с указанием доли в уставном капитале) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
|  | Дата, место регистрации в качестве налогоплательщика, № и почтовый адрес органа в которой зарегистрирована организация (на основании Свидетельства о государственной регистрации) |  |
|  | ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО Участника |  |
|  | Адрес места нахождения |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета, корреспондентского счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты Участника |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности, контактного телефона, факса, электронной почты |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности, контактного телефона, факса, электронной почты |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

### 5.5.1. Инструкция по заполнению

5.5.1.1. Участник указывает дату и номер Заявки на участие в закупке (подраздел 5.1.). Анкета должна быть подписана, заверена печатью, указаны фамилия, имя, отчество подписавшего и должность.

5.5.1.2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т. ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

5.5.1.3. Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

5.5.1.4. В графе 9 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

5.6. Справка об отсутствии признаков крупной сделки (форма 6)

начало формы

Приложение 5

к Заявке на участие в закупке

от «____»_____________ г. №__________

Справка об отсутствии признаков крупной сделки

Настоящим подтверждаю, что сделка между АО «Саханефтегазсбыт»  и

_____________________________________

(указывается наименование Участника и адрес)

на выполнение работ по I этапу строительства локальной системы оповещения населения филиала «Ленская нефтебаза АО «Саханефтегазсбыт».

по Лоту № ___

на сумму _______________________ руб.

(указывается сумма, на которую планируется заключить договор в соответствии с Заявкой по Лоту)

не является крупной, поскольку:

_______________________________________________________________________________ (указываются причины, по которым сделка не является для Участника крупной).

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

### 5.6.1. Инструкция по заполнению

5.6.1.1 Участник указывает дату и номер Заявки на участие в закупке (подраздел 5.1.). Справка должна быть подписана, заверена печатью, указаны фамилия, имя, отчество подписавшего и должность.

5.6.1.2 Участник указывает свое фирменное наименование (в т. ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

5.6.1.3 Участники должны указать сумму цифрами в рублях в соответствии с Заявкой по каждому Лоту. Справку можно оформить одну на все заявляемые Лоты, по которым сделка не является для Участника крупной, перечислив сумму по каждому такому лоту.

5.6.1.4 Участник должен указать причину, по которой сделка не является для Участника крупной.